ZG.270.9.5.2022

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Nadleśnictwo Iława zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zamówienie którego przedmiotem jest:

***Remonty pokryć dachowych budynków stodoły i obory przy leśniczówce Zielkowo***

W zakresie:

**Budynek gospodarczy 108/209– obora w leśniczówce Zielkowo**

Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi i porządkowymi.

- rozebranie i utylizacja starego pokrycia z płyt falistych oraz starych łat

- wzmocnienie krokwi

- montaż membrany paroprzepuszczalnej, nowych łat i pokrycia z blachodachówki wraz z gąsiorem, obróbkami blacharskimi i orynnowaniem

- impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych

- demontaż elementów starego stropu- polep, ślepego pułapu wraz z utylizacją

- czyszczenie (odgrzybianie) i impregnacja pozostałych elementów podłogi- belek i podsufitki

- nabicie nowej podłogi z desek i jej impregnacja

**Budynek gospodarczy 108/210– stodoła w leśniczówce Zielkowo**

Wymiana starych gąsiorów i desek wiatrowych wraz z robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi i porządkowymi.

- demontaż starych gąsiorów i desek wiatrowych wraz z ich utylizacją

- montaż nowych gąsiorów z blachy powlekanej, montaż nowych desek wiatrowych wraz z obrobieniem ich blachą powlekaną

Warunki wymagane od Wykonawców:

1. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, oraz aktualnymi przepisami BHP.
2. Wywóz zdemontowanych elementów, materiałów z rozbiórki i innych odpadów na wysypisko (utylizacja) po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca ujmie w cenie ofertowej koszt robót zabezpieczających, odtworzeniowych, porządkowych, oraz wszelkich innych robót niezbędnych do prawidłowego przygotowania, wykonania i zakończenia zadania.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca uprzątnie wykorzystywane pomieszczenia oraz wykorzystywany teren wokół budynku.
5. Wykonawca każdorazowo przed wbudowaniem uzgodni z Zamawiającym typ i kolor materiałów wykończeniowych (blacha, farby, impregnaty itp.)
6. Na wbudowane materiały Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena: 100 %

Osoba uprawniona do kontaktu: Stanisław Bomblewicz, tel. 89 648 40 94, e-mail: [stanislaw.bomblewicz@olsztyn.lasy.gov.pl](mailto:stanislaw.bomblewicz@olsztyn.lasy.gov.pl)

Termin składania ofert: …………………………………………………………………………………………

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/669135>

Załączniki: formularz ofertowy Wykonawcy wzór umowy/istotne postanowienia umowy

Wybór oferty nastąpi zgodnie z procedurą dokonywania wydatków nie objętych przepisami Prawa zamówień publicznych w biurze i jednostkach organizacyjnych RDLP Olsztyn, wprowadzoną Zarządzeniem nr 4/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława z dnia 31 stycznia 2022 r. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadleśnictwa do zawarcia umowy. Postępowanie może zostać unieważnione w każdym czasie i bez podania przyczyny.

ZG.270.9.5.2022

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |
| --- |
| Pieczęć Wykonawcy |

…………………………………….

*(nazwa jednostki Zamawiającego)*

My niżej podpisani: …………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz:…………………………………………………………*(nazwa Wykonawcy)*

adres e-mail: ……………………………………

w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na:

***Remonty pokryć dachowych budynków stodoły i obory przy leśniczówce Zielkowo***

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego (w tym z wzorem umowy/istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za: cenę brutto…………… zł słownie:

netto ……………………………. zł podatek VAT ………………….zł. (stawka VAT………….. %)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:……………………………………………………

Załączniki:

…………………………………………. ……………………………………….

(data) (podpis i pieczątka osoby uprawnionej)