Załącznik nr 2 do SWZ

Znak sprawy: ZP/TP/12/2024

FORMULARZ OFERTOWY

##### Wykonawca:

Nazwa.........................................................................................................................................

Siedziba.......................................................................................................................................

Nr telefonu……..........................................................................................................................

Adres e-mail.................................................................................................................................

NIP...............................................................................................................................................

REGON .......................................................................................................................................

Do kontaktów z naszej strony upoważniamy: ............................................ tel. ..........................

##### Zamawiający:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

ul. Kościuszki 96

64-700 Czarnków

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Sukcesywne dostawy materiałów szewnych – z podziałem na dwie części”.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP/TP/12/2024

składam następującą ofertę:

UWAGA!

W nagłych sytuacjach wykonawca umowy zobowiązany jest do dostawy „na cito” w godzinach popołudniowych lub wieczornych w dniu złożenia zamówienia.

Część I zamówienia

Tabela cenowa dla Części I zamówienia

Szwy niewchłanialne

|  | Szwy niewchłanialne pakiet III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Grubość | Długość | Opis igły | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek | Cena | Wartość brutto | Kod katalogowy |
|  |  |  |  | +/- 1mm | saszetek |  |  | VAT | brutto |  |  |
| 1 | Szew | 0 | 75 cm | 40 mm 3/8 c odwrotnie tnąca wzmocniona | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szew | 2-0 | 75 cm | 25 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szew | 2-0 | 75 cm | 45 mm igła prosta odwrotnie tnąca | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szew | 3-0 | 75 cm | 18 mm 3/8 c odwrotnie tnąca, kosmetyczna, min pięć krawędzi tnących ze stali typu Ethalloy | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szew | 3-0 | 75 cm | 25 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szew | 4-0 | 75 cm | 18 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szew | 4-0 | min. 45 cm niebarwiona | 18 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szew | 5-0 | min. 45cm | 15 mm 3/8 c odwrotnie tnąca, | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szew | 5-0 | 50 cm | 15 mm 3/8 c odwrotnie tnąca, kosmetyczna, min pięć krawędzi tnących ze stali typu Ethalloy | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szew | 3-0 | 10x50 | brak | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szew | 2-0 | 75 cm | 25 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Szew | 3-0 | 75 cm | 25 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szew | 4-0 | 75 cm | 18 mm 3/8 c odwrotnie tnąca | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Szew | 5-0 | 50 cm | 15 mm 3/8 c odwrotnie tnąca, kosmetyczna, min pięć krawędzi tnących ze stali typu Ethalloy | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Szew | 3-0 | 90cm | 22 mm podwójna ½ c okrągła | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szew | 3-0 | 90 cm | 17 mm podwójna ½ c okrągła trokar | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Szew | 4-0 | 90 cm | 17 mm podwójna ½ c okrągła | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Szew | 5-0 | 75 cm | 12 mm podwójna ½ c okrągła | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |
| Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, charakteryzujące się odpornymi na odkształceniania, stabilnymi w imadle igłami, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpornymi na zerwanie, dobrze utrzymującymi węzeł i trwale połączonymi z igłą nitkami. Nitki barwione i niebarwione. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycja nr 10 - szew syntetyczny, wielowłoknowy, pleciony, niewchłanialny z poliestru, powlekany sylikonem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycje 11-14 – szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z polifluorku winyldenu PVDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycja 15-18- szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z polipropylenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymóg : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opakowanie strylizacyjne - paier folia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Banderola opakowania transportowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pełny opis szwu na każdym etapie otwarcia tj. rodzaj i kształt igły, długość i USP nitki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część II zamówienia

Tabela cenowa dla Części II zamówienia

Staplery

|  | Staplery - Pakiet V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment |  |  | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61, 81 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm), stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Blokada pozycji pośredniej staplera |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do w/w staplera |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler liniowy, wielostrzałowy 32mm, 46mm, 60mm i 90mm automatyczny, posiadajacy dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na kazdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm oraz do tkanki naczyniowej w rozmiarze 32 mm |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do w/w staplera |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stapler liniowy 39mm i 59mm z poprzecznie tnącym nożem. Stała głowica zakrzywiona lub prosta. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękojeść staplera endoskopowego o długości 160mm lub 250mm, przeznaczona do ładunków z artykujacją 60st w obie strony |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunek do w/w staplera o długościach 30mm, 45mm, 60mm. Ładunek 30mm zamykający na 1,0mm oraz na 1,5mm. Ładunki 45 i 60mm zamykające na 1,0 oraz 1,5 oraz 1,7 oraz 2,0mm. Kąt artykulacji ładunku 60 st w obie strony. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarem 12mm. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 21, 25, 28, 32 mm. Stapler posiadajacy jedną dźwignię, umożliwającą jednoręczną obsługę . Stapler 25 mm wymagany w wersji przełykowej z główką w formie pełnego (prostego) stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Wysokość zszywki otwartej : 4,2mm dla staplera 21mm oraz 5mm dla staplerów 25, 28,32 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam:

- Zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz odpowiednimi dla oferowanego zadania Projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach ustalonych w SWZ, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia dla Części zamówienia, na którą składam ofertę.

- Przedmiot zamówienia dla danej Części zostanie zrealizowany zgodnie z zapisami SWZ i zgodnie z oświadczeniami Wykonawcy zawartymi w ofercie.

- Pozostaję związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

- Posiadam wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO)  -                       TAK / NIE*

- małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO)  -                  TAK / NIE*

- średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO)  - TAK / NIE*

- dużym przedsiębiorstwem (zatrudniającym 250 lub więcej osób i roczny obrót przekracza 50 milionów EURO  lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EURO)  - TAK / NIE*

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki:

1) ……………………………………………………

2) ……………………………………………………

3) ……………………………………………………

Forma elektroniczna podpisu osoby /osób/ upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

(*niepotrzebne skreślić)