Zakład Karny w Płocku / 09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 22 / tel. 24 235 02 00, fax 24 262 02 27, email: zk_plock@sw.gov.pl

Płock, dnia września 2021 r.
Znak sprawy: Dkw.2233.26.2021.LS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie zarządzenia nr 94/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku z dnia 19 kwietnia 2021 r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Zakładzie Karnym w Płocku zamówień, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, zapraszam do złożenia oferty na dostawę urządzeń rejestrujących do Zakładu Karnego w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock.
Opis przedmiotu i warunków zamówienia:
1) Kamera stacjonarna tubowa GV-BL4702 – 3 sztuki
  GV-BL4702 Kamera IP typu bullet, IP67 wandaloodporna
IK10, oświetlacz 50m, 4.0M-20 kl./s, H.265, WDR PRO, PoE,
SDXC, 2.8~12mm P-iris, super-czuła 0.02lx Gwarancja: 36 Mies
1/3” progresywne skanowanie CMOS o bardzo niskim natężeniu światła
- min. oświetlenie przy 0,02 luksa
- Potrójne strumienie z H.265, H.264 i MJPEG
- Do 20 kl./s przy 2592 x 1520, 24 kl./s przy 2560 x 1440,
30 kl./s przy 2048 x 1520
- Inteligentna IR
- Zasięg podczerwieni do 50 m (164,04 stopy)
- Wyjmowany filtr IR-cut dla funkcji Dzień/Noc
- Odporność na wandalizm (IK10 dla obudowy metalowej)
- Stopień ochrony (IP67)
- Tolerancja na ekstremalne temperatury (-30°C ~ 60°C/-22°F ~ 140°F)
- Jedno wejście czujnika i wyjście alarmowe
- Wbudowane gniazdo kart micro SD (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, klasa 10)
- Dwukierunkowe audio
- Szeroki zakres dynamiki Pro (WDR Pro)
- Redukcja szumów 3D
- Odmgławianie
- Wykrywanie ruchu
- Alarm sabotażowy
- Maska prywatności
- Filtrowanie adresów IP
- DC 12V / AC 24V / PoE (IEEE 802.3af)
- obsługa w języku polskim
- Zgodny z ONVIF (Profil S)

2) Kamera obrotowa GV-SD2722-IR – 2 sztuki
Kamera GV-SD2722-IR Kamera IP szybkoobrotowa IP66
wandaloodporna IK10, oświetlacz 200m, 2.0M-60 kl./s, H.265,
WDR PRO, SDXC, 6.5-143mm, moto-zoom 22x, -40°C,
śledzenie Gwarancja: 36 mies.

Przetwornik CMOS o bardzo niskim natężeniu oświetlenia 1/1,9" ze skanowaniem progresywnym
- min. oświetlenie na poziomie 0,001 luksa
- Potrójne strumienie z H.265, H.264 lub MJPEG
- Do 60 fps przy 1920 x 1080
- 22-krotny zoom optyczny i nieograniczony zoom cyfrowy
- Inteligentna IR
- Zasięg IR do 200 m (656 stóp)
- Funkcja dzień i noc (z wymiennym filtrem IR-cut)
- Dwa wejścia czujników i jedno wyjście alarmowe
- Szeroki zakres dynamiki Pro (WDR Pro)
- Odporność na wandalizm (IK10 dla obudowy metalowej)
- Stopień ochrony (IP66)
- Szeroka tolerancja temperatury (-40 ° C ~ 70 ° C / -40 ° F ~ 158° F)
- Wsparcie dla TV-out
- Dwukierunkowe audio
- Wbudowane gniazdo kart micro SD (SDHC/SDXC, klasa 10) do przechowywania lokalnego
- DC 24V / AC 24V
- Przesuwaj 360° bez końca
- Pochylenie od -15° do 195°
- Prędkość obrotu i pochylania odpowiednio do 300 ° / s i 240 ° / s
- Ruch PTZ (Preset, Auto Pan i Patrol)
- Patrol PTZ według harmonogramu
- Inteligentne ustawienia (Cross line, Intrusion, Auto tracking)
- Inteligentny Znak
- Autofokus
- Redukcja szumów 3D
- Wykrywanie ruchu
- Maska prywatności

3) GV-Joystick – 1 sztuka
GV-Joystick V2 to urządzenie typu plug-and-play, służące do obracania, pochylania, powiększania i ustawiania ostrości kamery PTZ. Może współpracować z oprogramowaniem GeoVision i niezależnie od sprzętu, a jego kompatybilność z GV-Keyboard V3 umożliwia również działanie aplikacji GV.

Oferowany sprzęt musi być kompatybilny z użytkowanym w jednostce
1. Serwer/ Rejestrator PV-RAVMSGV/32 zakupiony w 2016r z oprogramowaniem Multicam System 8.7.0.0
2. Stacja monitorowania PV-RACMS8 z oprogramowaniem Control Center
3. moduł wejść/wyjść zamontowany w wyżej wymienionym serwerze
4. Serwer/ Rejestrator PV-RANVRGV/32 zakupiony w 2021r z oprogramowaniem Multicam System 8.9.1.0
5. współpraca z kamerami geovision i hikvision
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych..
Produkt musi być fabrycznie nowy (w I gatunku). Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. koszt dostawy. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi.
3. Forma płatności – przelew 30 dni.
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia do 24 września 2021 roku.
6. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia.
7. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2021 r. do godziny 14.00 w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
1. zał – specyfikacja kamer
2. zał – wzór umowy