# Wolbrom, dnia 19.09.2022r.
1. WTI.271.2.14.2022.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego”

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 14.

Pytanie Nr 1. Proszę o rysunek rzutu dachu ( brak izolacji dachu )
Odp.: Rzut dachu umieszczono na rysunku A-03. Izolację dachu pokazano na przekroju przez budynek – rysunek A-04.

Zapytanie Nr 15.

Pytanie Nr 1. Czy zamawiający dopuszcza zamianę ścian fundamentowych monolitycznych żelbetowych na ściany z bloczków betonowych?
Odp.: Z uwagi na znaczną wysokość ścian fundamentowych nie dopuszcza się zmiany technologii na ściany murowane z bloczków.

Zapytanie Nr 16.

Pytanie Nr 1. Zgodnie z dokumentem „Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia” należy wykonać inwestycje zgodnie z między innymi -Projekt techniczny – „Budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej gminnej nr 120544K dz. nr 5137 w Wolbromiu, do projektowanego budynku usługowego z przeznaczeniem na przedszkole zlokalizowanego na działce nr 5132 w Wolbromiu”; jednakże brak takiego projektu w udostępnionej dokumentacji. Prosimy o udostępnienie
Odp.: Zamawiający udostępnia dokumentację jako Załącznik nr 1 do odpowiedzi - Zjazd

Pytanie Nr 2.
Dokumentacja TOM_I zawiera różne foldery w których znajdują się te same powielone rysunki (np. w PROJ_ARCHITEKTONICZNY_PZT mamy rzuty kasetonów budynku, czy zestawienie stolarki...) prosimy o ponowne udostępnienie dokumentacji zgodnej z zestawieniem wynikającym z pliku „Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”
Odp.: Zamieszczona dokumentacja oraz załączniki graficzne do odpowiedzi pozwalają na właściwą wycenę zadania i nie wymagają ponownego udostepnienia.

Pytanie Nr 3. W pliku ARCHITEKTURA PRZEDSZKOLE OPIS WYK mamy zestawienie/spis treści z którego wynika że brakuje rysunków, np A-17 A-16. prosimy o ponowne zweryfikowanie udostępnionej dokumentacji.
Odp.: Brakujące rysunki udostępniono w odpowiedzi do zapytania nr 2 z dn. 12.09.2022r.

Pytanie Nr 4. Plik "Utwardzenia przedszkole" odnosi się do dokumentacji Przebudowy Targowicy miejskiej przy ulicy Targowej w Pińczowie, Świętokrzyskie. Czy to również objęte jest przetargiem i wykonawca ma skalkulować? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie rysunków.
Odp.: Plik „Utwardzenie przedszkole” został zamieszczony omyłkowo i nie dotyczy przedmiotowego zadania. Zamawiający zamieszcza właściwy opis dotyczący utwardzeń terenu jako Załącznik nr 2 do odpowiedzi – Utwardzenia przedszkole.

Zapytanie Nr 17.

Pytanie Nr 1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej od studni D1do D3 - brak profilu
podłużnego. Prosimy o dołączenie rysunku i informację czy w/w zakres znajduje się w zakresie prac.
Odp.: Zakres całości prac przebudowy jest objęty koniecznością wyceny w ramach postępowania. Ostateczne profile zostaną przekazane jako część dokumentacji realizacyjnej. Zakres przebudowy w planie – oznaczony jest na rysunku, a na podstawie wstępnych uzgodnień profili roboczych z administratorem – dokonano dokładnej wyceny przebudowy – ujętej szczegółowo w przedmiarze robót (gdzie uwzględniono wszystkie roboty ziemne, oraz przewidziane do konieczności montażu części sieci (kolektor, studnie, itp.). Materiały przetargowe w związku z opracowanym przedmiarem umożliwiają prawidłową wycenę i nie wymagają uzupełnienia.

Pytanie Nr 2. Brak profili podłużnych odnośnie sieci wodociągowych budowy i rozbudowy, które objęte są w zakresie przedmiaru. Prosimy o informację czy w/w prace wchodzą w zakres przetargu i dołączenie w związku z tym odpowiednich rysunków.
Odp.: Zakres całości prac przebudowy/budowy jest objęty koniecznością wyceny w ramach postępowania. Zakres przebudowy/budowy w planie – oznaczony jest na rysunku, a na podstawie wstępnych uzgodnień profili roboczych z administratorem – dokonano dokładnej wyceny zakresu – ujętej szczegółowo w przedmiarze robót (gdzie uwzględniono wszystkie roboty ziemne, oraz przewidziane do konieczności montażu części sieci (rurociąg, wyposażenie, itp.).
Materiały przetargowe w związku z opracowanym przedmiarem umożliwiają prawidłową wycenę i nie wymagają uzupełnienia.

Pytanie Nr 3. Prosimy o informację czy Oferent powinien wliczyć w cenę koszty serwisów
i przeglądów urządzeń tj. centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej.
Odp.: Nie

Pytanie Nr 4. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 23.09.2022r. Naszą prośbę uzasadniamy faktem, iż trudna i dynamiczna sytuacja na rynku budowlanym związana ze zmianą cen materiałów i ograniczoną dostępnością wpływa na czas oczekiwania na oferty materiałowe i usługi podwykonawców wszystkich branż, a terminy ważności ofert są bardzo krótkie. Niekorzystnym czynnikiem jest również okres powakacyjny, który powoduje trudności w uzyskaniu ofert na materiały i usługi od podwykonawców w oczekiwanych przez nas terminach. Przedłużenie terminu składania ofert umożliwi wszystkim oferentom nie tylko złożenie ofert, ale prawidłowe i rzetelne ich przygotowanie.
Odp.: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.09.2022r. do godz. 11:30,00

Zapytanie Nr 18.

Pytanie Nr 1. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie nr. 4, pytanie nr. 1: "Konstrukcja
skrzydła drewniana z wypełnieniem pianką jako element wewnętrzny. Na zewnątrz blacha stalowa laminowana". Po zapoznaniu się sytuacją na rynku odnośnie takich drzwi informujemy, że nie ma obecnie dostępnych drzwi o opisie zgodnym z przedstawionym w odpowiedzi. Prosimy zatem o zmianę drzwi na wykonane w całości jako stalowe lub drewniane lub o podanie producenta, który takie drzwi oferuje.
Odp.: Jako przykład możliwych do zastosowania drzwi stanowią drzwi typu Protect. Dopuszcza się oczywiście zastosowanie drzwi innych producentów o tożsamych parametrach bądź lepszych. Konstrukcja skrzydła drewniana, wypełnienie na bazie wełny szklanej z panelem g-k, na zewnątrz blacha stalowa laminowana.

Zapytanie Nr 19.
Zwracamy się z prośbą o informację czy sufity podwieszane w salach dydaktycznych mają być częściowo wykonane jako kolorowe - widać to na rysunku A-02 PRZEDSZKOLE_WYK_SUFIT_KASET. Jest to ważna informacja, ponieważ ma to znaczący wpływ na cenę wykonania sufitu. Jeśli tak to prosimy o podanie kolorów z palety RAL lub referencyjnego produktu.
Odp.: W miejscach zaznaczonych na rysunkach sufity należy wykonać jako kolorowe.
Sala nr 1 -RAL1016, Sala nr 2 RAL3015, Sala nr 3 RAL6019, Sala nr 4 RAL5024, Sala nr 5 RAL1013.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą, a co za tym idzie zmiany następujących rozdziałów SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 22.09.2022r. do godziny 11:30,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, https://platformazakupowa.pl/transakcja/640335 tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 21.10.2022r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022r. o godzinie 12:00, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjneg

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do odpowiedzi – Dokumentacja Zjazd
- Załącznik nr 2 do odpowiedzi - Utwardzenia przedszkole

Rozdzielnik:
1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/640335
2. - aa.