**Opis przedmiotu zamówienia – dot. budowy telefonicznego kabla w relacji z centralą telefoniczną (parter), serwer (II piętro) w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.**

Zakres prac:

1. Wykonanie przebić w ścianach i stropach;
2. Ułożenie koryt PCV (60x40);
3. Ułożenie kabla YTKSY 53x2x0,5 mm2;
4. Montaż panelu 19”, 50xRJ45, UTP, kat. 3 – serwer;
5. Montaż łączówek KRONE – PG centrali;
6. Wykonanie pomiarów kabla.