## Zadanie 7 pogwarancyjne
Wykaz central wentylacyjnych
Zadanie 7 - Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych pogwarancyjnych
L.p. | Obiekt | Producent | Centrala | Numer | Filtr
1 | Komenda Wojewódzka Policji Opole, strzelnica, ul. Korfantego 2, Opole | VTS | Ventus VS-40-L-H/S | 8-110-12-2040-00215 | VS 40 B.FLT F5 EU5 - 2 szt. 572x272x50-G4
2 |  |  | Ventus VS-10-R-PHC/SS-T | 8-110-12-2010-00402 | VS 10 P.FLT G4 DEU4 - 3 szt.
3 |  | Venture Industries | Wentylator kanałowy IBF/4/560 + RMT-3,5 |  | DFR-100/50 (nr. Kat. 40520995-EU5)
4 | Komenda Wojewódzka Policji Opole, laboratorium, digestorium, ul. Korfantego 2, Opole | VBW Engineering | SPS-ECOBOX-H-4 L-A-NE-PP | C48156/18 | FD-400x310x20-G4 - 2 szt.
5 | Komenda Miejska Policji Opole, dyżurka, strefa wejściowa, ul. Powolnego 1, Opole | Clima-Produkt | Golem-G-29-1-L-S | C-5428/06 | wstępny - kieszeniowy 592x592x360-G4
wyciągowy - kieszeniowy 592x592x360-G5
6 | Samodzielny Pododdział Prewencji Policji Opole, sanitariaty, ul. Oleska 95, Opole | Clima-Produkt | Golem-G-151-1-P-S-s | C9436/08 | nawiewny - 592x335x590/1 - F7
wywiewny - 592x335x360 - G4
7 | I Komisariat Policji w Opolu, ul. Cmentarna 1a, Opole | VBW Klima | SPS-1/30-P-1000/250-1-3-1-K(D-NW-ZW) | C15489/07 | działkowy kasetowy 630x330x100-G4
8 |  |  | SKN-3/30-P-1170-3-1-P-T-1 K-28-4/7-1 | A10276/07 | działkowy kasetowy 575x330x50-G4
9 | Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, ul. Robotnicza 10, Brzeg | VBW Engineering | SPS-MINI/50-P | C44317/17 | FD - 375x330x50-G4
10 |  | VBW Engineering | BS-1(50)-P | C44318/17 | FD - 592x490x100-G4 - 2 szt.
11 |  | VBW Engineering | BS-3BIS(50)-P | C44319/17 | wstępny FD - 1189x592x100-G4 - 2 szt.
wtórny FD - 592x592x360-M5 - 2 szt.
12 |  | VBW Engineering | SPS-1/50-P | C44320/17 | FD - 630x330x50-G4
13 |  | VBW Engineering | SPS-MINI/50-P | C44321/17 | FD - 375x330x50-G4
14 | Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach, ul. B. Chrobrego 6, Głubczyce | Pro-Vent | Mistral 800P | 07-206-800P | kieszeniowy 232x232x250/2
15 |  | Pro-Vent | Mistral 650T
16 | Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, ul. Katowicka 14, Kluczbork | Clima-Produkt | H-Hermes-I-01-S-FB4/WHC/CF1/SA1-R | C13560/11 | kieszeniowy 450x335x150-G4
17 | Komenda Powiatowa Policji w Nysie, ul. Armii Krajowej 11-13, Nysa | VBW Klima | BS-MINI(50)-L | C38761/15 | FD-535x385x100-G4
18 |  | VBW Klima | SPS-MINI/50-P | C41274/16 | FD-375x330x50-G4
19 |  | VBW Engineering | SPS-MINI/50-P | C38762/15 | FD-375x330x50-G4
20 | Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie, pom. 012, ul. Klonowa 1a, Olesno | VBW Klima | SKN-3/30-P-1210-3-1-P-T-2 X-2/5-1 | A10500/08 | działkowy kasetowy 575x330x50-G4
21 | Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie, pom. 234 ul. Klonowa 1a, Olesno | Pro-Vent | Mistral 250 (wymiennik krzyżowy) |  | mata filtracyjna 270x420 - 2 szt.
22 | Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie, pom. warsztat, ul. Klonowa 1a, Olesno | Clima-Produkt | Hermes APN-1-P-1000/100 | C7968/08 | kieszeniowy 450x335x360 - G4
23 | Komisariat Policji w Dobrodzieniu, ul. Edyty Stein 5b, Dobrodzień | VBW Engineering | BS-MINI(50)-P | C26379/11 | FD - 535x365x100-G4
24 | Komenda Powiatowa Policji w Prudniku, strzelnica, ul. Skowrońskiego 39, Prudnik | VTS | Ventus VS-30-R-H/S | 8-110-08-2030-00253 | kieszeniowy 428x428x300-G4 - 2 szt.
25 |  | Systemair | KTEX 50-25-4 |  | kieszeniowy 486x292x490-G4
26 |  | Systemair | KTEX 50-25-4 |  | kieszeniowy 486x292x490-G4
27 |  | Systemair | KTEX 60-30-4 |  | kieszeniowy 586x292x540-G4
28 | Komisariat Policji w Głogówku, parter, ul. Dworcowa 22b, Głogówek | VBW Engineering | SPS-1/50-L1000/280-3-1-P-T-1 (D-NW2-ZW/P-T1) | C28100/12 | FD - 630x330x100-G4
29 | Komisariat Policji w Głogówku, piętro, ul. Dworcowa 22b, Głogówek | Systemair | TLP200/50 | 010/1876/120213
30 | Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 3, Strzelce Opolskie | VBW Engineering | SPS-1/50-L680/250-3-1-P-T-1 (D-NW1-ZW/T1) | C31751/13 | FD - 630x330x50-G4
31 |  |  | SPS-1/50-L620/300-3-1-P-T-1 (D-T1/ZW) | C31752/13 | FD - 630x330x50-G4