## Specyfikacja przetargowa
	* Opis przedmiotu zamówienia *		Załącznik nr 1.2

L.P.	Wymagania ogólne	Wymagania graniczne	Oferowany parametr (potwierdzić lub podać zakresy/opisać)
I	System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS
1	System zarządzania archiwum PACS nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej	TAK
2	System działa w oparciu o przeglądarkę internetową minimum Edge, Firefox,Chrome	TAK
3	System pracuje w standardzie HTML5, a przeglądarka obrazów może wykorzystywać środowisko JAVA.”	TAK
4	Wszystkie aplikacje są w języku polskim.	TAK
5	Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem	TAK
6	System posiada panel pomocy w języku polskim.	TAK
7	Brak konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych.	TAK
8	Serwer archiwum wyposażony jest w dyski skonfigurowane w technologii RAID.	TAK
9	System działa w oparciu o podłączoną macierz Zamawiającego	TAK
10	System działa w oparciu o architekturę 64-bitową	TAK
11	System zainstalowany jako wirtualny serwer pod Hyper-V.	TAK
12	Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu.	TAK
13	System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze.	TAK
14	Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na inny zasób dyskowy Zamawiającego.	TAK
15	Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji	TAK
16	Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji długoterminowej	TAK
17	Możliwość zapisu danych zapasowych z poszczególnych archiwów na jednym nośniku off-line	TAK
18	System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM	TAK
19	Podłączenie urządzeń pracujących w standardzie DICOM będących na wyposażeniu Zamawiającego i zapisywania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum.	TAK
20	Bezterminowa licencja na system PACS oraz pozostałe oprogramowanie.	TAK
21	Licencje bezterminowe na podłączenie 20 urządzeń DICOM, 15 stacji opisowych, 13 stacji przeglądowych, 4 duplikatorów płyt oraz nielimitowanej liczby stacji poglądowych (web), bez limitu na ilość badań i przestrzeni dyskowej na archiwum.	TAK
22	Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0	TAK
23	Możliwość przyjmowania i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych transfer syntax (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite)	TAK
24	System obsługuje następujące formaty transfer syntax: / - JPEG LossLess / - JPEG LS / - JPEG Lossy	TAK
25	System posiada funkcję Encapsulated PDF	TAK
26	System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych	TAK
27	Możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless) oraz nie skompresowanej	TAK
28	Możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET	TAK
29	System obsługuje następujące klasy SOP:- CTImageStorage / - Enchanced CTImageStorage / - NuclearMedicineImageStorage / - UltrasoundMultiframeImageStorage / - MRImageStorage / - EnhancedMRImageStorage / - RTImageStorage / - RTDoseStorage / - RTStructureSetStorage / - RTPlanStorage / - UltrasoundImageStorage / - RawDataStorage / - VLEndoscopicImageStorage / - VideoEndoscopicImageStorage / - HardcopyGrayscaleImageStorage / - HardcopyColorImageStorage / - ComputedRadiographyImageStorage / - DigitalXRayImageStorageForPresentation / - EncapsulatedPDFStorage / - GrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage	TAK
30	Możliwość przyjmowania sekwencji wideo w plikach DICOM	TAK
31	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
32	Możliwość generowania list roboczych (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych przesłanych z zewnętrznego systemu RIS/HIS przy pomocy protokołu HL7	TAK
33	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
34	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
35	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
36	System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana.	TAK
37	System współpracuje z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line i off-line na macierzy dyskowej RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS, w tym kopia wszystkich danych „na żądanie”.	TAK
38	System daje możliwość zapisu w badaniu dawki promieniowania którą pacjent potrzymał podczas badania.	TAK
39	Możliwość odtwarzania badań z nośników offline, w tym import badania z płytki CD/DVD do systemu PACS	TAK
40	Import badań DICOM z minimum: dysku lokalnego, pamięci przenośnej, nośnika optycznego	TAK
41	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
42	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
43	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
44	Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np po określonej godzinie, w określone dni	TAK
45	Możliwość składowania sekwencji ruchomych (filmów, np. z endoskopii i laparoskopii) z urządzeń diagnostycznych niepracujących w standardzie DICOM.	TAK
46	Możliwość składowania badań EKG, USG, RTG, TK, RM	TAK
47	Możliwość konfigurowania archiwów obrazowych	TAK
48	Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM	TAK
49	Narzędzie umożliwiające skuteczne zarządzanie i monitoring archiwizacji danych obrazowych w tym: / - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu; / - możliwość filtrowania listy backupów po dacie przygotowania; / - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania;	TAK
50	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
51	Narzędzie umożliwiające zarządzania wirtualnymi archiwami w tym: - dodawanie archiwów określonych typów (pacs, teleradiologia) i definiowanie praw dostępu do nich dla stacji diagnostycznych.	TAK
52	System wyposażony w obsługę teleradiologii w okresem ważności czasowej dostępu do badania.	TAK
53	Możliwość utworzenia na etapie wdrożenia archiwum anonimizującego przesyłane dane	TAK
54	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
55	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
56	Możliwość przyjmowania key images	TAK
57	Możliwość obsługi storage commitment	TAK
58	Możliwość obsługi MPPS	TAK
59	System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od zdefiniowanych reguł	TAK
60	Możliwość definiowania reguł autoroutingu opartych o warunki czasowe oraz dane zawarte w DICOM z graficznego panelu administracyjnego	TAK
61	System posiada funkcję prefechingu	TAK
62	Możliwość przeniesienia badań na inny napęd dyskowy lub usunięcie badań już zbackupowanych	TAK
63	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
64	Możliwość nagrania selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta.	TAK
65	System umożliwia wyświetlanie informacji o kopiach zapasowych w zakresie: / -urządzenie, na którym nagrana ma być kopia zapasowa / -archiwum, z którego pochodzą badania / -data przygotowania paczki / -data nagrania na nośnik / -oznaczenie nośnika / -ilość badań/plików w paczce / -rozmiar paczki / -status	TAK
66	System obsługuje następujące statusy backupów: / -przygotowywane / -przygotowane / -błąd przygotowania / -nagrywane / -błąd nagrywania / -weryfikacja / -błąd weryfikacji / -zakończone	TAK
67	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
68	Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt (Zamawiający posiada EPSON PP-100II i PP-100III) dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB.	TAK
69	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
70	System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów, wirtualnymi archiwami, i ich konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM.	TAK
71	System umożliwia dodawanie i edycję przez Zamawiającego węzłów DICOM.	TAK
72	Dla każdego urządzenia DICOM istnieje możliwość przypisania następujących własności: / -nazwa (AETitle) / -IP / -port	TAK, podać
73	System umożliwia jednoczesne sprawdzenie dostępności wszystkich skonfigurowanych urządzeń DICOM.	TAK
74	System umożliwia diagnostykę połączenia z urządzeniem DICOM	TAK
75	Możliwość szybkiego, tymczasowego zablokowania uprawnień dla urządzenia DICOM.	TAK
76	Możliwość szybkiego przywrócenia zablokowanych uprawnień (system automatycznie zapamiętuje uprawnienia sprzed blokady).	TAK
77	System umożliwia przypisanie uprawnień urządzenia DICOM do poszczególnych archiwów z rozróżnieniem prawa odczytu i zapisu.	TAK
78	System posiada graficzny panel umożliwiający konfigurację archiwów w zakresie: / -nazwa archiwum / -typ archiwum (zwykłe, teleradiologiczne, tymczasowe, naukowe) / -ścieżka na dysku, gdzie zapisywane będą obrazy	TAK,podać
79	System uniemożliwia zmianę nazwy archiwum, która zawiera obrazy.	TAK
80	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
81	System umożliwia edycję danych pacjenta: imienia, nazwiska pacjenta, datę urodzenia, płci, identyfikatora (numeru PESEL).	TAK
82	Możliwość zmiany danych pacjenta w wybranym badaniu lub we wszystkich badaniach tego pacjenta.	TAK
83	System umożliwia zmianę danych badania: / -numer badania / -id badania / -rodzaj badania, data wykonania, wiek i waga pacjenta.	TAK
84	System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu.	TAK
85	System umożliwia łączenie ze sobą dwóch badań w jedno z wyborem z którego badania mają zostać przepisane dane pacjenta do drugiego badania	TAK
86	Funkcja edycji danych zawartych w nagłówkach DICOM z edycją na poziomie badania, serii badania, zdjęcia	TAK
87	--- Zamawiający zrezygnował z tego wymogu.
88	Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej)	TAK
89	Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg kryteriów m. in.: / -nazwisko i imię pacjenta / -pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) / -polu dodatkowych uwag/notatek / -data urodzenia pacjenta / -numer badania / -rodzaj badania / -data wykonania / -data wysłania badania na PACS / -archiwum.	TAK, podać
90	Prezentacja wyników wyszukiwania w postaci listy zawierającej min.: / - imię, nazwisko pacjenta / - pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) / - data urodzenia pacjenta / - numer badania / - rodzaj badania, data wykonania, data wysłania badania na PACS / - modalność / - archiwum	TAK,podać
91	Możliwość otwarcia wybranego badania w przeglądarce DICOM.	TAK
92	Możliwość zmiany kryteriów wyszukiwania bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza.	TAK
93	Możliwość nagrania badania, razem z przeglądarką DICOM, na płytę z poziomu wyników wyszukiwania.	TAK
94	Możliwość sprawdzenia dostępności obrazów w archiwum online z poziomy wyników wyszukiwania.	TAK
95	Możliwość wyświetlenia opisu badania wykonanego w systemie teleradiologii	TAK
96	Możliwość wyświetlenia informacji o seriach badania, zawierające co najmniej: / - numer serii / - datę przesłania serii do archiwum / - opis serii / - ilość obrazów w serii / - nazwa urządzenia, które przesłało serię	TAK
97	Możliwość przeszukiwania pozostałych archiwów i zaciąganie badań do systemu PACS.	TAK
98	Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu PACS, aplikacji przeglądowej webowej oraz wypalanej na płycie z badaniem dla pacjentów: / - Wyświetlanie miniaturek obrazów / - Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu / - Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie / - Możliwość otwarcia kilku serii badań / - Negatyw / - Odbicie obrazu w pionie i poziomie / - Pomiar odległości / - Pomiar kąta / - Powiększanie obrazu / - Lupa / - Zmiana kontrastu obrazu / - Zmiana jasności obrazu / - Pomiar pola / - Przewijanie / - Przesuwanie / - Podgląd wartości tagów DICOM / - Możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba / - Możliwość mierzenia średniej gęstości	TAK
99	Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i obrazka.	TAK
100	Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM.	TAK
101	Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG.	TAK
102	Wyświetlanie dokumentów .pdf w przeglądarce lub wywołania zewnętrznej przeglądarki Adobe Reader do ich wyświetlenia.	TAK
103	Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM).	TAK
104	Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; / - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; / - konfigurowalny, maksymalny czas ważności hasła wymagany przez system; / - konfigurowalna ilość małych , dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle.	TAK
105	Udostępnianie danych za pomocą protokołu WADO-RS oraz WADO-URI	Tak
II	Integracja PACS z systemami zewnętrznymi
1	integracja z systemami RIS/HIS Zamawiającego, tj. oprogramowaniem Optimed NXT firmy Comarch S.A.) z wykorzystaniem protokołu HL7 v2.3 w poniższym zakresie (pkt 2-7):	TAK
2	Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS.	TAK
3	Odbieranie i przetwarzanie komunikatów zleceń na badania i tworzenie na ich podstawie DICOM Modality Worklist	TAK
4	odbieranie i przetwarzanie komunikatów zmiany zlecenia celu aktualizacji danych na liście roboczej	TAK
5	wysyłanie komunikatu do RSI/HIS o wykonaniu badania. Komunikat zawiera link do zintegrowanej z PACS przeglądarki referencyjnej DICOM - kliknięcie na odnośnik w systemie HIS powoduje otwarcie badania w przeglądarce DICOM	TAK
6	wysyłanie komunikatu do RIS/HIS o wykonaniu badania. Komunikat zawiera link do zintegrowanej z PACS przeglądarki w postaci strony w przeglądarce internetowej - kliknięcie na odnośnik w systemie HIS powoduje otwarcie badania w tej przeglądarce	TAK
7	wymagana integracja z programowaniem BOSK firmy Comarch S.A. w ramach projektu eCaremed – szczegóły Wykonawca ustali z firmą Comarch S.A.	TAK
III	Migracja danych
1	Wykonawca wdroży i rozpocznie migrację danych z dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego systemu PACS firmy Carestream. Obecne archiwum ok. 42TB	TAK
2	Rekonfiguracja posiadanych urządzeń i aparatów do pracy z oferowanymi systemami po stronie Wykonawcy.	TAK
IV	Serwer PACS
1	Producent i model	TAK,podać
2	Serwer w obudowie RACK z szynami montażowymi do szaf RACK 19”	TAK
3	Procesor klasy serwerowej 8-rdzeniowy 16-wątkowy, minimum 2.1GHz 18M Cache z wbudowanym kontrolerem pamięci RAM DDR4 z obsługą ECC – 2 sztuki.	TAK
4	Zaproponowany serwer gwarantuje poprawne, płynne i bez zbędnych opóźnień, funkcjonowanie oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę.	TAK
5	Pamięć RAM 96GB RDIMM 3200MT/s	TAK
6	Dyski twarde: / 2 x 960GB SSD SATA 6Gbps 2,5” klasy Enterprise pracujące w systemie RIAD 1	TAK
7	Karty sieciowe zawierające : / - 2 x RJ45 1GbE / - 2 x SFP+ 10GbE	TAK
8	System zarządzania serwerem z graficznym interfejsem zarządzany przez dedykowaną kartę sieciową 1GbE zintegrowaną na płycie głównej. System pozwala na monitoring serwera niezależnie od zainstalowanego systemu i stanu uruchomienia serwera	TAK
9	Zasilanie: 2 redundantne zasilacze Hot Plug	TAK
10	System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 20 CAL User lub równoważny	TAK
11	Komplet kabli zasilających męsko-żeńskich ( tzw. UPS-owych	TAK
12	Gwarancja producenta – 36 miesięcy w opcji następny dzień roboczy i zachowaniem uszkodzonych dysków twardych u Zamawiającego	TAK
13	Oferowany sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany	TAK