- Załącznik nr 12A

- Zestawienie klimatyzatorów podlegających konserwacji i przeglądom w 2024 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 (3 x 6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa klimatyzatora | Ilość | Moc chłodnicza | Miejsce instalacji |  | Ilość konser. (miesiąc konser.) | Cena netto konser. i przeg- lądów | Koszt netto konser. i prze- glądów w roku |
| BUDYNKI DYDAKTYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek A Poznań, al. Niepodległości 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUJITSU - AJYA54 Jedn. zewn. VIIRF (zasilanie jedn. z pkt. 2) | 1 | 15,2 kW | dach III p. |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU - AS9UFADR Jedn. wewn. ścienna | 7 | 7 x 2,8 kW | I p. pokoje Rektoratu |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU Jedn. zewn. VIIRF (zasilanie jedn. z pkt. 4,5,6) | 1 | 26,3 kW | dach III p. |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU - AU36 Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 10,5 kW | II p. (206 serwer.) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU - AU30 Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 8,8 kW | II p. (207) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU - AU25 Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 7,0 kW | II p. (205) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | MCQUAY - M4MC125ER Jedn. zewnętrzna (zasilanie jedn. z pkt. 8) | 1 | 32,0 kW | dach III p. |  | 1 (VII) |  |  |
|  | MCQUAY - M5CM062CR Jedn. wewnętrzne | 2 | 2 x 16,0 kW | III p. (301) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | MCQUAY Jedn. zewnętrzna (zasil. jedn. z pkt. 10-13) | 1 | 40,0kW | dach III p. |  | 1 (VII) |  |  |
|  | MCQUAY - M5CK040A Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 11,4 kW | II p. (203) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | MCQUAY - M5CK040AR Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 11,4 kW | II p. (207) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | MCQUAY - M5CK030A Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 8,2 kW | II p. (208) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | MCQUAY - M5CK030A Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 8,2 kW | II p. (209) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | MCQUAY - M5CM025E Jedn. wewn. stojąca | 1 | 7,6 kW | I p. (103) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | MCQUAY - MCM0200 Jedn. wewn. stojąca | 1 | 5,2 kW | I p. (104) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU - AUYG 24 LVIILA Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 8,0 kW | III p. (308) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | DAIKIN - FT 60 + R 60 | 2 | 5,4 kW | IVII p. (417,418) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | DAIKIN - FTYN 25 | 1 | 2,0 kW | IVII p. (404) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU - G09 Jedn. wewn. ścienna | 1 | b.d | II p. (213) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | LG CT24 Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | b.d. | III p. (304) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU - ASY 18 | 1 | 5,4 kW | parter 08 |  | 1 (VII) |  |  |
|  | TORELL FGA-1372/ELEGANT-FGA38 | 1 | 3,8 kW | parter pom. SSP |  | 1 (VII) |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku A: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VIIAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku A: |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek B Poznań, al. Niepodległości 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AIRWELL – HHF018 | 1 | 5,3 kW | Centrala Tel. |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU ASY G14 | 1 | 4,2 kW | I p. (103) |  | 2 (IX, X) |  |  |
|  | FUJITSU ASY G14 | 1 | 4,2 kW | I p. (103a) |  | 2 (IX, X) |  |  |
|  | FUJITSU ASY G14 | 1 | 4,2 kW | I p. (102) |  | 2 (IX, X) |  |  |
|  | FUJITSU ASY 12 | 1 | 3,25 kW | parter (21) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | LG LS-R 126 | 1 | 3,5 kW | parter (18) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU - ASY 12 | 1 | 3,95 kW | parter (17) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU - ASYG 18 | 1 | 5,2 kW | parter (13) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU – ASG 17 | 1 | 4,9 kW | parter (11) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU ASY 24 | 1 | 6,7 kW | parter (10) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU - ASY 30 | 3 | 8,2 kW | parter hol (15, 22, 22a) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | DAIKIN FTY 353 | 1 | 2,5 kW | przyziemie (032) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | TORELL TC-1272 | 1 | 3,5 kW | III p. (318) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | MIDEA - MSMAAU-09 | 1 | 3,2 kW | przyziemie (020) |  | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | SAUNIER DUVIIAL 17-065 NWO | 3 | 6,45 kW | Serwerownia (029) |  | 1 (VII) |  |  |
|  | FUJITSU 3,4 kW ASYG12KMCC – na gwarancji | 3+1 | 3,4 kW | I p. (104,105, 109) |  | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku B: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VIIAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku B: |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek C Poznań, ul. Towarowa 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TORELL – TC T014R | 1 | 2,5 kW | parter ( 08 ) |  | 1 (VIII) |  |  |
|  | FUJITSU – ABY 36 | 1 | 10,5 kW | I p. (103) |  | 1 (VIII) |  |  |
|  | AIRWELL – HZD 12 DUAL | 2 | 2 x 3,5 kW | I p. (106, 107) |  | 1 (VIII) |  |  |
|  | FUJITSU ASYG 18 | 1 | 5,2 kW | II p. (219) |  | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | MCQUAY - MWM015G TRIO | 3+1 | 3 x 3,5 kW | III p. (ser. 318, 318a) |  | 1 (VIII) |  |  |
|  | DAIKIN - FTYN 25 | 1 | 2,0 kW | IVII p. (409 ) |  | 1 (VIII) |  |  |
|  | FUJITSU - ASY 18 | 2 | 2 x 5,4 kW | serwer. (409a) |  | 1 (VIII) |  |  |
|  | MCQUAY - MWMS010G TRIO | 3+1 | 3 x 2,7 kW | IVIIp. (407,408,411) |  | 1 (VIII) |  |  |
|  | FUJITSU – ASY 24 | 2 | 2 x 6,8 kW | IVII p. (419) |  | 1 (VIII) |  |  |
|  | FUJITSU - ASY 12 | 2 | 2 x 3,2 kW | IVII p. (419a, 425) |  | 1 (VIII) |  |  |
|  | VIIIVIIAX STYLE – ACP 12PT35AEH klimatyzator przenośny | 1 | 3,5 kW | piwnica – rozdzielnia gł. prądu |  | 1 (VIII) |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku C: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VIIAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku C: |  |  |  |  |  |  |  |
| Hala Sportowa Poznań, ul. Dożynkowa 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku Hali Sportowej: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VIIAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku Hali Sportowej: |  |  |  |  |  |  |  |
| Collegium Altum Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MITSUBISHI – HR50VIIF | 1 | 5,3 kW |  | przyziemie centrala tel. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | FUJITSU – ASY 7USB | 1 | 2,2 kW |  | przyziemie serwer. bibliot. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | FUJITSU – ASY A18L | 1 | 5,4 kW |  | I p. (131) | 1 (VIII) |  |  |
|  | Daikin FTYN35 | 1 | 5,4 kW |  | VII p. (521) | 1 (VIII) |  |  |
|  | Daikin FT45 | 2 | 5,4 kW |  | XII p. (1211) | 1 (VIII) |  |  |
|  | FUJITSU – ASY A24L | 2 | 2 x 7,1 kW |  | VIIIII p. (811) | 1 (VIII) |  |  |
|  | AIRWELL – HKD012/YKD012 Jedn. wewn. ścienna SPLIT | 1 | 3,2 kW |  | VIIII p. (728) | 1 (VIII) |  |  |
|  | AIRWELL – HKD018/YKD018 Jedn. wewn. ścienna SPLIT | 1 | 5,0 kW |  | VIIII p. (730) | 1 (VIII) |  |  |
|  | FUJITSU ASYG-14 | 2 | 2 x 4,0 kW |  | VII p. (511) | 1 (VIII) |  |  |
|  | FUJITSU - AJY-162 LALBH Jedn. zewn. VIIRF zasilająca jednostki: 60,61,64,67 (2 układy po 3 jednostki) | 6 | 2x 3x50,0 kW |  | Dach IVIIp. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | FUJITSU - AUXA-54 GALH Jedn. wewn. kasetonowa | 7 | 8x14,0 kW |  | II p. | 2 (VII, IX) |  |  |
| - 5 | FUJITSU - AUXA-36 GALH Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 11,2 kW |  | II p. | 2 (VII, IX) |  |  |
| - 5 | FUJITSU - AUXA-30 GALH Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 9,0 kW |  | II p. | 2 (VII, IX) |  |  |
| - 6 | FUJITSU - AUXA - 45 GALH Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 4x12,5 kW |  | II p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | FUJITSU - UTG - UFYC - W Jedn. wewn. kasetonowa | 6 | 2x2,8 kW |  | II p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | FUJITSU - AUXA-54 GALH Jedn. wewn. kasetonowa | 5 | 4x14,0 kW |  | III p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | FUJITSU - AUXA-45 GALH Jedn. wewn. kasetonowa | 10 | 10x12,5 kW |  | III p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | FUJITSU - AUXD-24 GALH Jedn. wewn. kasetonowa | 1 | 2x7,1 kW |  | III p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | FUJITSU - UTG – UFYC Jedn. wewn. kasetonowa | 2 | 2x5,6 kW |  | III p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | LG Electronics US30F UUC1.U40 Jedn. wewn. ścienna SPLIT | 1 | 1x9,0kW |  | Akumulator-ownia Parter | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | LG Electronics PC18SK.NSK PC18SK.UL2 Jedn. wewn. ścienna SPLIT | 1 | 1x5,5kW |  | Pom. SSP | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku CA: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VIIAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku CA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek CEUE Poznań, ul. Towarowa 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOSHIBA-RAVII SP803AT-E KL1 i KL2 | 2 | 2 x 6 kW |  | p. -1, pom. UPS | 1 (VII) |  |  |
|  | TOSHIBA-RAVII SM2242DT-E KL3 i KL4 | 2 | 2 x 20 kW |  | Serwerow. parter (013) | 1 (VII) |  |  |
|  | TOSHIBA RAVII-SM802KRT-E | 1 | 1 x 6 kW |  | Serwerow. I p. (1.20) | 1 (VII) |  |  |
|  | TOSHIBA-RAVII SM1107CTP-E KL5 i KL6 | 2 | 2 x 10 kW |  | Serwerow. II p. (2.18) | 1 (VII) |  |  |
|  | TOSHIBA-RAVII-SM1107CTP KL7 | 1 | 1 x 10 kW |  | Serwerow. III p. (3.20) | 1 (VII) |  |  |
|  | TOSHIBA RAVII-SM802KRT-E | 1 | 1 x 6 kW |  | Serwerow. III p. (3.20) | 1 (VII) |  |  |
|  | TOSHIBA RAVII-SM1107CTP-E KL8 | 1 | 1 x 10 kW |  | Serwerow. IVII p. (4.13) | 1 (VII) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO242H | 10 |  |  | parter | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA-MMU-APO244-HP-E | 2 | 2 x 7,1 kW |  | I p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO124 HP-E | 7 | 7 x 3,6 kW |  | I p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO242H | 8 |  |  | I p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO094H | 1 | 1 x 1kW |  | I p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA RAVII-SM804UT-E | 1 | 1 x 6 kW |  | I p. (1.29) | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO244 HP-E | 2 | 2 x 7,1 kW |  | II p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO124 HP-E | 5 | 5 x 3,6 kW |  | II p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO242H | 8 |  |  | II p. | 2 (VII, IX) |  |  |
| - 5 | TOSHIBA - MMU-APO094 HP-E | 15 | 15 x 2,8 kW |  | III p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO124 HP-E | 1 | 3,6 kW |  | III p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO242H | 7 |  |  | III p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO094 HP-E | 1 | 2,8 kW |  | IVII p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO124 HP-E | 6 | 6 x 3,6 kW |  | IVII p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO304H | 1 |  |  | IVII p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO244 HP-E | 2 |  |  | IVII p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | TOSHIBA - MMU-APO272H | 2 |  |  | IVII p. | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | Agregat wody lodowej CLIMAVIIENETA typ NECS-W 1104 | 1 |  |  | wentylatorownia pom. -2.15 | 2 (VII, IX) |  |  |
|  | Drycooler REFRION typ EA3D 2490.6/2 QRA | 1 |  |  | dach | 1 (VII) |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku CEUE: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VIIAT: 23%) konserwacji i przeglądów dla budynku CEUE: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt netto rocznej konserwacji i przeglądów w budynkach dydaktycznych UEP (suma pozycji 23, 41, 54,104): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt brutto rocznej konserwacji i przeglądów w budynkach dydaktycznych UEP (suma pozycji 24,42,55,105): |  |  |  |  |  |  |  |
| DOM STUDENCKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.S. Atol Poznań, ul. Andrzejewskiego 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AIRWELL – HHF018 | 1 | 3,3 kW |  | serwerow. | 1 (VIII) |  |  |
|  | Suma kosztów rocznych netto konserwacji i przeglądów dla budynku D.S. Atol: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszt brutto (VAT: 8%) konserwacji i przeglądów dla budynku D.S. Atol: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt netto rocznej konserwacji i przeglądów we wszystkich budynkach UEP (suma pozycji 108 i 110): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całkowity koszt brutto rocznej konserwacji i przeglądów we wszystkich budynkach UEP (suma pozycji 109 i 111): |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

1) W przypadku gdy w tabeli wyszczególniona została tylko jednostka wewnętrzna lub tylko jednostka zewnętrzna klimatyzacji serwisem należy objąć cały system klimatyzacyjny wraz z przynależnymi jednostkami zewnętrznymi lub wewnętrznymi.

2) Urządzenia wyróżnione w tabeli kolorem tj.:

są objęte aktualną gwarancją producenta stąd wymóg bezwzględnego przestrzegania podczas prac serwisowych i konserwacyjnych wytycznych producenta a także wymóg posiadania przez firmę serwisującą certyfikatów autoryzacji do obsługi gwarancyjnej i napraw gwarancyjnych urządzeń klimatyzacyjnych wydanych przez producentów urządzeń.

3) Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów zamontowane są w pomieszczeniach serwerowi, w salach dydaktycznych i pomieszczeniach biurowych uczelni. Jednostki zewnętrzne zamontowane są na poziomie terenu, na dachach lub ścianach budynków.

4) Przed przystąpieniem do prac serwisowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dogodnego terminu przeprowadzenia tych prac z użytkownikiem urządzenia i/lub użytkownikiem pomieszczenia, 
w którym zainstalowane jest urządzenie i/lub użytkownikiem pomieszczenia, przez które prowadzi przejście do urządzenia, wraz z określeniem dokładnego czasu trwania prac serwisowych, potwierdzone pisemnie.

5) Określona w powyższej tabeli lokalizacja urządzeń wskazuje w większości przypadków lokalizację jedynie jednostki wewnętrznej oraz może nie być precyzyjna i wystarczająca do przeprowadzenia prac serwisowych. Przed przystąpieniem do prac serwisowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji serwisowanych instalacji (klimatyzacyjnej, odprowadzenia skroplin, instalacji zasilania elektrycznego) 
wraz z określeniem dokładnej lokalizacji głównych urządzeń (jednostek wewnętrznych, jednostek zewnętrznych, syfonów, rozdzielnic elektrycznych) do celów przeprowadzenia określonych 
przez Zamawiającego prac serwisowych oraz przekazania wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji serwisowej.