Znak: ZOZ.V.010/DZP/123/24 Sucha Beskidzka dnia 27.11.2024r.

Dotyczy: **Dostawa materiałów opatrunkowych uzupełnienie I.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pytanie 1**

Pakiet nr 1 poz.8

Zwracamy się z prośba o zgodę na zmianę rozmiaru opatrunku 18x18 cm na 16x20 cm z powodu wycofania oczekiwanego rozmiaru, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Pakiet nr 1 poz.12

Czy zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 16x20 cm pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Pakiet nr 1 poz.13

Czy zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 22x25 cm pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Pakiet nr 1 poz.15

Czy zamawiający dopuści żelujący opatrunek włóknisty wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) z siarczanem srebra.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**