L.dz. ZZP-746/2023 Szczytno, 19 października 2023 r.

**Zespół do spraw Zamówień Publicznych**

**AKADEMII POLICJI W SZCZYTNIE**

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

e-mail: [zzp@wspol.edu.pl](mailto:zzp@wspol.edu.pl) tel. 47 733 5281

***NATO CAGE 2671H ISO 9001:2015 PN-EN ISO 22000:2018-08***

**Wyjaśnienia i zmiana do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu nr 12/DZiT/23 na dostawę materiałów elektrycznych i hydraulicznych   
na potrzeby Akademii Policji w Szczytnie**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 12/DZiT/23.

**Pytanie nr 1**

Czy rura pex-al 16x2 (poz. 5) to ma być rura pex/al/pe czy rura pe-rt/al/pe-rt ? (pozycja nr 5 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że wymaga rurę pex/el/pe.

**Pytanie nr 2**

Zawór termostatyczny z głowicą Danfos 1/2" - czy to ma być zawór prosty czy kątowy ? czy można zaoferować zamiennik ? (pozycja nr 16 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że zawór temperatury z głowicą Danfoss 1/2  zawór prosty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. (pozycja nr 16 – zadanie nr 2)

**Pytanie nr 3**

Pompa cyrkulacyjna typ UPS 25-60/180 Grundfos. Czy może być wyceniony zamiennik

pompa Wilo Yonos Pico 1.0 25/1-6 ? (pozycja nr 20 – zadanie nr 1)

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

**Pytanie nr 4**

czy możemy wycenić drzwi wahadłowe lub składane ze szkła hartowanego?? Drzwi przesuwne są od formatu 100cm. (pozycja nr 20 – zadanie nr 2)

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 5**

poz. 22 towar wycofany z produkcji, brak zamienników, proszę o wykreślenie z zestawienia.   
(pozycja nr 22 – zadanie nr 1)

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający informuje, iż wykreśla w/w zapotrzebowanie z zamówienia.

**Pytanie nr 6**

poz. 34 w tej chwili niedostępne u Producenta, proszę o dopuszczenie zaoferowania panelu LED 40W

4000lm 4000K 60x60. (pozycja nr 34 – zadanie nr 1)

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 7**

poz. 36 proszę o dopuszczenie lepszych: 22W 2200lm 1500mm 4000K zasilane jednostronnie.   
(pozycja nr 36 – zadanie nr 1)

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 8**

poz. 38 brak produkcji, proszę o dopuszczenie plafonu tego samego producenta 1130lm

12W 4000K. (pozycja nr 38 – zadanie nr 1)

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia

Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ nr 12/DZiT/23, zamieszczając zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**W załączeniu zmieniony:**

1. **nowy formularz cenowy – załącznik nr 2.1 do SWZ nr 12/DZiT/23;**
2. **nowy formularz cenowy – załącznik nr 2.2 do SWZ nr 12/DZiT/23;**

**Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.**

**Kanclerz**

**Akademii Policji w Szczytnie**

**insp. Agnieszka Leśniewska**