**AKCEPTUJĘ**

|  |
| --- |
| **SZEF****REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY****w Krakowie** **/-/ cz.p.o. płk Krzysztof KALETA** |

**WYJAŚIENIA I ZMIANA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Znak sprawy: RZI\_Kraków-SZP.2612.5.2022**

***Dotyczy:***  *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.* ***„Wykonanie 5-letniej i 1-rocznej kontroli stanu technicznego oraz sprawdzenia przydatności do użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie w podziale na 2 części”.***

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnienienem oraz na podstawie art. 286
ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ.

**Pytanie 1:**

Proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie pomiarów elektrycznych czy jedyne oględziny instalacji? Czy w zakresie przeglądu sanitarnego jest również instalacja gazowa z badaniem szczelności? W związku z koniecznością przygotowania szczegółowej wyceny zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający udostępni zespołowi kontrolującemu posiadane przez Zamawiającego aktualne protokoły z poprzedniej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego obiektów budowlanych, protokoły z kontroli przewodów kominowych, pomiarów elektrycznych, protokoły z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej, teczek obiektów i innych dokumentów dotyczących obiektów budowlanych poddawanych kontroli. Jednocześnie celem kontroli jest dokonanie oceny stanu technicznego, określenie rozmiarów zużycia i oceny warunków użytkowych nieruchomości wojskowych dokonanych na podstawie oględzin obiektów budowlanych
w terenie oraz przedstawionych przez Zamawiającego ww. protokołów, pomiarów, itd.

**Wobec powyższego , Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:**

**- sekcja XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

***Jest:***

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow](http://www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow) **do dnia 12.04.2022 r. do godziny 09.30.**
2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

***Powinno być:***

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow](http://www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow) **do dnia 14.04.2022 r. do godziny 09.30.**
2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

**- sekcja XV. TERMIN OTWARCIA OFERT**

***Jest:***

1. Otwarcie ofert **– 12.04.2022 r. godz. 10.00**

 (…)

***Powinno być:***

1. Otwarcie ofert **– 14.04.2022 r. godz. 10.00**

 (…)

**- sekcja XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

***Jest:***

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert
**do dnia 11.05.2022 r.**

(…)

***powinno być:***

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert
**do dnia 13.05.2022 r.**

**KIEROWNIK**

**SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**/-/ wz. Nina SOBCZYK**

Dorota SPIRADEK (261 130 897)

2022-04-11