{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Załącznik nr 1a"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Załącznik nr 1a","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[1,1,1,6]]}
[null,"Załacznik nr 1a"]
[null,"Materiały do wyjaławiania wyrobów medycznych"]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena ","Stawka ","Wartość","Wartość","Cena","Producent","Nr "]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","netto","brutto","brutto","Sprzętu","katalogowy"]
[1,"Wkład filtracyjny PS 20-L ( 5 micron)","szt",20]
[2,"Wkład filtracyjny PS 5 ( 5 micron)","szt",12]
[3,"Wkład ze spiekanego węgla ( BL)","szt",8]
[4,"Papier do drukarki do sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL","szt",103]
[5,"Smar do uszczelek sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL","szt",10]
[6,"Sprawdzian zgrzewania . Codzienny test do kontroli pracy zgrzewarek rolkowych we wszystkich opakowaniach. Opakowanie 250 szt testów.","op",6]
[7,"Filtr jednorazowy do pojemników sterylizacyjnych w sterylizacji parowej, szer.19 cm (opakowanie a 500szt.)","op",4]
[8,"Test skuteczności mycia zawierający syntetyczna substancję wskaźnikową zgodną z normą PN EN ISO 15883-5 ( odpowiednik krwi owczej) naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego op. 320 szt gke","op",7]
[9,"Plomba etykieta zabezpieczajaca z papieru, do, pojemników sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejanie etykiety dwukrotnie przylepnej, jednorazowego użytku. Wymiary etykiety 25x70 mm, wymiary paska plomby 70x3,5 mm. Opakowanie 1008 szt","op",4]
[10,"Plomba silikonowa do pojemników sterylizacujnych. Może być poddawana myciu w myjni- dezynfektorze oraz sterylizacji w parze wodnej. Kolor: żółty, niebieski, zielony , czerwony.  Rozmiar: 110mm (opakowanie 100szt)","op",6]
[11,"Etykieta do oznaczania tac sterylizacyjnych z tworzywa sztucznego Wymiary: 240x50mm. Dostępne w kolorze niebieskim,  Opakowanie 250szt","op",2]
[12,"Papier offsetowy do drukarek myjni-dezynfektora. Rozmiar 57x25","rol",80]
[13,"Etykieta do oznaczenia tac sterylizacyjnych wykonana z papieru. Wymiary: 240x50mm. Dostępne w kolorze białym. Opakowanie 250szt. ","op",1]
[14,"Etykieta do oznaczania tac sterylizacyjnych wykonane z papieru. Wymiary: 206x110mm. Dpostępne w kolorze białym. Opakowanie 250szt. ","op",1]
[{"$nulls":4},"RAZEM:"]
[]
[null,"Wartość pakietu netto: "]
[null,"Wartość pakietu brutto: "]
[null,"Warunki płatności:"]