Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”

Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-6/2023

Załącznik nr 2

# Formularz Asortymentowo - Cenowy

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/ wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Zestaw do punkcji opłucnej metodą Seldingera,zestaw do punkcji jamy opłucnej i drenażu oparty na metodzie Seldingera z zastosowaniem prowadnicy sterylny, opakowanie typu blister ,zestaw zawiera:dren do opłucnej 12 F długości min.28,5 cm z dwoma otworami bocznymi oraz jednym końcowym igła wprowadzająca Tuohy 16 G o długości 80 mm,prowadnica z zakończeniem typu „J” z aplikatorem,rozszerzadło 14G,skalpel nr 11,strzykawka 10 ml,kranik 3-drożny,łącznik luer- lock męski Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej i otrzewnej metodą Seldingera o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej) i pozwalającej na wprowadzenie prowadnicy Seldingera; przezskórny cewnik prosty 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); prowadnica Seldingera pozwalająca na precyzyjną kontrolę przy pozycjonowaniu cewnika; strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik do systemu drenażowego, linia do przedłużenia cewnika o długości 50 cm (montowana pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem); zacisk nożyczkowy; mocowanie cewnika do skóry pacjenta (do przyszycia). Zestaw jednorazowy, sterylny, zapakowany na tacce (blister)* ORAZ Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej i otrzewnej o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); przezskórny cewnik prosty 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik do systemu drenażowego. Zestaw jednorazowy, sterylny, zapakowany na tacce (blister).* * Do wyboru przez Zamawiającego | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 2 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,7;6 Ch,widoczny w promieniach Rtg,drenaż do 6 mies.,cewnik o śr. 4,7 Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), otwarty-zamknięty i otwarty-otwarty (do wyboru przez Zamawiającego), popychacz o dł. 40 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego),prowadnica o śr. 0.028”,0,035" i dł. 125 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem na jednym końcu oraz sztywnym na drugim,średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm,otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika,znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia,,z zaciskiem* albo Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7F, 6.0 F o dł.26-28 cm otwarty- zamknięty lub i otwarty-otwarty (do wyboru przez Zamawiającego). Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty skalowany co 5 cm, średnica pętli pęcherzowej 2cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" dł.145cm, popychacz dł. co najmiej 50cm (do wyboru popychacz inteligentny o dł.52cm, lub popychacz do urs-u o dł.70cm);system blokujący.Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmiej 6 miesięcy.Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie* LUB Zamawiający dopuszcza zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J o rozmiarach 4.8 i 6 Ch oraz dł. 26 i 28 cm, otwarty-zamknięty i otwarty-otwarty (do wyboru przez Zamawiającego), popychacz o dł. 45 i 75 cm, prowadnica 0.032” i 0.038” oraz dł. 150 cm z giętkim zakończeniem na jednym końcu oraz sztywnym na drugim, średnica pętli 2 cm, otwory rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 1 cm.* *Niepotrzebne skreślić | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 3 |
| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończenie luer lock ,wykonany z termoplastycznego polimeru, otwarty lub zamknięty (do wyboru przez Zamawiającego), śr. 3, 4 ,5, 6, 7 Ch, dł. 70 cm, możliwość podłączenia strzykawki. | 135 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 4 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kontrastującym tłokiem(równiez mlecznym), podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 2 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną 2- do 3 ml lub o 10%, nazwa producenta na strzykawce,pozbawione ftalanów ,informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej strzykawki,oznaczenie kolorystyczne pojemności strzykawki na opakowaniu każdej strzykawki bądź opakowaniu zbiorczynm | 337500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kontrastującym tłokiem (równiez mlecznym),podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 5 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 6 ml lub o 10%, nazwa producenta na strzykawce.pozbawione ftalanów ,informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej strzykawki,,oznaczenie kolorystyczne pojemności strzykawki na opakowaniu każdej strzykawki bądź opakowaniu zbiorczynm | 270000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kontrastującym tłokiem, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 10 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 12 ml, nazwa producenta na strzykawce. pozbawione ftalanów ,informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej strzykawki,, oznaczenie kolorystyczne pojemności strzykawki na opakowaniu każdej strzykawki bądź opakowaniu zbiorczym. | 297000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kontrastującym tłokiem (równiez mlecznym), podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 20 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 24 ml, nazwa producenta na strzykawce,. pozbawione ftalanów ,informacja o braku ftalanów na opakowaniu każdej strzykawki,, oznaczenie kolorystyczne pojemności strzykawki na opakowaniu każdej strzykawki bądź opakowaniu zbiorczym | 285000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka 50 ml przeźroczysta trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy* lub oświadczenie producenta* *Niepotrzebne skreślić | 68250 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka 50 ml bursztynowa trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy* lub oświadczenie producenta* *Niepotrzebne skreślić | 15000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 5 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Przyrządy do przetaczania krwi, elastyczna komora wykonana z medycznego PCV z filtrem krwi o wielkości oczek nie więcej niż 200 µm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza, zacisk rolkowy, opakowanie papier-folia; sterylny. Nazwa producenta na przyrządzie. | 22500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), jednorazowego użycia , jałowy,niepirogenny,nietoksyczny. Zestaw zawiera osłonkę igły biorczej,igłę biorczą dwukanałową,komorę kroplową ,filtr płynu ,zaciskacz rolkowy,rolka zaciskacza,dren medyczny o długości min.180 cm,osłonka łącznika Luer-Lock, opakowanie papier-folia. Nazwa producenta na przyrządzie. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP lub medycznego PCV o długości min55- 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo lub trójpłaszczyznowo lub czteropłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny , długość drenu min.150 cm | 220000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem lub Zamawiający dopuszcza worek pakowany osobno, worek w kolorze zielonym nieprzezroczystym, nieprzeziernym, za wyjątkiem czarnego o wymiarach 210mmx300-310mm lub 310mmx170 mm, komora kroplowa wykonana z PP lub medycznego PCV o długości min 55 60 mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo lub trójpłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Worek | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa wykonana z PP lub medycznego PCV o długości min 55-60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo lub trójpłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 3800 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 6 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Rzep do stabilizacji kabli z nitką RTG wymiary 2,5 x 14 cm | 340 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 7 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Cewnik trójdrożny Foleya z końcówką Couvelaire’a o pojemności balonu 30ml,silikonowy , sterylne, rozmiar i pojemność balonu oznaczone na cewniku; kolorowy kod rozmiarowy; opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie rozmiar do wyboru przez Zamawiającego CH18-CH24* LUB Zamawiający dopuszcza Cewnik Foley z końcówką Couvelaire’a o następujących parametrach: • cewnik trójdrożny, przezroczysty z 100% silikonu, • usztywniona końcówka Couvelaire’a z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach, • śr. 16, 18, 20, 22, 24 Ch, dł. 42 cm, • balon o poj.: - 40 ml dla cewnika o śr. 16 Ch, - 50 ml dla cewnika o śr. 18 Ch, - 60 ml dla 20 Ch, - 70 ml dla 22 Ch i - 80 ml dla 24 Ch.* *Niepotrzebne skreślić | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 8 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Cewnik 2-drożny 16,18,20 Fr długości min. 40cm, z balonem pojemności 5/10/30ml, wykonany w całości z silikonu. Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka zapobiegająca infekcją zawierająca cząstki złota, palladu i srebra, gwarantująca bezpieczne użytkowanie cewnika do 90dni, klinicznie potwierdzona redukcja zakażeń odcewnikowych (CAUTI). Zewnętrzna powłoka hydrożelowa (powstała w kontakcie z wodą) aktywna aż do czasu usunięcia cewnika. Cewnik sterylny, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności,rozmiar do wyboru przez zamawiającego | 750 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 9 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. |  |
| 1.1 | rozmiar 8.0 | 80 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | rozmiar 9.0 | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec, wykonany z termoplastycznego PCV, z linią widoczną w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, z oznaczeniem rozmiaru na drenie, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar, sterylny |  |
| 2.1. | rozmiar 16 Ch/25-28cm | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | rozmiar 20 Ch/40cm-42 cm | 120 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | rozmiar 24 Ch/40cm-42 cm | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | rozmiar 28 Ch/40cm-42 cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | rozmiar 32 Ch/40cm-42 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiada przewód na całej długości,wygięty koniec,znaczniki głębokości Sterylnie, pojedynczo pakowana w łatwe do otwarcia opakowanie typu papier-folia. | 270 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 10 |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna,2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-(11mm-11,5 mm) | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna 4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna,5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-(11mm-11,5 mm) | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka ustno-gardłowa „Guedel” Rurka ustno-gardłowa, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystyczne wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 000/4cm, 00/5cm, 0/6cm, 1/7cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm, 5/11cm, 6/12cm | 830 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestawy do przezskórnej tracheotomii metodą Griggs’a wyposażone są w rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu oraz mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera, ułatwiającym założenie lub wymianę rurki, z wielorazowym peanem. Skład zestawu: pean wielorazowego użytku,skalpel,igła 14G z kaniulą i strzykawką,prowadnica Seldingera ,rozszerzadło wstępne,rurka tracheostomijna z mankietem (do wyboru z odsysaniem znad mankietu lub bez), rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0 mm,tasiemka do rurki,szczoteczka,opakowanie: sztywna taca, umożliwiająca szybkie otwarcie i zorganizowany dostęp do elementów zestawu | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, fenestracyjna, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych,wykonana z mieszaniny termoplastycznego PCW i silikonu, półprzezroczysta,anatomiczny kształt, kąt wygięcia rurki 90º,elastyczny, miękki kołnierz z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej i nazwą producenta elastyczny mandryn z zaobloną końcówką ułatwia założenia rurki (od rozmiaru 6,0),niebieska linia widoczna w RTG,łącznik o średnicy 15 mm rurka fenestracyjna (foniatryczna) 1 otwór,w zestawie: tasiemka do mocowania rurki,sterylna, jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu,rozmiar 5-10 | 120 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka tracheostomijna, fenestracyjna, z wymiennymi kaniulami i szczoteczką do czyszczenia kaniul i opaską do rurki,rurka wykonana z termoplastycznego i biokompatybilnego PCW, zakończona stożkowo,anatomiczny kształt, kąt wygięcia rurki 105º,elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem nazwy rurki, średnicy wewnętrzne i zewnętrznej rurki oraz długości,samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki, atraumatyczna i zaoblona końcówka rurka widoczna w całości w RTG,łącznik o średnicy 15 mm umieszczony na rurce,kaniula fenestracyjna (foniatryczna) posiadająca 5 otworów i oznaczona kolorem czerwonym w zestawie: wymienne kaniule wewnętrzne (kaniula fenestracyjna i kaniula zwykła), szczoteczka do kaniul i opaska mocująca, sterylna, jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu, opakowanie typu blister i zewnętrzne opakowanie kartonowe, rozmiar 6-10 | 90 200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 11 |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 0,5 l zawierający sterylną wodę lub sól filzjologiczną. Pojemnik wyposażony z cztery boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 0,5 l zawierający sterylną wodę lub sól filzjologiczną. Pojemnik wyposażony z cztery boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji* lub Zamawiający dopuszcza sterylną wodę do nawilżania tlenu, 500ml, z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni, potwierdzone oświadczeniem producenta, produkt jednorazowego użytku co eliminuje możliwość powstawania zakażeń krzyżowych, w tym COVID-19.. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego, czułość zastawki upustowej w zestawie min. 282 cmH2o posiadający alarm dźwiękowy co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu, port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę* LUB Zamawiający dopuszcza sterylną wodę do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN i napisami w języku polskim* LUB Zamawiający dopuszcza zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczone zapisem na opakowaniu o stabilność wody i oświadczeniem Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Pojemnik z otworami dyfuzyjnymi oraz alarmem bezpieczeństwa przy ciśnieniu 10 psi i powyżej.* Zamawiający wymaga produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny- dotyczy wszystkich opisów | 8250 x 500 ml* lub 9167 x 450 ml* lub 12133 x 340 ml* |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| *Niepotrzebne skreślić Pakiet 12 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do znieczulenia kombinowanego (Epidural-Spinal) składający się z: igły Tuohy 18G x 90 mm z dodatkowym otworem dystalnym w geometrii końcówki Tuohy dla optymalnego ustawienie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego; igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką 27 G; systemu blokowania igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w żądanej pozycji; cewnika ślepo zakończony z trzema bocznymi otworami, z oznaczeniem długości, rozmiar 20G x 90cm; łącznika zaciskowego; filtra 0.2 μm; strzykawki LOR 10 ml. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego składający się z: igły z atraumatyczną końcówką 21G x 90mm ze skrzydełkami, cewnik podpajęczynówkowy 25G x 90cm, widoczny w RTG, otwór dystalny, łącznik zaciskowy -zielony, filtr 0.2 μm. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 13 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Opaska uciskowa do dostępu promieniowego | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 14 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Filtr mechaniczny z membraną harmonijkową,hydrofobowy, HEPA skuteczność filtracji - bakteryjno - wirusowej >99,9999% przestrzeń martwa 120ml, waga 53g, opór przepywu przy 30l/ min 0,7 cm H2O, opór przepływu przy 60l/min 1,7cm H20; opór przepływu po 168 g wentylacji przy 60l/min 1,8cm H20, łączniki proste 22F-22M/15F. *Filtr mechaniczny z membraną harmonijkową,hydrofobowy, HEPA skuteczność filtracji - bakteryjno - wirusowej >99,9999% przestrzeń martwa 120ml, waga 53g, opór przepywu przy 30l/ min 0,7 cm H2O, opór przepływu przy 60l/min 1,7cm H20; opór przepływu po 168 g wentylacji przy 60l/min 1,8cm H20, łączniki proste 22F-22M/15F.* *Zamawiający dopuszcza również filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, o wadze 29g, przestrzeni martwej 40ml, objętości oddechowej 150-1500ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, o oporze 1,0 przy 30 l/min, skuteczności nawilżania 32 mgH2O/l przy Vt 500ml, posiadający standardowe złącze * Zamawiajacy dopuszcza również filtr mechaniczny o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, o wadze 30g, przestrzeni martwej 30ml, objętości oddechowej 150-1500ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z zatyczką zakręcaną, o oporze 1,0 przy 30 l/min *Zamawiający dopuszcza również równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach : - Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H2O przy 60 l/min 2,14 cm H2O przy 90 l/min 3,95 cm H2O - Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml - Masa 35,6 g - Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml - Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% - Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% - Hydrofobowa warstwa filtrująca - Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml - Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci. - Złącza 22M/15F - 22F/15M* LUB Zamawiający dopuszcza równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,998%, o wadze 31g, przestrzeni martwej 57ml, minimalnej objętości oddechowej >180ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno z koreczkiem na lince, o oporze 1,6 przy 30 l/min, skuteczności nawilżania 32,3 mg H2O/l przy Vt 500ml, posiadający standardowe złącze* *Niepotrzebne skreślić | 1350 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łacznik martwa przestrzeń, rozciągliwa karbowana z PP, regulacja dł. 70- 150mm(+/- 10mm), regulacja martwej przestrzeni 20-40 ml, łączniki 22F - 22M/15F z podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym, mikrobilogicznie czyste* LUB Zamawiający dopuszcza łącznik martwa przestrzeń, rozciągliwą karbowaną z PP, o regulowanej długości 7-15 cm, regulowanej przestrzeni martwej 27-47 ml, łączniki 22F-22M/15F, z podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym, mikrobiologicznie czysty* *Niepotrzebne skreślić | 880 |  |  |  |  |  |
| 3. | Martwa przestrzeń gładka wew. z22F - 22M/15F z podwójnie obrotowym łącznikiem z portem zatrzaskowym z uszczelnieniem 9.5mm (dł. 250mm), mikrobiologicznie czyste/sterylny* LUB Zamawiający dopuszcza martwa przestrzeń wykonana z rury o gładkiej wewnątrz z podwójnie obrotowym łącznikiem z podwójnym portem zatrzaskowym z uszczelnieniem, 9,5mm i 7,6 mm, o długości 250 mm, mikrobiologicznie czysta/sterylny* *Niepotrzebne skreślić | 1230 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 15 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Kaseta grzewcza o poj.80 ml ,posiadająca 2 komory kroplowe z filtrami,pułapke powietrzna i port do wkłucia,kompatybilna z urzadzeniem do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwii posiadanym przez Zamawiającego (Protherm II) | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 16 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw PICCO: składający się z cewnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica udowa długość użyteczna 20 cm/średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm/średnica 4F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm/średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających, rozmiar do wyboru przez zamawiającego zgodnie z potrzebami | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, zawierający w standardzie zestaw płuczący linię tetniczą, dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 17 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu:1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem,z manualną zastawką do regulacj siły odsysania,z otworani ssącymi oraz gąbką na górnej powierzchni,min 7 ml płynu odkażającego do płukania jamy ustnej,1 gąbka -aplikator z poprzecznym pofałdowanie,1 saszetkę z min 2g preparatu nawilżającego do ust .Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego. Zestaw skuteczny w redujcji VAP,zarejestrowany jako wyrób medyczny* LUB Zamawiający dopuszcza zestaw do toalety jamy ustnej w jednym fabrycznym opakowaniu zawierający jedną szczoteczkę do zębów z wbudowanym złączem do linii odsysającej, bez konieczności stosowania dodatkowej końcówki typu yankuaer, wykonanej z jednego odlewu, co eliminuje ryzyko wypadania włosia, z małą główką pozwalającą na stosowanie szczoteczki zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, o długiej, smukłej szyjce szczoteczki pozwalającej na dotarcie do wszystkich obszarów jamy ustnej wraz z żelem do zębów zapobiegającym przenoszeniu zakażeń* *Niepotrzebne skreślić | 900 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 18 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę 4,6-6,5mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę 7-8,5mm | 160 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę9,0-10,0mm | 230 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 19 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do podawania środka kontrastowego o gwarantowanej sterylności do 24 h* | 550 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa sterylna linia pacjenta o długości 250 cm z dwoma zaworami bezpieczeństwa* | 8250 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| *Zamawiający wymaga wyrobów kompatybilnych z posiadanym wstrzykiwaczem MEDRAD CENTARGO |
| Pakiet 20 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Igła do nakłuć (biopsji) 16G x 150 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do nakłuć (biopsji) Yale 20G x 152mm | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 21 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® lub strzykawkami E-Series ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 22 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Dren jamy otrzewnowe, lateksowy ,rozmiar do wyboru przez Zamawiającego CH 15-32 | 1500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 23 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Korek dezynfekcyjny typu żeński Luer ,jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych. Szczelna ochrona po założeniu na łącznik ,z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym. Dezynfekcja w ciągu 1/2 minuty .Ochrona łącznika przed skażeniem wewnętrznym przez 7 dni. Wysokość uchwytu minimum 2 cm. Sterylny ,na plastikowym pasku oznaczonym data ważności i numerem serii do zawieszenia na stojaku w kolorze różnicującym bezpieczne porty od niezdezynfekowanych. | 61700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Korek dezynfekcyjny typu męski Luer, jednokrotnego użytku do łącznikow bezigłowych .Szczelna ochrona po założeniu na łącznik ,z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym. Dezynfekcja w ciągu 1/2 minuty .Ochrona łącznika przed skażeniem wewnętrznym przez 7 dni. Wysokość uchwytu minimum 2 cm .Sterylny ,na plastikowym pasku oznaczonym data ważności i numerem serii do zawieszenia na stojaku w kolorze róznicującym bezpieczne porty od niezdezynfekowanych. | 3300 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 24 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do maszyny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjnej ≥ 99,9999% i wirusowej ≥ 99,999, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 27,3 g, objętość wewnętrzna 90 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu ≤ 1,31 cmH20 przy 30L/min oraz ≤ 2,81 cm H20 przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC | 1800 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 25 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Układ oddechowy długość 180cm rura w rurze lub wnętrze rury przedzielone na pół-gazy podawane pacjentowi są ogrzewane przez gazy wydychane ,dodatkowa rura do worka dł.min. 180cm. rozciągliwa, worek 2 L, układ wolny od latexu i DEHP, można stosować w środowisku MRI, niebieskie miękkie i elastyczne końcówki łatwo się lokują na urządzeniach, nieprzeciekające. Można stosować do 7 dni przy zmianie filtra w urządzeniu po każdym pacjencie lub 14 dni przy jednym pacjencie* LUB Zamawiający dopuszcza układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy do aparatu do znieczulenia z pionową membraną, o średnicy 22mm i długości 180 cm z kolankiem z portem kapno, dodatkową rurą rozciągalną do worka do 300 cm, łącznikiem 22M/19M, workiem oddechowym bez latexowym o pojemności 2L. Rura wydechowa niezdejmowalna o długości od 25 do 50 cm rozciągliwa, jednorazowy, wolny od DEHP i Latex. Wszystkie złącza (wlot, wylot i do worka) posiadają miękkie, elastyczne końcówki różniącego się koloru. Posiada automatyczny zwrot ciepła przez powietrze wychodzące od pacjenta w zakresie 4,1 ° C przy przepływie 10 l / min. Waga obwodu bez akcesoriów <250gram. Można stosować do 7 dni przy zmianie filtra w urządzeniu po każdym pacjencie lub 14 dni przy jednym pacjencie * *Niepotrzebne skreślić | 550 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 24 g z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem zółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15* LUB Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo* LUB Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy o parametrach: • Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna) • Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999% • Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999% • Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy • Przestrzeń martwa: 40ml • Waga: 30g • Objętość oddechowa: 150-1500ml • Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500 • Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min • Złącza: 22M/15F-22F/15M • Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką • Opakowanie: papier/folia, jałowy* LUB Zamawiający dopuszcza filtry o parametrach : Zastosowanie dorośli i dzieci Powierzchnia filtracyjna 25 cm2 Opór przepływu przy 30l /min 0,5 cm H2O przy 60 l/min 1,4 cm H2O przy 90 l/min 2,76 cm H2O Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml Masa 21 g Przestrzeń martwa 33 ml Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% Złącza 22M/15F - 22F/15M Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym Czas stosowania 24 godz.* LUB Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej >99,998% z portem kapno zabezpieczony koreczkiem na lince, waga 31 g, o przestrzeni martwej 57ml, poziomem nawilżenia wyższym wynoszącym 32,3 mg H2O/L przy VT 500 ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra danymi dotyczącymi minimalnej objętości oddechowej oraz nazwą filtra i nazwą producenta, z przezroczystą obudową filtra z oznaczeniem filtra jako z wymiennikiem ciepła i wilgoci w kolorze zielonym, o minimalnej objętości oddechowej >180ml, opór przepływu 2,7 cm H2O przy 60L/min, wolny od latexu, PVC, szkodliwych ftalanów, posiadający standardowe złącze 22F/15M-22M/15F* *Niepotrzebne skreślić | 170 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr pediatryczny hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 10.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15* LUB Zamawiający dopuszcza pediatryczny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 12 ml, masa 13.5 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 24 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno luer-lock, pakowany pojedynczo* LUB Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy o parametrach: • Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna) • Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999% • Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999% • Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy • Przestrzeń martwa: 12ml • Waga: 15g • Objętość oddechowa: 150-300ml • Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500 • Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min • Złącza: 22M/15F-22F/15M • Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką • Opakowanie: papier/folia • Jałowy* LUB Zamawiający dopuszcza filtr pediatryczny elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej >99,99% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o wadze 11g, przestrzeni martwej 11ml, z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince, poziom nawilżenia 26,8 mg H2O/L przy VT 500ml, utrata wilgoci 12,3 mg H2O/L przy VT 500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra danymi dotyczącymi minimalnej objętości oddechowej oraz nazwą filtra i nazwą producenta, z przezroczystą obudową z oznaczeniem filtra jako z wymiennikiem ciepła i wilgoci w kolorze zielonym, o minimalnej objętości oddechowej >35ml, opór przepływu 1,0 cm H2O przy przepływie 10L/min, skuteczny wobec prątków gruźlicy, HIV, WZW C, wolny od lateksu, PVC i szkodliwych ftalanów, posiadający złącze 15M-15F* *Niepotrzebne skreślić | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 26 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Końcówki do podkłuć, zamknięty system obsługi centralnych dostępów żylnych stosowany w dializoterapii, chroniący cewnik przez okres 7 dni, system zamknięty mikrobiologicznie Zamawiający dopuszcza również: produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływiegrawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo | 1650 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 27 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Prowadnica Lunderquista -pokryta teflonem lub powłoką hydrofilną, wykonana ze stali medycznej,widoczna w RTG,prosta i zakrzywiona końcówka o promieniu 1,5 i 3 mm, rozmiar 0,025"/70 cm i 0,035"/80 cm , produkt sterylny , sterylizowany EO ,pakowany folia/papier | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozszerzadło bez koszulki-widoczne w RTG, atraumatyczne , o śr. 10,12,14 Ch i dł.18 cm , produkt sterylny, sterylizowany EO , pakowany folia/papier | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozszerzadło z rozrywalną koszulką -widoczne w RTG, atraumatyczne , o śr. 10,12,14 Ch i dł.18 cm , produkt sterylny, sterylizowany EO , pakowany folia/papier | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny typu Double-J 3Ch:cewnik o śr. 3Ch oraz dł. 24 cm, otwarty-otwarty, znakowany co centymetr,popychacz o dł. 75 cm,prowadnica o śr. 0.018” i dł. 150 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem,drenaż do 3 mies.,zacisk. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła wprowadzająca, dwuczęściowa ze skrzydełkami ułatwiającymi nakłucie, o śr. 16G albo 18G i dł.19,5 cm ostrze piaskowe, widoczne w USG, produkt sterylny, sterylizowany EO, pakowany folia /papier | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 28 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Cewnik pośredniej długości( czas używania do 29 dni) kompatybilny z TK , przeznaczony dla pacjentów z utrudnionym dostępem żylnym lub wymagających leczenia przez więcej niż 6 dni bez wskazań do uzyskania dostępu centralnego. Zestaw zawiera Cewnik zakładany metodą Seldingera, wykonany z PUR ze zintegrowaną linią przedłużającą i zaokrąglonymi końcówkami w rozmiarach 2,3,4 FR., igłę do nakłucia 21G – 4,5cm dla rozmiaru 2 Fr igłę do nakłucia 21G – 4 i 7cm dla rozmiaru 3Fr, igłę do nakłucia 21G – 7cm dla rozmiaru 4Fr, prosty prowadnik ze stali nierdzewnej dla rozmiarów (2,3,4 Fr) zielona naklejka "linia środkowa peryferyjna Dodatkowo rozszerzacz w zestawach 3 i 4 Fr. Rozmiar 5 Fr – dostarczany bez zestawu do wprowadzania. | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 29 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo 4F z zastawką Groshong | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 30 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny jednorazowy system do leczenia nieotrzymania moczu zawierający :sterylny zestaw do implantacji, pętla wspomagająca, spiralne narzędzia do wprowadzania, atraumatyczna prowadnica ze skrzydełkami. Metoda zakładania inside-outside. Parametry taśmy: polipropylen/monofilament o wymiarach 1,1 x 12 cm ciętej laserowo, nici pozycjonujące, wielkość porów powyżej 1200 micrometra, tasma i nici umieszczona w plastikowej osłonce. Jednorazowa prowadnica ze stali nierdzewnej z rączką profilowaną do przejścia przez otwory zasłonięte metodą inside-out, umieszczone w plastikowej ostro zakończonej osłonce, połączone na stałe z nićmi pozycjonującymi. Atraumatyczna prowadnica do prowadzenia właściwej prowadnicy. | 55 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 31 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1. | Gotowy do użycia czepek do przeciwdrobnoustrojowego mycia włosów i skóry głowy zawierający 2% roztwór chlorcheksydyny. Posiada działanie bakteriobójcze zgodne z normą EN 13727 oraz działanie drożdzakobójcze (Candida albicans) zgodnie z normą EN 13624. Możliwość podgrzewania w mikrofalówce. Produkt zarejestrowany jako biobójczy* LUB Zamawiający dopuszcza gotowy do użycia czepek przeciwdrobnoustrojowy do mycia włosów i skóry głowy, umożliwiający szybkie, dokładne mycie zwłaszcza u unieruchomionych pacjentów, bez konieczności płukania wodą, wykonany z bezlateksowego, bardzo wytrzymałego materiału i w razie potrzeby można do wstępnie ogrzać w mikrofalówce (750W-15sekund), skład (zgodny z INCI): 10g r-ru zawiera: 2g diglukonianu chlorheksydyny, zawiera perfumy; rozmiar 20x30cm. Produkt zarejestrowany jako biobójczy* * Niepotrzebne skreślić | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy czepek do mycia włosów bez użycia wody, bez konieczności spłukiwania, możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej, o przyjemnym, świeżym i delikatnym zapachu, zawierający łagodny środek myjący lauroilosarkozynian sodu oraz witaminę E, o neutralnym dla skóry głowy pH, hipoalergiczny. Niezawierający składników o właściwościach bójczych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, parabenów, silikonu oraz obciążających włosy odżywek do włosów. Czepek w kształcie ronda o średnicy 30 cm, wykony z poliestru i wiskozy, posiadający nieprzemakalną zewnętrzną powłokę gwarantującą utrzymanie wilgotności w środku oraz gumkę okalającą, dzięki której czepek nie zsuwa się z głowy. Pakowany pojedynczo w łatwo otwierającym się opakowaniu (bez konieczności użycia nożyczek), testowany dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 1200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 32 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł. za op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Jednorazowe nawilżone myjki w postaci grubych chusteczek przeznaczone do mycia, pielęgnacji i ochrony skóry przy inkontynencji, zapobiegające rozwojowi IAD oraz zapobiegające jego rozwojowi we wczesnym stadium dzięki zawartości substancji ochronnej 3% dimetykon, niezawierające składników o właściwościach bójczych, substancji zapachowych, barwników, alkoholi, parabenów, mydła oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak m. in. witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Chusteczki miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: Poliester i Lyocell. Chusteczki o rozmiarze min.20x20 cm i gramaturze 110g/m2, pakowane w opakowania po 8 szt. typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej , zarejestrowane jako wyrób medyczny zarejestrowany od pierwszego dnia życia. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym* LUB Zamawiający dopuszcza Jednorazowe myjki w postaci grubych chusteczek przeznaczone do częstego i łagodnego oczyszczania i mycia całego ciała (włącznie ze strefami intymnymi) o przyjemnym, świeżym i delikatnym zapachu, niezawierające składników o właściwościach bójczych, barwników, alkoholi, olejów mineralnych, mydła, parabenów, silikonu oraz kwasu mlekowego. Zawierające składniki myjące, odżywcze oraz pielęgnujące takie jak m. in. witamina E, gliceryna, glikol kaprylowy i kaprylan glicerolu, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała. Posiadające pH neutralne dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie. Chusteczki miękkie i przyjemne w dotyku, wykonane z wytrzymałego i delikatnego materiału przyjaznego dla środowiska tj. mieszaniny włókien: poliester i lyocell o rozmiarze 20 x 20 cm i gramaturze 110g/m2, pakowane w opakowania po 8 szt. typu flow-pack z możliwością podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej, zarejestrowane jako wyrób medyczny od pierwszego dnia życia* LUB Zamawiający dopuszcza myjki do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry, myjki do bezwodnego mycia ciała o naturalnym pH, o właściwościach oczyszczających, odświeżających i łagodzących podrażnienia, posiadające substancje nawilżające i odżywcze dla skóry (witamina E, rumianek i aloes), odpowiednie do mycia całego ciała, zawierające w składzie Dimetikon (3%), fosforan chlorku linoamidopropylu PG-dimoniowego, lauryloglukozyd, D-pantenol, alantoina, polisorbat 20, tetrasodowy EDTA, gliceryna, sorbinian potasu, benzoesan sodu, perfumy, nie zawierają lateksu, lanoliny i alkoholu, myjki w rozmiarze 20cm x 20cm, zapobiegają powstawaniu infekcji, testowane dermatologicznie, pakowane w opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego zamykania, opakowanie pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej, pakowane po 25 sztuk, zarejestrowane jako wyrób medyczny* LUB Zamawiający dopuszcza jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu , zarejestrowany jako wyrób medyczny* | 34000 op. x 8 szt.* lub 10880 op. x 25 szt.* lub 22667 op. x 12 szt* |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| * Niepotrzebne skreślić |
| Pakiet 33 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii i wirusów (BFE)(VFE) min 99,999%. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Z zastawką beziglową na drenie. Albo Zamawiający dopuszcza aparat do infuzji grawitacyjnej bezpieczny (z technologią ARD). Zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji. Spike ABS, igla ścięta jednostronnie/lancet. Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, dlugość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A , filtr 15 mikronów w dnie komory.( oznaczenie na opakowaniu) wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny. Długość drenu 175 cm, calkowita dlugośc zestawu 185cm. Objętość wypelnienia drenu 18 ml. Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microna typu priming cap sterylny - EO, Na opakowaniu jednostkowym instrukcja obslugi, data ważności – 3 lata od daty prod* LUB Zamawiający dopuszcza Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji z portem bezigłowym – przeźroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99%, przeciwbakteryjnym, samozamykającym się korkiem, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy 15 µm na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, łącznik obrotowy na końcu drenu. Dren o długości 180 cm z dodatkowym portem bezigłowym do podawania leków. Opaska stabilizująca zabezpiecza aparat przed przypadkowym zainfekowaniem. Aparat nie zawiera lateksu i ftalanów i jest niepirogenny. Opakowanie papier-folia.* * Niepotrzebne skreślić | 2100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 34 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł/op | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw opatrunkowy do cewników Tenckoffa op.x 20 szt | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 35 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Kocyk do ogrzewania pacjenta, pod ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 215 cm x 100 cm. Kocyk wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, przezierny dla promieni RTG, zapewniający równomierny przepływ powietrza. Kocyk wyposażony w specjalnie przygotowaną perforację do utworzenia otworu na głowę i/lub ręcę w przypadku ułożenia pacjenta "na brzuchu" lub "bokiem". Kocyk posiada 2 możliwe otwory do podłączenia rury urządzenia grzewczego za pomocą taśmy typu Velcro zapewniającej szczelne połączenie.* LUB Zamawiający dopuszcza koce pod ciało pacjenta-tuba o wymiarach 217x91cm, które zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta • wykonane z miękkiej tkaniny strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen) odporne na płyny brak zawartości lateksu przezierne dla promieni RTG uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą wiązania/ velcro)* * Niepotrzebne skreślić | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kocyk do ogrzewania pacjenta pediatrycznego, na całe ciało o wymiarach 170 cm x 100 cm. Kocyk wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, przezierny dla promieni RTG, zapewniający równomierny przepływ powietrza. Kocyk mocowany do rury urządzenia grzewczego za pomocą taśmy typu Velcro zapewniającej szczelne połączenie* LUB Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny o wymiarach 165cm x 130cm (± 5cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z 16 CFR 1610. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający jedno miejsce możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez sztywne złącze o średnicy 56-68 mm. Koc posiadający kurtyny powietrzne służące do stabilizacji koca oraz zapobiegające rozpraszaniu się powietrza na boki. Wyrób medyczny posiadający klapy na ramiona z wycięciem na szyję, służące lepszej stabilizacji koca. Wyrób zgodny z normą EN 13795. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE* * Niepotrzebne skreślić | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kocyk do ogrzewania pacjenta, pod ciało pacjenta pediatrycznego o wymiarach 160 cm x 80 cm. Kocyk wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, przezierny dla promieni RTG, zapewniający równomierny przepływ powietrza. Kocyk posiada 2 możliwe otwory do podłączenia rury urządzenia grzewczego za pomocą taśmy typu Velcro zapewniającej szczelne połączenie. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kocyk do ogrzewania pacjenta, pod ciało pacjenta dorosłego do zabiegów ortopedyczych i litotomii o wymiarach 200 cm x 100 cm. Kocyk wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, przezierny dla promieni RTG, zapewniający równomierny przepływ powietrza. Kocyk wyposażonyw specjalnie przygotowaną perforację na ręce, w celu odpowiedniego usytuowania pacjenta, oraz perforację i tasiemki do owinięcia nóg. Kocyk posiada 2 możliwe otwory do podłączenia rury urządzenia grzewczego za pomocą taśmy typu Velcro zapewniającej szczelne połączenie. | 70 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 36 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z których jeden wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze niebieskim, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis.System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompatybilne z zestawem z poz.1 4 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |
| Pakiet 37 |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do plazmoferezy dla dorosłych kompatybilny z aparatem Prosmaflex | 72 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość)