ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZGŁOSZEŃ

ZGŁOSZENIE 7GIS

INFORMACJA

INFORMACJA

OSOBA NADZORUJĄCA ZGŁOSZENIE

DYSPOZYTOR ZWK

PRACOWNIK ZWZ

- SKANOWANIE

- ZMIANA NAZW PLIKÓW

- PRZENIESIENIE DO WŁAŚCIWYCH KATALOGÓW

PRACOWNIK ZCD

(MISTRZ-DYSPOZYTOR)

- TWORZENIE FORMATEK CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH

- PODPINANIE WŁAŚCIWEGO OBIEKTU

- ŁĄCZENIE Z KARTAMI PRACY

- ZAZNACZANIE PÓL WYKONANYCH CZYNNOŚCI NA OBIEKCIE

RAPORT

PAPIEROWY

OSOBY REALIZUJĄCE ZGŁOSZENIE

GRUPA EKSPLOATACJI PRZEPOMPOWNI

MONITORING

SCADA