GMINA GÓROWO IŁAWECKIE

Górowo Iławeckie 05.12.2022 r.

RIZ.271.1.25.2022

Odpowiedzi na zapytania (4)

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg u nieograniczonego pn. „Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Nowej Wsi Iławeckiej”

Pytania z dn. 22.11.2022

1. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego ‎ „ELEMENTY WYPOSAŻENIA, KTÓRE NALEŻY WYŁACZYĆ Z WYCENY KOSZTÓW REALIZACJI BĘDĄ REALIZOWANE JAKO DOSTAWY W ODRĘBNYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM”, prosimy o informację czy Wykonawca ma wycenić przygotowanie instalacji (np. okablowania pod oprawy), ale bez dostawy i montażu np. opraw oświetleniowych? Czy w wycenie ma być ujęte przygotowanie instalacji wraz z montażem np. opraw oświetleniowych dostarczonych na czas przez Zamawiającego?  Prosimy o sprecyzowanie ww. punktu.

Odp. Po stronie wykonawcy jest przygotowanie instalacji oraz montaż dostarczonych urządzeń i elementów ujętych w postępowaniu jako dostawy.

1. Prosimy o potwierdzenie warstw wykończeniowych na przekroju 1.6 nad tarasem. Blacha czy płytka?

Odp. Warstwą wykończeniową jest blacha.

1. W projekcie budowlanym zapisane jest „W pomieszczeniach na ścianach wykonać tynki do poziomu montażu sufitów.” W pomieszczeniach np. gdzie wysokość sufitu sięga 2,7m Zamawiający w przedmiarze przy liczeniu tynków uwzględnił wysokość 3,4 m. Prosimy o wyjaśnienie.

*Odp. Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać na podstawie pełnobranżowego projektu.*

1. Prosimy o wskazanie, gdzie wykonać wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach, uwzględnione w przedmiarze, ale brak informacji w projekcie budowlanym.

*Odp. Patrz uwaga ogólna – brak takich wytycznych w projekcie*

1. Prosimy o uzupełnienie rzutu z naniesionymi belkami z oznaczeniami BS. od 3.1 do 3.6.

*Odp. W dokumentacji rys. K1-K5*

***UWAGA OGÓLNA:***

*1. Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać na podstawie pełnobranżowego projektu.*

*2. Oferenci powinni w wycenie ofertowej uwzględnić wszystkie niezbędne czynności i koszty konieczne do skutecznego przeprowadzenia procesu budowy, oddania budynku do użytkowania i późniejszego użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwarancji.*

Wójt gminy

Bożena Olszewska – Świtaj