S P I S    Z A W A R T O Ś C I    O P R A C O W A N I A

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA	2

PREAMBUŁA	3

O-00.00.00-WYMAGANIA OGÓLNE	7

B-00.00.01-PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	20

B-01.01.01-ROBOTY ZIEMNE	28

B-01.02.01-PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU	35

B-01.02.02-KONSTRUKCJE STALOWE	44

B-01.02.03-PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA	52

B-01.02.04-BETONOWANIE KONSTRUKCJI	63

B-01.02.05-HYDROIZOLACJE	80

B-01.02.06-IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE	91

B-01.02.07-ROBOTY MUROWE - BLOCZKI SILIKATOWE	99

B-01.02.08-UZUPEŁNIANIE MURÓW  - CEGŁA CERAMICZNA	109

B-01.02.09-RYNNY I RURY SPUSTOWE ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE	116

B-01.02.10-ROBOTY CIESIELSKIE	123

B-01.02.11-PREFABRYKATY	128

B-02.02.01-STOLARKA I ŚLUSARKA	134

B-02.02.02-URZĄDZENIA DŹWIGOWE	143

B-02.02.03-PRZEKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ	153

B-02.02.04-FASADY SZKLANE	159

B-02.04.01-TYNKI I OKŁADZINY	171

B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE	180

B-02.04.03-PŁYTKI CERAMICZNE I GRESOWE	189

B-02.04.04-OKŁADZINY SYSTEMOWE	197

B-02.04.05-OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE	208

B-02.04.06-WYKŁADZINY PCW ORAZ TEKSTYLNE	212

B-02.04.07-RENOWACJA LASTRIKO	222

B-02.04.08-POCHWYTY I BALUSTRADY	226

B-02.04.09-POSADZKI EPOKSYDOWE I ANTYELEKTROSTATYCZNE	230

B-02.04.10-WYKONANIE POSADZKI Z PARKIETU DREWNIANEGO	235

B-02.04.11-MONTAŻ GOTOWYCH ELEMENTÓW	242

B-02.04.12-RUSZTOWANIA	269