## Zad.10
Załącznik nr 11 do SWZ NZ.261.31.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.10.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 10
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników balonowych termodylucyjnych typu Swan Ganz kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania Philips InteliVue oraz igieł angiograficznych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………* 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Cewnik balonowy termodylucyjny typu Swan Ganz rozmiar 6 F - cztery kanały z światłem do iniekcji płynu - długość 110-120 cm - termistor w odległości 35 cm od zakończenia - dobra widoczność w rtg - markery co 10 cm - kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania Philips InteliVue | szt | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Igły angiograficzne- igła prosta 18 G x 7 cm, cienkościenna z ostrym szlifem, ze stali nierdzewnej, odporna na zagięcia kąt ścięcia 16 stopni, kompatybilność z prowadnikiem 0,038 | szt | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0