WAGI

W tabeli wyspecyfikowano wagi podlegające przeglądom wraz z świadectwami legalizacji.

| L/P | ###### Nazwa Sprzętu | Numer inwentarzowy |
| --- | --- | --- |
| ##### MAGAZYN |  |  |
| 1. | Waga nieautomatyczna zegarowa LFW WAGMAR Nr fabr.: 25195/74, 200kg (HOL) | 3012000470000 |
| 2. | Waga elektroniczna AXM Universal Weight Nr fabr.: D2269, 15kg (MAGAZYN SUCHY) | 3012000440000 |
| 3. | Waga pomostowa FAWAG Nr fabr.: 2852, 150kg (MAGAZYN CHŁODNI) | 3012000450000 |
| KUCHNIA |  |  |
| 4. | Waga elektroniczna platformowa Nr seryjny41752673, Typ VC-50, 150kg (HOL PRZY WYDAWCE) | SA-607-000018 |
| 5. | Waga elektroniczna DIGI DS.-788 Shanghai Teraoka Elektronic Nr fabr.: 13515167, 15kg (ZIMNA KUCHNIA) | 3012000940000 |
| 6. | Waga elektroniczna DS.-788-T5008 Shanghai Teraoka Elektronic Nr fabr.: 07342690, 15kg (ZIMNA KUCHNIA) | 3012000740000 |
| 7. | Waga Elektroniczna AXIS Nr fabr.: 3536, 15kg (ZIMNA KUCHNIA) | 3012000670000 |