1. Zestaw hydroforowy

-Typ: MH 1300 INOX

- Wydajnośc maks. 100 l/min

- Wysokośc podnoszenia 55 m

- Ciśnienie maks. 5,5 bar

- Wirniki ze stali nierdzewnej

- Tmax=35 C

- Moc silnika 1450 W

- Klasa zabezpieczenia IP44

- Zbiornik 200 l

- Napięcie zasilania 230V

- Średnica króćców ssan./tłocz. 1” x 1”

- Maks.głębokośc ssania 8m

W skład zestawu wchodzi: pompa MH 1300 INOX, zbiornik 200 l, wąż 80cm z kolanem, uszczelką i śruby montażowe.

Uwaga: usunięto przewód- zamawiamy sam zestaw jak powyżej