Szczecin, 18.04.2023

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

zadania „Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów w Szczecinie” z uzyskaniem

stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 17.04.2023 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie:

Dzień dobry, czy latarnie mają być zasilane fotowoltaicznie czy z instalacji podziemnej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale XVIII Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 SWZ zalecane jest ustawienie trzech lamp solarnych. Ponadto, zamawiający informuje, że na etapie prac projektowych do Projektanta należy określenie możliwości ustawienia lamp solarnych z uwzględnieniem lokalnych warunków nasłonecznienia. Jeżeli w wyniku analizy miejscowe nasłonecznienie nie będzie wystarczające dla funkcjonowania oświetlenia we wszystkich porach roku, Projektant powinien zaprojektować zasilanie lamp energią elektryczną oraz wystąpić o warunki  przyłączenia do sieci energetycznej.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Metlerska-Majewska kierownik działu zamówień publicznych, tel. +48 91 48 86 361