## KARTA TYTUŁOWA
KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I PRZEBIERALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM UL. AKINSA 6, 05-092 ŁOMIANKI
Budowa: | PIWNICA, PARETRE, PIĘTRO 1, 2,
Obiekt lub rodzaj robót: | TOALETY, PRZEBIERALNIA Z NATRYSKAMI
Lokalizacja: | UL. AKINSA 6, 05-092 ŁOMIANKI
Inwestor: | GMINA ŁOMIANKI ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki
Wykonawca
Data opracowania:
Autor opracowania:

## 1 PIWNICE
PIWNICE
Wykonawca:
Data:
Lp | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Krotność | Cena jednostkowa netto
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
1 |  | Rozdział | PIWNICE
1.1 |  | Grupa | TOALETY Z NATRYSKAMI - [KARTA 4]
K.1 |  | Komentarz | UKŁAD WG ANALIZY NR 2, PKT 7
1.1.1 |  | Grupa | ARCHITEKTURA
1.1.1.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1.1.1 |  | Element | Roboty demontażowe
1 |  | # Kalkulacja indywidualna | Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki, uchwty na papier, kosze, lustra, itp. | r-g | 1
2 |  | # KNR 401/354/4 - [A] | Demontaż drzwi wewnetrznych | szt | 1
1.1.1.1.2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
3 |  | # KNR 401/348/1+6+8 | Rozebranie ścianek działowych | m2 | 1
4 |  | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1
5 |  | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 1
6 |  | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 1
7 |  | # KNR 401/804/7 - [A] | Zerwanie pozostałych warstwy podłoża łazienki | m2 | 1
8 |  | # KNR 401/212/1 - [A] | Rozbiórka pozostałych warstw podbudowy | m3 | 1
1.1.1.1.3 |  | Element | Roboty uzupełniające
9 |  | KNR 401/304/2 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, | m3 | 1
10 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży pod uzupełnienie tynków ścian | m2 | 1
11 |  | # KNR 401/711/1 - [A] | Uzupełnienie tynków zwykłych ścian wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, demontażach, oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych | m2 | 1
12 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży pod uzupełnienie tynków stropów | m2 | 1
13 |  | KNR 401/711/13 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych stropów wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, demontażach, oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych | m2 | 1
14 |  | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach | m2 | 1
15 |  | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach | m2 | 1
16 |  | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III | m2 | 1
1.1.1.1.4 |  | Element | Odpady budowlane
17 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
1.1.1.2 |  | Grupa | POSADZKI
1.1.1.2.1 |  | Element | Podłoża
18 |  | KNR 202/1101/7 (4) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek zagęszczony mechanicznie | m3 | 1
19 |  | KNR 202/1101/1 (1) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton | m3 | 1
20 |  | KNR 915/301/2 | Izolacje powierzchni poziomych z papy, podłoża betonowe na gruncie | m2 | 1
21 |  | KNR 202/607/2 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, podposadzkowa | m2 | 1
22 |  | KNR 202/609/3 | Izolacje z płyt styropianowych, EPS, gr 10cm | m2 | 1
23 |  | KNR 202/607/2 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, podposadzkowa | m2 | 1
24 |  | KNR 202/1106/2 | Posadzka cementowa gr 2,5cm | m2 | 1
25 |  | KNR 202/1106/3 | Dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm | m2 | 5.5
26 |  | KNR 202/1106/7 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 1
27 |  | ZKNR C 2/603/1 (1) | Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie | m2 | 1
28 |  | ZKNR C 2/605/2 (1) | Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm | m2 | 1
29 |  | KNR 39/115/1 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome | m2 | 1
30 |  | KNR 39/115/3 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe | m2 | 1
1.1.1.2.2 |  | Element | Posadzki
31 |  | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 1
32 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży | m2 | 1
33 |  | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - OC-04 | m2 | 1
34 |  | KNR 202/1120/2 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - OC-04 | m | 1
1.1.1.3 |  | Grupa | OKŁADZINY ŚCIAN
1.1.1.3.1 |  | Element | Ścianki
35 |  | KNR 202/120/2 (1) | Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych | m2 | 1
1.1.1.3.2 |  | Element | Okładziny G-K
36 |  | KNR 909/405/5 (3) | Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie jednostronnie, 2-krotne, płyta GKBI | m2 | 1
1.1.1.3.3 |  | Element | Licowanie ścian
37 |  | KNR 202/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 1
38 |  | KNR 202/829/8 | Licowanie ścian płytkami na klej - OC-01 | m2 | 1
39 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży | m2 | 1
1.1.1.3.4 |  | Element | Gładź
40 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży | m2 | 1
41 |  | KNR 202/2009/4 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego, ściany | m2 | 1
1.1.1.3.5 |  | Element | Malowanie
42 |  | KNR 202/1505/3; KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 | m2 | 1
1.1.1.4 |  | Grupa | OKŁADZINY STROPÓW
1.1.1.4.1 |  | Element | Gładź
43 |  | KNR 202/2009/4; NNRNKB 202/1134/2 (1) | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego, stropy | m2 | 1
1.1.1.4.2 |  | Element | Malowanie
44 |  | KNR 202/1505/3; KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 | m2 | 1
1.1.1.5 |  | Grupa | STOLARKA
1.1.1.5.1 |  | Element | Stolarka drzwiowa
45 |  | KNNR 7/703/2 | Przegrody systemowe (HPL) z tworzyw sztucznych, z drzwiami (wandaloodporne) | m2 | 1
46 |  | A:; KNNR 2/1103/1; KNNR 2/1104/2 | Drzwi wewnętrzne systemowe wraz z ościeżnicami stalowymi obejmującymi. Drzwi do pom. toaletowych - o wymiarach skrzydła od 70-100cm, płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina o podwyższonym standardzie do obiektów użytkowania publicznego, okleina CPL min 0.7mm. | kpl | 1
1.1.1.6 |  | Grupa | KONFEKCJA
1.1.1.6.1 |  | Element | Wyposażenie stałe
47 |  | # Kalkulacja indywidualna | Podajnik na ręczniki - podajnik na dozownik do ręczników przeznaczony do ręczników systemowych w roli, z tworzywa ABS, w kolorze białym | kpl | 1
48 |  | # Kalkulacja indywidualna | Kosz na odpady - zawieszany z dekiem | kpl | 1
49 |  | # Kalkulacja indywidualna | Dozownik do mydła plastikowy z tankiem z tworzywa ABS | kpl | 1
50 |  | # Kalkulacja indywidualna | Podajnik na papier toaletowy z tworzywa ABS | kpl | 1
51 |  | # Kalkulacja indywidualna | Wieszak ubraniowy w kabinie toaletowej | kpl | 1
52 |  | # Kalkulacja indywidualna | Wieszkak ubraniowy ścienny WU-01 | kpl | 1
1.1.1.6.2 |  | Element | Lustra
53 |  | DC 20/323/5 | Montaż luster wklejanych 60x120cm | szt | 1
1.1.1.6.3 |  | Element | Profile
54 |  | DC 20/323/3 | Montaż listew metalowych - progowych | m | 1
1.1.2 |  | Grupa | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.1.2.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.2.1.1 |  | Element | Roboty demontażowe
55 |  | KNNR 9/501/5 | Demontaż opraw oświetleniowych | szt | 1
56 |  | KNNR 9/401/8 | Demontaż łączników instalacyjnych | szt | 1
1.1.2.1.2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
57 |  | KNNR 9/301/3 | Demontaż przewodów | m | 1
58 |  | KNNR 9/403/6 | Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60·mm | szt | 1
1.1.2.1.3 |  | Element | Roboty uzpełniające
59 |  | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur instalacyjnych | m | 1
60 |  | KNNR 5/101/5 (3) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·20 | m | 1
61 |  | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, dla instalacji | otwór | 1
62 |  | KNNR 5/113/1 | Rury ochronne, z PVC, do Fi 80·mm | m | 1
63 |  | KNNR 5/1208/1; KNNR 5/1208/5 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm | m | 1
1.1.2.1.4 |  | Element | Odpady budowlane
64 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
1.1.2.2 |  | Grupa | INSTALACJA WEWNĘTRZNA
1.1.2.2.1 |  | Element | Przewody
65 |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3(4)x1,5mm2 | m | 1
66 |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3x1,5mm2 | m | 1
1.1.2.2.2 |  | Element | Osprzęt
67 |  | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt | 1
68 |  | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 1
69 |  | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP20 | szt | 1
70 |  | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP44 | szt | 1
71 |  | KNNR 5/308/5 | Gniazda wtyczkowe pojedyńcze 16A - IP20 | szt | 1
72 |  | KNNR 5/308/5 | Gniazda wtyczkowe pojedyńcze 16A - IP44 | szt | 1
73 |  | # KNNR 5/502/4 - [A] | Oprawy oświetleniowe przykręcane - Typ LED - [1] | kpl | 1
74 |  | # KNNR 5/502/4 - [A] | Oprawy oświetleniowe - Oprawa LED - [3R] | kpl | 1
1.1.2.2.3 |  | Element | Pomiary
75 |  | A:; KNNR 5/1301/1; KNNR 5/1303/1; KNNR 5/1304/1; KNNR 5/1304/5; KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy; Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy; Badania i pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania; Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego | kpl | 1
1.1.3 |  | Grupa | INSTALACJE SANITARNE
1.1.3.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.3.1.1 |  | Element | Demontaż
76 |  | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 1
77 |  | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, natryskowej | szt | 1
78 |  | # KNR 402/132/1 - [A] | Demontaż zaworu spłukującego, pisuar | szt | 1
79 |  | KNR 402/234/2 | Demontaż wpust podłogowego | szt | 1
80 |  | KNR 402/235/1 | Demontaż pisuaru | kpl | 1
81 |  | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 1
82 |  | # KNR 402/230/7 - [A] | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 50·mm | m | 1
83 |  | # KNR 402/230/8 - [A] | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 75-110·mm | m | 1
84 |  | KNR 402/230/9 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 125-160·mm | m | 1
85 |  | # KNR 402/233/6 -[A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·50·mm | szt | 1
86 |  | # KNR 402/233/7 - [A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·75·mm | szt | 1
87 |  | # KNR 402/233/8 - [A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·110·mm | szt | 1
88 |  | # KNR 402/114/1 - [A] | Demontaż rurociągu instalacji wodociągowej | m | 1
1.1.3.1.2 |  | Element | Roboty uzpełniające
89 |  | # KNR 402/9903/1 -[A] | Demontaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu | szt | 1
90 |  | # KNR 402/9901/1 - [A] | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym; do ponownego montażu | m | 1
91 |  | # KNR 402/521/2 - [A] | Demontaż grzejnika do ponownego montażu | kpl | 1
1.1.3.1.3 |  | Element | Odpady budowlane
92 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
1.1.3.2 |  | Grupa | INSTALACJA WEWNĘTZRNE
1.1.3.2.1 |  | Element | Instalacja wodociągowa
93 |  | KNR 215/9903/1 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach, Fi 20·mm | m | 1
94 |  | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm, rurociąg Fi 12-22·mm | m | 1
95 |  | KNR 215/9905/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, zaworów, itp. rury Fi 20·mm | szt | 1
96 |  | KNR 215/9905/6 | Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych, przyłącze elastyczne | szt | 1
97 |  | KNR 215/115/2 | Bateria umywalkowa | szt | 1
98 |  | KNR 215/115/2 | Bateria natryskowa | szt | 1
99 |  | KNR 215/114/2 | Zawory wypływowe, czerpalne | szt | 1
1.1.3.2.2 |  | Element | Instalacja kanalizacyjna
100 |  | KNR 215/205/2 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | m | 1
101 |  | KNR 215/205/3 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm | m | 1
102 |  | KNR 215/205/4 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | m | 1
103 |  | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | podejście | 1
104 |  | KNR 215/208/4 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm | podejście | 1
105 |  | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | podejście | 1
106 |  | # KNR G 215/306/1 | Wpusty polietylenowe, podłogowy, Fi 50 mm | szt | 1
107 |  | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1
108 |  | KNR 215/221/1 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem | szt | 1
1.1.3.2.3 |  | Element | Instalacja c.o.
109 |  | # KNR 215/419/2 - [A] | Ponowny montaż zdemontowanych grzejników | kpl | 1
1.1.3.2.4 |  | Element | Instalacja wentylacji
110 |  | # KNR 402/9901/100 - [A] | Ponowny montaż kanałów wentylacyjnych | m | 1
111 |  | # KNR 402/9903/100 -[A] | Ponowny montaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu | szt | 1
1.1.3.2.5 |  | Element | Pomiary
112 |  | A:; KNR 215/110/1; KNR 215/404/1 | Próba szczelności instalacji wodociągowe oraz centralnego ogrzewania | kpl | 1
1.2 |  | Grupa | KORYTARZ
1.2.1 |  | Grupa | INSTALACJE SANITARNE
1.2.1.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1.1.1 |  | Element | Demontaż
113 |  | # Kalkulacja indywidualna | Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki | r-g | 1
114 |  | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 1
115 |  | # KNR 402/132/1 - [A] | Demontaż zaworu spłukującego, pisuar | szt | 1
116 |  | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 1
117 |  | # KNR 402/233/6 -[A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·50·mm | szt | 1
1.2.1.1.2 |  | Element | Odpady budowlane
118 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1

## 2 PARTER
PARTER
Wykonawca:
Data:
Lp | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Krotność | Cena jednostkowa netto
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
2 |  | Rozdział | PARTER
2.1 |  | Grupa | TOALETY - [KARTA 2]
2.1.1 |  | Grupa | ARCHITEKTURA
2.1.1.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1.1.1 |  | Element | Roboty demontażowe
119 |  | # Kalkulacja indywidualna | Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki, uchwty na papier, kosze, lustra, itp. | r-g | 1
120 |  | # KNR 401/354/4 - [A] | Demontaż drzwi wewnetrznych | szt | 1
121 |  | # KNR 401/354/3 - [A] | Demontaż osłony grzejnikowej | szt | 1
2.1.1.1.2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
122 |  | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1
123 |  | KNR 929/105/2 | Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 1
124 |  | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 1
125 |  | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 1
126 |  | # KNR 401/804/7 - [A] | Zerwanie pozostałych warstwy podłoża łazienki | m2 | 1
127 |  | # KNR 401/212/1 - [A] | Rozbiórka pozostałych warstw podbudowy | m3 | 1
2.1.1.1.3 |  | Element | Roboty uzupełniające
128 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży - pod uzupełnienie tynków - ściany | m2 | 1
129 |  | # KNR 401/711/1 - [A] | Uzupełnienie tynków zwykłych ścian wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, demontażach, oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych | m2 | 1
130 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży - pod uzupełnienie tynków - stropy | m2 | 1
131 |  | KNR 401/711/13 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych stropów wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, demontażach, oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych | m2 | 1
132 |  | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach | m2 | 1
133 |  | KNR 401/713/2 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach | m2 | 1
2.1.1.1.4 |  | Element | Odpady budowlane
134 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
2.1.1.2 |  | Grupa | POSADZKI
2.1.1.2.1 |  | Element | Podłoża
135 |  | KNR 202/1101/7 (4) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek zagęszczony mechanicznie | m3 | 1
136 |  | KNR 202/1101/1 (1) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton | m3 | 1
137 |  | KNR 915/301/2 | Izolacje powierzchni poziomych z papy, podłoża betonowe na gruncie | m2 | 1
138 |  | KNR 202/607/2 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, podposadzkowa | m2 | 1
139 |  | KNR 202/609/3 | Izolacje z płyt styropianowych, EPS, gr 10cm | m2 | 1
140 |  | KNR 202/607/2 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej, podposadzkowa | m2 | 1
141 |  | KNR 202/1106/2 | Posadzka cementowa gr 2,5cm | m2 | 1
142 |  | KNR 202/1106/3 | Dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm | m2 | 5.5
143 |  | KNR 202/1106/7 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 1
144 |  | ZKNR C 2/603/1 (1) | Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie | m2 | 1
145 |  | ZKNR C 2/605/2 (1) | Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm | m2 | 1
146 |  | KNR 39/115/1 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome | m2 | 1
147 |  | KNR 39/115/3 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe | m2 | 1
2.1.1.2.2 |  | Element | Posadzki
148 |  | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 1
149 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży przed układaniem płytek | m2 | 1
150 |  | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - OC-04 | m2 | 1
2.1.1.3 |  | Grupa | OKŁADZINY ŚCIAN
2.1.1.3.1 |  | Element | Okładziny G-K
151 |  | KNR 909/405/5 (3) | Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie jednostronnie, 2-krotne, płyta GKBI | m2 | 1
2.1.1.3.2 |  | Element | Licowanie ścian
152 |  | KNR 202/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 1
153 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży przed układaniem płytek | m2 | 1
154 |  | KNR 202/829/8 | Licowanie ścian płytkami na klej - OC-01 | m2 | 1
2.1.1.3.3 |  | Element | Gładź
155 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży | m2 | 1
156 |  | KNR 202/2009/4 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego, ściany | m2 | 1
2.1.1.3.4 |  | Element | Malowanie
157 |  | KNR 202/1505/3; KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 | m2 | 1
2.1.1.4 |  | Grupa | OKŁADZINY STROPÓW
2.1.1.4.1 |  | Element | Gładź
158 |  | KNR 202/2009/4; NNRNKB 202/1134/2 (1) | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego, stropy | m2 | 1
2.1.1.4.2 |  | Element | Malowanie
159 |  | KNR 202/1505/3; KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 | m2 | 1
2.1.1.5 |  | Grupa | STOLARKA
2.1.1.5.1 |  | Element | Stolarka drzwiowa
160 |  | A:; KNNR 2/1103/1; KNNR 2/1104/2 | Drzwi wewnętrzne systemowe wraz z ościeżnicami stalowymi obejmującymi. Drzwi do pom. toaletowych - o wymiarach skrzydła od 70-100cm, płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina o podwyższonym standardzie do obiektów użytkowania publicznego, okleina CPL min 0.7mm. | kpl | 1
2.1.1.6 |  | Grupa | KONFEKCJA
2.1.1.6.1 |  | Element | Wyposażenie stałe
161 |  | # Kalkulacja indywidualna | Podajnik na ręczniki - podajnik na dozownik do ręczników przeznaczony do ręczników systemowych w roli, z tworzywa ABS, w kolorze białym | kpl | 1
162 |  | # Kalkulacja indywidualna | Kosz na odpady - zawieszany z dekiem | kpl | 1
163 |  | # Kalkulacja indywidualna | Dozownik do mydła plastikowy z tankiem z tworzywa ABS | kpl | 1
164 |  | # Kalkulacja indywidualna | Podajnik na papier toaletowy z tworzywa ABS | kpl | 1
165 |  | # Kalkulacja indywidualna | Wieszak ubraniowy w kabinie toaletowej | kpl | 1
166 |  | # Kalkulacja indywidualna | Osłona grzejnikowa systemowa pom 02, 03. | kpl | 1
2.1.1.6.2 |  | Element | Lustra
167 |  | DC 20/323/5 | Montaż luster wklejanych 60x120cm | szt | 1
2.1.1.6.3 |  | Element | Profile
168 |  | DC 20/323/3 | Montaż listew metalowych - progowych | m | 1
2.1.2 |  | Grupa | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1.2.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.2.1.1 |  | Element | Roboty demontażowe
169 |  | KNNR 9/501/5 | Demontaż opraw oświetleniowych | szt | 1
170 |  | KNNR 9/401/8 | Demontaż łączników instalacyjnych | szt | 1
2.1.2.1.2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
171 |  | KNNR 9/301/3 | Demontaż przewodów | m | 1
172 |  | KNNR 9/403/6 | Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60·mm | szt | 1
2.1.2.1.3 |  | Element | Roboty uzpełniające
173 |  | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur instalacyjnych | m | 1
174 |  | KNNR 5/101/5 (3) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·20 | m | 1
175 |  | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, dla instalacji | otwór | 1
176 |  | KNNR 5/113/1 | Rury ochronne, z PVC, do Fi 80·mm | m | 1
177 |  | KNNR 5/1208/1; KNNR 5/1208/5 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm | m | 1
2.1.2.1.4 |  | Element | Odpady budowlane
178 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
2.1.2.2 |  | Grupa | INSTALACJA WEWNĘTRZNA
2.1.2.2.1 |  | Element | Przewody
179 |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3(4)x1,5mm2 | m | 1
180 |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3x1,5mm2 | m | 1
2.1.2.2.2 |  | Element | Osprzęt
181 |  | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt | 1
182 |  | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 1
183 |  | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP20 | szt | 1
184 |  | # KNNR 5/502/4 - [A] | Oprawy oświetleniowe przykręcane - Typ LED - [1] | kpl | 1
2.1.2.2.3 |  | Element | Pomiary
185 |  | A:; KNNR 5/1301/1; KNNR 5/1303/1; KNNR 5/1304/1; KNNR 5/1304/5; KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy; Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy; Badania i pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania; Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego | kpl | 1
2.1.3 |  | Grupa | INSTALACJE SANITARNE
2.1.3.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.3.1.1 |  | Element | Demontaż
186 |  | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 1
187 |  | # KNR 402/132/1 - [A] | Demontaż zaworu spłukującego, pisuar | szt | 1
188 |  | KNR 402/234/2 | Demontaż wpust podłogowego | szt | 1
189 |  | KNR 402/235/1 | Demontaż pisuaru | kpl | 1
190 |  | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 1
191 |  | # KNR 402/230/7 - [A] | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 50·mm | m | 1
192 |  | # KNR 402/230/8 - [A] | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 75-110·mm | m | 1
193 |  | KNR 402/230/9 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 125-160·mm | m | 1
194 |  | # KNR 402/233/6 -[A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·50·mm | szt | 1
195 |  | # KNR 402/233/7 - [A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·75·mm | szt | 1
196 |  | # KNR 402/233/8 - [A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·110·mm | szt | 1
197 |  | # KNR 402/114/1 - [A] | Demontaż rurociągu instalacji wodociągowej | m | 1
2.1.3.1.2 |  | Element | Roboty uzpełniające
198 |  | # KNR 402/9903/1 -[A] | Demontaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu | szt | 1
199 |  | # KNR 402/9901/1 - [A] | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym; do ponownego montażu | m | 1
200 |  | # KNR 402/521/2 - [A] | Demontaż grzejnika do ponownego montażu | kpl | 1
2.1.3.1.3 |  | Element | Odpady budowlane
201 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
2.1.3.2 |  | Grupa | INSTALACJA WEWNĘTZRNE
2.1.3.2.1 |  | Element | Instalacja wodociągowa
202 |  | KNR 215/9903/1 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach, Fi 20·mm | m | 1
203 |  | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm, rurociąg Fi 12-22·mm | m | 1
204 |  | KNR 215/9905/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, zaworów, itp. rury Fi 20·mm | szt | 1
205 |  | KNR 215/9905/6 | Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych, przyłącze elastyczne | szt | 1
206 |  | KNR 215/115/2 | Bateria umywalkowa | szt | 1
207 |  | # KNR 215/115/2 - [A] | Zawór spłukujący do pisuara | szt | 1
208 |  | KNR 215/114/2 | Zawory wypływowe, czerpalne | szt | 1
2.1.3.2.2 |  | Element | Instalacja kanalizacyjna
209 |  | KNR 215/205/2 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | m | 1
210 |  | KNR 215/205/3 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm | m | 1
211 |  | KNR 215/205/4 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | m | 1
212 |  | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | podejście | 1
213 |  | KNR 215/208/4 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm | podejście | 1
214 |  | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | podejście | 1
215 |  | # KNR G 215/306/1 | Wpusty polietylenowe, podłogowy, Fi 50 mm | szt | 1
216 |  | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1
217 |  | KNR 215/221/1 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem | szt | 1
218 |  | KNR 215/225/2 | Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym | kpl | 1
2.1.3.2.3 |  | Element | Instalacja c.o.
219 |  | # KNR 215/419/2 - [A] | Ponowny montaż zdemontowanych grzejników | kpl | 1
2.1.3.2.4 |  | Element | Instalacja wentylacji
220 |  | # KNR 402/9901/100 - [A] | Ponowny montaż kanałów wentylacyjnych | m | 1
221 |  | # KNR 402/9903/100 -[A] | Ponowny montaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu | szt | 1
2.1.3.2.5 |  | Element | Pomiary
222 |  | A:; KNR 215/110/1; KNR 215/404/1 | Próba szczelności instalacji wodociągowe oraz centralnego ogrzewania | kpl | 1
2.2 |  | Grupa | TOALETY - [KARTA 3 + NP]
2.2.1 |  | Grupa | ARCHITEKTURA
2.2.1.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.2.1.1.1 |  | Element | Roboty demontażowe
223 |  | # Kalkulacja indywidualna | Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki, uchwty na papier, kosze, lustra, itp. | r-g | 1
224 |  | # KNR 401/354/4 - [A] | Demontaż drzwi wewnetrznych | szt | 1
2.2.1.1.2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
225 |  | # KNR 401/348/1+6+8 | Rozebranie ścianek działowych | m2 | 1
226 |  | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1
227 |  | KNR 929/105/2 | Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 1
228 |  | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 1
229 |  | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 1
230 |  | # KNR 401/804/7 - [A] | Zerwanie pozostałych warstwy podłoża łazienki | m2 | 1
2.2.1.1.3 |  | Element | Roboty uzupełniające
231 |  | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | m | 1
232 |  | KNR 401/703/3 | Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek | m | 1
233 |  | KNR 401/304/2 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, | m3 | 1
234 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży - pod uzupełnienie tynków - ściany | m2 | 1
235 |  | # KNR 401/711/1 - [A] | Uzupełnienie tynków zwykłych ścian wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, demontażach, oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych | m2 | 1
236 |  | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach | m2 | 1
2.2.1.1.4 |  | Element | Odpady budowlane
237 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
2.2.1.2 |  | Grupa | POSADZKI
2.2.1.2.1 |  | Element | Podłoża
238 |  | KNR 202/1106/2 | Posadzka cementowa gr 2,5cm | m2 | 1
239 |  | KNR 202/1106/3 | Dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm | m2 | 5.5
240 |  | KNR 202/1106/7 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 1
241 |  | ZKNR C 2/603/1 (1) | Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie | m2 | 1
242 |  | ZKNR C 2/605/2 (1) | Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm | m2 | 1
243 |  | KNR 39/115/1 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome | m2 | 1
244 |  | KNR 39/115/3 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe | m2 | 1
2.2.1.2.2 |  | Element | Posadzki
245 |  | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 1
246 |  | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - OC-04 | m2 | 1
247 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży | m2 | 1
2.2.1.3 |  | Grupa | OKŁADZINY ŚCIAN
2.2.1.3.1 |  | Element | Ścianki G-K
248 |  | KNR 909/402/2 (1) | Ściana szkieletowa w systemie z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, ściana gr. 100·mm, płyta GKBI·12,5·mm | m2 | 1
2.2.1.3.2 |  | Element | Okładziny G-K
249 |  | KNR 909/405/5 (3) | Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie jednostronnie, 2-krotne, płyta GKBI | m2 | 1
2.2.1.3.3 |  | Element | Licowanie ścian
250 |  | KNR 202/829/8; NNRNKB 202/1134/2 (1) | Licowanie ścian płytkami na klej - OC-01 | m2 | 1
2.2.1.3.4 |  | Element | Gładź
251 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży | m2 | 1
252 |  | KNR 202/2009/4 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego, ściany | m2 | 1
2.2.1.3.5 |  | Element | Malowanie
253 |  | KNR 202/1505/3; KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 | m2 | 1
2.2.1.4 |  | Grupa | OKŁADZINY STROPÓW
2.2.1.4.1 |  | Element | Sufit podwieszany
254 |  | KNR 909/302/2 (1) | Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit 1-warstwowy, GKBI | m2 | 1
2.2.1.4.2 |  | Element | Malowanie
255 |  | KNR 202/1505/3; KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 | m2 | 1
2.2.1.5 |  | Grupa | STOLARKA
2.2.1.5.1 |  | Element | Stolarka drzwiowa
256 |  | KNNR 7/703/2 | Przegrody systemowe (HPL) z tworzyw sztucznych, z drzwiami (wandaloodporne) | m2 | 1
257 |  | # KNNR 7/703/4 - [A] | Przegrody systemowe między pisuarowe | kpl | 1
258 |  | A:; KNNR 2/1103/1; KNNR 2/1104/2 | Drzwi wewnętrzne systemowe wraz z ościeżnicami stalowymi obejmującymi. Drzwi do pom. toaletowych - o wymiarach skrzydła od 70-100cm, płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina o podwyższonym standardzie do obiektów użytkowania publicznego, okleina CPL min 0.7mm. | kpl | 1
2.2.1.6 |  | Grupa | KONFEKCJA
2.2.1.6.1 |  | Element | Wyposażenie stałe
259 |  | # Kalkulacja indywidualna | Podajnik na ręczniki - podajnik na dozownik do ręczników przeznaczony do ręczników systemowych w roli, z tworzywa ABS, w kolorze białym | kpl | 1
260 |  | # Kalkulacja indywidualna | Kosz na odpady - zawieszany z dekiem | kpl | 1
261 |  | # Kalkulacja indywidualna | Dozownik do mydła plastikowy z tankiem z tworzywa ABS | kpl | 1
262 |  | # Kalkulacja indywidualna | Podajnik na papier toaletowy z tworzywa ABS | kpl | 1
263 |  | # Kalkulacja indywidualna | Wieszak ubraniowy w kabinie toaletowej | kpl | 1
264 |  | # Kalkulacja indywidualna | Osłona grzejnikowa systemowa | kpl | 1
2.2.1.6.2 |  | Element | Lustra
265 |  | DC 20/323/5 | Montaż luster wklejanych 60x120cm | szt | 1
2.2.1.6.3 |  | Element | Wyposażenie NP
266 |  | # Kalkulacja indywidualna | Uchwyt NP - Uchwyt ze stali nierdzewnej do łazienek dla osób niepełnosprawnych, umywalkowy | kpl | 1
267 |  | # Kalkulacja indywidualna | Uchwyt NP - Uchwyt ze stali nierdzewnej do łazienek dla osób niepełnosprawnych, stały mocowany do podłogi 60 cm | kpl | 1
268 |  | # Kalkulacja indywidualna | Uchwyt NP - Uchwyt ze stali nierdzewnej do łazienek dla osób niepełnosprawnych, kątowy (lewy lub prawy) | kpl | 1
269 |  | # Kalkulacja indywidualna | Lustro NP | kpl | 1
2.2.1.6.4 |  | Element | Profile
270 |  | DC 20/323/3 | Montaż listew metalowych - progowy | m | 1
2.2.2 |  | Grupa | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.2.2.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.2.2.1.1 |  | Element | Roboty demontażowe
271 |  | KNNR 9/501/5 | Demontaż opraw oświetleniowych | szt | 1
272 |  | KNNR 9/401/8 | Demontaż łączników instalacyjnych | szt | 1
2.2.2.1.2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
273 |  | KNNR 9/301/3 | Demontaż przewodów | m | 1
274 |  | KNNR 9/403/6 | Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60·mm | szt | 1
2.2.2.1.3 |  | Element | Roboty uzpełniające
275 |  | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur instalacyjnych | m | 1
276 |  | KNNR 5/101/5 (3) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·20 | m | 1
277 |  | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, dla instalacji | otwór | 1
278 |  | KNNR 5/113/1 | Rury ochronne, z PVC, do Fi 80·mm | m | 1
279 |  | KNNR 5/1208/1; KNNR 5/1208/5 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm | m | 1
2.2.2.1.4 |  | Element | Odpady budowlane
280 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
2.2.2.2 |  | Grupa | INSTALACJA WEWNĘTRZNA
2.2.2.2.1 |  | Element | Przewody
281 |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3(4)x1,5mm2 | m | 1
282 |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3x1,5mm2 | m | 1
2.2.2.2.2 |  | Element | Osprzęt
283 |  | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt | 1
284 |  | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 1
285 |  | KNNR 5/302/2 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, podwójne | szt | 1
286 |  | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP44 | szt | 1
287 |  | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik klawiszowy świecznikowy p/t 16A, IP20 | szt | 1
288 |  | KNNR 5/308/5 | Gniazda wtyczkowe pojedyńcze 16A - IP44 | szt | 1
289 |  | # KNNR 5/502/4 - [A] | Oprawy oświetleniowe przykręcane - Typ LED - [1] | kpl | 1
290 |  | # KNNR 5/502/4 - [A] | Oprawy oświetleniowe - Oprawa LED - [3R] | kpl | 1
2.2.2.2.3 |  | Element | Pomiary
291 |  | A:; KNNR 5/1301/1; KNNR 5/1303/1; KNNR 5/1304/1; KNNR 5/1304/5; KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy; Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy; Badania i pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania; Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego | kpl | 1
2.2.3 |  | Grupa | INSTALACJE SANITARNE
2.2.3.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.2.3.1.1 |  | Element | Demontaż
292 |  | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 1
293 |  | # KNR 402/132/1 - [A] | Demontaż zaworu spłukującego, pisuar | szt | 1
294 |  | KNR 402/234/2 | Demontaż wpust podłogowego | szt | 1
295 |  | KNR 402/235/1 | Demontaż pisuaru | kpl | 1
296 |  | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 1
297 |  | # KNR 402/230/7 - [A] | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 50·mm | m | 1
298 |  | # KNR 402/230/8 - [A] | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 75-110·mm | m | 1
299 |  | KNR 402/230/9 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 125-160·mm | m | 1
300 |  | # KNR 402/233/6 -[A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·50·mm | szt | 1
301 |  | # KNR 402/233/7 - [A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·75·mm | szt | 1
302 |  | # KNR 402/233/8 - [A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·110·mm | szt | 1
303 |  | # KNR 402/114/1 - [A] | Demontaż rurociągu instalacji wodociągowej | m | 1
304 |  | # KNR 402/9903/1 -[A] | Demontaż kratek wentylacyjnych | szt | 1
2.2.3.1.2 |  | Element | Roboty uzpełniające
305 |  | # KNR 402/521/2 - [A] | Demontaż grzejnika do ponownego montażu | kpl | 1
2.2.3.1.3 |  | Element | Odpady budowlane
306 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
2.2.3.2 |  | Grupa | INSTALACJA WEWNĘTZRNE
2.2.3.2.1 |  | Element | Instalacja wodociągowa
307 |  | KNR 215/9903/1 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach, Fi 20·mm | m | 1
308 |  | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm, rurociąg Fi 12-22·mm | m | 1
309 |  | KNR 215/9905/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, zaworów, itp. rury Fi 20·mm | szt | 1
310 |  | KNR 215/9905/6 | Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych, przyłącze elastyczne | szt | 1
311 |  | KNR 215/115/2 | Bateria umywalkowa | szt | 1
312 |  | KNR 215/115/2 | Bateria umywalkowa - NP | szt | 1
313 |  | # KNR 215/115/2 - [A] | Zawór spłukujący do pisuara | szt | 1
314 |  | KNR 215/114/2 | Zawory wypływowe, czerpalne | szt | 1
2.2.3.2.2 |  | Element | Instalacja kanalizacyjna
315 |  | KNR 215/205/2 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | m | 1
316 |  | KNR 215/205/3 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm | m | 1
317 |  | KNR 215/205/4 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | m | 1
318 |  | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | podejście | 1
319 |  | KNR 215/208/4 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm | podejście | 1
320 |  | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | podejście | 1
321 |  | # KNR G 215/306/1 | Wpusty polietylenowe, podłogowy, Fi 50 mm | szt | 1
322 |  | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1
323 |  | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt NP | kpl | 1
324 |  | KNR 215/221/1 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem | szt | 1
325 |  | KNR 215/221/1 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem - NP | szt | 1
326 |  | KNR 215/225/2 | Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym | kpl | 1
2.2.3.2.3 |  | Element | Instalacja c.o.
327 |  | # KNR 215/419/2 - [A] | Ponowny montaż zdemontowanych grzejników | kpl | 1
2.2.3.2.4 |  | Element | Instalacja wentylacji
328 |  | # KNR 402/9903/100 -[A] | Ponowny montaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu | szt | 1
2.2.3.2.5 |  | Element | Pomiary
329 |  | A:; KNR 215/110/1; KNR 215/404/1 | Próba szczelności instalacji wodociągowe oraz centralnego ogrzewania | kpl | 1

## 3 PIĘTRO 1
PIĘTRO 1
Wykonawca:
Data:
Lp | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Krotność | Cena jednostkowa netto
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
3 |  | Rozdział | PIĘTRO 1
3.1 |  | Grupa | TOALETY - [KARTA 3]
3.1.1 |  | Grupa | ARCHITEKTURA
3.1.1.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1.1.1 |  | Element | Roboty demontażowe
330 |  | # Kalkulacja indywidualna | Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki, uchwty na papier, kosze, lustra, itp. | r-g | 1
331 |  | # KNR 401/354/4 - [A] | Demontaż drzwi wewnetrznych | szt | 1
3.1.1.1.2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
332 |  | # KNR 401/348/1+6+8 | Rozebranie ścianek działowych | m2 | 1
333 |  | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1
334 |  | KNR 929/105/2 | Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 1
335 |  | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 1
336 |  | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 1
337 |  | # KNR 401/804/7 - [A] | Zerwanie pozostałych warstwy podłoża łazienki | m2 | 1
3.1.1.1.3 |  | Element | Roboty uzupełniające
338 |  | KNR 401/304/2 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, | m3 | 1
339 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży - pod uzupełnienie tynków - ściany | m2 | 1
340 |  | # KNR 401/711/1 - [A] | Uzupełnienie tynków zwykłych ścian wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, demontażach, oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych | m2 | 1
341 |  | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach | m2 | 1
3.1.1.1.4 |  | Element | Odpady budowlane
342 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
3.1.1.2 |  | Grupa | POSADZKI
3.1.1.2.1 |  | Element | Podłoża
343 |  | KNR 202/1106/2 | Posadzka cementowa gr 2,5cm | m2 | 1
344 |  | KNR 202/1106/3 | Dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm | m2 | 5.5
345 |  | KNR 202/1106/7 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 1
346 |  | ZKNR C 2/603/1 (1) | Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie | m2 | 1
347 |  | ZKNR C 2/605/2 (1) | Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm | m2 | 1
348 |  | KNR 39/115/1 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome | m2 | 1
349 |  | KNR 39/115/3 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe | m2 | 1
3.1.1.2.2 |  | Element | Posadzki
350 |  | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 1
351 |  | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - OC-04 | m2 | 1
352 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży | m2 | 1
3.1.1.3 |  | Grupa | OKŁADZINY ŚCIAN
3.1.1.3.1 |  | Element | Okładziny G-K
353 |  | KNR 909/405/5 (3) | Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie jednostronnie, 2-krotne, płyta GKBI | m2 | 1
3.1.1.3.2 |  | Element | Licowanie ścian
354 |  | KNR 202/829/8; NNRNKB 202/1134/2 (1) | Licowanie ścian płytkami na klej - OC-01 | m2 | 1
3.1.1.3.3 |  | Element | Gładź
355 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży | m2 | 1
356 |  | KNR 202/2009/4 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego, ściany | m2 | 1
3.1.1.3.4 |  | Element | Malowanie
357 |  | KNR 202/1505/3; KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 | m2 | 1
3.1.1.4 |  | Grupa | OKŁADZINY STROPÓW
3.1.1.4.1 |  | Element | Sufit podwieszany
358 |  | KNR 909/302/2 (1) | Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit 1-warstwowy, GKBI | m2 | 1
3.1.1.4.2 |  | Element | Malowanie
359 |  | KNR 202/1505/3; KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 | m2 | 1
3.1.1.5 |  | Grupa | STOLARKA
3.1.1.5.1 |  | Element | Stolarka drzwiowa
360 |  | # KNNR 7/703/4 - [A] | Przegrody systemowe między pisuarowe | kpl | 1
361 |  | A:; KNNR 2/1103/1; KNNR 2/1104/2 | Drzwi wewnętrzne systemowe wraz z ościeżnicami stalowymi obejmującymi. Drzwi do pom. toaletowych - o wymiarach skrzydła od 70-100cm, płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina o podwyższonym standardzie do obiektów użytkowania publicznego, okleina CPL min 0.7mm. | kpl | 1
3.1.1.6 |  | Grupa | KONFEKCJA
3.1.1.6.1 |  | Element | Wyposażenie stałe
362 |  | # Kalkulacja indywidualna | Podajnik na ręczniki - podajnik na dozownik do ręczników przeznaczony do ręczników systemowych w roli, z tworzywa ABS, w kolorze białym | kpl | 1
363 |  | # Kalkulacja indywidualna | Kosz na odpady - zawieszany z dekiem | kpl | 1
364 |  | # Kalkulacja indywidualna | Dozownik do mydła plastikowy z tankiem z tworzywa ABS | kpl | 1
365 |  | # Kalkulacja indywidualna | Podajnik na papier toaletowy z tworzywa ABS | kpl | 1
366 |  | # Kalkulacja indywidualna | Wieszak ubraniowy w kabinie toaletowej | kpl | 1
367 |  | # Kalkulacja indywidualna | Osłona grzejnikowa systemowa | kpl | 1
3.1.1.6.2 |  | Element | Lustra
368 |  | DC 20/323/5 | Montaż luster wklejanych 60x120cm | szt | 1
3.1.1.6.3 |  | Element | Profile
369 |  | DC 20/323/3 | Montaż listew metalowych - progowych | m | 1
3.1.2 |  | Grupa | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3.1.2.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.2.1.1 |  | Element | Roboty demontażowe
370 |  | KNNR 9/501/5 | Demontaż opraw oświetleniowych | szt | 1
371 |  | KNNR 9/401/8 | Demontaż łączników instalacyjnych | szt | 1
3.1.2.1.2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
372 |  | KNNR 9/301/3 | Demontaż przewodów | m | 1
373 |  | KNNR 9/403/6 | Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60·mm | szt | 1
3.1.2.1.3 |  | Element | Roboty uzpełniające
374 |  | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur instalacyjnych | m | 1
375 |  | KNNR 5/101/5 (3) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·20 | m | 1
376 |  | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, dla instalacji | otwór | 1
377 |  | KNNR 5/113/1 | Rury ochronne, z PVC, do Fi 80·mm | m | 1
378 |  | KNNR 5/1208/1; KNNR 5/1208/5 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm | m | 1
3.1.2.1.4 |  | Element | Odpady budowlane
379 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
3.1.2.2 |  | Grupa | INSTALACJA WEWNĘTRZNA
3.1.2.2.1 |  | Element | Przewody
380 |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3(4)x1,5mm2 | m | 1
381 |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3x1,5mm2 | m | 1
3.1.2.2.2 |  | Element | Osprzęt
382 |  | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt | 1
383 |  | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 1
384 |  | KNNR 5/302/2 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, podwójne | szt | 1
385 |  | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP44 | szt | 1
386 |  | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik klawiszowy świecznikowy p/t 16A, IP20 | szt | 1
387 |  | KNNR 5/308/5 | Gniazda wtyczkowe pojedyńcze 16A - IP44 | szt | 1
388 |  | # KNNR 5/502/4 - [A] | Oprawy oświetleniowe przykręcane - Typ LED - [1] | kpl | 1
389 |  | # KNNR 5/502/4 - [A] | Oprawy oświetleniowe - Oprawa LED - [3R] | kpl | 1
3.1.2.2.3 |  | Element | Pomiary
390 |  | A:; KNNR 5/1301/1; KNNR 5/1303/1; KNNR 5/1304/1; KNNR 5/1304/5; KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy; Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy; Badania i pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania; Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego | kpl | 1
3.1.3 |  | Grupa | INSTALACJE SANITARNE
3.1.3.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.3.1.1 |  | Element | Demontaż
391 |  | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 1
392 |  | # KNR 402/132/1 - [A] | Demontaż zaworu spłukującego, pisuar | szt | 1
393 |  | KNR 402/234/2 | Demontaż wpust podłogowego | szt | 1
394 |  | KNR 402/235/1 | Demontaż pisuaru | kpl | 1
395 |  | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 1
396 |  | # KNR 402/230/7 - [A] | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 50·mm | m | 1
397 |  | # KNR 402/230/8 - [A] | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 75-110·mm | m | 1
398 |  | KNR 402/230/9 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 125-160·mm | m | 1
399 |  | # KNR 402/233/6 -[A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·50·mm | szt | 1
400 |  | # KNR 402/233/7 - [A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·75·mm | szt | 1
401 |  | # KNR 402/233/8 - [A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·110·mm | szt | 1
402 |  | # KNR 402/114/1 - [A] | Demontaż rurociągu instalacji wodociągowej | m | 1
403 |  | # KNR 402/9903/1 -[A] | Demontaż kratek wentylacyjnych | szt | 1
3.1.3.1.2 |  | Element | Roboty uzpełniające
404 |  | # KNR 402/521/2 - [A] | Demontaż grzejnika do ponownego montażu | kpl | 1
3.1.3.1.3 |  | Element | Odpady budowlane
405 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
3.1.3.2 |  | Grupa | INSTALACJA WEWNĘTZRNE
3.1.3.2.1 |  | Element | Instalacja wodociągowa
406 |  | KNR 215/9903/1 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach, Fi 20·mm | m | 1
407 |  | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm, rurociąg Fi 12-22·mm | m | 1
408 |  | KNR 215/9905/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, zaworów, itp. rury Fi 20·mm | szt | 1
409 |  | KNR 215/9905/6 | Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych, przyłącze elastyczne | szt | 1
410 |  | KNR 215/115/2 | Bateria umywalkowa | szt | 1
411 |  | # KNR 215/115/2 - [A] | Zawór spłukujący do pisuara | szt | 1
412 |  | KNR 215/114/2 | Zawory wypływowe, czerpalne | szt | 1
3.1.3.2.2 |  | Element | Instalacja kanalizacyjna
413 |  | KNR 215/205/2 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | m | 1
414 |  | KNR 215/205/3 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm | m | 1
415 |  | KNR 215/205/4 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | m | 1
416 |  | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | podejście | 1
417 |  | KNR 215/208/4 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm | podejście | 1
418 |  | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | podejście | 1
419 |  | # KNR G 215/306/1 | Wpusty polietylenowe, podłogowy, Fi 50 mm | szt | 1
420 |  | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1
421 |  | KNR 215/221/1 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem | szt | 1
422 |  | KNR 215/225/2 | Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym | kpl | 1
3.1.3.2.3 |  | Element | Instalacja c.o.
423 |  | # KNR 215/419/2 - [A] | Ponowny montaż zdemontowanych grzejników | kpl | 1
3.1.3.2.4 |  | Element | Instalacja wentylacji
424 |  | # KNR 402/9903/100 -[A] | Ponowny montaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu | szt | 1
3.1.3.2.5 |  | Element | Pomiary
425 |  | A:; KNR 215/110/1; KNR 215/404/1 | Próba szczelności instalacji wodociągowe oraz centralnego ogrzewania | kpl | 1

## 4 PIĘTRO 2
PIĘTRO 2
Wykonawca:
Data:
Lp | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Krotność | Cena jednostkowa netto
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
4 |  | Rozdział | PIĘTRO 2
4.1 |  | Grupa | TOALETY - [KARTA 3]
4.1.1 |  | Grupa | ARCHITEKTURA
4.1.1.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.1.1.1.1 |  | Element | Roboty demontażowe
426 |  | # Kalkulacja indywidualna | Demontaż wyposażenia stałego toalety: mydelniczki, uchwty na papier, kosze, lustra, itp. | r-g | 1
427 |  | # KNR 401/354/4 - [A] | Demontaż drzwi wewnetrznych | szt | 1
4.1.1.1.2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
428 |  | # KNR 401/348/1+6+8 | Rozebranie ścianek działowych | m2 | 1
429 |  | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1
430 |  | KNR 929/105/2 | Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych | m2 | 1
431 |  | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 1
432 |  | KNR 401/804/7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 1
433 |  | # KNR 401/804/7 - [A] | Zerwanie pozostałych warstwy podłoża łazienki | m2 | 1
4.1.1.1.3 |  | Element | Roboty uzupełniające
434 |  | KNR 401/304/2 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, | m3 | 1
435 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży - pod uzupełnienie tynków - ściany | m2 | 1
436 |  | # KNR 401/711/1 - [A] | Uzupełnienie tynków zwykłych ścian wewnętrznych kat. III, po rozbiórkach, demontażach, oraz instalacjach wewnętrznych elektrycznych oraz sanitarnych | m2 | 1
437 |  | KNR 401/713/1 (1) | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach | m2 | 1
4.1.1.1.4 |  | Element | Odpady budowlane
438 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
4.1.1.2 |  | Grupa | POSADZKI
4.1.1.2.1 |  | Element | Podłoża
439 |  | KNR 202/1106/2 | Posadzka cementowa gr 2,5cm | m2 | 1
440 |  | KNR 202/1106/3 | Dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm | m2 | 5.5
441 |  | KNR 202/1106/7 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 1
442 |  | ZKNR C 2/603/1 (1) | Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie | m2 | 1
443 |  | ZKNR C 2/605/2 (1) | Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 5 mm | m2 | 1
444 |  | KNR 39/115/1 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, powierzchnie poziome | m2 | 1
445 |  | KNR 39/115/3 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe | m2 | 1
4.1.1.2.2 |  | Element | Posadzki
446 |  | KNR 202/1118/1 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 1
447 |  | KNR 202/1118/8 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - OC-04 | m2 | 1
448 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży | m2 | 1
4.1.1.3 |  | Grupa | OKŁADZINY ŚCIAN
4.1.1.3.1 |  | Element | Okładziny G-K
449 |  | KNR 909/405/5 (3) | Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie jednostronnie, 2-krotne, płyta GKBI | m2 | 1
4.1.1.3.2 |  | Element | Licowanie ścian
450 |  | KNR 202/829/8; NNRNKB 202/1134/2 (1) | Licowanie ścian płytkami na klej - OC-01 | m2 | 1
4.1.1.3.3 |  | Element | Gładź
451 |  | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży | m2 | 1
452 |  | KNR 202/2009/4 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego, ściany | m2 | 1
4.1.1.3.4 |  | Element | Malowanie
453 |  | KNR 202/1505/3; KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 | m2 | 1
4.1.1.4 |  | Grupa | OKŁADZINY STROPÓW
4.1.1.4.1 |  | Element | Sufit podwieszany
454 |  | KNR 909/302/2 (1) | Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit 1-warstwowy, GKBI | m2 | 1
4.1.1.4.2 |  | Element | Malowanie
455 |  | KNR 202/1505/3; KNR 202/1505/4 | Malowanie farbami wewnętrznych z gruntowaniem, 2-krotne - ML-01 | m2 | 1
4.1.1.5 |  | Grupa | STOLARKA
4.1.1.5.1 |  | Element | Stolarka drzwiowa
456 |  | # KNNR 7/703/4 - [A] | Przegrody systemowe między pisuarowe | kpl | 1
457 |  | A:; KNNR 2/1103/1; KNNR 2/1104/2 | Drzwi wewnętrzne systemowe wraz z ościeżnicami stalowymi obejmującymi. Drzwi do pom. toaletowych - o wymiarach skrzydła od 70-100cm, płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina o podwyższonym standardzie do obiektów użytkowania publicznego, okleina CPL min 0.7mm. | kpl | 1
4.1.1.6 |  | Grupa | KONFEKCJA
4.1.1.6.1 |  | Element | Wyposażenie stałe
458 |  | # Kalkulacja indywidualna | Podajnik na ręczniki - podajnik na dozownik do ręczników przeznaczony do ręczników systemowych w roli, z tworzywa ABS, w kolorze białym | kpl | 1
459 |  | # Kalkulacja indywidualna | Kosz na odpady - zawieszany z dekiem | kpl | 1
460 |  | # Kalkulacja indywidualna | Dozownik do mydła plastikowy z tankiem z tworzywa ABS | kpl | 1
461 |  | # Kalkulacja indywidualna | Podajnik na papier toaletowy z tworzywa ABS | kpl | 1
462 |  | # Kalkulacja indywidualna | Wieszak ubraniowy w kabinie toaletowej | kpl | 1
463 |  | # Kalkulacja indywidualna | Osłona grzejnikowa systemowa | kpl | 1
4.1.1.6.2 |  | Element | Lustra
464 |  | DC 20/323/5 | Montaż luster wklejanych 60x120cm | szt | 1
4.1.1.6.3 |  | Element | Profile
465 |  | DC 20/323/3 | Montaż listew metalowych - progowych | m | 1
4.1.2 |  | Grupa | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1.2.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.1.2.1.1 |  | Element | Roboty demontażowe
466 |  | KNNR 9/501/5 | Demontaż opraw oświetleniowych | szt | 1
467 |  | KNNR 9/401/8 | Demontaż łączników instalacyjnych | szt | 1
4.1.2.1.2 |  | Element | Roboty rozbiórkowe
468 |  | KNNR 9/301/3 | Demontaż przewodów | m | 1
469 |  | KNNR 9/403/6 | Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi do 60·mm | szt | 1
4.1.2.1.3 |  | Element | Roboty uzpełniające
470 |  | KNNR 5/1207/5 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur instalacyjnych | m | 1
471 |  | KNNR 5/101/5 (3) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·20 | m | 1
472 |  | KNNR 5/1209/11 (1) | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, dla instalacji | otwór | 1
473 |  | KNNR 5/113/1 | Rury ochronne, z PVC, do Fi 80·mm | m | 1
474 |  | KNNR 5/1208/1; KNNR 5/1208/5 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm | m | 1
4.1.2.1.4 |  | Element | Odpady budowlane
475 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
4.1.2.2 |  | Grupa | INSTALACJA WEWNĘTRZNA
4.1.2.2.1 |  | Element | Przewody
476 |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3(4)x1,5mm2 | m | 1
477 |  | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 - YDYżo 3x1,5mm2 | m | 1
4.1.2.2.2 |  | Element | Osprzęt
478 |  | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt | 1
479 |  | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 1
480 |  | KNNR 5/302/2 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, podwójne | szt | 1
481 |  | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik klawiszowy 1-biegunowy p/t 16A, IP44 | szt | 1
482 |  | KNNR 5/306/2 (1) | Łącznik klawiszowy świecznikowy p/t 16A, IP20 | szt | 1
483 |  | KNNR 5/308/5 | Gniazda wtyczkowe pojedyńcze 16A - IP44 | szt | 1
484 |  | # KNNR 5/502/4 - [A] | Oprawy oświetleniowe przykręcane - Typ LED - [1] | kpl | 1
485 |  | # KNNR 5/502/4 - [A] | Oprawy oświetleniowe - Oprawa LED - [3R] | kpl | 1
4.1.2.2.3 |  | Element | Pomiary
486 |  | A:; KNNR 5/1301/1; KNNR 5/1303/1; KNNR 5/1304/1; KNNR 5/1304/5; KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy; Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy; Badania i pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania; Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego | kpl | 1
4.1.3 |  | Grupa | INSTALACJE SANITARNE
4.1.3.1 |  | Grupa | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.1.3.1.1 |  | Element | Demontaż
487 |  | KNR 402/132/1 | Demontaż baterii, umywalkowej | szt | 1
488 |  | # KNR 402/132/1 - [A] | Demontaż zaworu spłukującego, pisuar | szt | 1
489 |  | KNR 402/234/2 | Demontaż wpust podłogowego | szt | 1
490 |  | KNR 402/235/1 | Demontaż pisuaru | kpl | 1
491 |  | KNR 402/235/6 | Demontaż umywalki | kpl | 1
492 |  | # KNR 402/230/7 - [A] | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 50·mm | m | 1
493 |  | # KNR 402/230/8 - [A] | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 75-110·mm | m | 1
494 |  | KNR 402/230/9 | Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, Fi·do 125-160·mm | m | 1
495 |  | # KNR 402/233/6 -[A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·50·mm | szt | 1
496 |  | # KNR 402/233/7 - [A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·75·mm | szt | 1
497 |  | # KNR 402/233/8 - [A] | Demontaż podejścia odpływowego z rur, Fi·110·mm | szt | 1
498 |  | # KNR 402/114/1 - [A] | Demontaż rurociągu instalacji wodociągowej | m | 1
499 |  | # KNR 402/9903/1 -[A] | Demontaż kratek wentylacyjnych | szt | 1
4.1.3.1.2 |  | Element | Roboty uzpełniające
500 |  | # KNR 402/521/2 - [A] | Demontaż grzejnika do ponownego montażu | kpl | 1
4.1.3.1.3 |  | Element | Odpady budowlane
501 |  | KNR 401/108/14; KNR 401/108/20 | Uporządkowanie terenu budowy z odpadów budowlanych, wywóz i utylizacja | m3 | 1
4.1.3.2 |  | Grupa | INSTALACJA WEWNĘTZRNE
4.1.3.2.1 |  | Element | Instalacja wodociągowa
502 |  | KNR 215/9903/1 | Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach, Fi 20·mm | m | 1
503 |  | KNR 34/101/1 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm, rurociąg Fi 12-22·mm | m | 1
504 |  | KNR 215/9905/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, zaworów, itp. rury Fi 20·mm | szt | 1
505 |  | KNR 215/9905/6 | Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych, przyłącze elastyczne | szt | 1
506 |  | KNR 215/115/2 | Bateria umywalkowa | szt | 1
507 |  | # KNR 215/115/2 - [A] | Zawór spłukujący do pisuara | szt | 1
508 |  | KNR 215/114/2 | Zawory wypływowe, czerpalne | szt | 1
4.1.3.2.2 |  | Element | Instalacja kanalizacyjna
509 |  | KNR 215/205/2 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | m | 1
510 |  | KNR 215/205/3 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm | m | 1
511 |  | KNR 215/205/4 | Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | m | 1
512 |  | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm | podejście | 1
513 |  | KNR 215/208/4 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm | podejście | 1
514 |  | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | podejście | 1
515 |  | # KNR G 215/306/1 | Wpusty polietylenowe, podłogowy, Fi 50 mm | szt | 1
516 |  | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | kpl | 1
517 |  | KNR 215/221/1 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z postumentem i z syfonem | szt | 1
518 |  | KNR 215/225/2 | Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym | kpl | 1
4.1.3.2.3 |  | Element | Instalacja c.o.
519 |  | # KNR 215/419/2 - [A] | Ponowny montaż zdemontowanych grzejników | kpl | 1
4.1.3.2.4 |  | Element | Instalacja wentylacji
520 |  | # KNR 402/9903/100 -[A] | Ponowny montaż kratek wentylacyjnych do ponownego montażu | szt | 1
4.1.3.2.5 |  | Element | Pomiary
521 |  | A:; KNR 215/110/1; KNR 215/404/1 | Próba szczelności instalacji wodociągowe oraz centralnego ogrzewania | kpl | 1