## RFA-Circular
DZP/28/2024
PAKIET NR 1
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik do ablacji metodą elektroporacji okrężny (Pulse Field Ablation) | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
2 | Przewód łączący do cewnika z pozycji 1. kompatybilny z generatorem z pozycji 5. | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
3 | Prowadnik angiograficzny 0,032 co najmniej 180cm (kompatybilny z zestawem) | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
4 | Koszulka sterowalna 10F kompatybilna z cewnikiem z poz.1 | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
5 | Dzierżawa generatora do wykonania zabiegu ablacji elektroporacji (Pulse Field Ablation) cewnikiem z pozycji 1. | 2 | miesiące |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne dla pozycji Cewnik do ablacji metodą elektroporacji okrężny (poz.1) |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Typ cewnika - over-the-wire |  |  |  | Tak
2. | Cewnik dedykowany ablacji ujść żył płucnych |  |  |  | Tak
3. | Cewnik konstrukcji okrężnej typu Lasso |  |  |  | Tak
4. | Liczba elektrod dostarczających energię - co najmniej 9 |  |  |  | Tak,podać
5. | Średnica cewnika ok.9F, możliwość pracy przez koszulkę naczyniową o średnicy wewnętrzej 10F |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry graniczne dla generatora do wykonania zabiegu ablacji elektroporacji (Pulse Field Ablation) (poz.5) |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Generator kompatybilny z cewnikiem ablacyjnym z pozycji 1 |  |  |  | Tak
2 | Generator wyposażony w cały osprzet pozwalajacy na przeprowadzenie zabiegu elektroporacji (PFA) zestawem złożonych z wyniemionych w pakiecie elementów |  |  |  | Tak
3. | Generator wyposażony w stosowne peryferia (oraz łączniki z nimi) pozwalające na dostarczanie energii (np. pedały kontrolne), monitory wizualizujące krytyczne dla zabiegu parametry. |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry graniczne dla przewód łączący do cewnika (poz.2) |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | przewód elektryczny kompatybilny z cewnikiem do ablacji metodą elektroporacji z poz.1 |  |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry graniczne koszulki naczyniowej (poz.4) |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Koszulka naczyniowa do zabiegów w sercu |  |  |  | Tak
2 | długość robocza: co najmniej 65 cm; |  |  |  | Tak,podać
3 | Dwukierunkowe zgięcie |  |  |  | Tak, podać
4 | Średnica wewnętrzna 10F (nieprzekraczająca 11F) |  |  |  | Tak, podać
5 | Koszulka kompatybilna z cewnikiem z poz.1 |  |  |  | Tak, podać
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień wszczęcia postępowania
…………………
data i podpis