## Część_1-t.j.
Część nr 1: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Tekst jednolity z dnia 17.03.2022 r.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wanna do dezynfekcji: •z sitem, zaopatrzonym w metalowe uchwyty/ociekacze, • z zamykaną pokrywą, pokrywa zapewniająca szczelność, • na bocznej ściance nadrukowana jest skala pojemności co pozwala na dokładne odmierzenie zawartości płynów dezynfekujących, • pojemność 5000 ml., • posiada atest PZH, • pokrywa zapewniająca szczelność. Zamawiający dopuszcza wannę z sitem z zamykaną pokrywą, pokrywą zapewniającą szczelność, na bocznej ściance nadrukowana jest skala pojemności co pozwala na dokładne odmierzenie zawartości płynów dezynfekujących, • pojemność 5000 ml., • posiada atest PZH, • pokrywa zapewniająca szczelność | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Kuweta do transportu jałowego sprzętu: • posiada atesty PZH, • z filtrem, • z pokrywą, • zamykany na bokach, • wymiary 29X 15 X5 cm. Zamawiający dopuszcza wannę 7,5 L, która posiada dodatkowe solidne zatrzaski po obu stronach, co pozwala na bezpieczne jej przenoszenie, wymiary zewnętrzne (całkowite) 430x230x160. Zamawiający dopuszcza kuwetę o wymiarach: długość 34cm x szerokość 14cm x głębokość 13cm. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Testy do sterylizacji parowej: • wieloparametrowe, • pakowany po 500 sztuk. Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniu a`480 sztuk tj. na 4 opakowanie a`480 sztuk. | op | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Rękaw folia – papier do sterylizacji: • w rolkach po 200 metrów, • o szerokości 15 cm | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Rękaw folia – papier do sterylizacji • w rolkach po 200 metrów,: • o szerokości 25 cm | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Filtry antybakteryjne do resuscytatora: • przeciw wirusowe, • do aparatu ambu,• jałowy, pakowany pojedynczo, • standardowy łącznik z układem pacjenta | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Zakręcany pojemnik na mocz –niesterylne, pojemność 50-100 ml. Zamawiający dopuszcza pojemnik na mocz pakowany a’90 sztuk oraz wycenę za taką wielkość opakowania z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” do 667 opakowań. | szt. | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Plastikowe pojemniki do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000-3000ml. z pokrywą. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 1 poz. 1-8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część_2-t.j.
Część nr 2: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Tekst jednolity z dnia 16.03.2022 r.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ciśnieniomierze ręczne zegarowe: • odporność na wstrząsy i upadki z wysokości minimum 75 cm na twardą powierzchnię, • wyposażony w mankiet z możliwością mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, • 10 lat gwarancji na kalibrację, • dokumenty przebadania , certyfikaty, atesty, dopuszczenia, • w skład zestawu wchodzą : pokrowiec, standardowy mankiet dla dorosłych, słuchawki. Aparaty dla praworęcznych. | szt./ zestawy | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Mankiet wymienny (wielokrotny) z uniwersalną złączką FlexiPort do pomiaru ciśnienia krwi kompatybilny z ciśnieniomierzem z poz. nr 1, • mankiet z możliwością mycia i dezynfekcji przez pryskanie i zanurzenie, zabezpieczenie mankietu przed dostaniem się wody do środka, • oznaczenie rozmiarów mankietów: kolorami i numerami, • gwarancja na mankiet minimum 3 lata, • rozmiary: nr 11(25-34), nr 11L, nr 12 (32-43), nr 12L (32-43) | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Stetoskop z jednostronną płaską głowicą dla dorosłych do badania pomiaru ciśnienia krwi, standardowy jednokanałowy,w komplecie dodatkowe twarde oliwki. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Termometry lekarskie: bezdotykowy na podczerwień do pomiaru temperatury ciała na czole, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, zakres pomiaru w ˚C (od 28,0 ˚C – 42,9 ˚C), wynik pomiaru w 1 sekundę, czujnik gorączki, sygnał dźwiękowy wskazujący koniec pomiaru, automatyczne wyłączanie, łatwość czyszczenia, wskaźnik niskiego stanu naładowania baterii, w komplecie bateria. posiada certyfikat CE, gwarancja 24 m-ce. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Pulsoksymetr napalcowy medyczny dla dorosłych do pracy w warunkach narażony na wstrząsy. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 2 poz. 1-5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część_3-t.j.
Część nr 3: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Tekst jednolity z dnia 17.03.2022 r.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Termometr do lodówki(przechowywanie leków), posiadający uchwyt umożliwiający zawieszenie,zakres temperatury: - 40 do +40 st. Obudowa ze stali nierdzewnej. | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 3 poz. 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część_4-t.j.
Część nr 4: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Tekst jednolity z dnia 17.03.2022 r.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniającego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cążki kosmetyczne: • profesjonalne i trwałe narzędzie kosmetyczne, • do obcinania i do wrastających paznokci. • wielokrotnego użytku, • do procesu dezynfekcji i sterylizacji, • pakowane pojedynczo, dopuszczone na rynek europejski. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Nożyczki kosmetyczne: • do obcinania i do wrastających paznokci. • wielokrotnego użytku, • do procesu dezynfekcji i sterylizacji, • pakowane pojedynczo, dopuszczone na rynek europejski. • profesjonalne i trwałe narzędzie kosmetyczne. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem Część nr 4 poz. 1-2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część_5-t.j.
Część nr 5: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Tekst jednolity z dnia 15.03.2022 r.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dreny łączące do ssaka Medela typu Vario Wymiary: Ø 5,9 x 8.3, długość 210 cm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Filtry antybakteryjne do ssaka Medela typu Vario 18AC jednorazowe - wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzelewowe. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Wkłady jednorazowe do ssaka Medela typu Vario 18AC 1,5 litra. | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Filtry antybakteryjne do resuscytatora • przeciw wirusowe, • do aparatu ambu, • jałowy, pakowany pojedynczo, • standardowy łącznik z układem pacjenta | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, jednorazowa • wykonana z elastycznego materiału zmniejszającego ryzyko zranienia •sterylna • pakowane pojedynczo, • rozmiar zróżnicowany kolorem. Dostępne rozmiary 3, 4, 5 i 6 dla dorosłych. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym: • wykonane z medycznego PVC nie zawierającego lateksu, silikonowana • wykonane z materiału przezroczystego lub półprzezroczystego, • wyoblona krawędź otworu końcowego, • mankiet niskociśnieniowy w kształcie walca, • balonik kontrolny z zaworem bezzwrotnym, • oznakowanie rozmiaru i długości na rurce, • linia rtg określająca położenie rurki, • sterylne, • pakowane pojedynczo, Dostępne rozmiary 7,8 | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Prowadnica do rurki intubacyjnej Pakowane pojedynczo Każdy produkt powinien posiadać: czytelną datę ważności, numer serii, datę produkcji (na każdym opakowaniu). | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Maska twarzowa z rezerwuarem do tlenoterapii biernej dla dorosłych • o wysokim stężeniu tlenu z rezerwuarem i drenem 180-210cm, • Jednorazowa, pakowana pojedynczo, • boczne otwory do wydzielania CO2, • dobrze dopasowana, szczelna i wygodna, przejrzysta miękka maska o anatomicznym kształcie, • regulowany klips donosowy w celu dopasowania do pacjenta, • stężenie tlenu 80 – 100%, .Rozmiary: L | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Cewniki do podawania tlenu typu „wąsy” - dla dorosłych • dren długości 2,0-2,1 metra, • przejrzyste, czyste mikrobiologicznie / steryne • do łagodnej niskostężonej tlenoterapii, • szybki przepływ tlenu, • łatwa szybka aplikacja, • miękki anatomiczny kształt wąsów zakończony stożkiem lub walcem, • pakowane pojedynczo | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Maska krtaniowa/nadkrtaniowa żelowa I-GEL dla dorosłych, sterylna, wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta, rozmiar nr 3, 4, 5 | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Łyżki do laryngoskopu dla dorosłych jednorazowego użytku typu Heine FO. Dostępne w rozmiarach: 3,4 kompatybilne z rękojeścią typu Macintosh lub równoważne. Pakowane pojedynczo | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Łącznik dren-cewnik autoklawowalny nr 7/8 konstrukcja schodkowa zapobiegająca łamaniu i zaginaniu się drenów. Zamawiający dopuszcza łącznik jednorazowego użytku. | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 5 poz. 1-12
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część_6
Część nr 6: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemnik z wodą sterylną do inhalacji Respiflo a 500 ml | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 6 poz. 1
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego

## Część 7-t.j.
Część nr 7: Dostawa rękawiczek chirurgicznych dla Szpitala Nowowiejskiego.
Tekst jednolity z dnia 15.03.2022 r.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe z lateksu: • o obniżonej zawartości protein (równe lub poniżej 79 ug/g), • sterylizowane radiacyjnie, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, • powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnie pokryte obustronnie polimerem lub silikonem /Zamawiający dopuszcza: rękawiczki z mikroteksturą na całej powierzchni, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, • mankiet prosty wykończony równomiernie rolowanym rantem, • szczelnie pakowane parami, • anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, • zróżnicowane na prawą i lewą dloń, • elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, • minimalna długość rękawicy 290 mm. (+/ -10 - 20 mm) • opakowanie zewnętrzne folia-folia, odporne na wilgoć, • opakowanie jednostkowe powinno zawierać: umieszczona data sterylizacji, termin ważności, nr serii, rozmiar,nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. deklaracja zgodności oraz Certyfikat CE, raport z badań producenta na zgodność EN-455-1,2,3 (z 5 lat). Certyfikat ISO 9001 lub ISO 13485 potwierdzający, że wyroby są produkowane w zakładzie gdzie jest wdrożony SZJ Dostępne rozmiary: 6.5 - 9.0. AQL ≤ 1.0 | par | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem część nr 7 poz. 1
Do oferty należy dołączyć opisy lub fotografie lub karty katalogowe potwierdzające, że oferowany powyżej asortyment spełnia wymogi Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie aby okres ważności rękawic wynosił minimum 12 miesięcy od daty dostawy.