## Pakiet 8
Załącznik nr1 Pakiet 8 - implanty
L.p | Nazwa asortymentu i opis szczegółowy | J.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość Vat | Cena brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, rozmiar, Numer katalogowy dla każdego rozmiaru | Kod EAN jeżeli jest nadany
1 | Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) . Pętla połaczona na stałe z taśmą oraz nicią w kształcie pętli z igła prostą umożliwiająca obszycie przeszczepu z ściegna mięśnia czworogłowego uda Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia graftuw linii ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 20 | [7 empty] | 888867308466
2 | Jednorazowe kaniulowane narzędzie służące po przeszycia tkanek miękkich o zakrzywionym końcu o 45 st, oraz wygiętym w prawo. Narzędzie w komplecie z nicią stalową plecioną tworzącą z jednej strony pętlę a z drugiej pojedynczy splot pozwalający na przeprowadzenie nici w narzędziu. Zestaw sterylny | szt. | 10 | [7 empty] | 888867031494
3 | Jednorazowe kaniulowane narzędzie służące po przeszycia tkanek miękkich o zakrzywionym końcu o 45 st, oraz wygiętym w lewo. Narzędzie w komplecie z nicią stalową plecioną tworzącą z jednej strony pętlę a z drugiej pojedynczy splot pozwalający na przeprowadzenie nici w narzędziu. Zestaw sterylny | szt. | 10 | [7 empty] | 888867031470
4 | Urządzenie typu QuadPro do pobierania ścięgien. Urządzenie przeznaczone do pobrania przeszczepu ścięgna mięśnia czworogłowego lub rzepki przy użyciu minimalnie inwazyjnej techniki. Urządzenie wyposażone w ostrą końcówkę, ergonomiczny uchwyt posiadający podziałki na przezroczystym wale, aby umożliwić wizualizację przybliżonej długości przeszczepu podczas pobierania. Urządzenie sterylne w rozmiarach od 8 mm do 11 mm. | szt. | 20
5 | Zestaw jednorazowy do implantacji strzałek wchłanialnych z materiału PLLA do fiksacji odłamów chrzęstno-kostnych w technice tzw "single shot".Zestaw sterylny | szt. | 20 | [7 empty] | 888867031272
6 | Strzałki do fikscaji odłamów chrzęstno-kostnych wchłanialane z PLLA o długości 18mm i szerokości 1,3mm. Strzałki dostarczane sterylnie, pakowane pojedyńczo. | szt. | 30 | [7 empty] | 888867031166
7 | Igła do przeszycia tkanek miekiich | szt. | 10
8 | System szycia łąkotek all – inside o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia oddzielne zamykanie 2 pojedynczych materacy ze szwami. Kotwice miękkie założone na igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu rękojeści umożliwiającej -wprowadzanie implantu jedną ręką przy każdej rotacji. W rękojeści znajduje się pokrętło do implantacji. Kółko do zakładania – implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym „klik” Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach wygięcia umożliwiając dobranie implantu do każdego rodzaju uszkodzenia i warunków panujących w stawie kolanowym System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt. | 100
| Wartość pakietu netto:…............................. zł | [5 empty] | podpis | pieczęć
Wartość pakietu brutto :…............................. zł