## zał. 2
dodatek nr 3 do SWZ Załącznik nr 2 do oferty na dostawę ambulasu typu C dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/19/2022
1 | Przedmiotem oferty są ambulanse: ……………………………………. (podać oferowaną markę oraz typ/model pojazdu bazowego, nazwę producenta, zgodnie z danymi wynikajacymi ze świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego) Nazwa i adres producenta zabudowy przedziału medycznego (podać): .........................................................
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny*) | Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy**)
I | TYP POJAZDU
1 | Ambulans typu C zgodny z normą PN EN 1789 lub równoważną | tak, potwierdzić
2 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, oba pojazdy tej samej marki | tak, potwierdzić
3 | Oba pojazdy tej samej marki. Dopuszcza się możliwość zaoferowania pojazdów bazowych różnych marek pod warunkiem jednakowej zabudowy medycznej w obu pojazdach | tak, podać oferowaną markę pojazdów
II | SILNIK
1 | Minimalna pojemność silnika 2,0 l | tak, podać
2 | Minimalna moc silnika 160 KM | tak, podać
3 | Z wysokoprężnym elektronicznie sterowanym wtryskiem bezpośrednim typu "Common Rail", z turbodoładowaniem | tak, potwierdzić
4 | Minimalna norma emisji spalin Euro 6 | tak, potwierdzić
5 | Rodzaj paliwa - olej napędowy | tak, potwierdzić
III | UKŁAD NAPĘDOWY
1 | Napęd na koła przednie lub tylne | tak, podać
IV | SKRZYNIA BIEGÓW
1 | skrzynia biegów minimum 6-biegowa manualna lub automatyczna | tak, podać rodzaj i liczbę biegów
V | UKŁAD KIEROWNICZY
1 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | tak, potwierdzić
2 | Regulowana kolumna kierownicy | tak, potwierdzić
VI | UKŁAD HAMULCOWY
1 | Układ hamulcowy wyposażony minimum w:
a | ABS - system zapobiegający zablokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania | tak, potwierdzić
b | ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy | tak, potwierdzić
c | ASR - układ przeciwpoślizgowy napędu | tak, potwierdzić
VII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 | Instalacja 12V | tak, potwierdzić
VIII | BEZPIECZEŃSTWO
1 | Ambulans wyposażony minimum w poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz boczne poduszki powietrzne | tak, potwierdzić
IX | MASA
1 | Dopuszczalna masa całkowita 3,5 t | tak, potwierdzić
X | NADWOZIE
1 | Fotel kierowcy z regulacją | tak, potwierdzić
2 | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789 lub równoważną | tak, potwierdzić
3 | Immobilizer | tak, potwierdzić
4 | Klimatyzacja w kabinie kierowcy | tak, potwierdzić
5 | Zewnętrzny schowek umożliwiający bezpieczne przewożenie minimum 2 butli tlenowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, krzesełka kardiologicznego, kamizelki KED, zlokalizowany za dodatkowymi drzwiami przesuwnymi z lewej strony. | tak, potwierdzić
6 | Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane | tak, potwierdzić
7 | Centralny zamek | tak, potwierdzić
8 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, z otwieraną szybą, ze stopniem stałym wewnętrznym. | tak, potwierdzić
9 | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | tak, potwierdzić
10 | Kolor nadwozia żółty | tak, potwierdzić
XI | OGRZEWANIE I WENTYLACJA
1 | Wentylacja nawiewno – wywiewna uruchamiana w zależności od potrzeb | tak, potwierdzić
2 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego zasilane z sieci 230 V o mocy minimum 2000 W z możliwością ustawienia temperatury i termostatem | tak, potwierdzić
3 | Niezależne od pracy silnika grzewanie powietrzne o mocy minimum 5 kW, z możliwością ustawienia temperatury oraz termostatem, umożliwiające ogrzanie przedziału medycznego. | tak, potwierdzić
4 | Fabryczna klimatyzacja rozbudowana o drugi parownik przedziału medycznego – sterowanie z przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i siły nadmuchu | tak, potwierdzić
XII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 | Zespół dwóch akumulatorów (rozruchowy i przedziału medycznego) posiadający łączną pojemność minimum 180 Ah | tak, potwierdzić
2 | Instalacja 230 V w kompletacji: ­ minimum 2 gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, ­ zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu, ­ przewód zasilający zewnętrzny o długości minimum 5m, ­ wyłącznik przeciwporażeniowy, ­ układ prostowniczy/automatyczna ładowarka służący do ładowania akumulatorów, działający przy podłączonej instalacji 230 V | tak, potwierdzić
3 | Minimum 4 gniazda zasilające 12 V w przedziale medycznym | tak, potwierdzić
4 | Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie | tak, potwierdzić
5 | Oświetlenie specjalne: halogeny po stronie lewej, po stronie prawej oraz w tylnej częsci dachu pojazdu pojazdu, sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, pozwalające na oświetlenie miejsca akcji. | tak, potwierdzić
6 | Wzmocniony alternator | tak, potwierdzić
7 | Przetwornica elektryczna z 12 V na 230 V o mocy minimum 1000 W | tak, podać moc
8 | Funkcjonalność umożliwiająca rozgrzanie silnika do temperatury pracy przed jego rozruchem | tak, potwierdzić
XIII | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE POJAZDU
1 | Sygnał dźwiękowy modulowany, zmiana modulacji klaksonem | tak, potwierdzić
2 | Możliwość podawania komunikatów głosem | tak, potwierdzić
3 | Oświetlenie sygnalizacyjne typu LED w kolorze niebieskim, zamontowane w przedniej części dachu pojazdu z podświetlanym napisem „AMBULANS” | tak, potwierdzić
4 | Oświetlenie sygnalizacyjne typu LED w kolorze niebieskim, zamontowane w tylnej części dachu pojazdu | tak, potwierdzić
5 | Dwie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego | tak, potwierdzić
6 | Dwie lampy pulsacyjne kolorze żółtym zamontowane w szkieletach drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych | tak, potwierdzić
7 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego, w tym: - nazwa dysponenta jednostki umieszczona na obu bokach pojazdu - do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy; - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej typu ambulansu umieszczony w okręgu - do ustalenia po podpisaniu umowy | tak, potwierdzić
XIV | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
1 | Oświetlenie transportowe LED zamontowane wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach | tak, potwierdzić
2 | Oświetlenie sufitowe punktowe z możliwością regulacji, umieszczone nad noszami oraz nad blatem roboczym | tak, potwierdzić
XV | INSTALACJA TLENOWA/SPRĘŻONEGO POWIETRZA
1 | Miejsce z mocowaniem na małą przenośną butlę tlenową o pojemności 2l | tak, potwierdzić
2 | Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l z uchwytami w zewnętrznym schowku, konstrukcja zabudowy umożliwiająca swobodny dostęp z wnętrza ambulansu do zaworów tlenowych i widoku manometrów | tak, potwierdzić
3 | Dwa reduktory z szybkozłączami wyposażone w manometry | tak, potwierdzić
4 | Centralna instalacja tlenowa panelowa typu AGA z minimum dwoma punktami poboru zamontowanymi na ścianie lewej | tak, potwierdzić
5 | Przewody tlenowe wzmocnione | tak, potwierdzić
XVII | ZABUDOWA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
1 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, połączoną szczelnie z pokryciem boków, uniemożliwiająca podciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu | tak, potwierdzić
2 | Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi | tak, potwierdzić
3 | Zabudowa przedziału medycznego umożliwiająca swobodną pracę dwóch osób personelu o wymiarach minimalnych (długość/szerokość/wysokość) 3000/1700/1900 mm | tak, potwierdzić
4 | Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany i sufit) | tak, potwierdzić
5 | Przegroda z drzwiami przesuwnymi, z oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy. | tak, potwierdzić
6 | Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego | tak, potwierdzić
7 | Szafki – na przegrodzie: zestaw szafek z szufladami, blatem roboczym, miejscem na plecak medyczny | tak, potwierdzić
8 | Szafka w narożniku ściany lewej lub na ścianie grodziowej z miejscem na leki, wyposażona w schowek zamykany na klucz | tak, potwierdzić
9 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, zamontowany w szufladzie, z wyświetlaczem temperatury | tak, potwierdzić
10 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. | tak, potwierdzić
11 | Ilość i rozmieszczenie szafek winno zapewnić przechowywanie niezbędnego wyposażenia dedykowanego dla zespołów ratownictwa medycznego (w tym minimum: zestaw szyn kramera, zestaw kołnierzy ortopedycznych, zestaw porodowy, ssak ręczny, torba pediatryczna, torba opatrunkowa, zestaw do TRIAGE, wyroby medyczne jednorazowe, niezbędne do udzielania świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego, środki ochrony indywidualnej) | tak, potwierdzić
12 | Na jednej ze ścian uchwyt na minimum dwa pudełka rękawic jednorazowych | tak, potwierdzić
13 | Miejsce na odpady medyczne | tak, potwierdzić
14 | Jeden fotel dla personelu medycznego zamontowany zgodnie z kierunkiem jazdy, pokryty łatwo zmywalną tapicerką z zagłówkiem, obrotowy w zakresie kąta 90º (do ściany), wyposażony w składane do pionu siedzisko i w bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z podłokietnikami lub bez podłokietników | tak, potwierdzić
15 | Miejsce siedzące u wezgłowia noszy - fotel obrotowy umieszczony tyłem do kierunku jazdy, wyposażony w oparcie, zagłówek oraz bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, składane do pionu siedzisko i łatwo zmywalną tapicerkę | tak, potwierdzić
16 | Uchwyty przy fotelach dla personelu medycznego | tak, potwierdzić
17 | Uchwyt przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie | tak, potwierdzić
18 | Szyny poziome pozwalające na zamocowanie co najmniej defibrylatora, respiratora, ssaka elektrycznego oraz pompy infuzyjnej. | tak, potwierdzić
19 | Uchwyty do mocowania kroplówki w suficie – minimum 3 szt. | tak, potwierdzić
20 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego zapewniający możliwość pracy w pozycji stojącej podczas jazdy | tak, potwierdzić
21 | Dodatkowa gaśnica 2kg | tak, potwierdzić
22 | Miejsce na przymocowanie urządzenia do kompresji klatki piersiowej (AutoPulse) | tak, potwierdzić
23 | Panel sterujący w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym, zabezpieczony przed działaniem wilgoci, wstrząsów, kurzu, umożliwiający minimum sterowaniem funkcjami takimi jak: oświetlenie, termobox, ogrzewanie, klimatyzacja, czas i data | tak, potwierdzić
24 | Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz przedziału medycznego, z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga - umożiwiająca wjazd noszom Stryker M1, które posiada Zamawiający. | tak, potwierdzić
25 | Wyposażenie przedziału medycznego winno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normy PN EN 1789 lub równoważną dla ambulansu typu C | tak, potwierdzić
XVIII | DOSTOSOWANIE POJAZDU DO WYMOGÓW SWD PRM
1 | Mocowanie stacji dokującej do tabletu Durabook R11 obsługującego system SWD PRM z wyprowadzonym okablowaniem logistycznym i instalacją antenową, wyprowadzona instalacja elektryczna i antenowa do podłaczenia modułu GPS Teltonika FMC640 (zgodnie z dodatkiem nr 9 do SWZ/załącznik nr 4 do umowy), instalacja antenowa zgodna z wymaganiami zawartymi w dodatku nr 8 do SWZ (załącznik nr 5 do umowy) | tak, potwierdzić
2 | Półka z mocowaniem na drukarkę oraz wyprawadzeniem instalacji oraz gniazda elekrycznego 12V do zasilania drukarki, kabel do drukarki USB A-B | tak, potwierdzić
3 | Instalacja do montażu radiostacji przewoźnej Motorola DM4601 z zamontowaną instalacją antenową dachową, dostosowaną do obowiązującego pasma (zapewniony łatwy dostęp do anten z przedziału medycznego w celu ich konserwacji ze złączem doprowadzonym do kabiny kierowcy oraz przewodami zasilającymi (12 V) do radiotelefonu) - rozmieszczenie anten zgodnie z wymaganiami zawartymi w dodatku nr 8 do SWZ. | tak, potwierdzić
XIX | DODATKOWE WYPOSAŻENIE
1 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy | tak, potwierdzić
2 | Urządzenie do wybijania szyb samochodowych - młotek bezpieczeństwa | tak, potwierdzić
3 | Nóż do cięcia pasów | tak, potwierdzić
4 | Radio | tak, potwierdzić
5 | Koło zapasowe | tak, potwierdzić
6 | Pojazd dostarczony na oponach zimowych | tak, potwierdzić
7 | 2 trójkąty ostrzegawcze | tak, potwierdzić
8 | Komplet kluczy do kół | tak, potwierdzić
9 | Kamera cofania | tak, potwierdzić
10 | Lewarek | tak, potwierdzić
XX | GWARANCJA I SERWIS
1 | Gwarancja mechaniczna minimum 24 miesiące (bez limitu kilometrów) | tak, poodać oferowany okres gwarancji
2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu- minimum 36 miesięcy | tak, poodać oferowany okres gwarancji
3 | Gwarancja na perforacje minimum 120 miesięcy | tak, poodać oferowany okres gwarancji
4 | Gwarancja na zabudowę medyczną i dodatkowe wyposażenie pojazdu minimum 36 miesięcy | tak, poodać oferowany okres gwarancji
5 | Serwis gwarancyjny zabudowy medycznej (łącznie z okresowymi przeglądami gwarancyjnymi zabudowy jeżeli będą wymagane) realizowany w siedzibie Zamawiającego | tak, potwierdzić
6 | Obowiązkowe przeglądy serwisowe pojazdu bazowego wynikające z warunków gwarancji wykonywane przez ASO zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100km od Zamawiającego. | tak, potwierdzić
Wskazówki: 1. *) Parametry opisane w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi/wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty; 2. **) W kolumnie "Oferowane parametry-odpowiedź Wykonawcy" Wykonawca zobowiązany jest wpisać dla potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru co najmniej wymagane wyrażenie wg poniższego: • „TAK, potwierdzić” - należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK • „TAK, podać”- należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnienie wymogu wpisując TAK oraz podać wartość wymaganego parametru oferowanego ambulansu w jednostkach miary wskazanych przez Zamawiającego; 3. Niewpisanie w kolumnie nr 4 potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, będzie traktowane jako brak wymaganego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu oferty. 4. Jeżeli wykonawca w kolumnie nr 4 potwierdzi spełnienia wymaganego parametru wpisując „TAK”, ale nie poda wymaganej wartości oferowanego parametru, będzie traktowane jako oferowanie ambulansu z wymaganą minimalną wartością parametru.