## Arkusz1
Wartość netto należy obliczyć: cena jednostkowa netto x ilość
Wartość brutto należy obliczyć: Wartość netto + należny podatek VAT.

W przypadku gdy pakiet zawiera więcej niż jedną pozycję łączną wartość pakietu netto (razem) należy obliczyć sumując z kolumny poszczególne wartości netto.

W przypadku gdy pakiet zawiera więcej niż jedną pozycję łączną wartość pakietu brutto (razem) należy obliczyć sumując z kolumny poszczególne wartości brutto.

Wszystkie oferowane produkty winny być wyrobami medycznymi.

Jeżeli opis zamówienia Zamawiającego wskazuje skład (np. ilość serwet), rozmiar produktu lub inny parametr dokument opisowy
(katalog, ulotka zaproponowanego asortymentu itp.) musi zawierać informację o składzie oferowanego produktu, jego wymiarach lub parametrze wymaganym przez
Zamawiają cego.)
Pakiet 1,2,3,4,5,6,9,10,11 ( poz.2,3,4,5 ),12 - etykieta typu TAG z m.in. Kodem kreskowym, nazwa wyrobu, składem zestawu,
indeksem wyrobu, numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta.Naklejki bez naruszenia struktury całej etykiety
możliwe do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego I dokumentacji pacjenta.

Sposób pakowania wyrobów sterylnych musi zapewnić bezpieczne, zgodne z zasadami aseptyki otwarcie pakietu, aplikację, identyfikację.

	FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 – Zestawy i serwety chirurgiczne do kontaktu z płynami i krwią wraz z akcesoriami.
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Zestaw uniwersalny: / • 1 serweta min. 240 x 150 cm z przylepcem, / • 1 serweta min. 175 -180 x 170 cm z przylepcem, / • 2 serwety min. 90 x 75 cm z przylepcem na szerszym boku / • 1 serweta 190 x 140-150 cm na stół do instrumentarium z dodatkowym wzmocnieniem min. 190 x 65 cm / • 1 obłożenie/worek min. 145 x 80 cm (+/- 5 cm) na stolik MAYO złożona / teleskopowo/rewersowo do środka z warstwą chłonną min. 85 x 55 cm, wykonana z folii piaskowanej / • min. 2 ręczniki/ściereczki chłonne, / • taśma mocująca włókninowa 50 x 10 cm (+/- 1cm)	Szt.	3000
2	Zestaw uniwersalny: · serweta o wym. min. 240x 150cm. (łata chłonna min. 67x25cm),z przylepcem 1szt. / · serweta o wym. min. 170 x 190cm. (łata chłonna min.67x25cm),z przylepcem 1szt. / · serweta samoprzylepna o wym. 90x 75cm +/- 5 cm (łata chłonna min.60x25cm) - 2szt. / · serweta na stół do instrumentarium o wym. min.190cm x 150 cm - 1szt. / · taśma samoprzylepna o wym. 9 -10cm x 50cm, / · ręcznik do rąk 40cm x 20cm +/- 5cm - 2szt, / · obłożenie/worek na stolik Mayo o wym. 80x 145 cm +/- 5 cm- 1szt. składany teleskopowo/rewersowo	Szt.	3500
3	Sterylne obłożenie stolika MAYO o wymiarze 80 x 145 (+/- 5 cm), w kształcie worka, wykonane z folii oraz warstwa zewnętrzna z chłonnej włókniny (min. 85 x 55 cm). Obłożenie złożone teleskopowo/rewersowo do środka.	Szt.	300
RAZEM :

Serwety dedykowane do pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 55-58g/m2 (minimalna gramatura wymagana),
Łata chłonna o gramaturze min. 60g/m2. Zestaw spełniający wymogi dla procedur wysokiego ryzyka, według normy PN EN 13795.
Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów obłożeń w opakowaniach oznaczonych naklejką (metryczka do wklejania do dokumentacji) zawierającą informację o
tożsamości produktu, numerze serii, dacie ważności. Zamawiający wymaga opisów opakowań jednostkowych i zbiorczych sporządzonych w języku polskim.
Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów obłożeń z systemem oznaczeń ułatwiających prawidłowe i szybkie rozłożenie.
Serwety pozbawione pylących wółkien celulozy I wiskozy.
Klej nie zawierający czynników alergizujących, repozycjonowalność warstwy klejącej.
Wymagany podwójny system pakowania, tj dyspenser oraz opakowanie transportowe do poz.1 I 2

Pakiet nr 2 – Akcesoria sterylne
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Sterylna kieszeń jednokomorowa samoprzylepna o wymiarach 30 x 30 (+/- 10 cm) wykonana z półprzeźroczystej mocnej folii z giętkimi elementami umożliwiającymi modelowanie brzegu kieszeni.	Szt.	400
2	Sterylna taśma medyczna mocująca włókninowa o wymiarach 50 x 10 (+/- 1 cm) z marginesem ułatwiającym podklejanie	Szt.	500
3	Sterylny zarękawek chirurgiczny z nieprzemakalnego laminatu z elastycznym mankietem, rozmiar min. 14 x 60cm ( +/- 3cm )	Szt.	1000
RAZEM :

Spełniające wymogi normy PN EN 13795
Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu w opakowaniach oznaczonych naklejką (metryczka do wklejania do dokumentacji) zawierającą informację o
tożsamości produktu, numerze serii, dacie ważności. Zamawiający wymaga opisów opakowań jednostkowych i zbiorczych sporządzonych w języku polskim.

Pakiet nr 3 – Zestawy i serwety chirurgiczne do kontaktu z płynami i krwią.
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1.	Zestaw urologiczny TUR: / • 1 serweta min. 185 x 200 cm, bez lateksu, z workiem do zbiórki płynu z sitem, z końcówką odpływową i drenem odpływowym, zintegrowana z nogawicami, z dwoma samoprzylepnymi oknami na genitalia 7 x 10cm (+/- 2) cm, oraz owalnym nadłonowym i osłoną na palec do badań per rectum, wokół otworów warstwa chłonna, / • 1 serweta min. 190 x 140 cm na stół do instrumentarium, z dodatkowym wzmocnieniem min. 190 x 65 cm. / • 2 ręczniki/ściereczki chłonne, / • 2 taśmy - medyczna mocująca włókninowa 50 x 10 cm (+/- 1 cm), z marginesem ułatwiającym odklejanie. Opakowanie typu folia – papier lub folia-folia Możliwość repozycjonowania kleju/taśmy	Szt.	400
2.	Zestaw artroskopowy: / • 1 serweta min. 320 x 200 cm z kieszenią na płyny samouszczelniającym się, elastycznymi otworami,z zaworem i uchwytem do mocowania kabli i drenów / • 1 serweta min. 190 x 140 cm na stół do instrumentarium, / z dodatkowym wzmocnieniem min. 190 x 65cm / • preferowany sterylny pokrowiec na kamerę do artroskopii o wymiarze 13x250cm z przezroczystej folii PE teleskopowo złożony do środka, z włókninową taśmą do mocowania oraz dren do odprowadzania płynów / • osłona na kończynę dolną pacjenta min. 75-80x 25 cm, / • 2 ręczniki/ściereczki chłonne, / • 2 taśmy - medyczna mocująca włókninowa 50 x 10 cm (+/- 1 cm), z marginesem ułatwiającym odklejanie. Opakowanie typu folia – papier lub folia-folia. Możliwość repozycjonowania kleju/taśmy.	Szt.	10
3.	Zestaw do zabiegów na stawie biodrowym: / • 1 serweta min. 190 x 140 cm z dodatkowym wzmocnieniem min. 190x 65 na stół do instrumentarium, / • 1 obłożenie na stolik MAYO, złożone teleskopowo/rewersowo 145 x 80 cm z dodatkowym wzmocnieniem min. 85 x 55 cm, preferowana folia piaskowana / • 1 serweta min. 260 x 200 cm z wycięciem w kształcie litery U min. 10 x 85-95 cm, z przylepcem, z dodatkowym wzmocnieniem min. 160 x 150 cm / • 1 serweta min. 150-170 x 300 cm z przylepcem, / • 1 serweta nieprzylepna pod nogę min. 150x 100 cm / • osłona na kończynę dolną pacjenta min. 120 x 35 cm / • 2 ręczniki/ściereczki chłonne, / • 2 taśmy mocująca włókninowe 50 x 10 cm (+/- 1 cm), z marginesem ułatwiającym odklejanie. Opakowanie typu folia -folia lub folia – papier. Możliwość repozycjonowania kleju/taśmy	Szt.	200
4.	Zestaw do zabiegów ginekologicznych: / • 1 serweta ginekologiczna min. 290 x 250 cm z dodatkowym wzmocnieniem min. 140x55cm, przylepnym oknem 9 x 12 cm (+/- 2 cm) w okolicy krocza, zintegrowana z osłonami na nogi / • 1 serweta na stół do instrumentarium, min. 190 x 140 cm z dodatkowym wzmocnieniem min. 190 x75 / • 1 obłożenie na stolik MAYO, złożone teleskopowo/rewersowo do środka min. 145 x 80 cm z dodatkowym wzmocnieniem min. 85x55 cm preferowana folia piaskowana / • 1 serweta nieprzylepna pod nogę min. 75 x 90 cm / • 1 serweta przezroczysta przylepna do zakrycia odbytu min. 50x50 cm / • 2 ręczniki/ściereczki chłonne. / • 1 taśma samoprzylepna włókninowa 50 x10 cm (+/- 1 cm), z marginesem ułatwiającym odklejanie. Opakowanie typu folia -folia lub folia – papier. Możliwość repozycjonowania kleju/taśmy	Szt.	30
RAZEM :
Klej nie zawierający czynników alergizujących, repozycjonowalność warstwy klejącej.
Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów obłożeń wykonanych z laminatów dwuwarstwowych na całej powierzchni serwet,
spełniających wymogi normy PN EN 13795: 1-3, charakterystycznych dla obłożeń wysokiej wydajności, tzw. High Performance, przeznaczonych do zabiegów długotrwałych,
o zwiększonym ryzyku, o gramaturze nie mniejszej niż 50 g/m2, odporności na przenikanie płynów, nie mniejszej niż 130 cm H2O.
Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów obłożeń w opakowaniach oznaczonych naklejką (metryczka do wklejania do dokumentacji)
zawierającą informację tożsamości produktu, numerze serii, dacie ważności. Zamawiający wymaga opisów opakowań jednostkowych i zbiorczych sporządzonych w języku polskim.
Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów obłożeń z systemem oznaczeń ułatwiających prawidłowe i szybkie rozłożenie.
Serwety pozbawione pylących wółkien celulozy I wiskozy.
Wymagany podwójny system pakowania, tj dyspenser oraz opakowanie transportowe.

Pakiet nr 4 – Zestaw i serwety chirurgiczne do kontaktu z płynami i krwią.
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Zestaw urologiczny TUR: / • 1 serweta na stolik narzędziowy min. 140 x 190 cm, z teksturowanej folii / • 1 fartuch chirurgiczny z wókniny SMMMS 35g/m² w rozmiarze XL ( 130cm ) / • 2 ręczniki/ściereczki chłonne 30 x 40cm ( +/- 1cm ) / • 1 uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 14cm · 4 kompresy gazowe 10 x 10cm, 17N 8W · kleszczyki 18cm, plastikowe · strzykawka 10ml, trzyczęściowa · osłona na kamerę 13 x 240cm, złożona teleskopowo z kartonikiem do apilkacji I taśmą przylepną · serweta TUR w rozmiarach 78/150x 300cm z przylepnym otworem kroczowym min. 7 x 7cm, z osłoną na palec, z szeroką taśmą lepną na spojeniu łonowym do fiksacji serwety, z dwoma podwójnymi uchwytami na przewody, ze zintegrowaną torbą z filtrem I portem wyjściowym z zatyczką, z taśmą lepną do fiksacji torby z fartuchem operatora, ze zintegrowanymi nogawicami. Serweta wykonana z chłonnego, niepylącego laminatu trójwarstwowego , wykonanego z włókien sztucznych ( PP+PE+PP) o gramaturze min. 60g/m² i max.66g/m². W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne min. 30 x 50cm ( +/- 2cm ).	Szt.	800
RAZEM:
Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka według normy EN 13795.
Pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, a następnie karton.
Posiadający 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające:
numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta I kod kreskowy. Sterylizowany tlenkiem etyleny.

Pakiet nr 5 – Osłona sterylna na kończynę
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Sterylna osłona na kończynę dolną w rozmiarach min. 30 x 120 cm,wykonana z nieprzemakalnego laminatu , z dzianinową wyściółką wewnętrzną od strony pacjenta	Szt.	40
RAZEM:
Spełniająca wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795
Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu w opakowaniach oznaczonych naklejką (metryczka do wklejania do dokumentacji) zawierającą informację o
tożsamości produktu, numerze serii, dacie ważności. Zamawiający wymaga opisów opakowań jednostkowych i zbiorczych sporządzonych w języku polskim.

Pakiet nr 6 – Sterylne osłony jednorazowe
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Sterylny pokrowiec na kamerę do artroskopii lub laparoskopii, o wymiarze 13 (+/- 5 cm) x 250 cm z przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony, z włókninowymi taśmami do mocowania.	Szt.	2000
2	Osłona na aparat RTG RAMIĘ – C , 3-częściowa: 2 x osłona przetwornika obrazu o wymiarach min. 65 x 75cm oraz 1 x osłona na ramię C o wymiarach 30 x 192 cm (+/- 5cm) lub 2- częściowa: 2 x osłona przetwornika obrazu o wymiarach min. 65 x 75cm. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii polietylenowej, ściągnięty elastyczną gumką w kształcie czapki. Materiał spełniający wymagania normy EN PN 13795	Szt.	600
RAZEM :
Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów w opakowaniach oznaczonych naklejką min 2 szt (metryczka do wklejania do dokumentacji)
zawierającą informację tożsamości produktu, numerze serii, dacie ważności. Zamawiający wymaga opisów opakowań jednostkowych i zbiorczych sporządzonych w języku polskim.
Preferowany podwójny system pakowania, tj dyspenser oraz opakowanie transportowe.

Pakiet nr 7 - Zestaw sterylny osłon na głowicę USG
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Zestaw sterylny osłon na głowicę USG. Skład zestawu : sterylny żel do USG 20g, gumki mocujące osłonę na głowicy USG (x2) nie zawierające lateksu, sterylne samoprzylepne taśmy mocujące osłonę głowicy USG (x2), serweta sterylna ( 40 x 40cm ), rozmiar 13cm x 61cm , pakowane po 20 sztuk	Op.	16
RAZEM:

Pakiet nr 8 – Fartuchy chirurgiczne sterylne
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókninowy typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2, zapinany u góry na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem,klejone w obszarze krytycznym,krój prosty, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikacje fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia , z dwoma serwetkami/ręcznikami do osuszania rąk. Rozmiar M(110-120cm), L (120-130cm), XL (140-150cm), XXL(155-165cm)	Szt.	3000
2	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókninowy typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2, wzmocniony laminatem na rękawach i z przodu fartucha, na klatce piersiowej, aż do końca dolnego brzegu fartucha, o gramaturze wzmocnienia min 40 g/m2; rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, rękawy chroniące przed przenikaniem płynów, zapinane u góry na rzep, rękawy wykończone elastycznym bezszwowym, poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikacje fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu , jak i z tyłu operatora. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Pakowany podwójnie w opakowaniu papier/folia, z dwoma serwetkami/ręcznikami do osuszania rąk.Długość fartucha od najwyższego punktu ramienia min. rozmiar M ( 130cm), L (140cm), XL (150cm), XXL (165cm).	Szt.	4000
RAZEM :
Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów spełniających wymogi normy PN EN 13795: 1-3
Wyroby opatrzone etykietą zgodnie z wymogami o wyrobach medycznych: rozmiar, data ważności, nr serii, nr katalogowy.

Pakiet nr 9 – Serwety uniwersalne
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Sterylna serweta operacyjna z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z chłonną warstwą zewnętrzną o wymiarach 160 - 175 X 180 - 200 cm. z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku, możliwość repozycjonowania kleju / taśmy	Szt.	1500
2	Sterylna serweta operacyjna z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z chłonną warstwą zewnętrzną o wymiarach 75 x 90 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku, możliwość repozycjonowania kleju / taśmy	Szt.	10500
3	Sterylna serweta operacyjna z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z chłonną warstwą zewnętrzną o wymiarach 50 x 50 cm (+/- 10 cm) z taśmą samoprzylepną, możliwość repozycjonowania kleju / taśmy	Szt.	4000
4	Sterylna serweta operacyjna z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z chłonną warstwą zewnętrzną o wymiarach 75 x 90 cm z okrągłym otworem o średnicy 7 cm lub otworem kwadratowym 6x8 cm otoczonym taśmą samoprzylepną, możliwość repozycjonowania kleju / taśmy	Szt.	2000
5	Sterylna serweta operacyjna z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z chłonną warstwą zewnętrzną o wymiarach 50 x od 60 do 75 cm z okrągłym otworem o średnicy 7 cm lub otworem kwadratowym 6 x 8 cm otoczonym taśmą samoprzylepną, możliwość repozycjonowania kleju / taśmy	Szt.	1200
RAZEM :

Zamawiający wymaga zaoferowania serwet wykonanych z laminatów dwuwarstwowych na całej powierzchni serwet, spełniających wymogi normy PN EN 13795:1-3,
Zamawiający wymaga zaoferowania serwet w opakowaniach oznaczonych naklejką min. 2 szt. (metryczka do wklejania do dokumentacji) zawierającą informację
o tożsamości produktu, numerze serii, dacie ważności. Zamawiający wymaga opisów opakowań jednostkowych i zbiorczych sporządzonych w języku polskim.
Klej nie zawierający czynników alergizujących, repozycjonowalność warstwy klejącej.

Pakiet nr 10 – Sterylne rękawy do detektora
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Jednorazowe sterylne rękawy do detektora promieniowania gamma, do urządzenia Gamma Finder II	Szt.	400
RAZEM :

Pakiet nr 11 – Obłożenia operacyjne wysokiego ryzyka do zabiegów endoprotezoplastyki wraz z akcesoriami

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Maska chirurgiczna do zabiegów endoprotezoplastyki o parametrach: wykonana z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maska typu II R zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z / oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.	Szt..	1200
2	Barierowy zestaw wysokiego ryzyka do zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego zapewniający przygotowanie pola operacyjnego, O parametrach: / - 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 150x190 cm (+/-10cm ) / - 1 x serweta na stolik Mayo, min. 75x140 cm z foli PE ze wzmocnieniem / - 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm / - 2 x taśma przylepna 10x50 cm (+/- 2cm ) / - 1 x stokineta 30x122cm ,elestyczna, wykonana z 2 warstw, antypoślizgowa / - 1 x serweta min. 100x100 cm (+/- 2cm ), nieprzylepna, pełnobarierowa / - 1 x serweta z folii PE min. 150 x 210 cm (+/- 3cm ) z przylepnym wycięciem U min. 20 x 75cm (+/- 2cm ) / - 1 x serweta dolna do operacji biodra min. 220x300cm z przylepnym wycięciem U min. 7 x 100 cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. 70x130 cm (+/- 5cm ), część lepna obejmuje precyzyjnie wycięcie U łącznie z zaokrągleniami / -1 x serweta górna min. 250x180cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 65x37cm( +/- 2cm ), zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów. / Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2,pozbawionego pylących I łatwopalnych włókien celulozy I wiskozy, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200cm H2O I krwi). Materiał odporny na rozrywanie na mokro I sucho (min.190kPa), odporny na rozciąganie wzdłużne na mokro I sucho (min.88 N). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140g/m2), odporny na przenikanie płynów(>200cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro I sucho (>570kPa). W celu ułatwienia aplikacji 2cm- rowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej repozycjonowalny. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Zapewnienie wymogów normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. / -oddzielnie pakowana serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa na całej powierzchni chłonnej, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonna,warstwa spodnia pełnobarierowa.	Szt.	400
3	Barierowy zestaw wysokiego ryzyka do zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego O parametrach: / -1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140 x200 cm (owinięcie zestawu) / -1 x serweta na stolik Mayo, min. 75 x 140 cm / - 1 x serweta min. 140 x 190 cm, pełnobarierowa / - 1 x stokineta min. 20 x 120 cm, elastyczna, wykonana z 2 warstw, antypoślizgowa / - 3 x taśma przylepna 10x50 cm (+/-) 1 cm, - 1 x serweta przylepna 90 x 150cm (+/-2cm) (oddzielnie pakowana) / - 1 x serweta do operacji kończyny min. 220x325 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5-6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym min. 70 x 140 cm, zintegrowanych 6 podwójnych organizatorów przewodów. - 1 x opaska elastyczna Serweta wykonana z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen,polietylen,polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2, pozbawionego pylących i łatwopalnych wółkien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia <1,9 log10) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200cm H2O i krwi). Materiał odporny na rozrywanie na mokro i sucho (min.190 kPa), odporny na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho (min. 88N). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140g/m2), odporny na przenikanie płynów (> 200cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro i sucho (>570 kPa) . W celu ułatwienia aplikacji 2cm-rowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej repozycjonowalny. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Zapewnienie wymogów normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.	Szt.	220
4	Sterylny Fartuch Chirurgiczny pełnobarierowy na całej powierzchni,krój prosty, przeznaczony do zabiegów wysokiego ryzyka i kontaktu z dużą ilością płynów oraz krwi, oddychający na całej powierzchni wykonany z wółkniny trójwarstwowej SFS o gramaturze min.80g/m2.Rękawy fartucha klejone. W zestawie min.1 jałowy ręcznik; fartuch sterylny pakowany w opakowanie zew. folia-papier, wew.opakowanie z wółkniny lub papieru. Zgodny z normą PN-EN 13795. Spełniający wysokie wymagania: a) odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : max 1 CFU, b) czystość – cząsteczki stałe : max 1.3 IPM, c) pylenie : max 1.4 log(il.cząstek), d) wytrzymałość na wypychanie – na sucho: min.> 150 kPa , e) wytrzymałość na wypychanie – na mokro : min. > 150 kPa, f) wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : min. 100 N, g) wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : min. 100 N, h) odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) dla obu stref min. 170cmH2O,i) odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index oraz j) odporność na przenikanie krwi – AAMI 4.Rozmiary: L ,XL.	Szt.	1800
5	Fartuch chirurgiczny, krój prosty, wykonany z włókniny SMS bez zawartości lateksu, celulozy oraz polietylenu, przepuszczający powietrze na całej powierzchni i bez dodatkowych wzmocnień, w zestawie min. 1 jałowy ręcznik; fartuch sterylny , pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniającej zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. w przypadku rozdarcia zew. opakowania. Zgodny z normą PN-EN 13795. Rękawy fartucha klejone. Spełniający wymagania: a) odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: min. 1 CFU, b) czystość – cząsteczki stałe : max. 1.8 IPM, c) pylenie: max. 1.8 log(il.cząstek), d) wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref – min. > 100 kPa, e) wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej – min. > 100 kPa, f) wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla obu stref – min. > 30 N, g) wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla obu stref min. 30N, h) odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) dla strefy krytycznej min. 65cmH2O, j) odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro dla strefy krytycznej min. 5.5 Barrier Index. Rozmiary: S/M, L, XL, XLL, XXL. Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz co umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy z wykorzystaniem kartonika przy trokach.	Szt.	800
RAZEM :

Pakiet nr – 12 Akcesoria sterylne
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
a	b	c	d	e	f	G	h	i
1	Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z trokami z włókniny o długości min. 25 cm, (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów jednocześnie)przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x11 cm, lub rzep. Materiał spełniający wymagania normy EN PN 13795	szt.	200
2	Torba sterylna do zbiórki płynów i tkanek – rozmiar 60cm x 90cm z wycięciem „U” o wym. 36cm x 60cm, wycięcie otoczone dzieloną taśmą samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju oraz poziomą taśmę samoprzylepną. Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów oraz sito do pobierania tkanek; torba posiada perforację, która umożliwia zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych.	szt.	140
3	Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 45cm x 25cm, dwukomorowa do zabiegów z zakresu chirurgii małoinwazyjnej , głębokość 37 cm, z możliwością regulacji głębokości za pomocą dolnego paska samoprzylepnego, kieszeń wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej. Wyrób spełniający wymagania norm EN PN 13795.Opakowanie jednostkowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne z danymi producenta, nr katalogowym, numerem LOT i datą ważności. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.	szt.	240
RAZEM :

Pakiet nr 13 – Zestaw do zakładania szwów.
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Zestaw do zakładania szwów. Skład: Kompres włókninowy 4-warstwowy 7,5cm x 7,5cm- 5 sztuk Tupfer kula 20cm x 20cm – 3 sztuki Serweta podfoliowana 75cm x 45cm – 1 sztuka Serweta podfoliowana 60cm x 50cm z otworem o średnicy 8cm i przylepcem wokół otworu – 1 sztuka Imadło metalowe 13cm – 1 sztuka Pęseta metalowa chirurgiczna 12cm- 1 sztuka Pęseta plastikowa 13cm- 1 sztuka Nożyczki metalowe ostro-ostre – 1 szt Opakowanie: twardy blister, 2 komory na etykiecie umieszczony wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji	Szt.	1200
RAZEM:

Pakiet nr 14 – Akcesoria wysokiego ryzyka do zabiegów endoprotezoplastyki
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
1	Tampony nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny (CHG), z zarejestrowanymi wskazaniami do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego, nie wymagający spłukiwania, w składzie 2% roztwór diglukonianu chlorheksydyny co odpowiada 500 mg środka w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, bez zawartości alkoholu, wykonane z poliestru, o wymiarach 19x19 cm, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym utrzymać temperaturę, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej, w opakowaniu 6 tamponów. Skuteczność produktu w zakresie zmniejszania zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi.	Op.	300
RAZEM:

Pakiet nr 15 –Akcesoria pielęgnacyjne
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa/ / Nr katalogowy
a	b	c	d	e	f	G	h	i
1	Pianka do oczyszczania skóry bez użycia wody, przeciwbakteryjna, neutralizująca nieprzyjemny zapach kału i moczu, nie powodująca podrażnień skóry i błon śluzowych o pojemności 500ml, typu Seni Care lub równoważne	Szt.	720
2	Olejek pielęgnacyjny do skóry o pojemności 150ml, typu Seni Care lub równoważne	Szt.	360
RAZEM :