Łomża, dn. …….11.2022 r.

WIR.271.2.28.3.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.28.2022
pn.: „Dostawa i montaż EKO przystanku”.**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o określenie materiału do wykonania warstwy izolacyjnej zielonego dachu.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie określił w SWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym materiału do wykonania izolacji zielonego dachu. Materiał przeznaczony do wykonania warstwy izolacyjnej zielonego dachu zostanie zaakceptowany po przedłożeniu Zamawiającemu wniosku materiałowego.

Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży wnioski materiałowe w zakresie wszystkich zastosowanych materiałów, odpowiadających wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametrach.

**Pytanie nr 2:**

Czy zamawiającydopuszcza zastosowanie technologii zielonego dachu z uprzednio wykonanych wcześniej paneli rozchodnikowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie zielonego dachu wiaty przystankowej w technologii
z zastosowaniem wcześniej wykonanych „paneli rozchodnikowych” pod warunkiem że, zastosowane panele rozchodnikowe nie pochodzą z demontażu z innych wiat przystankowych oraz spełniają wymagania, które zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.