SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BZP. 271.1.8.2021.WIM

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu medycznego do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu

Spis treści

ROZDZIAŁ 1	2

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW	2

DZIAŁ I Dane Zamawiającego	2

DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia	2

DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia	3

DZIAŁ IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych	4

DZIAŁ V Termin wykonania zamówienia	4

DZIAŁ VI Podstawy wykluczenia	4

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP	4

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP	5

DZIAŁ VII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia	6

DZIAŁ VIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych	8

DZIAŁ IX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej	11

DZIAŁ X Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami	11

DZIAŁ XI Termin związania ofertą	12

DZIAŁ XII Opis sposobu przygotowywania oferty	13

DZIAŁ XIII Termin otwarcia ofert	16

DZIAŁ XIV Sposób obliczenia ceny	16

DZIAŁ XV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert	16

DZIAŁ XVI Informacja o podstawie odrzucenia ofert	17

DZIAŁ XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	18

DZIAŁ XVIII Wadium	18

DZIAŁ XIX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	19

DZIAŁ XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy	20

DZIAŁ XXI Pozasądowe rozwiązywanie sporów	21

DZIAŁ XXII Jawność postępowania. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.	22

ROZDZIAŁ 2	23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	23

ROZDZIAŁ 3 WZÓR UMOWY  A-ZP/384/…/21	42

# ROZDZIAŁ 1

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

DZIAŁ I Dane Zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

Adres:		ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Regon:		811684290

NIP:		855 15 71 375

- adres strony internetowej: http://www.bip.um.swinoujscie.pl

- adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

- adres poczty elektronicznej: wim@um.swinoujscie.pl

- kontakt:

- Telefon:		+48 91 321 27 80

- Faks:		+48 91 321 59 95

w imieniu i na rzecz, którego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych działa Pełnomocnik:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO INWEST S.A.

ul. Jerzego Zimowskiego 20,

71-281 Szczecin

KRS: 0000051374

NIP: 8520001814

REGON: 811001049

Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO INWEST S.A.

ul.  Jerzego Zimowskiego 20,

71-281 Szczecin

Adres e-mail: michal.nasciuk@eko-inwest.com.pl

Zamawiający powierzył przeprowadzenie przedmiotowego postępowania na podstawie umowy nr WIM/36/2019/A z dnia 26.03.2019. r. firmie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO INWEST S.A. (KRS: 0000051374, NIP: 8520001814, REGON: 811001049) ul.  Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin

DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej PZP.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 – 139 PZP);

- Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące zamówień klasycznych na dostawy, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

- Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia nie prowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.

DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu

- Główne miejsce lub lokalizacja realizacji dostawy ul. Bydgoska 14 w Świnoujściu. (kod PL42 województwo zachodniopomorskie).

- Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

|  | numer | nazwa |
| --- | --- | --- |
| Główny kod CPV | 33000000-0 | Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała |

|  | numer | nazwa |
| --- | --- | --- |
| Dodatkowe kody CPV | 33190000-8 | Różne urządzenia i produkty medyczne |
|  | 33121000-4 | Ambulatoryjny system rejestrujący |
|  | 33193000-9 | Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia |
|  | 33192000-2 | Meble medyczne |

- Zamawiający informuje o dokonaniu podziału zamówienia na części. Liczba części wynosi 3 (trzy). Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę na daną część, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty w obrębie jednej części przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert w ramach tej części.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

- Zamawiający nie zastrzega by o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

- Ilekroć w treści SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, europejskie oceny techniczne, aprobaty, certyfikaty, normy i inne wymienione w ustawie PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanych rozwiązań równoważnych na etapie badania i oceny ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE (o ile ma zastosowanie), zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 155 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806).

- W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak złożenie lub instalacja, uruchomienie, konfiguracja, utylizacja odpadów, pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny.

- Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje  i gwarancje. Dokumenty, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

- Wszystkie wymienione sprzęty muszą spełniać następujące warunki:

- posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne (o ile dotyczy);

- są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

- posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;

- posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy – chyba, że z postanowień Rozdziału 2 SWZ wynika inny okres wymaganej gwarancji.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi i dane techniczne w języku polskim.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 PZP na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji – do 50% wartości każdej z części zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 PZP.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący kryteria stosowane w celu oceny równoważności zawarty jest w Rozdziale 2 niniejszej SWZ. Warunki realizacji zamówienia określa również projekt umowy (Rozdział 3 SWZ).

DZIAŁ IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

- W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego w Rozdziale 2 niniejszej SWZ wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ, które nie podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert:

- w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne opisywanym w Rozdziale 2 SWZ, do oferty należy dołączyć:

- dokumentację techniczną producenta oferowanego asortymentu – w języku polskim lub angielskim, której autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę, z której będzie wynikało, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania wskazane przez zamawiającego w Rozdziale 2 SWZ

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Przepisu pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

DZIAŁ V Termin wykonania zamówienia

- Maksymalny termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

DZIAŁ VI Podstawy wykluczenia

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

### PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, gdy wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia i doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

### PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP

(art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 PZP)

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

- który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykluczenie wykonawcy następuje:

- w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a–g i ppkt 2 - na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- w przypadkach, o których mowa w:

- pkt. 1 ppkt 1 lit. h i ppkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt 1 lit. h,

- w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 6 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia,

- w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 7 - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2, 5 i 7-12, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

DZIAŁ VII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Dla części 1:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże się:

- posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek w wysokości minimum 200000,00 zł.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 300000,00 zł.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dla części 2:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Dla części 3:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże się:

- posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek w wysokości minimum 200 000,00 zł.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 300 000,00 zł.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada  wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

Dla części 1 - co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumie się zamówienia polegające na realizacji dostawy sprzętu i/lub wyposażenia rehabilitacyjnego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie.

Dla części 2 - co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumie się zamówienia polegające na realizacji dostawy sprzętu i/lub wyposażenia rehabilitacyjnego.	W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie.

Dla części 3 - co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy zł) brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumie się zamówienia polegające na realizacji dostawy sprzętu i/lub wyposażenia medycznego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie.

UWAGA:

- W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

DZIAŁ VIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych

- Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:  https://JEDZ.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

- w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

- w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

- Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia:

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

  - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ);

  - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

  - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 6 PZP, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 PZP (wzór – załącznik nr 4 do SWZ);

  - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór – załącznik nr 5 do SWZ).

  - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (dotyczy części 1 oraz 3);

  - dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (dotyczy części 1 oraz 3).

UWAGA:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w  pkt 2 ppkt 1 lit. a wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;

- jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) i 2) zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. W związku z powyższym, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- oświadczenia podmiotu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ);

- oświadczenia podmiotu o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 6 PZP, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 PZP (wzór – załącznik nr 4 do SWZ);

Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP .

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1-4, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. e), dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

DZIAŁ IX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:

- platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie;

- poczty elektronicznej: michal.nasciuk@eko-inwest.com.pl

- z zastrzeżeniem, iż oferta (wraz z załącznikami) oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

DZIAŁ X Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

  - Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Michał Naściuk e-mail: michal.nasciuk@eko-inwest.com.pl

  - Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie).

  - W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - michal.nasciuk@eko-inwest.com.pl

  - W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

  - Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

  - Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego przy komunikacji wynosi 500 MB.

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

  - Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 2, a w przypadku braku działania platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie za pomocą poczty elektronicznej na adres michal.nasciuk@eko-inwest.com.pl.

  - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

  - Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

        - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

        - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

        - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

        - włączona obsługa JavaScript,

        - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

        - Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

        - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 12, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 12.

  - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 12, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

DZIAŁ XI Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.07.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

DZIAŁ XII Opis sposobu przygotowywania oferty

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

- Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje plik pn. Pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL).

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawcę powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

- .zip

- .7Z

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Ofertę sporządza się w języku polskim się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 1, Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 SWZ;

- zobowiązanie innego podmiotu oraz jego oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 1 Dział VIII pkt. 1  ppkt  1 i 2 SWZ (jeżeli   dotyczy);

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

- przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 1, Dział IV SWZ.

- Potwierdzenie wniesienia wadium.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa – mocodawca.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 1, Dział IV SWZ należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

- Oferty będą oceniane według kryteriów i zasad  określonych w rozdziale 1, Dział XIII SWZ. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie w terminie najpóźniej do dnia 28.04.2021 r. do godziny 11:30.

DZIAŁ XIII Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2021 r. o godz. 12:00 i realizowane będzie przy użyciu systemu teleinformatycznego.

- W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. W takim przypadku zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo unieważnienia postępowania.

DZIAŁ XIV Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca określi ceny jednostkowe netto, wartość netto i brutto dla pozycji zadania, stawkę VAT oraz wartość netto i brutto zadania na formularzu oferty.

- Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ceny jednostkowe podane w ofercie są stałe w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień projektu umowy.

- Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo.

- Cenę należy obliczyć na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Rozdziale 2 SWZ.

- Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

- W przypadku, gdy sprzęt będący przedmiotem Umowy wymaga dla utrzymania gwarancji dokonywania cyklicznych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawcę obciąża obowiązek ich realizacji. Koszt cyklicznych przeglądów gwarancyjnych ujęty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN.

DZIAŁ XV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:

- cena brutto                				-     60%

- termin realizacji				-     20%

- gwarancja					-     20%

- Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):

Kryterium 1  będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Cena brutto  = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100

gdzie:

Cn -  cena najniższa (brutto)

Cb -  cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

Kryterium 2  będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Termin realizacji zamówienia  = [(Tn : Tb) x 20 %] x 100

gdzie:

Tn   -   najkrótszy termin realizacji zamówienia

Tb   -   termin realizacji zamówienia podany w ofercie badanej

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najkrótszym oferowanym terminem realizacji.

UWAGA:

Zaproponowanie terminu realizacji dłuższego niż 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy spowoduje odrzucenie oferty. Zaproponowanie terminu krótszego niż 30 dni kalendarzowych będzie skutkowało obliczeniem punktacji w kryterium „termin realizacji zamówienia” jak za 30 dni kalendarzowych.

Kryterium 3 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Gwarancja = [(Gb : Gn) x 20%] x 100,

gdzie: Gb - okres gwarancji w ofercie badanej

Gn - najdłuższy oferowany okres gwarancji

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji.

UWAGA: Maksymalna liczba 20 punktów, zostanie przyznana za udzielenie 60 miesięcznej lub dłuższej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, do oceny kryterium będzie brany okres 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji– 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji lub brak informacji spowoduje odrzucenie oferty.

Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 - 3 będzie wynikiem otrzymanym przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

- W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w SWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP Zamawiający poprawi w treści oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

DZIAŁ XVI Informacja o podstawie odrzucenia ofert

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie składania ofert;

- została złożona przez wykonawcę:

- podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

- który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń,

- jest niezgodna z przepisami ustawy;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

- została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

- w przypadku, gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium - wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP;

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

- obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

DZIAŁ XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 PZP.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale 1, Dział XIX SWZ.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

DZIAŁ XVIII Wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

- Dla części 1 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).

- Dla części 2  - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Dla części 3  - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych).

- Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeń o których mowa w ust. 2, dokument wadialny winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej następujące elementy:

- Wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia; wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.:

Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5,

72-600 Świnoujście

wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub instytucji poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu wadialnego tj. „Dostawa sprzętu medycznego do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu”.

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia,

- zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności wskazane w art. 98 ust. 6 PZP”.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. Oddział w Świnoujściu nr rachunku 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187, z  dopiskiem  na  przelewie:  „Wadium w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa sprzętu medycznego do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.

- Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 – 4 SWZ (art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP) wykonawca składa wraz z ofertą.

Uwaga:

- Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez wczytanie w Systemie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia ze strony Gwaranta.

- Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie powinien zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego wystawcy.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego.

DZIAŁ XIX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5 (pięć) % Wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) w jednej z następujących form:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy niezależnie od jego formy musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości; kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

- Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

DZIAŁ XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1;

- odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

- odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie zawiera:

- imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

- nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

- numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

- określenie przedmiotu zamówienia;

- wskazanie numeru ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

- wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

- zwięzłe przedstawienie zarzutów;

- żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

- wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

- podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

- wykaz załączników.

- Do odwołania dołącza się:

- dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

- dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

- dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

DZIAŁ XXI Pozasądowe rozwiązywanie sporów

- W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Umowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu sporu. Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w pkt. 1

- Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 PZP.

DZIAŁ XXII Jawność postępowania. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

- Protokół wraz załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.  W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście, z siedzibą: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, oraz Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO INWEST S.A. (KRS: 0000051374, NIP: 8520001814, REGON: 811001049) ul.  Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Świnoujście: iodo@um.swinoujscie.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy PZP;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Udostępnianie, o którym mowa w pkt 2 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 17 i art. 18 ust. 3–6 PZP, stosuje się odpowiednio.

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującymi się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej  staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na platformie zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.

- Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

- osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,

- po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu.

_______________________________________________________________________________________

# ROZDZIAŁ 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1:

| L.p | Nazwa sprzętu | Wymagane parametry techniczne (minimalne) | Ilość | pomieszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel do dializy do pobytu dziennego pacjentów | Trzysegmentowy fotel do dializ z podparciem stóp Funkcje fotela realizowane przy pomocy napędu elektrycznego: regulacja wysokości w przedziale 55-84cm (+- 5cm) osobna możliwość regulacji każdej części fotela podparcie stóp regulowane elektrycznie z dodatkową możliwością regulacji manualnej pozycja Trendelenburga pełna regulacja podłokietników ułatwiająca dostęp z boku fotela zintegrowany ruch nachylenia siedziska i wysokości sterowany elektrycznie zintegrowany ruch podnóżka i podłokietników sterowany elektrycznie zestaw czterech kółek z hamulcami sterownik ręczny z możliwością wywołania pozycji ratunkowej konstrukcja stalowa pokryta lakierem wypełnienie tapicerki gąbką o grubości 8cm. max waga pacjenta 170kg waga urządzenia do 145kg długość fotela w pozycji zabiegowej 184cm (+-5cm) szerokość siedziska i podnóżka 58 cm (+-5cm) Deklaracja zgodności CE dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 2 | 0.78 |
| 2 | Stół do badań | Stół do badań z platformą materacową z trzema sekcjami Postawa stołu z prostokątnej ramy stalowej. Wysokość stołu regulowana elektrycznie za pomocą pilota nożnego Rama stołu u dołu wykończona nierdzewną płytą zabezpieczającą Platforma materaca obita ogniotrwałą pianką o grubości 40mm i gęstości 45kg/m3 Wykończenie materaca - sztuczna skóra z możliwością stosowania większości środków czyszczących i dezynfekujących. Podparcie pleców umożliwia regulację do +/- 40° Stół wyposażony w elektryczną regulację wysokości oraz ręczną zmianę kąta oparcia zagłówka Cztery narożniki stołu wyposażone w uchwyty w których można zamocować stojak na kroplówkę lub podnośnik. Wymiary: długość 1900 +/- 50mm szerokość min. 700 mm wysokość zmienna od 500 mm do 1050mm Wysokość do sprzątania 770 mm Bezpieczne obciążenie robocze 200kg Deklaracja zgodności CE dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 5 | Gabinet lekarski, gabinety zabiegowe |
| 3 | wózek do przewozu zwłok | Wózek przeznaczony do załadunku i rozładunku ciał z komór chłodniczych Hydrauliczny wózek wykonany z materiałów nierdzewnych-kwasoodpornych, potwierdzonych odpowiednimi atestami i certyfikatami Wózek wykonany w postaci podnoszonej kolumny z hydraulicznym systemem podnoszenia, napęd pompy podnoszącej nożny, podnoszenie oraz opuszczanie ramy wózka odbywa się przy pomocy dźwigni - pedału Wózek wyposażony w cztery kółka z blokadą centralną Obciążenie maksymalne wózka do 170 kg Wymiary wózka: długość 2200 mm +/- 200, szerokość 750 mm +/-50 Wózek wyposażony w kapsułę zakrywającą nadającą się do mycia i dezyfekcji Uchwyty do prowadzenia wózka. Rama wózka wyposażona w krążki lub listwy odbojowe. Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | 4 | Pro morte |
| 4 | wózek wanna | Wózek przeznaczony do mycia pacjentów w pozycji leżącej Wózek zbudowany z podstawy jezdnej, mechanizmu (kolumna, pantograf) regulacji wysokość i leża z tworzywową wanną Wózek wykonany ze stali malowanej proszkowo Stabilna podstawa wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min. 100mm z których co najmniej 2 posiadają blokadę Kolumna pozwalająca na elektryczną regulację wysokości w zakresie min. od 590±50 do 890±50 mm Odchylane poręcze boczne opuszczane poniżej poziomu leża Regulowane podparcie pleców (min. 3 pozycje) Leże zabezpieczone w rogach krążkami odbojowymi Na leżu umieszczona wanna z elastycznego nieprzemakającego materiału Elastyczna, tworzywowa wanienka do napełniania wodą. Możliwość odjęcia wanny od leża Pozycja pozioma leża do mycia pacjenta oraz pochylona do usuwania wody z wanny Wymiary zewnętrzne wózka: długość x szerokość min.1900x760mm, Wysokość wanny min. 200mm Masa całkowita max 90 kg Dopuszczalne obciążenie min 170 kg Wyposażenia wózka: - odłączany wąż spustowy - podgłówek Zasilanie akumulatorowe Sterowanie pilotem Zabezpieczenie przed porażeniem Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych ( jeżeli dotyczy) | 3 | łazienki oddziałowe |
| 5 | Leżanki do fizykoterapii | Leżanka do fizykoterapii dwusegmentowa na stelażu drewnianym (liściastym) z wieszakiem na ręcznik papierowy Tapicerka pokryta materiałem łatwo-zmywalnym W podgłówku wycięcie z zaślepką(w kolorze żółtym(4szt.), niebieskim(3szt.), pomarańczowy(3szt.)) Długość: 1950 mm (+/-50mm) Długość podgłówka min 500mm Szerokość: 700 mm (+/-50mm) Wysokość: 700mm (+/-50mm) Regulowany kąt pochylenia podgłówka min. od -0 do + 45° Dopuszczalne obciążenie: min.200 kg | 10 | 0.011 |
| 6 | stół rehabilitacyjny do pionizacji | Stół rehabilitacyjny do pionizacji, działający w zakresie 0 – 90 stopni pionizowania. Rama wykonana ze stali malowanej proszkowo. Dostosowana do mycia i dezynfekcji. Pionizacja za pomocą elektrycznego siłownika sterowanego pilotem. Wyposażony w podest (podnóżek) pod stopy pacjenta. Wyposażony w kółka jezdne metalowe z gumowym bieżnikiem oraz hamulcem na wszystkich czterech kółkach. Wyposażony w min. 3 pasy zabezpieczające pacjenta podczas przeprowadzania pionizacji. Leże pokryte materiałem łatwozmywalnym. Antybakteryjnym. Parametry Długość: 2000±100 mm Szerokość min. : 700±200 mm Wysokość w ułożeniu horyzontalnym min. : 700±50 mm Udźwig min. 200 kg. Dodatkowe wyposażenie Zestaw dodatków do stabilizacji głowy, bioder i kończyn pacjenta. Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 3 | 0.074, 1.70 |
| 7 | stół do masażu | Stacjonarny stół do masażu na stelażu stalowym mal. proszkowo 7 częściowy, wyposażony w leżysko, zagłówek, uchwyt na prześcieradło. Pokryty materiałem łatwozmywalnym. antybakteryjnym Kąt pochylenia zagłówka i części tylnej regulowany za pomocą sprężyn gazowych Wysokość leża regulowana elektrycznie, sterowanie pilotem W zagłówku otwór okrągły z zatyczką oraz poduszką typu „rogal” 4 regulowane nogi Uchwyt na ręczniki papierowe Wyposażenia w 4 koła skrętne z blokadą centralną Długość: 2000±50 mm Szerokość min. : 700±50 mm Regulacja wysokości w zakresie min.: 400±30 - 900±50mm. Regulacja części lędźwiowej (na wysokość 9 cm) Regulowany kąt pochylenia podgłówka min. od -40º do + 40º Dopuszczalne obciążenie: min. 200 kg | 6 | 0.015 ,0.014,0.017 |
| 8 | krzesło do masażu | Krzesło do masażu kręgosłupa i pozostałych partii pleców. Rama wykonana ze stali malowanej proszkowo. Dostosowana do mycia i dezynfekcji. Wyposażony w oparcie klatki piersiowej, podgłówek, siedzisko, półkę pod ramiona i podkolanniki. Możliwość przynajmniej regulacji manualnej (skokowej): wielopłaszczyznowej podgłówka, półki pod ramiona, wysokości siedziska oraz kąta jego pochylenia. Wyposażone w kółka jezdne. Elementy tapicerowane: pokryte materiałem łatwozmywalnym. Antybakteryjnym. Parametry Wysokość regulowana w zakresie min. 110 – 125 cm ±10 cm Szerokość min. : 500 ±50 mm Głębokość regulowana w zakresie min. 65 – 75 cm ±10 cm Udźwig min. 150 kg. Dodatkowe wyposażenie Klin pod biust. Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 2 | 0.014, 0.017 |
| 9 | Fotel do poboru krwi | Fotel do poboru krwi z dwoma podłokietnikami Stelaż konstrukcji metalowej zabezpieczony lakierem proszkowym Fotel wyposażony w regulowane, uchylne oparcie z zagłówkiem i podłokietniki, których mocowanie umożliwia dopasowanie ich wysokości do wzrostu pacjenta Oparcie, siedzisko i podłokietnik są obszyte materiałem tworzywowym skóropodobnym lub winylowym łatwym w utrzymaniu czystości w kolorze niebieskim Szerokość: 80 cm (siedzisko 45 cm) Wysokość: 125 cm Głębokość: 80 cm Dopuszczalne obciążenie: 150 kg Waga: 45 kg Regulacja wysokości podłokietników: od 0 cm do 20 cm Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180° Regulacja kąta oparcia: 93° - 180° Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm | 4 | Gabinety diagnostyczno - zabiegowe |
| 10 | stolik zabiegowy przejezdny | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej wyposażony w asystor Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe Odległość między blatami wynosi 445 mm (+/- 25 mm) Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia. Wyrób na kółkach min. fi 100 mm (+/- 5 mm) - dwa z blokadą. Wymiary blatu: 750x650 mm (+/- 50 mm) Wymiary zewnętrzne: 865x720x880mm (+/- 50 mm.) | 3 | Gabinety zabiegowe oddziały |
| 11 | stolik narzędziowy przejezdny | Stolik do instrumentów chirurgicznych typu "Mayo" ze stali kwasoodpornej OH18N9 Blat podnoszony przy pomocy pompy hydraulicznej Blat zagłębiony z możliwością obrotu w poziomie o 360 stopni Podstawa w kształcie litery T Zespół jezdny składający się z 3 kół o średnicy 75 mm(+/- 10 mm) Wszystkie koła z hamulcem Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (+/- 10 mm): długość 750x szerokość 500 mm Wymiary: wysokość w zakresie min. 960 +/- 50 mm-1370 +/- 50 mm | 3 | Gabinety zabiegowe oddzia-ły |
| 12 | wózek na aparaturę | Wózek do aparatury z dwoma półkami i szufladą Wózek wyposażony w dwie półki montowane na stałe (bez regulacji wysokości) oraz szufladę umieszczoną w dolnej części wózka. Szuflada wyposażona w prowadnice samodociągowe. Blaty z przegłębieniem Wyrób na kółkach (w tym dwa koła z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 700x550x1000 mm (+/- 100 mm) | 9 | 0.011 |
| 13 | Wózek zabiegowy | Wózek zabiegowy W całości wykonany ze stali kwasoodpornej Wyposażony w 6 (+/- 1) szuflad, dwie szuflady z przegrodami Wyposażony w uchwyt na worek i boczny kosz Wyposażony w pojemnik na igły oraz półkę wysuwaną z boku Blat wyprofilowany, Centralny zamek na klucz Kółka 125 mm + 2 hamulce Wymiary: 780 szer.x 595 głęb. X 1044 mm wys (+/-100mm) Wszystkie wyposażenie demontowalne bez użycia narzędzi Odporny środki dezynfekcyjne Możliwość dodatkowego wyposażenia | 7 | 2 na oddział + oddział dzienny |
| 14 | szafa lekarska szer. 80cm przeszklona | Szafka ze stali nierdzewnej dwudrzwiowa wolnostojąca z drzwiami przeszklonymi (szyba bezpieczna), drzwi otwierane skrzydłowo, boki pełne, Wykonanie higieniczne, łatwe do utrzymania w czystości; przeznaczona do stosowania w gabinetach konsultacyjnych i zabiegowych w obiektach służby zdrowia Drzwi wyposażone w zamek i uchwyt, zamek ryglowany w min. dwóch miejscach Wyposażona w min. 4 półki szklane lub ze stali nierdzewnej przestawne (regulowane) i 1 stała – ścianka dolna Szafa na metalowych nóżkach o wysokości 140mm (±20 mm) umożliwiających regulację w zakresie ±10 mm Wymiary (w mm) : szer. 800 x gł. 450 x wys. 1800 (±50 mm), | 5 | Gabinety przygotowania pielęgniarskiego + lekarski |
| 15 | Wózek inwalidzki klasyczny składany (150 kg) | Wózek inwalidzki klasyczny Składany Odchylane podłokietniki Regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki Tapicerka niepalna, odporna na mycie i dezynfekcję Kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym Parametry Dostępne różne warianty rozmiaru siedziska w zakresie szerokości 40 – 50 cm Głębokość siedziska w zakresie 40 – 50 cm. Waga wózka max. 20 kg Udźwig do 150 kg Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 45 | Po 15 na oddział |
| 16 | Wózek inwalidzki klasyczny składany (170 kg) | Wózek inwalidzki klasyczny Składany Odchylane podłokietniki Regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki Tapicerka niepalna, odporna na mycie i dezynfekcję Kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym (inny niż wózka powyżej o udźwigu do 150kg) Parametry Dostępne różne warianty rozmiaru siedziska w zakresie szerokości 40 – 50 cm Głębokość siedziska w zakresie 40 – 50 cm. Waga wózka max. 20 kg Udźwig do 170 kg Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 15 | Po 3 na oddział |
| 17 | Wózek inwalidzki leżakowy składany | Wózek inwalidzki leżakowy, ze stabilizacją głowy. Składany Regulacja środka ciężkości Hamulce na kołach Tapicerka niepalna, odporna na mycie i dezynfekcję Możliwość zaadaptowania wózka dla osób po amputacji kończyn Parametry Szerokość siedziska regulowana w zakresie min. 40 – 50 cm Regulacja nachylenia oparcia min. 30 stopni Udźwig do 150 kg Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 12 | Po 3 na oddział + oddział dzienny |
| 18 | Wózek toaletowy (150 kg) | Wózek transportowy toaletowo-prysznicowy z pojemnikiem sanitarnym pod siedziskiem Produkt fabrycznie nowy Składany Cztery koła obrotowe. Hamulce na przynajmniej tylnych kołach Tapicerka niepalna, odporna na mycie i dezynfekcję Kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym Rama ze stali nierdzewnej. Możliwość najeżdżania wózkiem na sedes o wysokości 45 cm Parametry Szerokość siedziska min. 40 cm Udźwig do 150 kg Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 24 | Po 8 na oddział |
| 19 | Wózek toaletowy (170 kg) | Wózek transportowy toaletowo-prysznicowy z pojemnikiem sanitarnym pod siedziskiem Produkt fabrycznie nowy Składany Cztery koła obrotowe. Hamulce na przynajmniej tylnych kołach Tapicerka niepalna, odporna na mycie i dezynfekcję Kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym (inny niż wózka powyżej o udźwigu do 150kg) Rama ze stali nierdzewnej. Możliwość najeżdżania wózkiem na sedes o wysokości 45 cm Parametry Szerokość siedziska min. 40 cm Udźwig do 170 kg Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 6 | Po 3 na oddział |
| 20 | Chodzik | Balkonik rehabilitacyjny kroczący Produkt fabrycznie nowy Składany Rama aluminiowa, odporna na wykorzystywane w obiekcie środki czystości Parametry Masa urządzenia nieprzekraczająca 3 kg Wysokość regulowana skokowo w zakresie min. 80 – 90 cm Maksymalne obciążenie min. 100 kg Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 40 | Po 12 na oddział + oddział dzienny |
| 21 | Balkonik pachowy | Balkonik czterokołowy z podparciem pod pachy do nauki chodzenia. Produkt fabrycznie nowy Składany Hamulce na przynajmniej tylnych kółkach Wyposażony w tapicerowane siedzisko Wszystkie składowe elementy urządzenia odporne na mycie i dezynfekcję Podpórki barkowe o regulowanej wysokości Parametry Regulacja podpórek barkowych w zakresie min. 115 – 150 cm Maksymalne obciążenie min. 120 kg Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 8 | Po 2 na oddział + oddział dzienny |
| 22 | Kule rehabilitacyjne | Kula łokciowa Produkt fabrycznie nowy Konstrukcja aluminiowa Wykończenie z tworzywa sztucznego zapobiegające powstawaniu odcisków Parametry Maksymalne obciążenie 120 kg Waga kuli max. 0,7 kg Wysokość regulowana skokowo w zakresie min. 80-100 cm (od uchwytu do podłoża) Kąt podparcia 28 stopni (+/- 3 stopnie) Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 60 | Oddziały pacjentów, oddział dzienny, fizjoterapia |
| 23 | Podnośnik transportowy z wyposażeniem | Podnośnik transportowy jezdny do przemieszczania osób niepełnosprawnych Produkt fabrycznie nowy Podnośnik napędzany silnikiem elektrycznym Podnośnik składany dla oszczędności miejsca składowania i transportu. Sterowany przewodowym pilotem. Niskie zawieszenie umożliwiające podnoszenie z łóżek rehabilitacyjnych Mechanizm opuszczania awaryjnego oraz przycisk zatrzymania awaryjnego. Wizualne i akustyczne ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora Napędzany wymiennym pakietem baterii, z możliwością ładowania przewodowego z sieci elektrycznej 230 V Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali malowanej proszkowo. Wyposażony w nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku oraz w nosidło ze stabilizacją głowy do kąpieli wykonane z materiałów łatwo-zmywalnych i odpornych na używane w Zakładzie środki czyszczące i dezynfekujące. Parametry Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 180 kg Prędkość podnoszenia na pełnej baterii nie większa niż 60 s. Typ ochrony min. IP X4 Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 3 | Oddziały pacjentów |
| 24 | Rolki przenośnikowe | Rolki (przenośnik taśmowo - rolkowy) do przenoszenia pacjenta Produkt fabrycznie nowy Rolki/mata wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium Zarówno konstrukcja jak i wyścielanie odporne na mycie i dezynfekcję Wykończone bez ostrych kantów powodujących ryzyko naciągnięć, stłuczeń oraz przerwania ciągłości tkanek Konstrukcja umożliwiająca zawieszenie na uchwycie ściennym dla przechowywania Parametry Wymiary 100 cm długości x 50 cm szerokości (+/- 10 cm) Wyposażenie dodatkowe Uchwyty ścienne z montażem śrubowym. Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 6 | Oddziały pacjentów |
| 25 | Łatwoślizgi medyczne | Podkłady do bezpiecznego przemieszczania chorego z ograniczoną ruchomością lub jej brakiem Produkt fabrycznie nowy Wykończone minimalizujące ryzyko naciągnięć, stłuczeń oraz przerwania ciągłości tkanek Wykonane z nylonu odpornego na rozdarcie, rozciągnięcie, mycie i dezynfekcję Materiał umożliwiający złożenie do niewielkich rozmiarów Parametry Obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 120 kg. Wymiary 220 x 140 cm (+/- 5 cm) Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 6 | Oddziały pacjentów |
| 26 | Wózek na leki | Wózek wykonany z tworzywa ABS łatwy do dezynfekcji i odporny na uszkodzenia mechaniczne Wózek wyposażony w trzy półki z relingami (po trzech stronach półek) Cztery koła cichobieżne o średnicy min. 50mm w tym dwa z blokadą Uchwyt boczny do transportowania Odbojniki nad kołami jezdnymi. Wymiary gabarytowe: -szerokość 770-780 mm -głębokość 400-510mm - wysokość 940-950mm | 3 | 0.110 |
| 27 | Materace przeciwodleżynowe | Materac przeciwodleżynowy Produkt fabrycznie nowy Materac komorowy. Napełniający i spuszczając oddzielnie, naprzemiennie komory w dziesięciominutowym cyklu. Przystosowany do profilaktyki i leczenia odleżyn III stopnia Wskaźnik niskiego ciśnienia Automatyczne dostosowanie ciśnienia do wagi pacjenta Zasilanie 220/230V 50/60Hz, 1A Materiał dostosowany do wykorzystania w obiektach służby zdrowia – odporny na mycie i dezynfekcję. Parametry: - Maksymalne obciążenie min. 150 kg - Wymiary materaca 200 x 90 x 10 cm (+/-5 cm) Pozostałe parametry: Gwarancja min. 36 miesiące Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu Deklaracja CE | 33 |  |

CZĘŚĆ 2:

| L.p | Nazwa sprzętu | Wymagane parametry techniczne (minimalne) | Ilość | pomieszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rower rehabilitacyjny | Poziomy rower treningowy Koło zamachowe: 7 kg Maks. waga użytkownika: min.130 kg Opór indukcyjny w zakresie 25-400 W Elektroniczna regulacja oporu Regulacja siedziska w pionie i w poziomie Regulacja kąta kierownicy Samopoziomujące pedały z paskami Łatwe wejście Wykonanie zgodne z DIN EN 957, klasa HA Wyświetlacz: LCD min. 110 x 80 mm Wbudowany komputer wyświetlające dane o sesji treningowej, m.in. o czasie ćwiczeń, przebytym dystansie, kadencji i spalonych kaloriach. Pomiar tętna za pomocą dotykowych sensorów Posiada wbudowane programy treningowe w tym sterowany tętnem, który dostosowuje opór hamowania do wartości pulsu Stopki do poziomowania w zakresie min. ±5 mm i kółka transportowe w komplecie Gwarancja min. 2 lata Waga maks. 90kg Zasilacz sieciowy 9V 1,3A dla100V - 240 V, Wymiary: 170±1 x 67±1 x 112±1 cm | 1 | 0.015 |
| 2 | ergometr rowerowy | Stacjonarny ergometr rowerowy Koło zamachowe: 6 kg Maks. waga użytkownika: min.130 kg Opór indukcyjny w zakresie 25-400 W Elektroniczna regulacja oporu Regulacja siedziska w pionie i w poziomie Regulacja kąta kierownicy Samopoziomujące pedały z paskami Łatwe wejście Wykonanie zgodne z DIN EN 957, klasa HA Wyświetlacz: LCD min. 110 x 80 mm Wbudowany komputer wyświetlające dane o sesji treningowej, m.in. o czasie ćwiczeń, przebytym dystansie, kadencji i spalonych kaloriach. Pomiar tętna za pomocą dotykowych sensorów Posiada wbudowane programy treningowe w tym sterowany tętnem, który dostosowuje opór hamowania do wartości pulsu Stopki do poziomowania w zakresie min. ±5 mm i kółka transportowe w komplecie Gwarancja min. 2 lata Waga maks. 90kg Zasilanie: 100 - 240 V, 50-60 Hz Wymiary: 119±1 x 55±1 x 137±1 cm | 1 | 0.015 |
| 3 | Schody do nauki chodzenia z pochylnią | Schody z poręczami mający zastosowanie w kinezyterapii do nauki i reedukacji chodu Po obu stronach toru znajdują się poręcze z pochwytami o regulowanej wysokości rozstaw poręczy - 560 do 930 mm wysokość poręczy - 720 do 1200 mm Schody z czterema stopniami wys.10cm Długość pochylni 180cm podest ze sklejki lub płyt drewnopochodnych wykończony wykładziną antypoślizgową | 1 | 0.015 |
| 4 | tor do nauki chodzenia | Tor z poręczami mający zastosowanie w kinezyterapii do nauki i reedukacji chodu Po obu stronach toru znajdują się poręcze z drewnianymi pochwytami o regulowanej wysokości rozstaw poręczy - 560 do 930 mm wysokość poręczy - 720 do 1200 mm podest ze sklejki lub płyt drewnopochodnych wykończony antypoślizgowym lakierem wyposażony w demontowalne stopnie wys. 50mm Wymiary: 2500±5 x 1200±5 mm | 1 | 0.015 |
| 5 | tablica do ćwiczeń manualnych | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem. Blat tablicy wykonany ze sklejki. Drobne przyrządy do ćwiczeń z litego drewna Podstawa stalowa, malowana proszkowo. Parametry Regulowana wysokość w zakresie min. 40 – 60 cm. (+/- 5 cm) Szerokość blatu min. 50 cm (+/- 5 cm) Długość blatu min. 70 cm (+/- 5 cm) Wyposażenie dodatkowe Obciążniki do elementów o wadze 0,25 kg. Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 4 | 0.015 |
| 6 | piłki do ćwiczeń rehabilitacyjnych | Gumowa piłka rehabilitacyjna do ćwiczeń Łatwozmywalna. Parametry Średnica 10cm – 10szt, średnica 25-30cm - 27 szt. Średnica 45cm – 1szt. średnica 55cm – 5szt. średnica 65cm – 6szt. średnica 75cm – 3szt. fasolka rehabilitacyjna 55/90 – 3szt. Maksymalne obciążenie statyczne i dynamiczne min. 250 kg Dodatkowe wyposażenie Pompki do piłek 5szt. Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana | 57 | 0.015 |
| 7 | Wioślarz wodny | Urządzenie do treningu całego ciała z oporem wodnym (wielołopatkowy wirnik w zbiorniku wodnym). Możliwość przesuwu pozycji siodła na poziomej szynie jezdnej. Posiada kółka jezdne do transportu. Posiada komputer treningowy z czytelnym wyświetlaczem, pokazujący prędkość, czas, dystans oraz łączną trasę. Minimum 5 programów oraz możliwość ustawiania manualnego. Parametry Wymiary dl.206-210cm szer. 55-65cm wysokość 95-100cm. Waga do 40kg . Możliwość przechowywania w pionie Max waga ćwiczącego min. 120 kg Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 1 | 0.15 |
| 8 | Orbitek treningowy | Stacjonarny trenażer magnetyczny z tylnym kołem zamachowym Koło zamachowe: 8 kg Maks. waga użytkownika: min.150 kg max wzrost min.200cm Długość kroku 39-40cm rozstaw kroku 10-21cm Elektroniczna regulacja oporu Czujniki tętna w uchwycie Regulacja pedałów – trzy poziomy Samopoziomujące pedały z paskami Łatwe wejście Wyświetlacz: LCD min. 110 x 80 mm Wbudowany komputer wyświetlające dane o sesji treningowej, m.in. o czasie ćwiczeń, przebytym dystansie, kadencji i spalonych kaloriach. Posiada wbudowane programy treningowe w tym sterowany tętnem, który dostosowuje opór hamowania do wartości pulsu Stopki do poziomowania w zakresie min. ±5 mm i kółka transportowe w komplecie Gwarancja min. 2 lata Waga maks. 70kg Zasilanie: 9V, 1,3A dla 100 - 240 V Wymiary: dł. x szer. x wys. 145x65X170cm ±1 cm | 2 | 0.15 |
| 9 | kabina do ćwiczeń i zawieszeń | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń przeznaczona do stosowania w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie Umożliwia wykonywanie ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem oraz ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych Możliwość zastosowania wyciągu do pozycji Perschl’a Stabilna konstrukcja, wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych 30x30x2mm, lakierowanych proszkowo Okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. kształcie oczka 10x6 cm Waga - maks. 160 kg Wymiary: szerokość – 199±1 cm wysokość – 198±2 cm (na stopkach) głębokość – 198±2 cm | 4 | 0.015 |
| 10 | materac gimnastyczny 90cm | Materac gimnastyczny, przeznaczony do wykonywania na nim ćwiczeń rehabilitacyjnych Pokrycie materiał PCV skaden medyczny lub plawil, łatwo zmywalny, odporny na przetarcia Dół materaca posiada warstwę antypoślizgową Materac posiada wzmocnione naroża Wypełnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko elastyczna , o gęstości T-25kg/m3 (średnio twarda) lub twarda wtórnie spieniana o gęstości od R-70kg/m3 do R-90kg/m3 Wymiary: szerokość – 89±1 cm długość – 199±1 cm wysokość – 6±1 cm | 4 | 0.15 |

CZĘŚĆ 3:

| L.p | Nazwa sprzętu | Wymagane parametry techniczne (minimalne) | Ilość | pomieszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aparat do terapii ultra-dźwiękowej | Aparat do terapii kombinowanej, elektroterapii i terapii ultradźwiękowej. Min. 2 kanały zabiegowe. Możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów - czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp. Sterowany elektronicznie za pomocą guzików oraz panelu dotykowego. Urządzenie dostosowane do montażu na przyjętym wózku transportowym na sprzęt medyczny. Generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne. Możliwość zapisania własnych procedur. W zestawie przynajmniej: głowica ultradźwiękowa dwuzakresowa, wodoszczelna o pow. min. 5 cm2; przewody pacjenta min 4 szt, elektrody silikonowe min 4 szt.; podkłady do elektrod min. 4 szt.; elektrody przylepne min. 4 szt.; Parametry Dwuzakresowa terapia ultradźwiękowa przynajmniej: 1 i 3 MHz Częstotliwość impulsów przynajmniej: 16, 48 i 100 Hz Moc wyjściowa w zakresie min.: 0 - 3 W/cm2 Tryb pracy ciągły i impulsowy: 10, 20, 50 i 100% Współczynnik niejednorodności wiązki BNR: < 6:1 Dodatkowe wyposażenie Głowice ultradźwiękowe bezobsługowe Elektrody punktowe Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 1 | 0.011 |
| 2 | Aparat wielofunkcyjny do elektroterapii laseroterapii i magnetoterapii | Aparat do terapii kombinowanej, elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii miejscowej Min. 2 niezależne kanały zabiegowe z prądami udarowymi trójkątnymi i prostokątnymi Możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów - czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp. Tryb pracy programowy i manualny Zaprogramowane gotowe programy terapeutyczne; możliwość dodawania programów użytkownika Urządzenie dostosowane do montażu na przyjętym wózku transportowym na sprzęt medyczny. Generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne. Waga do 3,0 kg W zestawie przynajmniej: elektrody do elektroterapii, 6szt. przewody pacjenta min 4 szt. elektrody silikonowe min 4 szt.; podkłady do elektrod min. 4 szt.; elektrody przylepne min. 4 szt.; aplikatory płaskie pola magnetycznego, zegar zabiegowy Parametry Klasa urządzenia laserowego 3B Max amplituda napięcia w obwodzie pacjenta 140V Max indukcja pola magnetycznego 10 mT (100Gs) Częstotliwość pracy 2-120 Hz Tryb pracy CC i CV Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 1 | 0.011 |
| 3 | Aparat do elektroterapii dwustanowiskowy | 2-kanałowy przenośny aparat do elektroterapii z możliwością użycia elektrod jednorazowych oraz elektrod- przyssawki do terapii podciśnieniowej (np. Vacuum) Generowane przebiegi prądowe: galwaniczny, diadynamiczny, interferencyjny 2-polowy i 4-polowy, Träberta, Kotz'a, TENS, prąd faradyczny i neofaradyczny, impulsy trójkątne, impulsy prostokątne, impulsy eksponencjalne, NPHV, prąd udarowy, mikroprądy Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3" Zaprogramowane gotowe programy terapeutyczne; możliwość dodawania programów użytkownika Identyfikacja i kontrola akcesoriów, zapas elektrod Waga maks. 3kg Zasilanie: 100 - 240 V, 50-60 Hz Wymiary: 380±10 mm x 190±10 mm x 260±10 mm | 2 | 0.011 |
| 4 | lampa mobilna IR do światłoterapii | Lampa mobilna, statywowa do światłoterapii IR. Statyw jezdny. Elektroniczny zegar pozwalający zastosować właściwy czas zabiegu. Górna część statywu elastyczna – z możliwością precyzyjnego nakierowania aparatu na pacjenta. Parametry Moc żarówki 375W Regulacja intensywności świecenia żarówki 10-99% Dodatkowe wyposażenie Zasilacz Dodatkowy filtr do fototerapii niebieski, okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 2 | 0.011 |
| 5 | aparat do laseroterapii | 1-kanałowy przenośny aparat do Laseroterapii tryb pracy: ciągły i impulsowy częstotliwość w zakresie min. 0-10000Hz współczynnik wypełnienia w zakresie min. 10-90% Kolorowy ekran dotykowy o przekąnej min. 4,3" Zaprogramowane gotowe programy terapeutyczne; możliwość dodawania progarmów użytkownika Wbudowana encyklopedia terapeutyczna i podręcznik użytkownika Aplikator skanujący do laseroterapii, sondy punktowe, okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty sonda IR 830nm/400mW w komplecie Identyfikacja i kontrola akcesoriów wyjścia dla równoległego połączenia sond Waga maks. 3kg Zasilanie: 100 - 240 V, 50-60 Hz Wymiary: 380±10 mm x 190±10 mm x 260±10 mm | 2 | 0.011 |
| 6 | aparat do masażu limfatycznego | Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego. Posiadający algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego. Dowolne kształtowanie wartości przebiegów ciśnienia poprzez funkcję korekcji dla każdej komory Stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego Automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu Opcja awaryjnego odsysania umożliwiająca szybkie i skuteczne opróżnienie komór mankietu uciskowego Parametry Regulowane ciśnienie w komorach mankietu w zakresie min. od 20 do 140 mmHg Obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie, 24 w spodniach lub kurtce uciskowej Dodatkowe wyposażenie Para mankietów 12-nastokomorowych na ręce. Para mankietów 12-nastokomorowych na nogi. 24-ro komorowa kurtka 24-ro komorowe spodnie Zestawy poszerzacy do kurtki i spodni. Jednorazowe, higieniczne wkłady Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy | 2 | 0.014 0.017 |
| 7 | inhalator pneumatyczny | inhalator pneumatyczny przeznaczony do leczenia płuc I oskrzeli w zastosowaniach klinicznych Duża depozycja płucna Oszczędne podawanie leku, dzięki specjalnemu zaworowi max. poj. zbiornika głowicy min. 7 ml max. ciśnienie min. 3,0 bar wydajność sprężarki min. 13,0 l/min średnia średnica cząstek (MMAD) RF4 2,45±0,05 μm poziom hałasu: < 56 dB(A) Wyposażenie: - głowica rozpylająca - przewód doprowadzający powietrze - maska dla dzieci - maska dla dorosłych - ustnik - końcówka nosowa mała - końcówka nosowa duża - zaworek oszczędzania leku Zasilanie 230V 50Hz | 15 | Oddziały pacjentów |
| 8 | kardiomonitor | Modułowa konstrukcja monitora. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Jednostka centralna zintegrowana w jednej obudowie z monitorem. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku Przenoszenie danych pacjenta bezpośrednio w module pomiarowym z podglądem podstawowych parametrów w trakcie transportu/ przenoszenia pacjenta na umieszczonym na module pomiarowym dodatkowym ekranie LCD Przenośny moduł pomiarowy wyposażony w ekran LCD TFT o przekątnej min. 3,5” Ekran kolorowy, pojedynczy, zintegrowany z obudową monitora, aktywna matryca TFT. Przekątna ekranu min. 12" Jednoczesna prezentacja min. 8 różnych krzywych dynamicznych na ekranie, Rozdzielczość ekranu min. 1024x768 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim Automatyczna rekonfiguracja ustawień ekranu monitora w zależności od podłączonych akcesoriów pomiarowych. Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut pracy monitora głównego, min. 180 minut monitora transportowego Chłodzenie monitora konwekcyjne (bez użycia wentylatorów), nie wymagające czyszczenia. Monitor z opcją pracy w sieci przewodowej LAN. Możliwość rozbudowy o drukarkę laserową Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. Historia alarmów – zapamiętywanie min. 100 grup odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 120 godzin EKG w każdym monitorze - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 7 lub 12 odprowadzeń EKG ( I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1 do V6) - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 10-350 ud/min. Analiza odcinka ST w każdym monitorze Analiza odchylenia odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym. Analiza arytmii w każdym monitorze Rozpoznawanie min. 16 rodzajów zaburzeń. Oddech w każdym monitorze Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-100 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 60 sekund. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi w każdym monitorze Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Akcesoria na każdy monitor: - wężyk standardowy (dla dzieci i dorosłych) łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - mankiet do pomiaru NIBP, wielorazowy dla dorosłych x 2 szt. w różnych rozmiarach Pomiaru saturacji w każdym monitorze Pomiar z wykluczeniem artefaktów ruchowych. Zakres pomiarowy SpO2: 1 – 100% Min. zakres pomiarowy pulsu: 20 – 250 ud./min. Akcesoria każdy monitor: - adapter łączący czujnik pomiarowy z monitorem x 1 szt. - czujnik do pomiaru SpO2 typu klips na palec x 1 szt. Pomiaru temperatury w każdym monitorze Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Min. zakres pomiarowy: 0 – 45 stopni. Akcesoria na każdy monitor: czujnik do pomiaru temp. powierzchniowej x 1 szt. | 9 | Gabinety zabiegowe 3 na oddział |
| 9 | defibrylator z możliwością kardiowersji | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 6’’ Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej Dwufazowa fala defibrylacji Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J Czas ładowania do energii maksymalnej 200J max. 10 sekund Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC 2010 Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora Możliwość wykonania kardiowersji Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń: Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna: a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie b.natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA c.zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów Wbudowana drukarka termiczna Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych Archiwizacja danych: min. 1000 zdarzeń, min. 72 godzinne trendy, 12 godz. ciągły zapis EKG Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive/karta SD Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 150 minut monitorowania Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V Możliwość wykonania min. 120 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 7 kg | 5 | Oddziały pacjentów + oddz, dzienny |
| 10 | zestaw reanimacyjny | Walizka reanimacyjna wykonana z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa Zaokrąglone rogi Jaskrawy kolor: czerwony lub pomarańczowy lub srebrny Wymiary nie większe niż: 650 x 450 x 250 mm Druga część z przegródkami do przechowywania drobnego sprzętu, przegródki zabezpieczone pokrywą Możliwość mycia walizki – brak elementów nasiąkających płynami Bezpieczne zapięcie Wyposażenie walizki Resuscytator silikonowy dla dorosłych o następujących parametrach: wykonany z silikonu objętość oddechowa 1100 ml pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem silikonowym dwie maski silikonowe dla dorosłych, rozmiar 5 oraz 4 nieodłączalny system zastawek rezerwuaru tlenu zintegrowany z zastawką wlotową rezerwuar tlenu połączony z zastawkami za pomocą nakrętki zawór bezpieczeństwa 40 cmH2O autoklawowalny w temperaturze 134 st. C, sterylizacji muszą podlegać wszystkie części resuscytatora z wyłączeniem rezerwuaru tlenu Instrukcja obsługi w języku polskim Laryngoskop światłowodowy (zestaw w etui z tworzywa) o parametrach: - elementy zestawu: rękojeść światłowodowa, diodowa + łyżki typu Macintosh w rozmiarach 2, 3, 4 - rękojeść zasilająca: diodowa, rozmiar średni, zasilanie bateryjne, źródło światła: dioda LED, powierzchnia uchwytu powlekana tworzywem - możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu wkładu diody z bateriami) - łyżki laryngoskopu: stalowe, światłowodowe, z wymiennym modułem światłowodu - możliwość łatwej wymiany światłowodu bez użycia narzędzi - możliwość sterylizacji łyżki oraz światłowodu w autoklawie -wytrzymałość światłowodu min. 500 cykli sterylizacyjnych - łyżki i rękojeści zgodne z normą ISO 7376-3 - instrukcja obsługi w j. polskim Zestaw masek krtaniowych z kanałem gastrycznym i możliwością wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, jednorazowego użytku, w rozmiarach 3, 4, 5 Filtr bakteryjny do resuscytatora (3 sztuki) Zestaw rurek ustno-gardłowych sterylnych w rozmiarach 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm | 5 | Oddziały pacjentów + oddz, dzienny |
| 11 | ssak elektryczny | Ssak medyczny z przebiegiem odsysania sterowanym mikroprocesorem. Możliwość odsysania klasycznego oraz za pomocą specjalnych programów. Pompa próżniowa bezolejowa Przepływ 50 l/min. Głośność do 45 dB Masa: do 12 kg Zasilanie 230V, 50/60 Hz przewód zasilający 4m - ssanie ciągłe klasyczne w zakresie 0-93 kPa - ssanie z funkcją (samodzielnego włączenia i wyłączenia bez udziału obsługi - ssanie pulsacyjne w zakresie 0-93 kPa z trybem ekstrakcji próżniowej -ssanie delikatne w trybie drenażu w zakresie 0-20 kPa Wyposażenie: - pojemnik z tworzywa nietłukącego 2l - zbiornik zabezpieczający - komplet przewodów - filtr bakteryjny | 9 | Oddziały pacjentów + oddz, dzienny |
| 12 | waga elektroniczna ze wzrostomierzem | Waga elektroniczna ze wzrostomierzem posiadająca znak CE i świadectwo legalizacji. Zapewnia pomiar wzrostu pacjenta do min 2 m. Miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Obciążenie maksymalne [max]: 200 kg Dokładność odczytu [d] min 50/100 g Zakres tary - 200 kg Temperatura pracy w przedziale min. +10°C - +40 °C Masa wagi nie przekracza 20 kg | 6 | Po dwie na oddział |
| 13 | koncentrator tlenu | Przenośny koncentrator tlenu, dla intensywnej tlenoterapii. Posiadający własne kółka jezdne, dedykowany wózek transportowy dołączony do zestawy lub kompatybilny z przyjętymi dla obiektu ogólnymi wózkami transportowymi. Zasilanie 230V. Posiadający systemy alarmu ciśnienia, braku zasilania oraz słabej koncentracji tlenu. Parametry Wydajność w zakresie 0–5 litrów/min z możliwością płynnej regulacji. Stopień koncentracji tlenu powyżej 90% Poziom natężenia dźwięku podczas pracy urządzenia nie powinien przekraczać 50 db. Waga urządzenia nie powinna przekraczać 35 kg. Dodatkowe wyposażenie Nawilżacz tlenu. Kaniula nosowa oraz maseczka do nebulizacji. Przewód zasilający. Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 10 | Po 3 na oddziały i oddział dzienny |
| 14 | Pulsoksymetr napalcowy | Pulsoksymetr dla pomiary temperatury ciała, saturacji oraz pulsu. Produkt fabrycznie nowy. Wizualne i dźwiękowe alarmy mierzonych parametrów. Wartości alarmowe ustawiane elektronicznie. Sterowany elektronicznie za pomocą ekranu dotykowego lub guzików, z ekranem LCD. Zapis wartości mierzonych parametrów. Trendy tabelaryczne i graficzne; możliwość sprawdzania wyników na ekranie pulsoksymetru oraz przesłania danych do komputera. Zasilanie: akumulator litowy z możliwością ładowania przez USB Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Parametry Zakres SpO2: 0%-100%, rozdzielczość 1%, dokładność w przedziale 70-100% ±2% (normalne warunki pomiaru) ±3% (ruch, niska perfuzja), dla wartości <70% niezdefiniowane. Zakres PR:25-250 uderzeń/minutę, rozdzielczość 1bpm, dokładność ±2bpm (normalne warunki pomiaru) ±3bpm (ruch, niska perfuzja).\ Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 8 | Po dwa na oddziały i 1 w fizjoterapii |
| 15 | Pompa infuzyjna | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa System programowania dawki z możliwością ustawiania: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu Alarmy świetlne i dźwiękowe. Zasilanie sieciowe 230V lub akumulatorowe. Niezależne programowanie obu strzykawek osobnymi panelami z wyświetlaczem i guzikami. Wbudowana biblioteka leków Historia zdarzeń dostępna z pulpitu pompy i zapisywana do pliku XML. Możliwość podłączenia do PC port RS232 Parametry Objętość obsługiwanych strzykawek 10 – 60 ml z automatycznym wykrywaniem rozmiaru strzykawki Zakres szybkości infuzji (w ml/h dla strzykawki 50 ml): Od: 0,1 do: 2000 Rozdzielczość programowania 0,1 Czas pracy pompy zasilanej z akumulatora przy 5ml/h min 10 h Dodatkowe wyposażenie Kompatybilny akumulator Kabel podłączeniowy do PC Kabel zasilający sieciowy Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 6 | Po 2 na oddział |
| 16 | Pompa do żywienia dojelitowego | Pompa do żywienia dojelitowego, do stosowania enteralnego (podaż dożołądkowa, dojelitowa) Zasilanie z sieci 230V lub akumulatora Wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmowa Sterowanie za pomocą panelu z guzikami i wyświetlaczem LCD Czujnik ciśnienia napływu Czujnik ciśnienia wypływu Czujnik obecności powietrza Parametry Zaprogramowanie szybkości przepływu diety w zakresie min. 1–400 ml/h Zakres ustawienia całkowitej dawki w zakresie min. 1–4000 ml Czas pracy z baterii: min. 24 h przy szybkości podaży 125 ml/h Dodatkowe wyposażenie Kompatybilny akumulator Kabel zasilający sieciowy Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 6 | Po 2 na oddział |
| 17 | Aparat EKG | Mobilny system do elektrokardiograficznych badań spoczynkowych z ciągłym pomiarem częstości akcji serca (HR). Produkt fabrycznie nowy Min. 12 kanałów Wyświetlacz graficzny oraz panel dotykowy Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna Sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elektrod Baza pacjentów z pamięcią min. 500 badań Wydruk zapisu badania bezpośrednio na kartce A4 lub papierze 112 mm. Port USB 2.0. możliwość zapisu badań na pamięci zewnętrznej typu pendrie. Komunikacja z komputerem PC poprzez interfejs USB Filtracja zakłóceń sieciowych, pochodzenia mięśniowego oraz pływania izolinii Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Sieć 230V. Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. Parametry Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 lub 12 odprowadzeń Prędkość zapisu w zakresach 5/10/25/50 mm/s Czułość pomiaru w zakresach: 2,5/5/10/20 mm/mV Wyposażenie dodatkowe Kabel EKG Elektrody przyssawkowe Elektrody kończynowe klipsowe Wózek transportowy aparatu Drukarka A4 Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 6 | Oddziały pacjentów |
| 18 | Aparat USG | Wielozadaniowy, cyfrowy aparat ECHO i USG Produkt fabrycznie nowy Trzy porty głowic Min. 1x port USB 2.0 (lub 3.0) Zintegrowana nagrywarka płyt DVD Obrazowanie harmoniczne tkanek (THI) Obrazowanie dopplerowskie Parametry Odcienie szarości: 256 (8 bitów) w trybie 2D Wbudowany dysk twardy min. 300 GB Wyposażenie dodatkowe Głowica liniowa, szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa. Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 Mhz. Głowica konweksowa Głowica kardiologiczna Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 1 | Gab 0.120 |
| 19 | Aparat do krioterapii za pomocą azotu | Aparat do krioterapii wykorzystujący ciekły azot, wykonany w technologii grzałkowej Posiadający mobilną podstawę do umieszczenia zbiornika min. 35 l Panel sterujący z regulacją czasu zabiegu i intensywności nadmuchu Wskaźnik ilości azotu w zbiorniku przewód kriogeniczny o specjalnej konstrukcji, która nie pozwala na jego przemarzanie i usztywnianie w trakcie pracy, Parametry Waga urządzenia bez butli do 28 kg. Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 2 | 0.11 |
| 20 | Aparat do światłolecznictwa typu bioptron | Lampa mobilna, statywowa do światłoterapii Zestaw siedmiu kolorów odpowiadających kolorom światła widzialnego . Średnica filtra ok.11cm Moc źródła światła 50W. Górna część statywu elastyczna – z możliwością precyzyjnego nakierowania aparatu na pacjenta. Parametry Energia świetlna na minutę: śr 2,4 J/cm2 Długość fali 480 - 3400 nm Gęstość mocy śr.40mW/cm2 Stopień polaryzacji > 95% Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 1 | 0.11 |
| 21 | Aparat do głębokiej symulacji elekrtomagnetycznej | 2-kanałowy aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej Kolorowy ekran dotykowy Duży aplikator na uchwycie Mały aplikator do ręcznego opracowania Gotowe programy i programy manualne Programy i akcesorium do zabiegów uroginekologicznych (fotel URO) Parametry Indukcja magnetyczna do 3 tesli Częstotliwość do 100 Hz Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 1 | 0.11 |
| 22 | Aparat do terapii falą uderzeniową | Tryb pojedynczych i ciągłych uderzeń Kolorowy ekran dotykowy Możliwość definiowania własnych programów terapeutycznych, gotowe programy terapeutyczne Możliwość regulacji parametrów w trakcie terapii Przekaźniki wielowiązkowe 9, 15 mm, koncentrujący 15 mm oraz 20 mm z wibracją Parametry Ciśnienie do 5 barów Częstotliwość do 22 Hz Pozostałe wymagania Gwarancja min. 36 m-cy Deklaracja CE – wymagana dostępność części zamiennych przez okres 10 lat wymagany autoryzowany serwis producenta w Polsce | 1 | 0.11 |

_______________________________________________________________________________________

# ROZDZIAŁ 3 WZÓR UMOWY  ……….

zawarta w dniu  ..............................  w Świnoujściu pomiędzy:

……………………………, reprezentowanym przez:

- ....................................................................

- ....................................................................

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a: ........................................................................................................................................................

NIP........................reprezentowanym przez:

- ....................................................................

- ....................................................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr BZP.271.1.8.WIM w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową (część nr …), na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SWZ oraz oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część niniejszej umowy.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje nieodpłatny transport wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń oraz montaż.

- Wykonawca wykona nieodpłatnie instruktaż obsługi sprzętu dla personelu Zamawiającego, nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostawy.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy i wolny od wad, pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta w Polsce, a także nie jest urządzeniem odnawianym, demonstracyjnym, powystawowym, czy prototypowym.

- Wykonawca przekaże reprezentującemu Zamawiającego przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu, instrukcję w formie elektronicznej oraz, na żądanie Zamawiającego – drukowanej, dla każdego typu urządzenia, opisującą zasady jego właściwej eksploatacji, napisaną w języku polskim, która będzie przygotowana przez producenta urządzenia albo przez Wykonawcę lub na jego zlecenie. Instrukcja zostanie dostarczona przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu najpóźniej w dniu ustawienia pierwszego z urządzeń danego typu. Dostarczenie instrukcji dla danego typu urządzenia będzie każdorazowo potwierdzone w Protokole odbioru sporządzanym po dostarczeniu urządzeń.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki dostępu do lokali Zamawiającego oraz możliwych miejsc ustawienia urządzeń, w szczególności rodzaj i wielkość ciągów komunikacyjnych prowadzących do miejsc przewidzianych do ustawienia urządzeń i ograniczenia w zakresie wjazdu i parkowania pojazdów przy wejściach do budynku. Zamawiający zobowiązuje się zapoznać Wykonawcę z ograniczeniami i wymogami związanymi z ruchem osobowo-materiałowym na terenie obiektów Zamawiającego, do których przedstawiciele Wykonawcy oraz wszystkie inne osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji Umowy, będą zobowiązane stosować się do obowiązujących w obszarach Zamawiającego zasad bezpieczeństwa fizycznego.

- Termin realizacji przedmiotu umowy …. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Potwierdzeniem wykonania umowy w zakresie dostarczenia wszystkich urządzeń, wdrożenia Przedmiotu Umowy, oraz przeprowadzenia szkoleń/instruktażu będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 5 Umowy i Wykonawcę Protokół odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby medyczne objęte przedmiotem Umowy spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), w szczególności jest oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

§ 2

# Wynagrodzenie

- Wartość niniejszej umowy zostaje określona na …………..PLN netto: (słownie złotych netto: …………../100), tj. …………..PLN brutto: (słownie złotych brutto: …………../100)

- Wartość umowy wskazana w ust. 1 zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury obejmującej łączną kwotę brutto (netto + VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 Umowy wraz z załączoną do niej specyfikacją cen jednostkowych oraz załączonym protokołem odbioru bez uwag podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 podlega powiększeniu o należny w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę podatek od towarów i usług.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub w trakcie weryfikacji wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po usunięciu wad.

- Wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zapłaty wynagrodzenia nastąpi  przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru bez wad.

§ 3

## Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, początek licząc od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru bez uwag.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to poniesienia dodatkowych nakładów finansowych przez Wykonawcę.

- Zasady wykonywania napraw urządzeń oraz oprogramowania, w przypadku niesprawności urządzenia lub oprogramowania (awarii):

- za „awarię" uznaje się stan niesprawności urządzenia lub oprogramowania polegający na tym, że urządzenie (jedno lub więcej) lub oprogramowanie albo jakakolwiek ich część składowa, nie funkcjonuje albo nie funkcjonuje poprawnie. Stan niesprawności urządzenia lub oprogramowania będzie uznany za „awarię" niezależnie od przyczyny jego wystąpienia, w tym również w przypadku, gdy spowodowany on będzie działaniami lub zaniechaniami pracowników Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy niesprawność powstała na skutek winy umyślnej pracownika lub pracowników Zamawiającego;

- za „zgłoszenie serwisowe" uznaje się przekazanie przez wskazanych pracowników Zamawiającego informacji o awarii, telefonicznie na numer ……………..lub w formie elektronicznej, na adres: ……………..zawierającej dane potrzebne do podjęcia przez Wykonawcę działań zmierzających do usunięcia awarii. Powyższy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej będą wykorzystywane przez Strony wyłącznie do przekazywania przez Zamawiającego zgłoszeń serwisowych;

- zgłoszenia serwisowe przekazywane będą w dni robocze, za dzień i godzinę przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego uznaje się dzień i godzinę przekazania przez Zamawiającego informacji zawierającej zgłoszenie serwisowe na powyższy numer telefonu lub adres poczty elektronicznej Wykonawcy, przy czym przekazanie informacji jest dokonane w momencie:

- podjęcia rozmowy telefonicznej przez przedstawiciela Wykonawcy (rozpoczęcia połączenia głosowego) albo;

- wprowadzenia informacji do pamięci serwera, na którym utworzone zostało konto dla odpowiedniego adresu poczty elektronicznej Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający przekaże informację drogą telefoniczną oraz nada dokument za pomocą poczty elektronicznej, za dzień i godzinę przekazania zgłoszenia serwisowego uznaje się dzień i godzinę wykonania przez Zamawiającego pierwszej z powyższych czynności;

- zgłoszenie przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną musi zostać zarejestrowane przez Wykonawcę i potwierdzone zwrotnie do końca dnia roboczego od otrzymania takiego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej;

- zgłoszenie serwisowe przekazane po godzinie 16:00 oraz w jednym z dni roboczych tygodnia po godzinie 18:00 będzie traktowane, jako otrzymane przez Wykonawcę następnego dnia roboczego o godzinie 8:00;

- Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia serwisowego, za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego przekazane zostało zgłoszenie serwisowe. Powyższe potwierdzenie ma charakter wyłącznie techniczno-organizacyjny, a jego dokonanie albo brak, jak również brak jego udokumentowania, a także brak zarejestrowania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego przekazanego telefonicznie, pozostają bez wpływu na ocenę skuteczności oraz daty i godziny przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego;

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię do końca 7 dnia roboczego następującego po dniu, w którym Zamawiający przekazał zgłoszenie serwisowe;

- w przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, nie może usunąć awarii urządzenia w czasie określonym w pkt. 7 Wykonawca zobowiązany jest - przed upływem powyższego terminu – na swój koszt dostarczyć urządzenie zastępcze, które będzie w pełni sprawne oraz o parametrach technicznych nie gorszych od urządzenia, które uległo awarii (dalej: „urządzenie zastępcze"). Wykonawca ustawi urządzenie zastępcze w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Urządzenie zastępcze uważa się za część Przedmiotu Umowy, od momentu przekazania Zamawiającemu, co zostanie wykonane przez Wykonawcę, niezwłocznie po dostarczeniu i zamontowaniu urządzenia zastępczego. Urządzenie zastępcze pozostanie w lokalu Zamawiającego do czasu wykonania naprawy i dostarczenia do lokalu Zamawiającego sprawnego urządzenia, które uległo awarii i do tego czasu, postanowienia umowy dotyczące urządzeń, mają zastosowanie również do urządzenia zastępczego. Strony potwierdzą Protokołem dostarczenia urządzenia zastępczego/urządzenia wymienionego, jego odbiór przez Wykonawcę, przekazanie do naprawy urządzenia, które uległo awarii oraz ponowne dostarczenie tego urządzenia, po wykonaniu naprawy;

- w przypadku, gdy w okresie gwarancji, co najmniej trzykrotnie ulegnie awarii ten sam element urządzenia, to Zamawiający będzie miał prawo żądania wymiany urządzenia na inne, fabrycznie nowe i wolne od wad, o parametrach technicznych nie gorszych od urządzenia, podlegającego wymianie (dalej: „urządzenie wymienione"). Wykonawca dostarczy urządzenie wymienione oraz usunie urządzenie podlegające wymianie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od przekazania przez Zamawiającego pisemnego żądania wymiany. Urządzenie wymienione uważa się za część Przedmiotu Umowy od momentu dostarczenia do Zamawiającego, co zostanie wykonane przez Wykonawcę niezwłocznie po dostarczeniu urządzenia wymienionego. Strony potwierdzą Protokołem dostarczenie urządzenia zastępczego/urządzenia wymienionego, oraz odbiór przez Wykonawcę urządzenia podlegającego wymianie. Postanowienia umowy dotyczące urządzeń mają zastosowanie również do urządzenia wymienionego;

- w przypadku niesprawności urządzenia lub oprogramowania, która nie jest kwalifikowana, jako „awaria", Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę pocztą elektroniczną albo pisemnie, a następnie Strony uzgodnią zasady i tryb usunięcia niesprawności lub wymiany urządzenia i potwierdzą to odrębnym dokumentem. Jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcy zgłoszenie serwisowe w związku z niesprawnością urządzenia, mimo, iż nie jest ona kwalifikowana jako „awaria", uznaje się, że Zamawiający dokonał powyższego powiadomienia;

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie trwania gwarancji. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców, w tym bezpłatnego dostarczenia materiałów eksploatacyjnych i innych elementów niezbędnych do usuwania wad i utrzymania gwarancji.

- W przypadku istnienia rozszerzonej gwarancji Producenta lub Dostawcy materiałów użytych do realizacji niniejszego zadania, Wykonawca uzyska taką gwarancję na rzecz Zamawiającego, a po upływie okresu gwarancji i rękojmi wskazanego w ust. 1 dokumenty gwarancyjne zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu.

- W przypadku, jeżeli usunięcie wady nie może zostać dokonane w miejscu wady, Wykonawcę obciąża obowiązek transportu z miejsca położenia rzeczy do miejsca jej naprawy i z powrotem oraz związane z tym koszty. Czas transportu nie powoduje przedłużenia terminu wykonania usunięcia wady.

- Okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę ulega przesunięciu o czas usuwania wad.

- Pozostałe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone są w Rozdziale 2 SWZ.

- Ilekroć w niniejszym § Umowy mowa jest o Zamawiającym, rozumie się przez to także Użytkownika - Zakład Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej 14 w Świnoujściu.

§ 4

## Odbiory i przeglądy gwarancyjne

- Strony postanawiają, że odbiorowi końcowemu podlegać będzie przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

- Podczas odbioru przeprowadzone będą testy sprawności zamontowanej aparatury.

- Wykonawca zgłosi przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w formie zgłoszenia pisemnego.

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wyznaczenia terminu odbioru i jego rozpoczęcia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zawiadomienia o gotowości, zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

- Wykonawca przekaże przedstawicielowi Inżyniera Kontraktu wszelkie dokumenty związane z przedmiotem umowy, w tym w szczególności instrukcje obsługi, certyfikaty użytkowania, gwarancję.

- Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy także podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.

- Zakończenie czynności odbiorowych zostanie potwierdzone Protokołem końcowym odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy sprzęt będący przedmiotem Umowy wymaga dla utrzymania gwarancji dokonywania cyklicznych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawcę obciąża obowiązek ich realizacji. Koszt cyklicznych przeglądów gwarancyjnych ujęty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o planowanym przeglądzie gwarancyjnym  na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i realizacji wniosków zawartych w protokole 
z przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego w trybie ust. 8.

§ 5

## Reprezentacja stron

# W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy:

# Zamawiającego reprezentować będzie: ……………………..

# Inżyniera Kontraktu reprezentować będzie ………………….

# Użytkownika, w sprawach związanych z realizacją uprawnień gwarancyjnych, reprezentować będzie

# Wykonawcę reprezentować będzie: ……………………

§ 6

## Kary umowne i odszkodowania

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie zrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu ustalonego w umowie,  nie więcej jednak niż 25 % wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wady sprzętu w okresie gwarancji, w tym jego naprawy lub wymiany – kara w wysokości 0,5 %  wartości netto sprzętu podlagającego naprawie lub wymianie określonej w ofercie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu ustalonego w umowie,  nie więcej jednak niż 25 % wartości netto sprzętu podlagającego naprawie lub wymianie określonej w ofercie Wykonawcy

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara w wysokości 25 %, wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Odpowiedzialność Stron z tytułu zapłaty kar umownych ograniczona jest do 50 % maksymalnej wartości Umowy wskazanej w § 2 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do należytego wykonania umowy wskazując w jakim zakresie umowa jest wykonywana nienależycie i wyznaczając mu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wykazane zostanie, iż wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub  bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

§ 8

Zmiana umowy

      - Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

      - Zmiana umowy nastąpić może w następujących sytuacjach:

- w przypadku gdy zmiana jest nieistotna w rozumieniu przepisów dotyczących zamówień publicznych, w szczególności łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, przy czym kolejne zmiany umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy są niedopuszczalne;

- w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

- siły wyższej, w tym klęski żywiołowej lub epidemii,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanego przez lub dającego się przypisać Zamawiającemu.

      - Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 PZP jest niedopuszczalna

§ 9.

[INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE]

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:

- dane osobowe - chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

- informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Informacje, o których mowa w ust. 2 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi".

- Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa informacji na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie, stosowną dokumentację.

- Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy.

- Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, 
że Zamawiający uprzednio wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach realizacji których wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa w niniejszym paragrafie, nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą na nim w związku z zapisami tego paragrafu.

- Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji.

- W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.

- W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.

- Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego wykonania umowy.

- W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się w związku z naruszeniem ww. przepisów.

§ 10.

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ……………………… złotych, słownie: ……………………………00/100 w formie ……………..

- Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie umowy i odpowiadająca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót.

- Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji jakości odpowiadająca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

- Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

- Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin.

- Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 11.

[KLAUZULA SALWATORYJNA]

- W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

- W takim przypadku strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, wiążącym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzone intencje stron i cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

§ 12

Adres do korespondencji

Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

§ 13

- Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej w terminie 60 dni od daty żądania złożonego przez jedną ze Stron, spór będzie podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  ZATWIERDZAM

Świnoujście, dnia……………………………	                                 ……………………………..

/Zamawiający/

# Footnotes

Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w art. 4 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/24/UE”