SZP/DT-SERW/24/2024

Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 6: Akcesoria do zasilaczy opasek uciskowych

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Mankiet pod opaskę uciskową dla niemowląt – 20 szt. - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 20 cm | Tak - podać |  |
| 3 | Mankiet pod opaskę uciskową dla dzieci – 30 szt. - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 30 cm | Tak - podać |  |
| 4 | Mankiet pod opaskę uciskową na ramię – 30 szt. - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 35 cm | Tak - podać |  |
| 5 | Mankiet pod opaskę uciskową na ramię długi – 100 szt. - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 46 cm | Tak - podać |  |
| 6 | Mankiet pod opaskę uciskową na udo – 100 szt. - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 61 cm | Tak - podać |  |
| 7 | Mankiet pod opaskę uciskową na udo długi – 150 szt. - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 76 cm | Tak - podać |  |
| 8 | Mankiet pod opaskę uciskową na udo długi – 50 szt. - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 86 cm | Tak - podać |  |
| 9 | Mankiet pod opaskę uciskową na udo bardzo długi – 20 szt. - jednorazowego użytku - sterylny Wymiary: ≤ 107 cm | Tak - podać |  |
| 10 | Chusta do uszczelniania mankietów uciskowych – 120 szt. - jednorazowego użytku - niesterylna Wymiary: ≤ 45 cm | Tak - podać |  |
| 11 | Chusta do uszczelniania mankietów uciskowych – 320 szt. - jednorazowego użytku - niesterylna Wymiary w zakresie: 35-76 cm | Tak |  |
| 12 | Chusta do uszczelniania mankietów uciskowych – 120 szt. - jednorazowego użytku - niesterylna Wymiary w zakresie: 61-107 cm | Tak |  |
| 13 | Taśma do opasek uciskowych – 50 szt. - wielokrotnego użytku - niesterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 8 x 500 cm | Tak |  |
| 14 | Taśma do opasek uciskowych – 100 szt. - wielokrotnego użytku - niesterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 10 x 500 cm | Tak |  |
| 15 | Taśma do opasek uciskowych – 200 szt. - wielokrotnego użytku - niesterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 15 x 500 cm | Tak |  |
| 16 | Taśma do opasek uciskowych – 20 szt. - jednorazowego użytku - sterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 8 x 365 cm | Tak |  |
| 17 | Taśma do opasek uciskowych – 100 szt. - jednorazowego użytku - sterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 10 x 365 cm | Tak |  |
| 18 | Taśma do opasek uciskowych – 100 szt. - jednorazowego użytku - sterylna - materiał polyisopren - bez lateksu Wymiary: 15 x 365 cm | Tak |  |