SZP/DT-SERW/24/2024

Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 1: Akcesoria do mobilnego robota rehabilitacyjnego

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Elektrody do EKG – 2 200 szt. - okrągłe - wymiary: 30 x 24 mm - złącze zatrzaskowe - piankowe - z hydrożelem | Tak |  |
| 3 | Elektrody do neurostymulacji – 40 szt. - okrągłe - średnica 32 mm | Tak |  |
| 4 | Elektrody do neurostymulacji – 20 szt. - owalne - wymiary: 75 x 130 mm | Tak |  |
| 5 | Elektrody do neurostymulacji – 40 szt. - owalne - wymiary: 40 x 60 mm | Tak |  |
| 6 | Elektrody do neurostymulacji – 40 szt. - prostokątne - wymiary: 50 x 90 mm | Tak |  |