SZP/DT-SERW/24/2024

Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 5: Akcesoria do aparatów do znieczulenia i respiratorów firmy Dräger

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Pułapka wodna – 60 szt. - technologia pozwalająca na automatyczną kontrolę czasu pracy - port do połączenia z drenem pomiarowym - dwie membrany hydrofobowe - zabezpieczenie przed wilgocią Kompatybilna z aparatem do znieczulenia posiadanym przez Zamawiającego Dräger Primus | Tak |  |
| 3 | Czujnik przepływu – 40 szt. - do pomiaru oporu wdechu i wydechu - materiał wykonania: akrylonitryl-butadien-styren+PC - poddający się procesowi dezynfekcji - kompatybilny z aparatem do znieczulenia oraz respiratorami posiadanymi przez Zamawiającego Dräger Primus, Evita XL, v500 | Tak |  |
| 4 | Jednorazowe wkłady do ssaka z drenem – 300 szt. - z pokrywą zamykającą - pojemność 700 ml - wyposażony w zintegrowany hybrydowy filtr antyprzelewowy - materiał wykonania: polietylen - kompatybilny z aparatem do znieczulenia posiadanym przez Zamawiającego Dräger Primus | Tak |  |
| 5 | Filtr przeciwpyłowy do pojemników z wapnem sodowanym – 60 szt. - kompatybilny z aparatem do znieczulenia posiadanym przez Zamawiającego Dräger Primus | Tak |  |
| 6 | Czujnik tlenu – 10 szt. - kompatybilny z respiratorami posiadanymi przez Zamawiającego Dräger, Evita XL | Tak |  |
| 7 | Zastawka wydechowa – 5 szt. - wielokrotnego użytku - przeznaczona do sterylizacji w temp. 134 oC - kompatybilny z respiratorami posiadanymi przez Zamawiającego Dräger, Evita XL | Tak |  |
| 8 | Zastawka wydechowa – 10 szt. - wielokrotnego użytku - przeznaczona do sterylizacji w temp. 134 oC - kompatybilny z respiratorami posiadanymi przez Zamawiającego Dräger, Evita v500 | Tak |  |