SZP/DT-SERW/24/2024

Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 7: Akcesoria do aparatów EKG

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Elektrody kończynowe, klamrowe dla dorosłych – 10 szt. | Tak |  |
| 3 | Elektrody kończynowe, klamrowe dla dzieci – 4 szt. | Tak |  |
| 4 | Elektrody przyssawkowe, przedsercowe dla dorosłych – 2 szt. | Tak |  |
| 5 | Elektrody przyssawkowe, przedsercowe dla dzieci – 4 szt. | Tak |  |