SZP/DT-SERW/24/2024

Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 2: Elektrody do elektrostymulatorów

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Elektrody do EMG – 580 szt. - samoprzylepne - prostokątne - wymiary: 50 x 50 mm - gniazdo o średnicy 2 mm - żelowe | Tak |  |