SZP/DT-SERW/24/2024

Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 12: Akcesoria wielorazowe i  jednorazowe do spirometru, kompatybilne z spirometrem Lungtest Mobile

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Wielorazowy ustnik: - dla dzieci – 300 szt. - autoklawowalne - kompatybilne ze spirometrem Lungtest Mobile | Tak |  |
| 3 | Głowica pneumotachograficzna – 200 szt. - autoklawowalna - kompatybilna ze spirometrem Lungtest Mobile | Tak |  |
| 4 | Zaciski donosowe do spirometru - 200 szt. | Tak |  |