SZP/DT-SERW/24/2024

Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 9: Akcesoria wielorazowe do fizykoterapii

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Podkład wiskozowy – 500 szt. - do elektrod 6x12 cm | Tak |  |
| 3 | Filtry do lamp do terapii światłem podczerwonym Lumina: - niebieski – 5 szt. - czerwony – 5 szt. | Tak |  |
| 4 | Okulary ochronne do laseroterapii – 4 szt. | Tak |  |
| 5 | Pas rzepowy do mocowania elektrod – 50 szt. - wymiary w zakresie: 80-100x9 cm | Tak - podać |  |