## Zadanie1
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 1 : Dostawy preparatu chlorowego do dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych organicznie
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru.Ogólna dezynfekcja powierzchni 1.000 ppm B, Tbc, V( HBV, HCV, HIV) badania dla obszaru medycznego .S (Clostridium difficile - 10.000 ppm – czas działania do 15 min) EN 13704 lub równoważna. Preparat do zastosowania na powierzchniach zanieczyszczonych organicznie, toaletach oraz w miejscu przygotowania żywności. Możliwości stosowania preparatu w obecności pacjenta. Produkt biobójczy. Opakowanie 300 tabletek.	500
Wartość ogółem w zakresie zadania 1:

## Zadanie2
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 2: Dostawy rękawic do toalety pacjenta
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Rękawice do mycia ciała pacjenta bez użycia wody o działaniu antybakteryjnym, przeciwgrzybiczym z alantoiną, bez mydła, barwników i substancji zapachowych, skuteczny przeciwko bakteriom G(+) w tym MRSA/ORSA, G(-), grzybom, na bazie specjalnie dobranych substancji pielęgnujących, delikatnych dla skóry związków powierzchniowo czynnych, do wszystkich rodzajów skóry, pH neutralne dla skóry. Opakowanie 10 rękawic. / Kosmetyk	700
Wartość ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie3
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 3: Dostawy emulsji natłuszczającej o działaniu pielęgnującym do rąk
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Preparat w formie emulsji, regenerujący i wygładzający o pH neutralnym z dodatkiem substancji nawilżających do pielęgnacji skóry rąk. Nie osłabiający efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Wolny od parabenów. Kosmetyk. Opakowanie 500 ml z pompką. Zamawiający dopuszcza mniejsze pojemności w przeliczeniu ilości.	150
Wartość ogółem w zakresie zadania 3:

## Zadanie4
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 4: Dostawy suchych chusteczek do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z 100% poliestru o wymiarach min. 15 x 30cm. Chusteczki zalewane 2,5-3 litrami roztworu roboczego, stabilne do 28 dni. Gramatura chusteczek powyżej 45g/m2. Opakowanie zawierające etykietę do oznakowania środka (nazwa środka, stężenie%, termin przydatności, nazwisko osoby przygotowującej. Opakowanie 100 chusteczek. Wyrób medyczny	100
Wartość ogółem w zakresie zadania 4:

## Zadanie_5
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 5: Dostawy preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Preparat płynny, w koncentracie. Na bazie enzymów i niejonowych tenzydów, z zawartością alkoholi alifatycznych i środków przeciwdziałających tworzeniu się piany. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Czas działania 1-3 minut, pH 7, stężenie roztworu max 1%. Wyrób medyczny.Opakowanie 2L	50
2.	Preparat myjąco- dezynfekcyjny. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierajacy w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Zawierajacy substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Spektrum działania: B ( EN 14561 lub równoważna), F (EN14562 lub równoważna), Tbc-M.Terrae (EN14348 lub równoważna), V (HIV, HBV, HCV-BVDV, Vaccinia, Rota). Czas działania 15min.Max .stężenie roztworu roboczego -3%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. Wyrób medyczny kl.IIb. Opakowanie 2L	40
Wartość ogółem w zakresie zadania 5:

	poz. 1 i poz. 2 *preparaty pochodzące od jednego producenta

## Zadanie_6
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 6: Dostawy preparatu do sterylizacji i dezynfekcji myjni endoskopowych
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu i sterylizacji, na bazie kwasu nadoctowego i diazaadamantany (ISAZONE), zgodny z PN-EN ISO 14937:2010 lub równoważną, przetastowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami PN-EN 14885 lub równoważnej. Neutralne pH (6-7), dzisałanie w temeraturze pokojowej. Spektrum działania B,V,F, S w max.5 min. Stabilność roztworu roboczego do 14 dni.Wyrób medyczny. Opakowanie 5L	300
2.	Paski kontrolne do oceny aktywności roztworu z poz.1.Wyrób medyczny.Opakowanie 100szt.	10
3.	Detergent – wieloenzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów.Wyrób medyczny. Opakowanie 1L	150
Wartość ogółem w zakresie zadania 6:

	Preparaty muszą być kompatybilne z myjniami Choyang Medical CYW-DUO i CYW 100 oraz posiadać zezwolenie producenta na ich stosowanie w tych urządzeniach

## Zadanie_7
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 7: Dostawy środka dezynfekcyjnego do urządzenia Nocospray, które posiada Zamawiający
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Środek oparty na 6% roztworze nadtlenku wodoru, roztwór wodny gotowy do użycia. Preparat biodegradowalny w 99,9%, bezzapachowy, niepozostawiający śladów po użyciu, dostosowany do dezynfekcji pomieszczeń wyposażonych w sprzęt elektroniczny oraz dezynfekcji karetek, nie powodujący korozji. Spektrum działania: R, V, F, S. Wyrób biobójczy. Opakowanie 1L	250
Wartość ogółem w zakresie zadania 7:

## Zadanie_8
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

	Zadanie 8: Dostawy emulsji myjącej do rąk
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1.	Preparat do mycia rąk personelu medycznego przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk dostosowany do dozowników łokciowych uniwersalnych typu SM2, przebadany zgodnie z normą EN 1499 / Emulsja myjąca, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadana dermatologicznie, z dodatkiem emolientów. Na każde 5 opakowań zamawiający oczekuje jednej pompki do dozowania preparatu. Opakowanie 500ml Produkt kosmetyczny	5000
2.	Emulsja myjąca, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadana dermatologicznie, z dodatkiem emolientów. Opakowanie 5l z pompką. Produkt kosmetyczny	500
3	Dozownik zabudowany,z trwałego tworzywa sztucznego, bez możliwości swobodnego wyjęcia opakowania z dozownika, z ramieniem dozującym, umożliwiającym uruchomienie dozownika bez kontaktu z dłonią, . Próbka dozownika wraz z preparatem z poz.1 w ilości 2 szt.	870 szt.
Wartość ogółem w zakresie zadania 8:

	Zamawiajacy wymaga użyczenia w ramach umowy na czas trwania umowy dozowników do preparatu z poz.1 w ilosci 870 szt. Po zakończeniu umowy Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym może dokonać demontażu i odbioru od Zamawiającego przedmiotu użyczenia bądź pozostawić przedmiot użyczenia u Zamawiającego.

## Zadanie_9
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 9 : Dostawy preparatu do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w szczególności zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników naczyniowych
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Preparat w postaci atomizera, gotowy do użycia w postaci 2% roztworu chlorheksydyny w alkoholu. Spektrum działania: B, Tbc, F (drożdzaki) V (HBV, HCV, HIV, Rota) w czasiemax -1 min. Wyrób biobójczy. Opakowanie 250 ml z atomizerem.	50
Wartość ogółem w zakresie zadania 9:

## Zadanie_10
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 10: Dostawy materiałów myjąco-dezynfekujących
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Materiał myjąco – dezynfekujący do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni urządzeń, wyposażenia i nieinwazyjnego sprzętu medycznego oraz innych małych powierzchni: pompy infuzyjne, urządzenia do hemodializy, inkubatory, lampy bakteriobójcze, monitory, fotele zabiegowe, łóżka szpitalne – chusteczki. Wyrób medyczny. Opakowanie 100 szt.	750
Wartość ogółem w zakresie zadania 10:

## Zadanie_11
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 11: Dostawy antybakteryjnego płynu do płukania jamy ustnej i gardła, o smaku miętowym
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Gotowy do użycia płyn zawierający 0,2% stężenie diglukonianu chlorheksydyny, spektrum działania: B,F. Opakowanie 300ml	500
Wartość ogółem w zakresie zadania 11:

## Zadanie_12
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

	Zadanie 12: Dostawy preparatu do pielęgnacji ran
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Sterylny preparat gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betainę, służący do oczyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy /biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres stosowania preparatu: rany urazowe, odleżyny, rany chirurgiczne, rany oparzeniowe I-IV stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Wyrób medyczny. Postać płyn; Opakowanie 350 ml.	350
2.	Sterylny preparat gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betainę, służący do oczyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy /biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres stosowania preparatu: rany urazowe, odleżyny, rany chirurgiczne, rany oparzeniowe I-IV stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Wyrób medyczny. Postać żel; Opakowanie 250 ml.	400
Wartość ogółem w zakresie zadania 12:

## Zadanie13
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 13 : Dostawy chusteczek sporobójczych do głowic przezprzełykowych
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz innych pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagajace aktywacji. Spektrum działania: B (EN 13727 lub równoważna), F (EN 13624 lub równoważna), S (EN 13704 lub równowazna) do 5 min., Tbc (EN 14348 lub równowaźna), V (EN14476 lub równowaźna) do 15 min. Wyrób medyczny kl. IIb, Opakowanie 50szt. Chusteczki o wymiarach min. 20*30cm. Okres przydatności po otwarciu 28 dni.	180
Wartość ogółem w zakresie zadania 13:

## Zadanie14
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 14: Dostawy preparatów alkoholowych do higienicznej dezynfekcji rąk
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Preparat alkoholowy w płynie zawierający mieszaninę alkoholi oraz dodatkową substancję czynną o przedłużonym działaniu bójczym na skórę rąk. Bez zawartości chlorheksydyny. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu max 30 s. Spektrum działania B (łącznie z Tbc), F(candida albicans), V (BVDV, HCV, HIV, Rota) . Opakowanie 500 ml z pompką dozującą, opakowania dopasowane do podajników przyłóżkowych, dla opakowań typu Euro o pojemności 500 ml, które posiada Zamawiający.	2500
2	Preparat alkoholowy w żelu na bazie alkoholu izopropylowego bez barwników, substancji zapachowych i etanolu z dodatkiem substancji nawilżających (m.in. pantenol) i natłuszczających skórę. Bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 30 sek. Testowany dermatologicznie. Spektrum działania B, F(candida albicans), Tbc(M. terrae, M. avium), V (BVDV, HCV, HIV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie do 60 sek. Opakowanie 500 ml z pompką dozującą, opakowania dopasowane do podajników przyłóżkowych, dla opakowań typu Euro o pojemności 500 ml , które posiada Zamawiający.	1500
3	Dozownik metalowy dla opakowań typu Euro o pojemności 500ml do zawieszenia na ramię łóżka wraz z pierwszą dostawą preparatu	100
Wartość ogółem w zakresie zadania 14:

	Zamawiający oczekuje bezpłatnego dostarczenia metalowych dozowników do zawieszenia na ramię łóżka w ilości 100 szt wraz z 1 dostawą preparatu

## Zadanie15
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 15:Dostawy płynów dezynfekcyjnych do myjni OLYMPUS ETD4
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD4 Firmy Olympus. Skład: kwas nadoctowy, kwas octowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B, F, Tbc,V, S. Dezynfekcja w temp. 35 st. Celsjusza. Dozowanie do myjni ETD4 (stężenie): 12ml/l (1,2%) Opakowanie 2,8L	24
2	Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego. Dozowanie w myjni ETD4 (stężenie): 12ml/l (1,2%) Opakowanie 5L	15
3	Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej ETD4 Firmy Olympus. Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne, glikol. Mycie w myjni ETD4 w temp. 35 stopni Celsjusza. Dozowanie do myjni ETD4 (stężenie): 6ml/l (0,6%) Opakowanie 5L	12
Wartość ogółem w zakresie zadania 15:

	Zamawiający wymaga wszystkich preparatów w obrębie zadania od jednego producenta i posiadających zgodę producenta myjni na stosowanie ich w urządzeniu

## Zadanie_16
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy ...................................................................................................
	Adres wykonawcy ......................................................................................................

Zadanie 16: Dostawy sporobójczego środka dezynfekującego
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Sporobójczy preparat na bazie ditlenku chloru, konfekcjonowany w jednorazowych opakowaniach, z możliwością zastosowania do wrażliwych powierzchni w oddziałach noworodkowych (inkubatory) oraz w sytuacji ognisk epidemicznych. Nie zawierający aldehydów, fenoli. Zamawiający dopuszcza konieczność stosowania aktywatora. Spektrum B (zgodnie z EN 13727), V (wg EN 14476), F (wg EN 13624), Tbc (wg EN 14348), S (EN 13704) – w czasie do 5 min. Opakowanie: saszetka 2x50ml. Wyrób medyczny II a	240
Wartość ogółem w zakresie zadania 16:

## Zadanie17
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy ...................................................................................................
	Adres wykonawcy ......................................................................................................

Zadanie 17: Dostawy środków do płukania i leczenia ran
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Roztwór do płukania ran z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. Produkt jałowy. Opakowanie 250ml z atomizerem.	150
2	Roztwór do płukania ran zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. Produkt jałowy. Opakowanie 1000ml.	150
3	Hydrożel do leczenia ran, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%, Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) do 15 minut. Opakowanie 30g.	100
4	Maść 10% do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku norweskiego. Skład:: Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Norway Spruce (Picea abies) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, Sorbitan Oleate, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid. . Opakowanie 15g.	50
5	Maść 10% do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku norweskiego. Skład:: Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Norway Spruce (Picea abies) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, Sorbitan Oleate, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid. Opakowanie 30g.	50
Wartość ogółem w zakresie zadania 17: