|  |  |
| --- | --- |
| Poznań 14.06.2023 r.  K-292-4-757/2023 |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przeprowadzenie konserwacji i przeglądów systemów wentylacyjnych, wraz z przynależnymi im systemami grzewczymi, odzysku ciepła, klimatyzacyjnymi i chłodniczymi oraz wykonanie pomiarów wentylacyjnych (ZO/010/23)** wpłynęło pytanie na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

1. Do prawidłowego serwisu urządzeń firmy Swegon niezbędne są kody serwisowe. Czy

zamawiający posiada te kody i udostępni je do wykonania zadania? Jeśli nie to gdzie można zdobyć kody serwisowe?

1. Zamawiający nie posiada kodów serwisowych do central Swegon.

Wykonawca musi we własnym zakresie uzgodnić serwisowanie central   
z producentem firmy Swegon.