| Poznań 14.06.2023 r. K-292-4-757/2023 |  |
| --- | --- |

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przeprowadzenie konserwacji i przeglądów systemów wentylacyjnych, wraz z przynależnymi im systemami grzewczymi, odzysku ciepła,  klimatyzacyjnymi i chłodniczymi oraz wykonanie pomiarów wentylacyjnych (ZO/010/23) wpłynęło pytanie na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

- Do prawidłowego serwisu urządzeń firmy Swegon niezbędne są kody serwisowe. Czy

zamawiający posiada te kody i udostępni je do wykonania zadania? Jeśli nie to gdzie można zdobyć kody serwisowe?

- Zamawiający nie posiada kodów serwisowych do central Swegon.

Wykonawca musi we własnym zakresie uzgodnić serwisowanie central 
z producentem firmy Swegon.