Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 25.03.2022r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 5/22

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

### Zadanie 11, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z  SWZ.

Pytanie nr 2

### Zadanie 11, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z  SWZ.

Pytanie nr 3

### Zadanie 11, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z  SWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 z Zadania nr 11 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5

Czy w celu uzyskania najkorzystniejszej cenowo oferty zamawiający wyodrębni do osobnego pakietu półmaski FFP2 i FFP3 (poz. 9 i 10 pakiet 93) i dopuści półmaski o konstrukcji trójpanelowej, składane, spełniające zarówno normę EN149 jak i EN14683 mocowane w przypadku FFP2 za pomocą taśm zausznych, a w przypadku FFP3 taśm zagłowia?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z  SWZ.

Pytanie nr 6

Pytanie dotyczy zadania 106 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą tylko szczypce typu JUMBO bez igły?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z  SWZ.

Pytanie nr 7

Pytanie dotyczy zadania 107 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą tylko igły o średnicy 0,6 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z  SWZ.

Pytanie nr 8

Pytanie dotyczy zadania 109 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia endoskopów o długości 250 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 9

Pytanie dotyczy zadania 109 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczotkę krótką o długości całkowitej 15,5 cm i wymiarach szczotek

10 mm/30 mm oraz 5 mm/20 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 10

Pytanie dotyczy zadania 111 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chwytak jednorazowego użytku o średnicy 2,4 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 11

Zadanie 7 pozycja 8

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 8 wieszaków do mocowania pojemnika do ssania, z mechanizmem sprężynowym, mocowanych do szyny. Plastikowych

Wyjaśnienie: uchwyty z mechanizmem sprężynowym produkowane są wyłącznie z wytrzymałego tworzywa sztucznego

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 12

Zadanie 7 pozycja 9

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 9 – obok produktów opisanych w SWZ-  równoważnych zestawów do śródoperacyjnego odsysania  krwi i płynów ustrojowych w chirurgii otwartej o następujących parametrach technicznych:

Dren o długości 210cm z dołączoną standardową kanką do odsysania typu Yankauer  z pojedynczym zagięciem rozmiar CH22 z otwartą końcówką i 4 otworami odbarczającymi. Produkt jednorazowy, sterylny, podłączany do słoja/pojemnika przez dren nie załamujący się przy podciśnieniu rzędu max 400mmHg

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 13

Zadanie 8 pozycja 1

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 1 – obok

produktów opisanych w SWZ- równoważnych zestawów do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacja siły ssania (regulacja z pomocą słupa wody wykluczona), wyposażonych w wyskalowane pokrętło w górnej części zestawu umożliwiające płynną regulację siły ssania w zakresie 0-45 cmH2O, bezgłośnych, wyskalowanych do objętości 2250ml, posiadających wskaźnik wizualizujący prawidłowe działanie drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, zestaw o wysokości do 30cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na czas przewożenia pacjenta bez ryzyka wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowanych sterylnie w folię i serwetę, z pojedynczym bezlateksowym drenem łączącym zabezpieczonym sprężyną przez zagięciem na przyłączu do zestawu drenażowego.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 14

Zadanie 42 pozycja oznaczona jako 6

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym zadaniu w poz.6 woreczków laparoskopowych ekstrakcyjnych, samootwierających, rozmiar woreczka 160 x 205mm,  średnica otworu 100mm, pojemność 800ml, pakowanych sterylnie, z prowadnicą pasującą do trokara 10mm, które były już dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 15

Zadanie 59 pozycja 1

Wnosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1 w/w zadania możliwości zaoferowania proszku hemostatycznego w opakowaniach 3g, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 16

dotyczy zadania 70, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego zadania pozycji nr 2, tj. worka do dobowej zbiórki moczu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17

dotyczy zadania 77, pozycja 5

Czy Zamawiający w zadaniu 77, pozycja 5 dopuści pojemnik na próbki histopatologiczne o pojemności 3000 ml, pozostałe wymagania zgodne z SWZ? Nieznaczna różnica w objętości nie ma wpływu na jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 18

dotyczy zadania 77, pozycja 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 4, 5, 6 pojemniki plastikowe na próbki histopatologiczne o stawce VAT 23%? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 19

dotyczy zadania 78, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7L w kształcie wiaderka, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 102 mm, wysokość całkowita: 115 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 20

dotyczy zadania 78, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1L w kształcie wiaderka, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 102 mm, wysokość całkowita: 125 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 21

dotyczy zadania 78, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2L w kształcie wiaderka, średnica górna: 165 mm, średnica dolna: 120 mm, wysokość całkowita: 160 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 22

dotyczy zadania 78, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2L w kształcie wiaderka, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, wysokość całkowita: 230 mm.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 23

dotyczy zadania 79, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 200 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 24

dotyczy zadania 79, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 500 – 800 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 25

dotyczy zadania 83, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 300 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 26

dotyczy zadania 103, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę aplikatorów do pobierania i przygotowywania leków w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem na 400 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający zmienia sposób konfekcjonowania z 1 op=500 szt. na 1 op =50 szt.

Pytanie nr 27

dotyczy zadania 103, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aplikator do pobierania i przygotowywania leków wyposażony w filtr bakteryjny 0,2 μm, koreczek zamykający oraz bez zastawki?

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający nie dopuszcza. Ponieważ zastawka zabezpiecza lek przed wyciekiem po odłożeniu strzykawki.

Pytanie nr 28

dotyczy zadania 103, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aplikator do pobierania i przygotowywania leków z filtrem antybakteryjnym 0,1 µm?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 49, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego o wielkości porów 1,0x1,2mm ±10%, gramaturze 85g/m2 ±10%, grubości 0,55mm ±10%, grubości nici 0,15mm ±10%, nieposiadające pasków wzmacniających?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Zadanie nr 49, poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 6x11cm?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 31

Zadanie nr 49, poz. 2

# Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 8x15cm?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 32

Zadanie nr 49, poz. 4,5

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego o wielkości porów 1,3x2,0mm ±10%, gramaturze 55g/m2 ±10%, grubości 0,55mm ±10%, grubości nici 0,15mm ±10%, nieposiadające pasków wzmacniających?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 33

Zadanie nr 49, poz. 4

# Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 8x15cm?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 34

Zadanie nr 64, poz. 1-5

# Czy Zamawiający dopuści szwy poliestrowe powlekane silikonem?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 64, poz. 6-10

# Czy Zamawiający dopuści szwy polipropylenowe bez dodatku polietylenu, pakowane na prosto?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 36

Zadanie nr 64, poz. 7

# Czy Zamawiający dopuści szew bez guziczków? W przypadku odpowiedzi odmownej zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37

Zadanie nr 64, poz. 11-17

# Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane na prosto?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

Zadanie nr 65

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 70cm, dopuści również długość 75cm?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 65, poz. 15

# Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ (krzywizny igły progresywnej)

Pytanie nr 40

Zadanie nr 65, poz. 21

# Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną lub odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typ micro point?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 41

Zadanie nr 65, poz. 22-25

# Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia triclosanem?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 42

Zadanie nr 65, poz. 26, 32, 33

# Czy Zamawiający dopuści szew bez guziczków? W przypadku odpowiedzi odmownej zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43

Zadanie nr 65, poz. 28, 29

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, monofilament, barwiony, czas podtrzymywania tkankowego, po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, czas całkowitej absorpcji 90-120 dni?

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44

# Zadanie nr 65, poz. 30, 31

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści materiał szewny pleciony o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach. W razie odmownej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45

Zadanie nr 65, poz. 31

# Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną lub odwrotnie tnącą kosmetyczną                              z precyzyjnym ostrzem typ micro point?

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46

Dotyczy pakietu nr 8:

Czy Zamawiający w pakiecie 8 (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta) dopuści zestaw wyskalowany do objętości 2000 ml (komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml); z drenem łączącym zabezpieczonym przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję (dodatkowo umożliwiającym badanie pacjenta w MRI)?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 47

Dotyczy pakietu nr 12:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści rurkę tracheostomijną bez klinu do rozłączania obwodu oddechowego; rurkę spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy pakietu nr 12:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu nr 12. Umożliwi to Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 49

Dotyczy pakietu nr 66:

Czy Zamawiający oczekuje, aby dreny Kehra w kształcie litery T miały długość ramion 20 x 50 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 50

Dotyczy pakietu nr 66:

Czy Zamawiający oczekuje, aby dreny Kehra posiadały czarne znaczniki głębokości co 5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 51

Zadanie 106

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52

Zadanie 106

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy cewnika 2,8 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53

Zadanie 107

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł z zabezpieczeniem przed przekłuciem kanału.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54

Zadanie 109

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 15,5 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 55

Zadanie 110

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 56

Zadanie 111

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy 2,4 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 57

Zadanie 112

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń do usuwania zszywek pakowanych po 8 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem ilości opakowań na 132.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 58

Zadanie nr 97 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne 60 cm x 90 cm pakowane w opakowanie po 30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych opakowań w górę, czyli 417 op.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 59

Zadanie 106:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczypce bez podwójnego szlifu, pojemność łyżeczek 7,6 mm3, długość szczęk 3,86 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60

Zadanie 106:

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szczypce bez podwójnego szlifu, pojemność łyżeczek 7,6 mm3, długość szczęk 3,86 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61

Zadanie 106:

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści szczypce bez podwójnego szlifu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62

Zadanie 107. Czy Zamawiający dopuści igły wyłącznie o długości ostrza 4 i 6 mm oraz o średnicy 0,6 i 0,8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 63

Zadanie 109:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 64

Zadanie 109:

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę dwustronną do zaworków biopsyjnych o średnicach 10m oraz 5 mm oraz długościach główek 30 mm oraz 20 mm, całkowita długość łyżeczki 15,5 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 65

Zadanie 110. Czy Zamawiający dopuści klipsownice o śr. 2,6 mm, długość klipsa wyłacznie 9 i 9,5 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm lub 16 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 66

Zadanie 111. Czy Zamawiający dopuści chwytaki 4-ramienne o śr. narzędzia 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający w zadaniu 74 dopuści:

Poz. 1 worek ileostomijny z zintegrowanym zapięciem, zakończonym hignienicznym plastikiem, zamykanym na rzep, worek łatwy w opróżnianiu, przylepiec owalny, hydrokoloidowy, dostosowujący się do kształtów ciała, do docięcia 10-55 m, z jednej strony bezszelestna folia, z drugiej miękka tkanina, działająca ochronnie na skórę, wydajny okrągły filtr.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt. w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 69

Prosimy o dookreślenie o jakie dokumenty Zamawiający może się ubiegać pod groźbą naliczenia kary – bo ani w paragrafie 1 punkt 3 ani w paragrafie 9 punkt 1 umowy nie są one wymienione – także nie ma się do czego odnieść i nie wiadomo jakich dokumentów Zamawiający może oczekiwać.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający wyraźnie określił, że są to dokumenty wymienione w pkt. 9.1 SWZ

Pytanie nr 70

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem,  gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Mamy możliwość przesyłania faktury w formacie pdf na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (w przypadku wyboru takiej opcji prosimy o o podanie adresu email).

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 71

Zadanie nr 80 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 44 x 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający dopuszcza w/w elektrody, z zachowaniem pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 72

Zadanie nr 80 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda do badań holterowskich ma posiadać podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody służący do przełożenia przewodów podczas badania holterowskiego?

Odpowiedź na pytanie nr 72

Elektroda do badań holterowskich ma posiadać podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody

Pytanie nr 73

Zadanie nr 80 poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 2 szt. tj. 1 op.=2 szt. czy 2 op.=2 szt.? Elektrody do defibrylacji pakowane są parami i nie ma możliwości sprzedaży pojedynczej sztuki.

Odpowiedź na pytanie nr 73

2 op. pakowane po 2 szt. (w sumie 4 szt.)

Pytanie nr 74

Zadanie nr 80 poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie jaki rozmiar elektrody endokawitarnej należy zaoferować w ww. pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Rozmiar katetera 6F, odległość między odprowadzeniami: 4-16mm; Rodzaj końcówki: formowalna, typ S, zakrzywiona.

Pytanie nr 75

Zadanie nr 81 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru nieoryginalnego będącego zamiennikiem oryginalnego papieru Mitsubishi.

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie odpowiednika.

Pytanie nr 76

Zadanie nr 81 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do USG typu Aqua Ultra Basic, nieoryginalnego.

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 77

Projekt umowy – par. 10 ust. 3 pkt. 2 i 7

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące.

Odpowiedź na pytanie nr 77

Co do zasady zmiana umowy wymaga zgodnego oświadczenia dwóch stron umowy. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 78

Zadanie 2, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z wysokiej jakości medycznego, bezlateksowego PCV, zawierającego śladowe ilości ftalanów oraz metalowy klips na nos?

Odpowiedź na pytanie nr 78

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 79

Zadanie 2, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści niesterylne maski pakowane w środowisku spełniającym  wszystkie normy czystości?

Odpowiedź na pytanie nr 79

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 80

Zadanie 2, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach od 1 do 6, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź na pytanie nr 80

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81

Zadanie 13, Pozycja 1  - Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 4,7mm o długości 390±10mm, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź na pytanie nr 81

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów w opisie.

Pytanie nr 82

Zadanie 13, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści prowadnice o długości 60cm?

Odpowiedź na pytanie nr 82

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów w opisie.

Pytanie nr 83

Zadanie 13, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści prowadnice o długości 80cm?

Odpowiedź na pytanie nr 83

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów w opisie.

Pytanie nr 84

Zadanie 43, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta operacyjna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i rozmiarze 75 x 100 cm, zintegrowane z organizatorami przewodów. Całkowita gramatura w strefie wzmocnionej 130 g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 84

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 85

Zadanie 43, Pozycja 2, 3, 6 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia wymagań normy EN PN 13795 dla tych pozycji? Parametry tej normy nie dotyczą wyrobów foliowych.

Odpowiedź na pytanie nr 85

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 86

Zadanie 43, Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 30 x 40 cm, ze sztywnikiem? Opakowanie zbiorcze 180 szt, kieszeń pakowana do transportu w wewnętrzny worek foliowy, oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź na pytanie nr 86

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 87

Zadanie 43, Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę dolną o wymiarach 70 x 120 cm, wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 50g/m2, osłona pakowana a’2szt, opakowanie zbiorcze 20 zestawów, pakowane do transportu w wewnętrzny worek foliowy, oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź na pytanie nr 87

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88

Zadanie 43, Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę dolną o wymiarach 35 x 120 cm, z 1 szt taśmyu samoprzylepnej w komplecie, osłona wykonana z laminatu o gramaturze 56g/m2, opakowanie zbiorcze zawiera 100 szt osłon, pakowane do transportu w wewnętrzny worek foliowy, oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź na pytanie nr 88

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 89

Zadanie 43, Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2  szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm

Osłony wykonane z folii PE o grubości 0,065mm, ściągnięte elastyczną gumką, pakowane do transportu w wewnętrzny worek foliowy, oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź na pytanie 89

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 90

Zadanie 43, Pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta do cystoskopii samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (kolor niebieski) o gramaturze 56 g/m2. Zestaw spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Odpowiedź na pytanie nr 90

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91

Zadanie 43, pozycja 1-7 – Czy Zamawiający dopuści wyroby posiadające na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji?

Odpowiedź na pytanie nr 91

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 92

Zadanie 19, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

?

Odpowiedź na pytanie nr 92

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 93

Zadanie 66, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr w rozmiarze CH8 lub 10; CH12; CH14 lub 16 oraz CH18 spełniające wymagania swz?

Odpowiedź na pytanie nr 93

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 94

Zadanie 70, Pozycja 1 - Czy Zamawiający w.w. pozycję co umożliwi Nam na złożenie konkurencyjnej oferty na czym Zamawiającemu powinno zależeć?

Odpowiedź na pytanie nr 94

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji z pakietu.

Pytanie nr 95

Zadanie 70, Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 95

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 96

Zadanie 70, Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź na pytanie nr 96

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 97

Zadanie 72, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem zakończonym atraumatyczną, natłuszczoną końcówką zabezpieczoną osłonką?

Odpowiedź na pytanie nr 97

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 98

Zadanie 73, Pozycja 1 -Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź na pytanie nr 98

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 99

Zadanie 73, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu 2 sztuki.

Odpowiedź na pytanie nr 99

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100

Zadanie 76, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę czyścików pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 100

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 101

Zadanie 78, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 120mm?

Odpowiedź na pytanie nr 101

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 102

Zadanie 78, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 140mm i średnicy górnej 109mm?

Odpowiedź na pytanie nr 102

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 103

Zadanie 78, Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 246mm i średnicy górnej 109mm?

Odpowiedź na pytanie nr 103

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 104

Zadanie 78, Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 130mm i średnicy górnej 230mm?

Odpowiedź na pytanie nr 104

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 105

Zadanie 78, Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 190mm i średnicy górnej 230mm?

Odpowiedź na pytanie nr 105

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 106

Zadanie 81, Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zamiennik?

Odpowiedź na pytanie nr 106

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 107

Zadanie 81, Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę past pakowanych po 160g z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 107

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 108

Zadanie 82, Pozycja 1 - Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź na pytanie nr 108

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 109

Zadanie 82, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd o długości komory w części przeźroczystej 55mm?

Odpowiedź na pytanie nr 109

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 110

Zadanie 83, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków pakowanych a’90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 110

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 111

Zadanie 86, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,6x30?

Odpowiedź na pytanie nr 111

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 112

Zadanie 86, Pozycja 6-8 - Czy Zamawiający dopuści igły długościęte?

Odpowiedź na pytanie nr 112

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 113

Zadanie 87, Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igły G26/120?

Odpowiedź na pytanie nr 113

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 114

Zadanie 89, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniul w rozmiarze: 22 G – 0,9 x 25mm, 
20 G – 1,1 x 32-33mm, 18 G – 1,3 x 45mm?

Odpowiedź na pytanie nr 114

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 115

Zadanie 90, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunki do mocowania kaniul pakowane a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 115

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 116

Zadanie 90, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunki do mocowania kaniul zakwalifikowane do klasy I sterylnej, reguła 4?

Odpowiedź na pytanie nr 116

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 117

Zadanie 90, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul wykonany z hydrofobowej włókniny z naniesionym metodą ciągłą hipoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie nr 117

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ

Pytanie nr 118

Zadanie 91, Pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą, rozszerzoną skalą, pojedynczym zabezpieczeniem tłoka oraz z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź na pytanie nr 118

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 119

Zadanie 91, Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 119

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 120

Zadanie 91, Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 120

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 121

Zadanie 91, Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,5ml?

Odpowiedź na pytanie nr 121

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 122

Zadanie 91, Pozycja 6-7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych a’60 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 122

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 123

Zadanie 91, Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 123

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 124

Zadanie 92, Pozycja 2-4 - Czy Zamawiający dopuści cewniki lateksowe obustronnie silikonowane?

Odpowiedź na pytanie nr 124

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 125

Zadanie 92, Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści cewniki z dwoma otworami bocznymi, końcowymi?

Odpowiedź na pytanie nr 125

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 126

Zadanie 94, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch zapiany w okolicy karku na standardowy rzep, oraz wiązany na troki?

Odpowiedź na pytanie nr 127

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 128

Zadanie 95, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 13cm?

Odpowiedź na pytanie nr 128

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 129

Zadanie 91, Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę drenów pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 129

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 130

Zadanie 97, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź na pytanie nr 130

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 131

Zadanie 97, Pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 131

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 132

Zadanie 97, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 132

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 133

Zadanie 98, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład z 1 warstwy papieru 23 g/m2 i warstwy folii 17 g/m2 +/- 2g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 133

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 134

Zadanie 98, Pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 134

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 135

Zadanie 99, Pozycja 1- 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o chłonności 600%?

Odpowiedź na pytanie nr 135

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 136

Zadanie 99, Pozycja 1- 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet sterylizowanych radiacyjnie?

Odpowiedź na pytanie nr 136

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 137

Zadanie 99, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane zbiorczo a’100, z podaniem ceny za 1 szt (z przeliczeniem zamawianych ilości)?

Odpowiedź na pytanie nr 137

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 138

Zadanie 99, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane zbiorczo a’120, z podaniem ceny za 1 szt (z przeliczeniem zamawianych ilości)?

Odpowiedź na pytanie nr 138

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 139

Zadanie 99, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane zbiorczo a’300, z podaniem ceny za 1 szt (z przeliczeniem zamawianych ilości)?

Odpowiedź na pytanie nr 139

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 140

Zadanie 99, Pozycja 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50 x 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 140

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 141

Zadanie 99, Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane zbiorczo a’160, z podaniem ceny za 1 szt (z przeliczeniem zamawianych ilości)?

Odpowiedź na pytanie nr 141

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 142

Zadanie 104, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy wykonany z wysokiej jakości medycznego pcv zawierającego śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź na pytanie nr 142

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 143

Zadanie 100, Pozycja 1-  Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników pakowanych a’400 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 143

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 144

Zadanie 100, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników pakowanych a’500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 144

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 145

Zadanie 100, Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę wymazówek pakowanych a’150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 145

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 146

Zadanie 100, Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę wymazówek pakowanych a’150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 146

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 147

Zadanie 100, Pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 1,8mm o średnicy igły 0,6mm oraz 2,4mm z igłą 0,8mm?

Odpowiedź na pytanie nr 147

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 148

Zadanie 100, Pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści szkiełka ze szlifowanymi krawędziami, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź na pytanie nr 148

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 149

Zadanie 122, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę urządzeń pakowanych a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 149

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 150

Pakiet 93, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepka wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18 g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 150

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 151

Pakiet 93, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 151

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 152

Pakiet 93, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka w kolorze zielonym

Odpowiedź na pytanie nr 152

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 153

Pakiet 93, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka pakowanego w folię po 100 sztuk

Odpowiedź na pytanie nr 153

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 154

Pakiet 93, poz. 3

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka z włókniny spunlance o gramaturze 35 g/m2 w części przedniej wkładka chłonąca pot, pakowana w kartonik po 100 sztuk

Odpowiedź na pytanie nr 154

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 155

Pakiet 93, poz. 4

Proszę o dopuszczenie spodenek o gramaturze 35 g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 155

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 156

Pakiet 93, poz. 4

Proszę o dopuszczenie spodenek w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź na pytanie nr 156

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 157

Pakiet 93, poz. 5

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta z rozcięciem z przodu

Odpowiedź na pytanie nr 157

zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 158

Pakiet 93, poz. 5-6

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny SMMS

Odpowiedź na pytanie nr 158

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 159

Pakiet 93, poz. 6

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź na pytanie nr 159

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 160

Pakiet 93, poz. 6

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta z rozcięciem z przodu

Odpowiedź na pytanie nr 160

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 161

Pakiet 93, poz. 9

Proszę o dopuszczenie maski zarejestrowanej jako środek ochrony indywidualnej, rozliczanej na 23% VAT.

Odpowiedź na pytanie nr 161

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 162

Pakiet 93, poz. 19

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli o wymiarach:

poszewka 80 x 75 cm

poszwa 200 x 150 cm

prześcieradło 210 x 150 cm

Odpowiedź na pytanie nr 162

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 163

Pakiet 91, poz. 1-5

Proszę o odstąpienie od wymogu typu strzykawki oznaczonego na cylindrze.

Odpowiedź na pytanie nr 163

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 164

Pakiet 91, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą o 20%

Odpowiedź na pytanie nr 164

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 165

Pakiet 91, poz. 1-4

Proszę o odstąpienie od wymogu kolorowego oznaczenia rozmiaru na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź na pytanie nr 165

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 166

Pakiet 91, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 166

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 167

Pakiet 91, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą 20-22 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 167

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 168

Pakiet 91, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym

Odpowiedź na pytanie nr 168

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 169

Pakiet 91, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki z tłokiem wykonanym z polietylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 169

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 170

Pakiet 91, poz. 6-7

Proszę o dopuszczenie strzykawki pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź na pytanie nr 170

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 171

Pakiet 91, poz. 9

Proszę o odstąpienie od wymogu schodkowego stożka do cewnika.

Odpowiedź na pytanie nr 171

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 172

Pakiet 90, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku o rozmiarze 6 x 8 cm

Odpowiedź na pytanie nr 172

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 173

Pakiet 90, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku znajdującego się w klasie I sterylnej.

Odpowiedź na pytanie nr 173

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 174

Pakiet 88, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli bez mechanizmu obrotowego o 180 stopni.

Odpowiedź na pytanie nr 174

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 175

Pakiet 88, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem z trzpieniem powyżej jego krawędzi

Odpowiedź na pytanie nr 175

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 176

Pakiet 88, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli bez logo lub nazwy bezpośrednio na wyrobie.

Odpowiedź na pytanie nr 176

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 177

Pakiet 88, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli z dodatkowym portem do iniekcji.

Odpowiedź na pytanie nr 177

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 178

Pakiet 88, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP

Odpowiedź na pytanie nr 178

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 179

Pakiet 88, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE

Odpowiedź na pytanie nr 179

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 180

Pakiet 88, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną

Odpowiedź na pytanie nr 180

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 181

Pakiet 88, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli z 2 paskami RTG

Odpowiedź na pytanie nr 181

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 182

Pakiet 88, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli z 3 paskami RTG

Odpowiedź na pytanie nr 182

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 183

Pakiet 86, poz. 1-8

Proszę o dopuszczenie igieł  o wymiarach:

0,5 x 25

0,6 x 25

0,7 x 32

0,8 x 38

0,9 x 38

1,1 x 38

1,2 x 38

1,6 x 38

Odpowiedź na pytanie nr 183

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 184

Pakiet 86, poz. 9

Proszę o dopuszczenie igieł  29G x 12,7 mm zamiast 12 mm

Odpowiedź na pytanie nr 184

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 185

Pakiet 82, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC

Odpowiedź na pytanie nr 185

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 186

Pakiet 82, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd

Odpowiedź na pytanie nr 186

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 187

Pakiet 82, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej

Odpowiedź na pytanie nr 187

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 188

Pakiet 82, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm

Odpowiedź na pytanie nr 188

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 189

Pakiet 82, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

Odpowiedź na pytanie nr 189

zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 190

Pakiet 82, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez logo bezpośrednio na przyrządzie

Odpowiedź na pytanie nr 190

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 191

Pakiet 82, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z ftalanami

Odpowiedź na pytanie nr 191

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 192

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 29:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, w plastikowej osłonce, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, gramaturze 48 g/m2, grubości 0,33 mm, średnicy włókna 0,08 mm, porowatości 84%, wielkości porów śr. 0,98 mm, max. 2,31 mm, porowatość 84%, wytrzymałości 68-70 N/cm, atraumatyczne brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne 1,5 cm zwężenia na końcach, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca zapewniająca odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy), implantacja narzędziem wielorazowego użytku?

Odpowiedź na pytanie nr 192

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 193

Dotyczy zadania nr 55 i zadania nr 56

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i wojny oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od złożenia zamówienia?

Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 193

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 194

(dotyczy pakietu nr 56) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj. uszczelki – poz. 1 i 2,  które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź na pytanie nr 194

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 195

Pakiet 89

Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 89: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick" domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, rozmiary:

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min • 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min • 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min

• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min

Odpowiedź na pytanie nr 195

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 196

Zadanie 106 Endoskopia I

Ad.poz.1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych sterylnych szczypiec do gastroskopii / kolonoskopii z łyżkami owalnymi z okienkiem, powlekane , z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. Długość narzędzia 230cm, śr. cewnika 2,3 minimalna średnica kanału roboczego 2,5mm.szerokość otwarcia szczęk min 6,7 mm, pojemność łyżeczek min 7 mm3, długość samych szczęk min 4 mm, Pakowane indywidualnie sterylne, kodowane na opakowaniu Zawierające co najmniej 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 196

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 196

Zadanie 106 Endoskopia I

Ad.poz.2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych sterylnych szczypiec do gastroskopii / kolonoskopii z łyżkami owalnymi z okienkiem, powlekane , z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. Długość narzędzia 230cm, śr. cewnika 2,3 minimalna średnica kanału roboczego 2,5mm.szerokość otwarcia szczęk min 6,7 mm, pojemność łyżeczek min 7 mm3, długość samych szczęk min 4 mm, Pakowane indywidualnie sterylne, kodowane na opakowaniu Zawierające co najmniej 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 196

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 197

Zadanie 108 Endoskopia III

Ad.poz.2

Prosimy o dopuszczenie pętli do polipektomi NA ZIMNO , jednorazowego użytku, kształt owalny z funkcją rotac ji średnica pętli 10, 15mm; z plecionego drutu o grubości 0,24mm , schowana w osłonce, z pamięcią kształtu. Regulowane średnice otwarcia pętli w celu usunięcia polipów między 3-10mm; lub 3-15mm rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; średnica kanału roboczego 2,8 mm; .

Odpowiedź na pytanie nr 197

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 198

Zadanie 108 Endoskopia III

Ad.poz.3

Prosimy o dopuszczenie pętli jednorazowego użytku, do polipektomii wykonana z drutu plecionego o średnicy 0,3mm,, umożliwiająca resekcję fragmentaryczną z ochroną sąsiadujących tkanek. Pętla z pamięcią kształtu średnica pętli regulowana w zakresie do 30mm z funkcją rotacji, średnica katetera 2,3mm, dł. robocza 230cm, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu z 4 etykietami do dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie nr 198

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 199

Zadanie 109 Endoskopia IV

Ad.poz.1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowej szczoteczki dwustronnej do czyszczenia kanałów endoskopu, średnica cewnika 1,7mm, długość robocza 230 cm. Średnica włosia 6mm, z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Pakowane indywidualnie. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym

Odpowiedź na pytanie nr 199

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 200

Zadanie 109 Endoskopia IV

Ad.poz.2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowej krótkiej podwójnie zakończonej szczoteczka do zaworków biopsyjnych- średnica11mm/ długość 35mm oraz szczoteczka do kanału biopsyjnego- średnica 5mm/ długość 30mm. Całkowita długość szczoteczki 16cm. Pakowane indywidualnie. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym

Odpowiedź na pytanie nr 200

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 201

Zadanie 110 Endoskopia V

Ad.poz.1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowej sterylnej klipsownicy hemostatycznej, obrotowej- 360st.Wielokrotne otwieranie i zamykanie klipsa, śr. 2,6mm, do kanału min. 2,8mm, dł. robocza 230cm, dł. klipsa 8, 11,13, 16,18mm. Do wyboru przez Zamawiającego .Kodowane w zależności od dł. klipsa, 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT oraz dane producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 201

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 202

ZADANIE 12

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnymi znacznikami głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 202

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 203

ZADANIE 12

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnymi znacznikami głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 203

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 204

ZADANIE 12

Poz. 7

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki Guedela - tak jak obecnie stosowane - wykonane z antyalergicznych materiałów pozbawionych pcv i lateksu, zapewniające tym samym bezpieczeństwo anafilaktyczne pacjenta, w min. 9 rozmiarach od 000/35mm do 5/120mm do wyboru w trakcie trwania umowy, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki Guedela - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję z blokerem zgryzu, co zapewnia pełne bezpieczeństwo ich użytkowania, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 204

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych warunków opisu.

Pytanie nr 205

ZADANIE 12

Poz. 8

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do drenażu klatki piersiowej z trokarem - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie wielkości rozmiaru zgodne z ISO, ułatwiające dobór rozmiaru w zależności od potrzeb klinicznych.

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do drenażu klatki piersiowej z trokarem - tak jak obecnie stosowane - powinny zgodnie z wymogiem siwz, posiadać linię kontrastującą w rtg, widoczną wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych.

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki do drenażu klatki piersiowej z trokarem, skalowane co 5cm - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 205

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 206

ZADANIE 12

Poz. 12

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne maski krtaniowe - tak jak obecnie stosowane - wykonane z medycznej odmiany pcv z mankietem wykonanym w całości ze 100% silikonu, co zwiększa w porównaniu do masek silikonowanych komfort pacjenta oraz łatwość wykonania samej procedury - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

- Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski krtaniowe - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać zintegrowany element monitorujący ciśnienie w mankiecie, zapewniający ciągłą i szybką informację wizualną o wartości ciśnienia w masce, a tym samym umożliwiający szybką reakcję w wypadku zmian ciśnienia zagrażającego pacjentowi, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 206

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 207

Zadanie nr 52 –  Druty Kirschnera

POZ.1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut Kirschnera, końcówka robocza typ grot nie sterylne dł. 100 mm;  śr.  0,8mm .

Odpowiedź na pytanie nr 207

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 208

Zadnie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski o poniższym opisie:

- wykonane z medycznego PVC

- jeden bezpieczny zawór otwarty

- posiada regulowany metalowy klip na nos

- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy

- maska zapewnia wysokie stężenie tlenu, otwory boczne maski z zastawką jednokierunkową

- dren długości 2 metry

- pojemność worka (rezerwuar) około 1 000 ml

- sterylizowane tlenkiem etylenu

- pakowane w opakowanie foliowe

Maska  występuje w rozmiarach S, M, L, XL

Odpowiedź na pytanie nr 208

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 209

Zadanie 77 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemości  30 ml ?

Odpowiedź na pytanie nr 209

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 210

Zadanie 77 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemości  3000 ml ?

Odpowiedź na pytanie nr 210

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 211

Zadanie 78 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o wysokości 160mm?

Odpowiedź na pytanie nr 211

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 212

Zadanie 78 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o wysokości 240mm?

Odpowiedź na pytanie nr 212

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 213

Zadnie nr 83 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kieliszków za opakowanie a=80szt. z dokładanym przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań ?

Odpowiedź na pytanie nr 213

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 214

Zadnie nr 103 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie:

Kaniula do wielokrotnego pobierania płynu i dodatkowego wstrzyku. Smukły i krótki kolec ułatwiający przebijanie butelek. Łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką. Ciasny zatrzask z identyfikacją kolorystyczną. Złącze typu Luer-lock, bez latexu i PCV. Produkt nie zawiera ftalanów

| Nr. | Część | Materiał |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczka na kolec | PP / przezroczysty |
| 2 | Kolec | ABS 747 / biały / długość 20mm |
| 3 | Wlot powietrza filtr bakteryjny 1,2 µm | Hydrofobowy / biały |
| 5 | Zatyczka na LL | PE / zielony |

Odpowiedź na pytanie nr 214

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 215

- W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

- Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź na pytanie nr 215

Ad. 1 i 2 – Za transport odpowiedzialny jest dostawca

Ad. 3 – Zamawiający nie wymaga

Ad. 4 – Zamawiający nie wyklucza

Pytanie nr 216

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów  (o których mowa w 9.1 SWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni roboczych od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………..i fax  ………………. ( e-mail ……………..) pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia  od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 216

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 217

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie zrealizowania zamówienia lub reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 i 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanym w terminie dostawy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 217

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 218

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź na pytanie nr 218

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 219

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy nie przekroczy 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 219

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 220

Dotyczy warunków umowy § 13 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody podmiotu tworzącego, stosownie do treści art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711 ze zm.). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź na pytanie nr 220

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 221

Dotyczy zadania 106

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1, 2 i 4 kleszczyki ze standardowym szlifem, a w poz. 2 łyżeczki gładkie zamiast typu aligator? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 221

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 222

Dotyczy zadania 107

Czy Zamawiający dopuści jeden rodzaj igły o dł. i śr. standardowej tj. o dł. 5 mm i śr. 0,7 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 222

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 223

Dotyczy zadania 110

Czy Zamawiający dopuści klipsownice w trzech rozmiarach rozwarcia klipsa tj. 11, 13 i 16 mm oraz wynikającej z tego zbliżonej długości klipsa? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 223

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 224

Czy w zadaniu 103 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu Extra - Spike Plus zielony, umożliwiającego wielokrotne pobieranie 
i dostrzykiwanie leków (płynów) do/z fiolek i butelek, posiadający ostro zakończony kolec, końcówkę Luer-Lock ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą, szczelną, samodomykającą zatyczkę (zatrzask) typu SPIKE koloru zielonego, filtr bakteryjny 3 µm, w opakowaniu zbiorczym 400 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 224

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 225

pakiet 77
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 5 pojemnik o wymaganych opisem przedmiotu zamówienia parametrach lecz o pojemności 2300 ml?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 5 pojemnik o wymaganych opisem przedmiotu zamówienia parametrach lecz o pojemności 3000 ml?
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach nr od 2 do 6 pojemniki o wymaganych opisem przedmiotu zamówienia parametrach oraz wykonane z odpornego na formalinę i bardziej wytrzymałego na inne odczynniki chemiczne tworzywa PP (polipropylen) ?

Odpowiedź na pytanie nr 225

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 226

Pakiet 100 
Poz 7 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowanie po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. 
Poz 7 Prośba o potwierdzenie czy w ilości zamawianej nie wkradł się błąd i Zamawiający wymaga 600 op. po 100 szt. nakłuwaczy, czyli w sumie 60 000 szt.? Jest to duża ilość w stosunku do pozostałych pozycji pakietu dlatego wzbudziła wątpliwość Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie nr 226

Zamawiający dopuszcza nie wymaga nakłuwacze pakowanie po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Zamawiający potwierdza błąd. Powinno być 6 op. x 100szt. (czyli 600szt.)

Pytanie nr 227

Czy Zamawiający w zad. 8, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Jednorazowy, 3-komorowy, zapakowany jałowo zestaw do drenażu opłucnej i śródpiersia, umożliwiający drenaż aktywny i grawitacyjny; Zestaw z mechaniczną regulacją podciśnienia i zastawką wodną; Wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10 do 40cm H2O; Zbiornik o pojemności 2500ml, wyskalowany co 1ml do pojemności 100ml, co 2ml do pojemności 200ml, co 5ml do pojemności 2500ml posiadający wskaźnik umożliwiający wizualizację prawidłowego działania podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do bezigłowego pobierania próbek drenowanego płynu; Wbudowany zawór na obudowie, umożliwiającym ręczną kontrolę podciśnienia; Konstrukcja pozwalająca zarówno na zawieszenie, jak i postawienie na integralnym rozkładanym stojaku, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie, z możliwością pracy w każdej w pozycji ( pionie i w poziomie), zapakowany sterylnie w folię i wewnątrz folii w serwetę; Z pojedynczym drenem łączącym, bezlateksowym, zabezpieczonym przed zagięciem za pomocą zewnętrznego dodatkowego zbrojenia rurą karbowaną, Dren wyposażony w szybkozłączkę umożliwiającą wymianę napełnionego zestawu bez konieczności rozłączania drenażu po stronie pacjenta; Z niezależnie pracującym, wyskalowanym cyfrowo od 1 do 7 wskaźnikiem przecieku doopłucnowego, dającym dobrą wizualizację dzięki zabarwionemu płynowi; Z załączoną fiolką ze sterylną wodą do wypełnienia komory zastawki wodnej; nie wymagającym dodatkowych przygotowań i zabepieczania płynu przez obsługującą osobę; wysokość zestawu 36cm?

Odpowiedź na pytanie nr 227

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 228

Czy Zamawiający w zad. 24, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Jednorazowy, bezostrzowy, optyczny trokar z cechami użytkowymi standardowego trokara 5mm, dł. 100mm, z atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; obturator wyposażony w uszczelkę stabilizującą kamerę w trakcie pierwszego wejścia pod kontrolą wzroku, uniwersalną, odporną na rozerwanie np. przez bransze klipsownicy; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi, klapkowy zawór otwierany obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; możliwośc odłączenia od kaniuli główki z uszczelkami; przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, kaniula rowkowana – ścięta, potwierdzone badaniem zmniejszenie ilości przepuklin pooperacyjnych poprzez zastosowanie tego typu grotu?

Odpowiedź na pytanie nr 228

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 229

Czy Zamawiający w zad. 24, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
jednorazowy, bezostrzowy, optyczny trokar z cechami użytkowymi standardowego trokara, 5-10/11mm, dł. 100mm (w nomenklaturze producenta oznakowany jako 10mm), z atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym; obturator wyposażony w uszczelkę stabilizującą kamerę w trakcie pierwszego wejścia pod kontrolą wzroku, uniwersalna, odporna na rozerwanie np. przez bransze klipsownicy, unikalna ruchoma uszczelka magnetyczna zapewniająca minimalną utratę odmy w trakcie wymiany narzędzi, bez lubrykantów mogących zabrudzić kamerę; stożkowe wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi, klapkowy zawór otwierany obrotowo dla szybkiej desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; możliwośc odłączenia od kaniuli główki z uszczelkami; przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, kaniula rowkowana – ścięta, potwierdzone badaniem zmniejszenie ilości przepuklin pooperacyjnych poprzez zastosowanie tego typu grotu?

Odpowiedź na pytanie nr 229

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 230

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku, ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej, czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi, Zamawiający w zad. 47 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odpowiedź na pytanie nr 230

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 231

Zwracamy się z prośbą w zad. 47, o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane ustawowo informacje (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 231

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 232

Czy Zamawiający w zad. 112, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Jednorazowe urządzenie ze stali nierdzewnej do usuwania zszywek. Op.=54szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 232

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 233

Zadanie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy o długości 340 mm i średnicy zewnętrznej 4,7 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 233

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 234

Zadanie 15 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość złożenia ważnej oferty z zestawem do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z przetwornikiem do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczym, zawierającym podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu  uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu.  Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem.  Aparat kroplówkowy o długości ok. 152 cm (122 + 30 cm)  ze zbiornikiem wyrównawczym wyposażonym w prostą igłę zapobiegająca zapowietrzeniu układu. Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, Łatwość wypełnienia linii . Średnice wszelkich elementów ( linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice –  co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. Produkt  jednorazowy, sterylny , pakowany pojedynczo?

Odpowiedź na pytanie nr 234

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 235

Zadanie 15 poz. 1, 2

Czy Zamawiający w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu wymaga dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym?

Odpowiedź na pytanie nr 235

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 236

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie nr 236

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 237

Dotyczy zadania nr 33:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na zintegrowane testy kontroli wsadu w postaci powlekanych pasków samoprzylepnych oraz zestawu symulacyjnego PCD Helix wykonanego z teflonowego uchwytu połączonego z rurką o długości 1,5 m, o zastosowaniu w zakresie 134°C- 3,5 min oraz 121°C- 15 min, o jednoznacznej zmianie koloru z barwy jasnej na ciemną? Test zgodny z normą EN ISO 1140-4, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Produkt składa się z przyrządu testowego i 100 lub 250 testów.

Odpowiedź na pytanie nr 237

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 238

Dotyczy zadania nr 34 poz. od 1 do 6:

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo- foliowych konfekcjonowanych w rolkach zawierających 200 mb produktu?

Odpowiedź na pytanie nr 238

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 239

Dotyczy zadania nr 34 poz. od 1 do 6:

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość  wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli  8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem?

Odpowiedź na pytanie nr 239

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 240

Dotyczy zadania nr 34 poz. od 1 do 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie bezpośrednio na produkcie? Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. zabronione  jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Używanie na rękawach sterylizacyjnych, które następnie pełnią funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, który dotyczy nie wyrobu znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa.

Odpowiedź na pytanie nr 240

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 241

Dotyczy zadania nr 34 poz. od 1 do 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź na pytanie nr 241

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 242

Dotyczy zadania nr 34 poz. od 1 do 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868?

Odpowiedź na pytanie nr 242

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 243

Dotyczy zadania nr 34 poz. od 1 do 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta pozbawionego napisów na nim, co gwarantuje poprawne zinterpretowanie koloru wskaźnika przed i po sterylizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 243

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu

Pytanie nr 244

Dotyczy zadania nr 34 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo- foliowego w rozmiarze 120 mm x 200 mb?

Odpowiedź na pytanie nr 244

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 245

Dotyczy zadania nr 35 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy kontroli wsadu w postaci powlekanych pasków samoprzylepnych oraz zestawu symulacyjnego PCD Helix wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki teflonowej o długości 1,5 i średnicy 2 mm? Przyrząd testowy przeznaczony jest do kontroli 100 lub 400 cykli sterylizacji i dołączony jest do każdego opakowania testów. Prosimy o wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego zakresów czasu i temperatury.

Odpowiedź na pytanie nr 245

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 246

Dotyczy zadania nr 35 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na samoprzylepne etykiety do kontenerów ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, z miejscem do opisu. Wymiary: 35 mm x 80 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 246

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 247

Dotyczy zadania nr 37 poz. od 1 do 6:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby torebki papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony bezpośrednio na produkcie? Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. zabronione  jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Używanie na torebkach sterylizacyjnych, które następnie pełnią funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, który dotyczy nie wyrobu znajdującego się wewnątrz torebki (wysterylizowanej zawartości), a samej torebki.

Odpowiedź na pytanie nr 247

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 248

Dotyczy zadania nr 37 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 130 mm x 250 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 248

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 249

Dotyczy zadania nr 37 poz. od 4 do 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 100 mm x 300 mm x 40 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 249

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 250

Dotyczy zadania nr 38 poz. od 1 do 3:

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość  wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli  8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem?

Odpowiedź na pytanie nr 250

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 251

Dotyczy zadania nr 38 poz. od 1 do 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie bezpośrednio na produkcie? Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. zabronione  jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Używanie na rękawach sterylizacyjnych, które następnie pełnią funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, który dotyczy nie wyrobu znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa.

Odpowiedź na pytanie nr 251

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 252

Dotyczy zadania nr 38 poz. od 1 do 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź na pytanie nr 252

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 253

Dotyczy zadania nr 38 poz. od 1 do 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868?

Odpowiedź na pytanie nr 253

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 254

Dotyczy zadania nr 38 poz. od 1 do 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta pozbawionego napisów na nim, co gwarantuje poprawne zinterpretowanie koloru wskaźnika przed i po sterylizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 254

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 255

Dotyczy zadania nr 109 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej szczoteczki dwustronnej do czyszczenia endoskopu z miękkiego włosia, średnica cewnika 1,75 mm, długość robocza 230 cm. Szczotki – średnica włosia 5 mm, dł. 20 mm z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu? Pakowane indywidualnie. Nazwa producenta, data produkcji, nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Odpowiedź na pytanie nr 255

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 256

Dotyczy zadania nr 109 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej krótkiej podwójnie zakończonej szczoteczki do zaworków biopsyjnych o wymiarach jednej szczoteczki 20 mm dł. i 5,2 mm średnicy, drugiej szczoteczki 31,5 mm dł. i 11 mm średnicy oraz szczoteczki do kanału biopsyjnego o średnicy szczoteczki 5mm i długości szczoteczki 20mm. Całkowita długość szczoteczki 230 cm. Obie szczoteczki pakowane indywidualnie. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym

Odpowiedź na pytanie nr 256

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 257

Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienie według swoich potrzeb i wymagań

Czy Zamawiający zadaniu 67 w pozycji 1 w specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to bezpośrednio reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru , które są wpisane na listy refundacyjne MZ ,a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź na pytanie nr 257

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 258

Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego zapytania ofertowego ,czy jednym z wymogów  w rzeczonym  postępowania w zadaniu 67  jest to aby  dopuszczone zostały tylko   paski i glukometry które spełniają w całości normę ISO 15107: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych?  Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?

Odpowiedź na pytanie nr 258

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 259

Czy zamawiający wymaga w/w postępowaniu w zadaniu 67 w pozycji 1, aby paski były wpisane na listy refundacyjne – gwarantuje to kompletność dostaw (paski na listach refundacyjnych dostępne są również na rynku otwartym), paski na listach refundacyjnych musze przejść szereg testów potwierdzonych między innymi certyfikatami np. ISO 15 197 :2015?

Odpowiedź na pytanie nr 259

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 260

Czy w rzeczonym postępowaniu w zadaniu 67  Zamawiający dopuści paski Paski zawierające enzym GDH-FAD,  który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna ; możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; czas pomiaru: 5 sekund (szybkość pomiaru); test paskowy współpracujący z gleukometrem zasilany dwoma bateriami ogólnodostępnymi AAA 1,5V, kapilara zasysająca znajduje  się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); paski testowe oraz glukometry dostarczane bezpośrednio od producenta lub przez hurtownię farmaceutyczną, która to bezpośrednio będzie reprezentować producenta/wytwórcę pasków testowych oraz glukometrów; glukometr oraz paski, które współpracują  z 5 nieodpłatnymi aplikacjami dla personelu medycznego oraz pacjentów; glukometru z funkcją bluetooth, która umożliwia przesyłanie danych do systemu szpitalnego; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul ; zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany, będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ.? opis glukometru:  część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu  - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL ; płyn kontrolny o 3 różnych zakresach (dostarczany bezpłatnie); ważny po otwarciu 6 miesięcy; w skład zestawu ma wchodzić:  glukometr, płyn kontrolny, nakłuwacze oraz bateria AAA ( mały paluszek )zabezpieczona fabrycznie; certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015- dołączenia do oferty certyfikatu spełniającego pełne kryteria dotyczące precyzji i dokładności, zdefiniowane w normie EN ISO 15197:2015, wystawionego przez akredytowaną jednostkę notyfikowaną do oceny na daną normę w języku polskim; glukometr z dożywotnią gwarancją; paski testowe do pomiaru i monitorowania stężenia glukozy we krwi spełniające  normy : EN 61326-2-6 , EN 61010-2-101 , EN 980 oraz Dyrektywą 98/79/EC . 
Zapis w/w norm ujęty w instrukcji obsługi pasków testowych;

Odpowiedź na pytanie nr 260

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 261

Dot. wzór umowy §5 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostaw do 4 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie nr 261

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść ust.3 w §5 wzoru umowy  w następujący sposób:

,,3. Termin realizacji zamówienia do 4 dni (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00), licząc od dnia złożenia zamówienia e-mailem lub faksem (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:00), z zastrzeżeniem ust. 4.”

Pytanie nr 262

Dot. wzór umowy §5 ust. 10

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §5 ust. 10 w sposób następujący:

10. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz ewentualnych  kosztów transportu. Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik umowy. W tym celu Zamawiający wystawi dokument obciążający.

Odpowiedź na pytanie nr 262

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 263

Zadanie nr 67:

Czy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego z obsługi oferowanego systemu do pomiaru poziomu glukozy we krwi ?

Odpowiedź na pytanie nr 263

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 264

Zadanie 80, poz.3

Czy Zamawiający pisząc 2 sztuki ma na myśli 2 komplety elektrod? Wymagane elektrody nie są sprzedawane na sztuki.

Odpowiedź na pytanie nr 264

Zamawiający ma na myśli 2 komplety elektrod.

Pytanie nr 265

Zadanie 80, poz.4

Prosimy Zamawiającego o podanie wymaganego rozmiaru elektrody, wersji: prosta czy zagięta oraz określenie wersji końcówki: standard czy miękka?

Odpowiedź na pytanie nr 265

Rozmiar katetera 6F. odległość między odprowadnikami: 4-16mm. Rodzaj końcówki: formowalna, typ S, zakrzywiona

Pytanie nr 266

Zadanie 83

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie handlowe= 80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań, tj. 282 opakowania?

Odpowiedź na pytanie nr 266

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 267

Zadanie 85, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 4 L? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 267

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 268

Zadanie 85, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 750 ml? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 268

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 269

Zadanie 27

Czy Zamawiający dopuści siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentnego, implant z ramionami o rozmiarze 140 x 15 mm, ramiona równoległe do siebie, specyfikacja techniczna: masa wyrobu max. 0,75 g, siła zerwania ramienia podana w N min. 12 kąt 90 stopni i z wytrzymałością na przebicie trzpieniem płaskim też wyrażona w N i wynoszącą min. 48?

Odpowiedź na pytanie nr 269

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 270

Zadanie 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na implant ultralekki o masie powierzchniowej 26 +/-4 g/m2, przy czym masa powierzchniowa  nie uwzględnia mocowań i uchwytów, o grubości nici 0.08 mm, i wielkości porów 0,6 mm2, o szerokości 1,1 +/- 1 cm, wyposażonej w dwie niebieskie linie orientujące na zewnętrznych krawędziach implantu?

Odpowiedź na pytanie nr 270

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 271

Zadanie 37

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści torebki pakowane po 100 szt z przeliczeniem ilości?

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze: 100 x 300 x 40 mm ?

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze: 75 x 250 x 30 mm?

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze: 100 x 300 x 40 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 271

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 272

Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 9 ust. 3 pkt. 3) wzoru umowy wyrażenie „10% ceny brutto części umowy pozostałej do realizacji” zostało zastąpione wyrażeniem „5% ceny brutto części umowy pozostałej do realizacji”

Odpowiedź na pytanie nr 272

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 273

Pytania dot. projektu umowy:

Prosimy o dopisanie do projektu umowy następujących zapisów:

A)„Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez osoby uprawnione adres mailowy” - Prosimy w odpowiedzi podać właściwy adres mailowy.

B) Za termin uregulowania zapłaty uważa się dzień, w którym należność wpłynie na konto

Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 273

Ad A) Zapisy SWZ bez zmian

Ad 2 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 274

Dotyczy wzoru umowy:
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 274

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 275

Dotyczy wzoru umowy:
Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 275

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 276

Dotyczy wzoru umowy:
W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę zapisów projektu umowy w § 9, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą na: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy pozostałej do realizacji.
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź na pytanie nr 276

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 277

Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 277

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 278

Dotyczy wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?
Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. 
Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).
Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź na pytanie nr 278

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 279

Dotyczy wzoru umowy:
Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę postanowień § 9 ust. 1 „wzoru umowy”, w taki sposób, aby uzyskał on brzmienie:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 5 zł należna kara wynosić będzie 5 zł
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,2% wartości brutto zareklamowanych produktów za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 5 zł należna kara wynosić będzie 5 zł.
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w §1 ust.3 w wysokości 0,2% wartości brutto zadania, którego dotyczą dokumenty za każdy dzień zwłoki, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 5 zł należna kara wynosić będzie 5 zł.
W ocenie wykonawcy procentowo określone kary mają charakter wygórowany i poprzez ich wysokość nie mają charakteru prewencyjnego ale charakter represyjny, a w razie ich naliczenia prowadziłby do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, który w przypadku uchybienia w obowiązkach wykonawcy nie ponosi szkody.
W zakresie niedopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej odwołać należy się poglądu zaprezentowanego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie KIO 2219/17, gdzie wskazano, że:
„Nie jest przy tym dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej (tak też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną. Kara umowna może być „rażąco wygórowana” już w chwili jej zastrzegania lub stać się taką w następstwie późniejszych okoliczności, do których można przykładowo zaliczyć to, że szkoda wierzyciela jest znikoma, skutkiem czego zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy jej wysokością a wysokością należnej kary (tak też: Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013). Izba zważyła, że Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył w istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania zapisów umownych w sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych.

Odpowiedź na pytanie nr 279

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 280

Dotyczy wzoru umowy:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy:
Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 280

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 281

Dotyczy Zadanie nr 77:
Prosimy o dopuszczenie w zadania 77 w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP, ze szczelnie zamykaną pokrywą, o pojemności 15 ml

Odpowiedź na pytanie nr 281

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 282

Dotyczy Zadanie nr 77:
Prosimy o dopuszczenie w zadania 77 w pozycji 2 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP, ze szczelnie zamykaną pokrywą, o pojemności 30 ml

Odpowiedź na pytanie nr 282

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 283

Dotyczy Zadanie nr 77:
Prosimy o dopuszczenie w zadania 77 w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP, ze szczelnie zamykaną pokrywą, o pojemności 60 ml

Odpowiedź na pytanie nr 283

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 284

Dotyczy Zadanie nr 77:
Prosimy o dopuszczenie w zadania 77 w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200 ml

Odpowiedź na pytanie nr 284

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 285

Dotyczy Zadanie nr 77:
Prosimy o dopuszczenie w zadania 77 w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml

Odpowiedź na pytanie nr 285

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 286

Dotyczy Zadanie nr 77:
Prosimy o dopuszczenie w zadania 77 w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 10600 ml

Odpowiedź na pytanie nr 286

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 287

Zadanie 22

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Czas ciągłej pracy minimum 120 minut. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę. Jak obecnie stosowana.

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi lekka, ergonomiczna, wyposażona w obrotową głowicę niezależnie od typu ostrza. Czas ładowania strzygarki do pełna: maksimum 60 minut. Strzygarka wyposażona diodę sygnalizującą m.in. rozładowywanie się baterii litowo-jonowej. W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych. Strzygarka powinna być wodoszczelna w celu przeprowadzenia dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min.  IPX7). Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy, zdejmowanymi za pomocą przycisku: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia (np. z głowy).

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Uniwersalne ostrza jednorazowe, szerokość cięcia co najmniej 36 mm, wysokość strzyżenia 0,3-0,5mm. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym ostrzu numer LOT. Pakowane po 50 szt.  Kompatybilne z zestawem w pozycji nr 1.

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Ostrza neuro do włosów grubych (głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu), szerokość cięcia co najmniej 36 mm, wysokość strzyżenia 0,3-0,5mm. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym ostrzu numer LOT. Pakowane po 25 szt.  Kompatybilne z zestawem w pozycji nr 1.

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ostrzy ze stali węglowej.

Odpowiedź na pytanie nr 287

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 288

Zadanie 29

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Taśma Aris stosowana do podtrzymania cewki moczowej przy chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Niewchłanialna siatka wykonana z tkanego pojedynczego włókna polipropylenowego o równym brzegu. Parametry siatki: długość 60 cm, grubość 0.3 mm, gramatura 0.75 g/m, wytrzymałość na zerwanie do 86,5 N, średnica nici 0,08 mm, elastyczność 7.5% . Wyjątkowo odporna na rozciąganie.  Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, dostarczany w opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź na pytanie nr 288

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 289

Zadanie 70

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania wieszaków do worków na mocz pakowanych po 200szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytanie nr 289

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 290

Zadanie 101

- Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,07 mm, grubość na dłoni min. 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), wysoko odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4.  Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym co najmniej Doksorubicyna, Ifosfamid, Mitoksantron, Cytarabina ). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14001. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak : tiuramy, DPG, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Produkowane zgodnie           z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.  Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 szt.

- Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane zgodnie           z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

- Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie rękawic diagnostycznych posiadało otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją?

- Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych takich jak: etanol 20% - poziom 6 oraz  izopropanol 70% - poziom 6, potwierdzone raportem z badań niezależnego laboratorium?

- Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F 739 i EN 16523-1 oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności 35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 sztuk.

- Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F 739 i EN 16523-1 oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności 35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 sztuk.

- Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,0; grubość na palcu 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki czyszczące, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, aldehydy. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania >40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Spełniające normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, pakowane po 50 sztuk.

- Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

- Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Grubość na palcach, min. 0,06 mm, na dłoni 0,06 mm, na mankiecie min. 0,04 mm. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk.

- Pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; średnia grubość na palcu 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 16 N, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

- Pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein alergennych ≤ 10 ug/g rękawicy (wg. ASTM D7427-16, metodą FITkit). Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1, Certyfikat zgodności dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 13485. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1, badania na przenikalność min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

- Pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania :  Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein <20 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Rozmiary 5,5-9,0.

- Pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Rękawice chirurgiczne, ortopedeczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280-295 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 34 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Opakowanie 40 par. Rozmiary 6,0-9,0

- Pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65,sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, CertyfikatCE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

- Pozycja 6-10

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz  środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

- Pozycja 6-10

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji produktu oczekuje, aby strona (L i P) i rozmiar nadrukowane były bezpośrednio na rękawicy?

Odpowiedź na pytanie nr 290

Ad 1) Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Ad 2) Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Ad 3) Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Ad 4) Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Ad 5) Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Ad 6) Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Ad 7) Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Ad 8) Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Ad 9) Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Ad 10) Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Ad 11) Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Ad 12) Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Ad 13) Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Ad 14) Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Ad 15) Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Ad 16) Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie nr 291

Zadanie 103

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania : Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek,  z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony  koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedź na pytanie nr 291

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 292

Dotyczy zadania nr 3 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z urządzeniem do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową z wchłanialnymi między 52-54 tygodniem zszywkami w kształcie kolców wykonanych z PLGA, wysokość zszywki 5,1mm, szerokość 5,08x3,28mm, liczba zszywek w urządzeniu - 30szt. długość kaniuli 36cm.

Odpowiedź na pytanie nr 292

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 293

Dotyczy zadania nr 64 poz. 7:

Zwracamy się z prosba o wyrażene zgody na złożenie ważnej oferty z nitka chirurgiczną, niewchłanialną, syntetyczną, jednowłóknową, polipropylenowa z igłą. Grubość nitki 3/0, długość nitki 1x45cm, Igła: 24mm, 3/8 koła, odwrotnie tnaca z dwoma blokującymi koralikami.

Odpowiedź na pytanie nr 293

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 294

Dotyczy zadania nr 64 poz. 17:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą 16 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 294

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 295

Dotyczy zadania nr 65 poz. 25:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą standardową, nie czarną z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 295

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 296

zadanie nr 83
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków w opakowaniach a`75 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 300 opakowań a`75 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 296

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 297

zadanie nr 94
Prosimy o dopuszczenie fartuchów z włókniny SMMMS.
Prosimy o dopuszczenie fartuchów z rzepem z tyłu szyi.

Odpowiedź na pytanie nr 297

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 298

zadanie nr 97 poz. 2
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający ma na myśli włókninę trójwarstwową typu SMS?

Odpowiedź na pytanie nr 298

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 299

Zadanie nr 97 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie podkładów w opakowaniach a`30 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 417 op. a`30 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 299

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 300

zadanie nr 98 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie podkładu min. 1 warstwa papieru min. 23 g/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 300

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu

Pytanie nr 301

zadanie nr 98 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie podkładu 1warstwa bibuły + 1 warstwa folii.

Odpowiedź na pytanie nr 301

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 302

Czy Zamawiający w Zadaniu 86 poz. 2 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,6x25mm?

Odpowiedź na pytanie nr 302

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 303

Czy Zamawiający w Zadaniu 86 poz. 2 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,6x30mm?

Odpowiedź na pytanie nr 303

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 304

Czy Zamawiający w Zadaniu 91 poz. 1 - 4 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą pomiarową? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 304

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 305

Czy Zamawiający w Zadaniu 91 poz. 6, 7 dopuści wycenę powszechnie stosowanych strzykawek trzyczęściowych 50 ml MARGOMED?

Odpowiedź na pytanie nr 305

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 306

Czy Zamawiający w Zadaniu 91 poz. 5 dopuści wycenę strzykawki z zabezpieczeniem tłoka przed wypadnięciem w postaci pierścienia na wewnętrznej części cylindra?

Odpowiedź na pytanie nr 306

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 307

Czy Zamawiający w Zadaniu 91 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 1 ml; z nazwą handlowa na cylindrze, gwarantującą pełną identyfikację Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 307

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 308

Czy Zamawiający w Zadaniu 91 poz. 9 dopuści wycenę strzykawki z łącznikiem luer w kolorze niebieskim; z nazwą handlowa na cylindrze, gwarantującą pełną identyfikację Producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 308

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 309

Czy Zamawiający w Zadaniu 91 poz. 9 dopuści wycenę strzykawki ze standardowym, gładkim stożkiem cewnikowym, umieszczonym centralnie? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 309

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 310

Czy Zamawiający w Zadaniu 103 dopuści wycenę przyrządu o opisie:

„Urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku, posiadające filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, kompatybilne z opakowaniami opakowań płynów infuzyjnych typu butelka” ?

Odpowiedź na pytanie nr 310

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 311

zadanie 70, poz. 2-3
Czy zamawiający wydzieli poz. 2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 311

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 312

zadanie 83
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 312

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 313

zadanie 88, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Czy zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 313

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.4 do osobnego pakietu

Pytanie nr 314

zadanie 90
czy zamawiający dopuści rozmiar 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 314

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 315

zadanie 91, poz. 5-9
Czy zamawiający wydzieli poz. 5-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 315

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 316

zadanie 91, poz. 5-9

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź na pytanie nr 316

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 317

zadanie 93, poz. 1-2
czy zamawiający dopuszcza czepki z włókniny PP, bez preforacji?
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 317

Zamawiający nie dopuszcza czepki z włókniny PP, bez preforacji. Opis zgodnie z SWZ.

Zamawiający dopuszcza nie wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 318

zadanie 93, poz. 2
czy zamawiający dopuszcza czepek pakowany w folie?
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 318

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 319

zadanie 93, poz. 3
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie nr 319

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 320

zadanie 93, poz. 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 320

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 321

zadanie 93, poz. 1-3,7-8
Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonal-ne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konku-rencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie nr 321

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 322

zadanie 93, oz. 7-8
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 322

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 323

zadanie 95
czy zamawiający dopuści dł. 13 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 323

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 324

zadanie 97 poz. 1
czy zamawiający dopuści 210 cm x 130 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 324

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 325

zadanie 98, poz. 1
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 325

Zamawiający dopuszcza nie wymaga rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. Pozostałe pytania Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 326

Zadanie nr 101 pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic bezpudrowych ortopedycznych o grubości  w części dłoniowej 0,31 mm; w rozmiarach od 6,0 do 9,0; spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 326

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 327

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

- 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości  brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł i nie więcej niż 10 % wratości brutto  niedostarczonej w terminie partii dostawy

2)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zareklamowanych produktów za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym  w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł i nie więcej niż 10 % wratości brutto zareklamowanych towarów

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w §1 ust.3 w wysokości 0,5% wartości  brutto  zadania, którego dotyczą dokumenty za każdy dzień zwłoki, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł i nie więcej niż 10 % wratości brutto zadania, którego dotyczą dokumenty

Odpowiedź na pytanie nr 327

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 328

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 328

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 329

Zadanie nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl

- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką LUER

- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- pakowany w rękaw papierowo-foliowy

- Rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)?

Odpowiedź na pytanie nr 329

zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 330

Zadanie nr 1 poz. 1
Zamawiający w kolumnie „Nazwa i opis produktu” wskazuje 1op. – 1szt, natomiast w kolumnie „j.m.” op. – 10szt. Wobec tego proszę o jednoznaczne wskazanie ilu sztuk asortymentu oczekuje Zamawiający w pozycji 1.

Odpowiedź na pytanie nr 330

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 331

Zadanie nr 1 pozycja 1
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Zadania nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź na pytanie nr 331

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 332

Zadanie nr 1 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści wagę filtra 22g?

Odpowiedź na pytanie nr 332

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 333

Zadanie nr 2 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z medycznego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP, plastyczny mankiet zapewniający szczelność, maska wyposażona w dren o dł. 2,1m, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w metalową regulowaną blaszkę na nos zapewniającą wygodne dopasowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 333

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 334

Zadanie nr 2 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną w 6 rozmiarach: 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Odpowiedź na pytanie nr 334

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 335

Zadanie nr 3 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną jednorazowego użytku wykonaną z PCV, na złączu umieszczony haczykowaty pierścień znakowany kolorem zależnie od rozmiaru, maska mankiet maski wyposażony w zawór służący do dopompowania mankietu, jednorazowego użytku, rozmiary: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bez ftalanów, bez lateksu, produkt mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź na pytanie nr 335

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 336

Zadanie nr 13 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4.7mm i długości 340mm?

Odpowiedź na pytanie nr 336

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 337

Zadanie nr 16 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści równoważną jednorazową łyżkę światłowodową metalową, nie zawiera lateksu, bezpieczne w użyciu, szczególnie skuteczna w sytuacjach awaryjnych, zgodne z „zielonym standardem”, ISO 7376, łyżki typu Miller – proste oraz Mcintosh – zakrzywione, okrągłe zakończenie zmniejsza ryzyko powstania urazów, światłowód osłonięty, z tworzywa sztucznego o średnicy 5 mm zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie, mikrobiologicznie czyste, zatrzask kulkowy w metalowej podstawie, bezpośrednio na łyżce umieszczona informacja o rozmiarze łyżki, typie, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia, na opakowaniu znajdują się informacje o typie, rozmiarze, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie opisowe rozmoaru, termin ważności 3 lata od daty produkcji?

Odpowiedź na pytanie nr 337

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 338

Zadanie nr 16 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści łyżki Macintosh w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5?

Odpowiedź na pytanie nr 338

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 339

Zadanie nr 16 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści łyżki Miller w rozmiarach 00, 0, 1, 2, 3, 4?

Odpowiedź na pytanie nr 339

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 340

Zadanie nr 16 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rękojeść jednorazowego użytku wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, z lekkiego aluminium, uchwyt z podłużnymi frezami zapewniającymi stabilny chwyt podczas użytkowania, przeznaczone wyłącznie dla jednego pacjenta, uchwyt LED z wbudowanymi bateriami, element służący do połączenia z łyżką wykonany z metalu, rękojeść z załadowanymi bateriami, długość 150mm, kompatybilna ze wszystkimi łyżkami w zielonym standardzie?

Odpowiedź na pytanie nr 340

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 341

Zadanie nr 16 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z ABS?

Odpowiedź na pytanie nr 341

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 342

Zadanie nr 16 pozycja 3
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „na łyżce widoczne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu”?

Odpowiedź na pytanie nr 342

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 343

Zadanie nr 16 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści informacje o typie i rozmiarze łyżki tylko na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 343

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 344

Zadanie nr 16 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe papier-folia?

Odpowiedź na pytanie nr 344

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 345

Zadanie nr 16 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop w komplecie z łyżkami Miller w rozmiarze 0, 1, 2?

Odpowiedź na pytanie nr 345

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 346

Zadanie nr 16 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści równoważny laryngoskop składający się osobno z łyżki oraz rękojeści?

Odpowiedź na pytanie nr 346

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 347

Zadanie nr 16 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści równoważne laryngoskopy producenta Long Life składające się z:

1. Łyżek jednorazowych, miejsce mocowania łyżki metalowe, pozostała część rękojeści wykonana z tworzywa sztucznego, źródło LED o mocy 25000 LUX, zgodne 
z „zielonym standardem”, ISO 7376, łyżki typu Miller w rozmiarach 0-4 oraz Mcintosh w rozmiarach 1-5, okrągłe zakończenie, światłowód z tworzywa sztucznego zapewnia jasne i maksymalne oświetlenie, mikrobiologicznie czyste, bezpośrednio na łyżce umieszczona informacja o rozmiarze łyżki, typie, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia, na opakowaniu znajdują się informacje o typie, rozmiarze, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie opisowe rozmiaru;

oraz

2. Rękojeści jednorazowych, uchwyt metalowe, światłowodowe, zgodne 
z „zielonym standardem”, ISO 7376, uchwyt z podłużnymi frezami, co zapewnia pewny chwyt w dłoni?

Odpowiedź na pytanie nr 347

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 348

Zadanie nr 16 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści końcówkę światłowodu niezabudowaną, natomiast pozostałą część obudowaną, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko jego uszkodzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 348

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 349

Zadanie nr 16 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podstawę łyżki w kolorze metalicznym, wykonaną z aluminium?

Odpowiedź na pytanie nr 349

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 333

Zadanie nr 16 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści oznaczenie zielonego standardu na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 333

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 350

Zadanie nr 16 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści brak oznaczenia nazwy producenta na łyżce?

Odpowiedź na pytanie nr 350

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 351

Zadanie nr 16 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź na pytanie nr 351

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 352

Zadanie nr 16 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści etykietę w języku angielskim?

Odpowiedź na pytanie nr 352

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 353

Zadanie nr 16 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści brak informacji o rozmiarze i długości na opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 353

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 354

Zadanie nr 21 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści Sondę Sengstakena w rozmiarach CH18 i CH21 wykonaną w całości z PCV, rozmiary CH18 i CH21 o długości 105 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 354

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 355

Zadanie nr 73 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową

- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach

- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka

- zestaw wprowadzający

- podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedź na pytanie nr 355

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 356

Zadanie nr 73 pozycja 2
Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź na pytanie nr 356

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 357

Zadanie nr 98 pozycja 1
Czy zamawiający dopuści podkład o długości 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 357

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 358

Zadanie nr 98 pozycja 2
Czy zamawiający dopuści jednorazowy podkład nieprzemakalny wzmocniony 48 nitkami, 1 warstwa papieru 23g/m2, 1 warstwa folii 15g/m2, wymiary 80x210cm?

Odpowiedź na pytanie nr 358

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 359

Zadanie nr 98 pozycja 2
Czy zamawiający dopuści jednorazowy podkład w kolorze jasnoniebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 359

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 360

Zadanie nr 98 pozycja 3
Czy zamawiający dopuści podkład o długości 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 360

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 361

Zadanie nr 98 pozycja 3
Czy zamawiający dopuści podkład z perforacją co 38cm?

Odpowiedź na pytanie nr 361

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 362

Zadanie nr 98 pozycja 3
Czy zamawiający dopuści podkład – jedna warstwa bibuły + jedna warstwa folii?

Odpowiedź na pytanie nr 362

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 363

Zadanie 81, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pastę ścierną Evri 160g?

Odpowiedź na pytanie nr 363

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 364

Zadanie 93, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny PP o gramaturze 14 g w kolorze niebieskim lub zielonym?

Odpowiedź na pytanie nr 364

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 365

Zadanie 93 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny PP o gramaturze 25 g w kolorze zielonym?

Odpowiedź na pytanie nr 365

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 366

Zadanie 93, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze XL/2XL?

Odpowiedź na pytanie nr 366

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 367

Zadanie 93, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę z rozcięciem typu Y?

Odpowiedź na pytanie nr 367

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 368

Zadanie 93, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści pościel konfekcjonowaną po 5 kpl.? Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze białym? Czy Zamawiający dopuści pościel o następujących składzie: poszwa 160 x 200 cm, poszewka 70 x 80 cm, prześcieradło 210 x 160 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 368

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 369

Zadanie 93 poz. 20

Proszę o podanie wymiarów kołdry/koca. Czy Zamawiający dopuści produkt o składzie: wewnętrzna warstwa: mieszanina poliestru i wiskozy o gramaturze 60 g/m2, zewnętrza warstwa: PP, 30 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 369

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Wymiar kołdry 210 x60 cm

Pytanie nr 370

Zadanie 93, poz. 22

Czy zamawiający dopuści produkt pakowany zbiorczo w worku a’ 100 szt. O grubości 18 mikr. i wymiarach 75 cm x 125 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 370

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 371

Zadanie 97, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 20 g?

Odpowiedź na pytanie nr 371

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 372

Zadanie 97, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 20 g?

Odpowiedź na pytanie nr 372

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 373

dotyczy zadania 60 pozycji 1

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Jednorazowa dzielona elektroda neutralna bez

kabla dla dorosłych. Dzielona powierzchnia przewodząca 103cm2. Podłoże z wodoodpornej,

elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu.

Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny

dla skóry. Elektroda dzielona po obwodzie. Do kabli przyłączeniowych 25mm. Opakowanie

100szt. 100sztuk zawiera: 100 saszetek po 1 sztuce- każda saszetka na z zewnętrznej stronie

opakowania zawiera: - naklejki z kodem identyfikującym elektrodę do nalepiania do dokumentacji

medycznej x 1- obrazkową instrukcję pokazującą najlepsze sposoby aplikacji elektrody - kod

obrazkowy zawierający deklarację kompatybilności elektrod neutralnych?

Odpowiedź na pytanie nr 373

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 374

dotyczy zadania 60 pozycji 6

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Kabel do pęsety bipolarnej wielorazowy 3m lub

5m?.

Odpowiedź na pytanie nr 374

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 375

dotyczy zadania 60 pozycji 8

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej, kabel

5m , bolec 6,3mm.

Odpowiedź na pytanie nr 375

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 376

Czy z uwagi na fakt, że glukometr NIE JEST urządzeniem przeznaczonym do oceny glikemii pośmiertnie, a stężenie glukozy spadające poniżej 30 mg/dl stanowi zagrożenie zdrowia i życia, Zamawiający dopuści w Grupie 67 paski testowe z zakresem pomiarowym wynoszącym 20-600mg/d?

Odpowiedź na pytanie nr 376

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 377

Uwzględniając, że żaden glukometr nie jest w stanie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od błędu pomiarowego glukometru (zgodnie z normą EN ISO 15197:2015 dopuszczalny błąd pomiarowy wynosi +/-15mg/dl) – czy Zamawiający dopuści paski testowe z zakresem pomiarowym 20-600mg/dl?

Odpowiedź na pytanie nr 377

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 378

Wnosimy o dopuszczenie pasków testowych z zakresem temperatury przechowywania wynoszącym min. 4-30⁰C. Zamawiający musi posiadać w swojej strukturze pomieszczenia magazynowe umożliwiające przechowywanie produktów w temperaturze co najwyżej pokojowej (zgodnie z wytycznymi Farmakopei Polskiej). Z kolei, utrzymywanie stałej temperatury przekraczającej 30⁰C w pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci, zagrażałoby ich zdrowiu i życiu. Nie istnieje dająca się uzasadnić potrzeba przechowywania pasków testowych w cieplarce. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź na pytanie nr 378

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu

Pytanie nr 379

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie posiada w swojej strukturze Oddziału Neonatologicznego, wnosimy o dopuszczenie w Grupie 67 pasków testowych o zakresie hematokrytu 20-60%, odpowiadającym wszystkim grupom wiekowym pacjentów poza noworodkami.

Odpowiedź na pytanie nr 379

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 380

Czy z uwagi na fakt, że uzupełnianie brakującej objętości krwi na pasek może spowodować hemolizę krwi i nie jest procedurą zalecaną przez jakiekolwiek liczące się gremium medyczne lub naukowe, Zamawiający dopuści paski bez możliwości dokładania dodatkowej ilości krwi na pasek?

Odpowiedź na pytanie nr 380

Zamawiający nie dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 381

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga, aby zaoferowane w Grupie 67 paski testowe posiadały certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE), który jest jedynym dokumentem potwierdzającym spełnianie wszystkich norm wymaganych przez UE dla pasków testowych? Certyfikat tylko pojedynczej normy nie gwarantuje spełnienia wymagań prawnych dla pasków i glukometrów.

Odpowiedź na pytanie nr 381

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 382

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Grupie 67 paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 382

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 383

Ponieważ na rynku funkcjonują oferenci posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były ze sobą spójne?

Odpowiedź na pytanie nr 383

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 384

Niektórzy wykonawcy oferują paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od miejsca wykonywania pomiarów, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga jednakowego czasu przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki niezależnie od miejsca wykonywania badań?

Odpowiedź na pytanie nr 384

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 385

Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w Grupie 67 była hurtownia farmaceutyczna, co zabezpieczy transport i dostawy pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności? W innym przypadku, jeśli paski są dowożone transportem niemedycznym, wyniki pomiarów powinny być każdorazowo weryfikowane w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 385

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 386

Pakiet nr 93 – pozycje 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z czepkiem bez perforacji? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 386

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 387

Pakiet nr 93 – pozycje 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z fartuchem foliowym wykonanym z polietylenu o grubości 0,18mm (18 mikronów), zakładany przez szyję, wiązany w pasie na troki, pakowany luzem w workach zbiorczo po 100 szt., wymiary: 75 x 125 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 387

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów. (powinno być 22

Pytanie nr 388

Pakiet nr 112 – pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opakowania po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 388

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
Zaokrąglić w górę do pełnych opakowań (tutaj 106 op.)

Pytanie nr 389

Dot. pakietu nr  88

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej bezpiecznej kaniuli posiadającej dodatkowy samozamykający się port do wstrzyknięć. Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji , posiadająca 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG . Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniul. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływaniu krwi, oraz samozamykający się korek górnego portu. Pakowane w opakowanie typu Blister,  uniemożliwiające przypadkowe otwarcie-zabezpieczające przed wilgocią. Na opakowaniu podana nazwa materiału. Kolor wg norm ISO dotyczących kaniul. Zakończenie końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Jałowa z widoczną datą wazności na opakowaniu.

W rozmiarach

14G (2,0x45mm) prędkość przepływu 270ml/min

16G (1,8x45mm) prędkość przepływu236ml/min

17G (1,5x45mm) prędkość przepływu 133ml/min

18G (1,3x45mm) prędkość przepływu 103ml/min

20G(1,1x32mm) prędkość przepływu 67ml/min

22G (0,9c25mm)prędkość przepływu 42ml/min

Odpowiedź na pytanie nr 389

Zamawiający dopuszcza i nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 390

Dot. pakietu 88 Poz 2

Prosimy o dopuszczenie alterantywnej bezpiecznej kaniuli dożylnej wykonanej z bikompatybilnego poliuretanu nowej generacji,posiada 6 pasków radiocieniujących. Kaniula bez portu bocznego z technologią do kontroli przepływu krwi. Posiadająca sprężynowy mechanizm cofający uruchamiany naciśnięciem przycisku, który obejmuje igłę w całości. Dostępna w rozmiarach:

24G dł 19mm, przepływ 20 ml/min

22G dł 25mm, przepływ 37 ml/min

20G dł 25mm, przepływ 63 ml/min

20G dł 30 mm, przepływ 61 ml/min

20G dł 48 mm, przepływ 54 ml/min

18G dł 30mm, przepływ 95 ml/min

18G dł 48 mm, przepływ 87 ml/min

Odpowiedź na pytanie nr 390

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 391

Dot. pakietu 88 poz 3

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego aparatu do infuzji grawitacyjnej z odpowietrznikiem komory kroplowej, z igłą plastikową typu spike, igła czterokanałowa/stożek. Posiada zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), materiał: PCV bez zawartości DEHP, latesku, bishenolu A, długość drenu 150cm; złącze luer lock stałe; komora kroplowa o długości 57 mm na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP. Opakowanie 250 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 391

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 392

Dot. pakietu 88 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie koreczków pakowanych typu blister po 4 szt?

Odpowiedź na pytanie nr 392

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 393

Dot. pakietu 91 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściową, mimośrodkową, luer, o pojemności 2, 5, 10, 20 m. Nietoksyczna, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, bisphenolu A, wykonana: cylinder: polipropylen, tłok poietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tlok niekontrastujący, bialy. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tloka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez roszerzenia, dlugość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki.Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. ONa op. jednostkowym numer sesii i data ważności, kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 393

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 394

Dot. pakietu 91

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt ?

Odpowiedź na pytanie nr 394

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 395

Dot. pakietu 91 Poz 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowenej po 120 szt ?

Odpowiedź na pytanie nr 395

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 396

Dot. pakietu 91 Poz 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 60 szt ?

Odpowiedź na pytanie nr 396

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 397

Dot. pakietu 91 Poz 7

Prosimy o doposzczenie strzykawki pakowanej po 60 szt ?

Odpowiedź na pytanie nr 397

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 398

Dot. pakietu 91 Poz 8

Prosimy o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 25 szt , opakowanie zbiorcze 50 szt ?

Odpowiedź na pytanie nr 398

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 399

Dot. pakietu 91 Poz 9

Prosimy o dopuszczenie strzykawki z końcówką luer w kolorze strzykawki, bez dodatkowego łącznika luer , pakowanej po 60 szt ?

Odpowiedź na pytanie nr 399

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 400

Zadanie 29 – Wyroby medyczne dla Ginekologii VII

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 29 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, tkaną metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, co zapobiega skręcaniu się taśmy i rozciąganiu, długość 45 cm, szer. 1,1 cm, grubość 0,34 mm, średnica włókna 0,15 mm, zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość 1500-1950 mikronów, taśma w dwuczęściowej osłonce (wyznaczenie środka, dodatkowa sterylność), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość min. 90N/cm, taśma zakładana narzędziem wielokrotnego użytku ?

Odpowiedź na pytanie nr 400

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 401

Zadanie 29 – Wyroby medyczne dla Ginekologii VII

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 29 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, tkaną metodą osnowową, o splocie kolumienkowym, co zapobiega skręcaniu się taśmy i rozciąganiu, długość 55-65 cm, szer. 0,8 cm, a w części środkowej 1,2 cm (wypustka), grubość 0,34 mm, średnica włókna 0,15 mm, zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość 1500-1950 mikronów, taśma bez osłonki, wytrzymałość min. 90N/cm, taśma zakładana narzędziem wielokrotnego użytku ?

Odpowiedź na pytanie nr 401

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 402

Zadanie 10 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do gastrostomii endoskopowej, który zakończony jest łącznikiem EnFit zamiast stożkowym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Łącznik EnFit został opracowany i wprowadzony, żeby zwiększyć bezpieczeństwo podaży diety oraz ograniczyć ryzyko nieprawidłowych połączeń różnych systemów medycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 402

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych opisów SWZ.

Pytanie nr 403

Zadanie 10 pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego zestawu do żywienia dojelitowego Flocare , do żywienia przez pompę, do którego pasują wszystkie opakowania diet dostępnych na polskim rynku, z komorą kroplową, koszyczkiem do powieszenia opakowania na stojaku. Opakowanie zbiorcze 30szt.

Odpowiedź na pytanie nr 403

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych opisów SWZ.

Pytanie nr 404

Zadanie 10 pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego zestawu Flocare do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, do którego pasują wszystkie opakowania diet dostępnych na polskim rynku, z komorą kroplową i koszyczkiem do powieszenia opakowania na stojaku. Opakowanie zbiorcze 30szt.

Odpowiedź na pytanie nr 404

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych opisów SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).