**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

1. Przedmiot zamówienia: oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:09111400-4 paliwa drzewne (pellet drzewny).
2. Przedmiot zamówienia dotyczy dostaw workowanego **pelletu drzewnego** do bazy   
   w miejscowości Długołęka 9, w sezonie grzewczym 2023/2024 o następujących parametrach w stanie roboczym, których wymagania jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
3. Parametry fizyczne i chemiczne :
4. rodzaj surowca - mix drzewny (drzewo liściaste i iglaste)
5. wartość opałowa - 15000-20000 kJ/kg
6. zawartość popiołu - max. 0,7 %
7. granulacja (uziarnienie) - 6 mm
8. wilgotność całkowita - max. 10%
9. **Zamawiający ustala wielkość zamówienia na sezon grzewczy 2023/2024 w ilości   
   364 ton dla pelletu drzewnego.**
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania laboratoryjnego określonej partii dostawy pelletu, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowych.
11. Badanie, o którym mowa wyżej Zamawiający zleci akredytowanej jednostce J.S. Hamilton Poland S.A. Oddział w Tychach, a wyniki badań będą określały **parametry jakościowe określone w punkcie 3.**
12. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. Rozliczenia po wykonaniu i pokwitowaniu dostawy.
13. Podane potrzeby stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na pellet w okresie trwania umowy tj. sezonu grzewczego 2023/2024.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw w ramach przedmiotu zamówienia, które dostosowywane będą do potrzeb i warunków zaopatrzenia w ciepło odbiorców.
15. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
16. Zamawiający zgodnie z art.433 pkt 4 wskazuje minimalną wielkość świadczenia stron tj.**180 ton pelletu.**
17. Pellet, może być dostarczony dużym transportem drogowym w workach od 15kg do 25kg, dwie dostawy w III i IV kwartale 2023r. i dwie dostawy w I i II kwartale 2024r., do magazynu w miejscowości Długołęka 9.
18. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

1) Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego.

2) Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy.

3) Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych.

4) Wykonawca zapewnia ważenie każdej dostawy wyłącznie na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego w obecności ustalonego przez Zamawiającego pracownika.

1. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia określono we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 4 do SWZ**.
2. Zakres zadań, spraw i terminy określać będą ustanowione w postanowieniach umowy osoby.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4. Wymagania stawiane wykonawcy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
6. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części), tj. zwiększenia o 15% ilości dostarczanego pelletu względem ilości podstawowej w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie zamawiającego i wynikać   
   z jego bieżących potrzeb oraz warunków atmosferycznych. Szczegółowe zapisy dotyczące prawa opcji opisane we wzorze umowy.