| Umowa zlecenie nr 41/IR/2022/M |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |
| NUMER TOMU |  |  |  |  |
| ZAWARTOŚĆ | PRZYŁĄCZE CIEPLNE - UZUPEŁNIENIE |  |  |  |
| NAZWA PROJEKTU | REMONT POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY I BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO I PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU, UL SZYLINGA 2 |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL. SZYLINGA 2, 60-787 POZNAŃ |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | VIII, XII |  |  |  |
| - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMER DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | 306401_1 MIASTO POZNAŃ ŁAZARZ OBRĘB NR 0039 DZ. NR 3/8, 3/11 |  |  |  |
| NAZWA INWESTORA | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2a, 60-844 POZNAŃ |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| PRZYŁĄCZE CIEPLNE | PROJEKTANT | WOJCIECH JASICKI SPEC. INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE SIECI SANITARNYCH ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH DO PROJEKTWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI WKP/IS/1721/01 | WRZESIEŃ 2022 |  |
| ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ - Spis zawartości na str. 2 |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

1.	PODSTAWOWE DANE	3

2.	PROJEKTOWANE ELEMENTY	4

3.	UWAGI OGÓLNE	4

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| SPIS RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR DOK. | NAZWA DOKUMENTU | SKALA |
| UZUPEŁNIENIE |  |  |
| 1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU | 1:500 |
| 2 | SZCZEGÓŁ WYKOPU | 1:50 |

ZAŁĄCZNIKI

- KARTA KATALOGOWA PŁYTY

- UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZYŁĄCZE CIEPLNE - UZUPEŁNIENIE

PODSTAWOWE DANE

Nazwa i adres inwestycji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego oraz budowy przyłącza sieci cieplnej dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

- Umowa zlecenie nr 41/IR/2022/M z dnia 18.02.2022r.,

- Specyfikacja Zamówienia z dnia 2.02.2022r.

- uzgodnienia i założenia międzybranżowe;

- mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- warunki techniczne Veolia Energia Poznań S.A.

- wizja lokalna z dnia 7.03.2022r.

- wpis do rejestru zabytków nr A 239 z dnia 6.10.1982r;

- Lokalizacja:

Ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań,

306401_1 Miasto Poznań, Łazarz Obręb Nr 0039, Dz. Nr 3/8

- Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. 2020 poz. 1333),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719 z późn. zm. Dz.U. 2019 poz. 67),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (t.j. Dz. U. nr 124 z 2009r,  poz. 1030),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z późn. zm. Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701),

- Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy.

- Polska norma PN-ISO 9836 Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2142),

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzupełnienie projektu przyłączenia budynku Komendy Miejskiej Policji znajdującego się przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu do sieci cieplnej wraz z remontem pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego.

Kategoria obiektu: VIII, XII

PROJEKTOWANE ELEMENTY

Z uwagi na planowaną budowę na terenie działki nr 3/11 będącej w zarządzie Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu parkingu na ciężki sprzęt wojskowy o znacznych obciążeniach, w uzgodnieniu z zarządcą terenu projektuje się ułożenie na podsypce piaskowej płyt ażurowych typu YOMB na odcinku przyłącza o długości ok. 61m (punkty 1-3 oraz 8-10).

Parametry techniczne płyt ażurowych:

- Kształt: prostopadłościan

- Wymiary:, 100x75x10 cm

- Spełnia wymagania normy: PN-EN 1339

- Zbrojenie: jedna siatka z prętów grubości 8 mm (w płycie grubości 10 cm siatka z prętów grubości 6 mm)

- Klasa betonu użytego do produkcji płyt: C25/30

- Powierzchnia jednej płyty brutto: 0,75 m2

UWAGI OGÓLNE

- Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.

- Wszystkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności.

- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

- Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie realizacji należy wyjaśnić z autorami projektu przed wykonaniem robót.

- Powyższy projekt należy rozpatrywać równocześnie z opracowaniami branżowymi. Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej, techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych muszą posiadać certyfikaty zgodności (aprobaty techniczne i atesty) Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.