|  | PAKIET 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice nitrylowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn.netto | stawka VAT | cena jedn.brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent |
| 1. | Rękawice jednorazowego użytku diagnostyczne i ochronne nitrylowe o bardzo dużej elastyczności, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, pasujące na obie dłonie. Długość min. 240 mm, AQL 1,0. Rękawica na końcu ma posiadać rant mankietu równomiernie zrolowany. Oznakowane fabrycznie i zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategoria III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością, przebadane na przenikalność substancji chemicznych, badania na przenikanie cytostatyków. Na opakowaniu jednostkowym nazwa producenta, seria, data produkcji, data ważności, dopuszczenie do kontaktu z żywnością (wszystkie oznakowania na opakowaniach jednostkowych umieszczone fabrycznie przez producenta). Rozmiary od S do XL - rozmiar do wyboru. Opakowanie 100 szt. | op. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | O G Ó Ł E M : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające badania na przenikalność cytostatyków (min. cyklophosphamide, doxorubicin, fluorouracil). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Należy dołączyć dokumenty dopuszczające rękawice do obrotu i używania jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. oraz dokumenty dopuszczające rękawice jako środek ochrony osobistej kategorii III certyfikat CE lub deklaracja zgodności. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Zgodność z normą EN 420 wymagania ogólne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Zgodność z normą EN 455 lub równoważną (długość) -dostarczyć odpowiednie dokumenty. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Zgodność z normą EN 374 - 3 lub równoważną (na przenikalność substancji chemicznych) - dostarczyć odpowiednie dokumenty. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Certyfikat lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z żywością. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stałość ceny brutto przez okres trwania umowy tj. 3 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |