**Zadanie 1: Ureterorenoskop**

Nazwa urządzenia /typ/ model ..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

Ilość: 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagany | Parametry oferowane |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: min.2023. | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE | Tak |  |
|  | Ureterorenoskop kompaktowy wg Marbergera o parametrach: | Tak |  |
|  | * Średnica zewnętrzna 8/9,8 Charr.
 | Tak |  |
|  | * Kąt patrzenia 12 stopni
 | Tak |  |
|  | * Kanał roboczy 5,2x6,2 Charr.
 | Tak |  |
|  | * Długość robocza 430 mm
 | Tak |  |
|  | Trwałe oznaczenie na obudowie treścią (grawerowanie lub oznaczenie laserowe): USK Olsztyn Urologia | Tak/Nie |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi i sterylizacji w języku polskim (wersja papierowa) | Tak |  |
|  | W rozliczeniu Zamawiający przekaże Wykonawcy uszkodzony ureterorenoskop Richard Wolf GmbH NR: 8703524, SN: 1100939548 będący własnością USK Olsztyn.  | Tak |  |

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu dotyczą oferowanej konfiguracji.
2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu; w języku polskim lub innym z tłumaczeniem na język polski, w oryginale lub kopii podpisane podpisem kwalifikowanym.
4. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji.