Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 20.07.2023r.

**Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 20/23**

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: ”Wykonanie instalacji zasilania szpitala wraz z przebudową pomieszczeń stacji tlenowni na stacje transformatorową oraz wykonaniem linii zasilających projektowane i istniejące rozdzielnice NN" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32” - etap II”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

**Pytanie nr 1**

W opisie ogólnym jest napisane, że ma być agregat 400kVA, w opisie szczegółowym jest PRP 410 kVA. Czy możemy zaoferować PRP 400kVA?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, iż w opisie szczegółowym agregatu  nastąpiła omyłka pisarska, poprawnie PRP 400 kVA.