## 1-5
1 | Cenę oferty należy wyliczyć w sposób podany w poniższej tabeli
L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Wielkość op., uwzględniona przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ….. | …. | np. 1 op. = 10 szt | np. 35 op. |  | kolumna 6 x 8 |  | kolumna 5 x 6 | kolumna 9 x 8
2 | ….
2 | W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach o ilości innej niż żądana przez Zamawiającego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia ilości opakowań.
3 | Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania pełnych zaoferowanych opakowań, z zastrzeżeniem, że Dostawca może wyrazić zgodę na sprzedaż niepełnych opakowań.
4 | W przypadku gdy w wyniku przeliczenia wymaganych przez zamawiającego ilości przedmiotu zamówienia na oferowane wielkości opakowań, suma ilości opakowań nie jest liczbą całkowitą, oferent zobowiązany jest od zaokrąglenia oferowanych ilości opakowań do drugiego miejsca po przecinku.
5 | W przypadku oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym, że oferowany produkt jest równoważny z podaniem jego producenta oraz numeru katalogowego producenta, jak również załączyć do oferty specyfikacje zaoferowanych produktów równoważnych (dla każdego z osobna) w formie certyfikatu, analizy jakościowej lub dokumentu równoważnego, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z wymaganym przez Zamawiającego.
Pakiet 1 - Odzież jednorazowa dla pacjentów kod CPV 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca
L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Wielkość op., uwzględniona przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Czepek harmonijkowy dla pacjentów na blok operacyjny - jednorazowego użytku, typu CLIP, oddychający, ściągany gumką, wykonany z polipropylenu o gramaturze 10-16 g/m2 średnica czepka 45 cm, preferowany kolor białym.Opakowanie nie większe niż 200 szt. | 6 000 szt | 1 op. =
2 | Medyczne majtki jednorazowe dla pacjenta - majtki z cienką lateksową gumką w pasie i wokół ud w oplocie, wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 40 g/m2 , wysokość majtek na linii biodra nie mniej niż 10 cm, obwód w pachwinie udowej 76 cm (+/- 2 cm), całkowita wysokość majtek : 33 cm (+/- 2 cm ). Wzmocnione w kroku podwójną warstwą włókniny. Produkt bezlateksowy. Rozmiar od M do XXL, preferowany kolor granatowy. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 25 szt. | 3 000 szt | 1 op. =
3 | Medyczne spodenki do badań kolonoskopowych - niesterylne, jednorazowego użycia, wykonane z miękkiej, nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze 25-28 g/m2. W pasie mocowane na gumkę z otworem. Rozmiary L (szerokość w pasie do 120 cm) i w rozmiarach XL-XXL (szerokość w pasie do 135 cm). preferowany kolor granatowy lub niebieski. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. | 800 szt | 1 op. =
4 | Medyczna koszula jednorazowa dla pacjentów- wiązana z tyłu w dwóch miejscach (przy szyi i w pasie), bez rękawa, wykonana z materiału SMS o gramaturze 35-40 g/m2 , nieprześwitująca, niepyląca, trok i lamówka wokół szyi, długość koszuli 110 cm ( +/- 2 cm ), wycięcie rękawa 26 cm ( +/-1 cm ), szerokość w klatce piersiowej ( od pachy do pachy ) 70 cm ( +/- 2 cm), długość wycięcia szyi do końca ramienia – 21 cm ( +/- 1 cm ), rozmiar uniwersalny, preferowany kolor niebieski lub zielony. Opakowanie max. 10 szt. | 2 000 szt | 1 op. =
5 | Piżama jednorazowego użycia, dwuczęściowa dla pacjentów, rozmiar od S do XXL – składająca się z bluzy i spodni, wykonanych z delikatnej, oddychającej i antystatycznej włókniny typu SMS o gramaturze min. 30 g/m². Dekolt w kształcie litery V, 1 duża kieszeń na dole bluzy, dla wygody pacjenta chorego i niesprawnego, wymagane spodnie na gumkę bez wiązania w pasie. Preferowany kolor granatowy, materiał nieprześwitujący. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego od S do XXL. Piżamy pakowane pojedynczo w folię. Sposób pakowania umożliwiający identyfikację rozmiaru. Produkt bezlateksowy. | 400 szt | 1 op. =
6 | Piżama jednorazowego użycia, dwuczęściowa dla pacjentów rozmiar XXXL – składająca się z bluzy i spodni, wykonanych z delikatnej, oddychającej i antystatycznej włókniny typu SMS o gramaturze min. 30 g/m². Dekolt w kształcie litery V, 1 duża kieszeń spodnie na gumkę. Preferowany kolor granatowy, materiał nieprześwitujący. Piżamy pakowane pojedynczo w folię. Sposób pakowania umożliwiający identyfikację rozmiaru. Produkt bezlateksowy. | 100 szt. | 1 op. =
7 | Jednorazowa bluza chirurgiczna (ocieplacz), zapinana z przodu na plastikowe zatrzaski, z rękawem 3/4 długości, przeznaczona do użytku na bloku operacyjnym. Wykonana z włókniny typu SMS lub równoważnej o gramaturze 45-50 g/m2 . Rękaw wszywany, dwie kieszenie w okolicach bioder, oraz ściągacz, lub podwinięcie w dolnej części bluzy. Preferowany kolor niebieski, rozmiar od XS do XXL, określany przy zamówieniu. Opakowanie max. 10 szt. | 160 szt | 1 op. =
RAZEM
Pakiet 2 - Akcesoria 1 x użycia do podstawowej higieny pacjenta kod CPV 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała 33751000-9 Chusteczki jednorazowe
L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Wielkość op., uwzględniona przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Chusteczki jednorazowe nawilżane do higieny bez użycia wody, bezzapachowe, z delikatnej i miękkiej włókniny w kolorze białym w rozmiarze min. 16x19 cm, pakowane po maks. 80 szt., wykonane z włókniny o gramaturze min.50g/m2, w 100% z nieprzetworzonych włókien, nie zawierające barwników, chloru, wybielaczy optycznych, substancji zapachowych, parabenów. Zawierające substancje oczyszczające i nawilżające. Odczyn PH 6. Dopuszczone u osób alergicznych i chorych na astmę. Opakowanie foliowe z klipsem umożliwiające wielokrotne korzystanie bez ryzyka wyschnięcia zawartości. | 424 000 szt | 1 op. =
2 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie wodę, nie wymagający spłukiwania, z szamponem i delikatną odżywką, bezzapachowy. Nie zawiera perfum i parabenów. Produkt bezlateksowy. Średnica czepka 29-32 cm. Do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzewania w mikrofalówce, przez 15-20 sekund (w opakowaniu) przy mocy 700-800 W. Nadaje się mycia włosów zanieczyszczonych min. krwią, żelem EEG. Zawierająca w składzie substancje hamujące rozwór grzybów, pleśni oraz flory bakteryjnej. | 400 szt. | 1 op. =
3 | Nawilżone jednorazowe rękawiczki do higieny osobistej, dedykowane do mycia i pielęgnacji okolic krocza, dla szczególnie podrażnionej kałem i moczem skóry pacjenta. Zawierają substancję barierową - np. dimeticon, Rękawiczka jednorazowego użytku, o kształcie prostokątnym, nie wymagająca aktywacji, nawilżająca skórę i tworząca barierę ochronną przed działaniem kału, moczu i płynów, Wymiar 15x22 cm ( +/- 2 cm ), max. 10 sztuk w opakowaniu zamkniętym. Gramatura min. 100 g/m2. Rękawice zawierają substancję o właściwościach czyszczących, nawilżających, oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry. Nie zawierają parabenów, barwników, substancji zapachowych. Ph 4-4,5, testowane dermatologicznie. | 36 000 szt. | 1 op. =
4 | Chusteczki jednorazowego użycia do higieny intymnej- Przeznaczone do pielęgnacji skóry narażonej na działanie moczu i kału. Posiadają właściwości czyszczące, nawilżające, kojące, odświeżające , antybakteryjne, zapobiegające swędzeniu. PH odpowiada pH skóry człowieka , przetestowane dermatologicznie, nie zawierające alkoholu i lanoliny, zawiera naturalne wyciągi roślinne np. z rumianku. Wymiar chusteczek min. 20x30 cm. Opakowanie zawiera min 25. szt. chusteczek z możliwością przeliczenia ilości. Każde opakowanie chusteczek musi posiadać sztywne, szczelne zamykanie wielokrotnego otwarcia. | 60 000 szt | 1 op. =
RAZEM
Pakiet 3 - Akcesoria do pielęgnacji o zwiększonym ryzyku zakażenia kod CPV 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała 33751000-9 Chusteczki jednorazowe
L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Wielkość op., uwzględniona przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Torby - osłony jednorazowe na basen do utrzymania higieny pacjentów leżących. Wymiar torby dostosowany do wszystkich typów basenów używanych w szpitalach, tj. 59 do 61 x 39 do 45 cm. Torba jest szczelnie zamykanym systemem, składającym się z torby foliowej oraz wkładki pochłaniającej zapach i ciecz (w ilości nie mniejszej niż 500 ml). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 20 szt. | 1300 szt | 1 op. =
2 | Kaczka męska jednorazowego użycia – Wymiary kaczki: 34 do 36 x 14 do 16 cm. Jest to system jednorazowy, szczelnie zamykany, składający się z torby foliowej i wkładki pochłaniającej zapach i ciecz, w ilości nie mniejszej niż 500 ml, przeznaczony dla mężczyzn mających problemy przy oddawaniu moczu. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 20 szt. | 1000 szt | 1 op. =
3 | Torba na wymiociny jednorazowego użycia- Jest to system szczelnie zamykany , przeznaczony do zbierania wymiocin, o wymiarach nie mniejszych niż: 24 do 26 x 24 do 26 cm., składający się z torby foliowej i wkładki pochłaniającej zapach i ciecz w ilości nie mniejszej niż 500 ml. Jest to wyrób medyczny I grupy , oznakowany CE. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 20 szt. | 4000 szt | 1 op. =
4 | Torba WC-jednorazowego użycia. Stanowi ją wkład do muszli klozetowej (tzw. „ sucha toaleta”). Ma ona zastosowanie w sytuacjach szczególnych tj. np. wtedy kiedy chcemy wyizolować elementy cytostatyczne zawarte w wydzielinach, tak aby nie przedostały się do kanalizacji zbiorczej. Znajduje zastosowanie w sytuacjach kryzysowych. Torba na WC zawiera wkładkę absorpcyjną i zamknięcie. Rozmiar torby nie mniejszy niż 60 x 20 cm. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 20 szt. | 1300 szt | 1 op. =
5 | Czepek do mycia głowy jednorazowego użycia przeciw drobnoustrojowy. Czepek służy do mycia głowy u pacjentów z ograniczoną mobilnością, nie zawiera wody. Zawiera chlorheksadynę, dimetikol, panthenol, wyciąg z rumianku, aloesu i oleju kokosowego, witaminę E i B5 . Średnica czepka wynosi nie mniej niż 29 cm. Każdy czepek pakowany osobno. | 100 szt. | 1 op. =
6 | Chusteczki jednorazowego użycia do higieny intymnej - Przeznaczone do pielęgnacji skóry narażonej na działanie moczu i kału. Posiadają właściwości czyszczące, nawilżające, kojące, odświeżające , antybakteryjne, zapobiegające swędzeniu. PH odpowiada pH skóry człowieka , przetestowane dermatologicznie, nie zawierające alkoholu i lanoliny, zawiera naturalne wyciągi roślinne np. z rumianku. Wymiar chusteczek min. 20x30 cm. Opakowanie zawiera min. 25. szt. chusteczek z możliwością przeliczenia ilości. Każde opakowanie chusteczek musi posiadać sztywne, szczelne zamykanie wielokrotnego otwarcia. | 60 000 szt | 1 op. =
7 | Chusteczki jednorazowego użycia, antybakteryjne dla pacjenta - opakowanie z klipem. Służą one do utrzymania higieny osobistej pacjentów. Mają łagodne działanie antybakteryjne i oczyszczające. Produkt przebadany dermatologicznie. Nie zawiera alkoholu, lanoliny i parabenów. Wymiar chusteczek min. 20x20 cm. Opakowanie zawiera min. 40 szt. z możliwością przeliczenia ilości. Każde opakowanie chusteczek musi posiadać sztywne, szczelne zamykanie wielokrotnego otwarcia. | 96 000 szt | 1 op. =
RAZEM
Pakiet 4 - Koce grzewcze 1 x użycia dla pacjenta kod CPV 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Wielkość op., uwzględniona przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Koc ogrzewający jednorazowego użycia o wymiarach: 210-220 x 110-115 cm włókninowy, trójwarstwowy o gramaturach: Warstwa dolna i górna – gramatura 20-35 g/m2, Warstwa środkowa, wypełnienie włókniną o gramaturze – 60-65 g/m2. Wszystkie warstwy zgrzewane ultradźwiękowo. Wyrób niesterylny. Brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem, dłuższe brzegi podwinięte, zszyte szwem ultradźwiękowym. Wyrób wolny od ftalanów i nie zawierający lateksu- oznakowanie na opakowaniu lub oświadczenie wykonwcy przy każdej dostawie. Oznakowany CE (oznakowanie na etykiecie opakowania jednostkowego ). Możliwość podgrzania koca do temperatury 50st. C. | 2 200 szt | 1 op. =
RAZEM
Pakiet 5 - Pakiety bezpieczeństwa kod CPV Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Wielkość op., uwzględniona przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Pakiet bezpieczeństwa = 1 sztuką asortymentu jednorazowego użycia - do zastosowania w nagłych sytuacjach związanych z rozlanym materiałem biologicznym czy innym potencjalnie zakaźnym płynem. Zestaw składa się z: - jednostronnie zabezpieczonego folią koca absorpcyjnego o właściwościach dezynfekcyjnych na bazie kwasu nadoctowego ( B, F, V, Tbc do 2 minut redukcja nie mniej niż 6 log.) i sporobójczych, o wymiarach nie mniejszych niż 39x39 cm - dwóch sztuk pojedynczo zapakowanych chusteczek dezynfekcyjnych bez zawartości alkoholi, aldehydów, chloru i fenoli (B,F,V,Tbc nie mniej niż 5 log.), o wymiarach nie mniejszych niż 29x29 cm Całość w opakowaniu z zamknięciem umożliwiającym łatwe transportowanie użytej zawartości i utylizację. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 25 szt. | 220 szt | 1 op. =
RAZEM