**Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ**

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art.135 ust. 6 i art. 137 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.; dalej Pzp),

**w dniu 02.01.2023 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2023 roku”,** Nr sprawy **071/2022.**

1. Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie
w oparciu o art. 137 ust. 1 Pzp:

**Pytania – zestaw 1 z dnia 29.12.2022 r.**

1.1. Dot. zał. 3 do SWZ\_Wzór Wyceny Usługi 2023 poz. 26

„Wymiana, naprawa uszkodzonej kamer ANPR Sicore-W25C12-02-01-X firmy Siemens wraz
z konfiguracją”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że fraza „wraz z konfiguracją” oznacza ponowną konfigurację kamery do pracy w Systemie, w tym także w Aplikacji nadrzędnej systemu ITS.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że fraza „wraz z konfiguracją” oznacza ponowną konfigurację kamery do pracy w Systemie, w tym także w Aplikacji nadrzędnej systemu ITS.

1.2. Dot. zał. 3 do SWZ\_Wzór Wyceny Usługi 2023 poz. 41

„Wymiana uszkodzonej karty komunikacji sterownika ASTER-IT z SCATS SOTU”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kosztach pozycji 41 należy uwzględnić również ponowną konfigurację karty komunikacji sterownika ASTER-IT z SCATS SOTU.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w kosztach pozycji 41 należy uwzględnić również ponowną konfigurację karty komunikacji sterownika ASTER-IT z SCATS SOTU.

1.3. Dot. zał. 3 do SWZ\_Wzór Wyceny Usługi 2023 poz. 46

„Zmiany programu sygnalizacji świetlnej wymagające wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych opinii i zatwierdzeń – do 20 grup sygnalizacyjnych”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kosztach pozycji 46 należy uwzględnić również rekonfigurację sterownika sygnalizacji świetlnej w Aplikacji nadrzędnej systemu ITS.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w kosztach pozycji 46 należy uwzględnić również rekonfigurację sterownika sygnalizacji świetlnej w Aplikacji nadrzędnej systemu ITS.

1.4. Dot. zał. 3 do SWZ\_Wzór Wyceny Usługi 2023 poz. 47

„Zmiany programu sygnalizacji świetlnej wymagające wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych opinii i zatwierdzeń – powyżej 20 grup sygnalizacyjnych”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kosztach pozycji 47 należy uwzględnić również rekonfigurację sterownika sygnalizacji świetlnej w Aplikacji nadrzędnej systemu ITS.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w kosztach pozycji 47 należy uwzględnić również rekonfigurację sterownika sygnalizacji świetlnej w Aplikacji nadrzędnej systemu ITS.

1.5. Dot. zał. 3 do SWZ\_Wzór Wyceny Usługi 2023 poz. 48

„Wprowadzenie nowego projektu sygnalizacji świetlnej wraz z jej uruchomieniem oraz sprawdzeniem poprawności działania programu sygnalizacji – do 20 grup sygnalizacyjnych

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kosztach pozycji 48 należy uwzględnić również konfigurację sterownika sygnalizacji świetlnej w Aplikacji nadrzędnej systemu ITS.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w kosztach pozycji 48 należy uwzględnić również konfigurację sterownika sygnalizacji świetlnej w Aplikacji nadrzędnej systemu ITS.

1.6. Dot. zał. 3 do SWZ\_Wzór Wyceny Usługi 2023 poz. 49

„Wprowadzenie nowego projektu sygnalizacji świetlnej wraz z jej uruchomieniem oraz sprawdzeniem poprawności działania programu sygnalizacji – ponad 20 grup sygnalizacyjnych”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kosztach pozycji 49 należy uwzględnić również konfigurację sterownika sygnalizacji świetlnej w Aplikacji nadrzędnej systemu ITS.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w kosztach pozycji 49 należy uwzględnić również konfigurację sterownika sygnalizacji świetlnej w Aplikacji nadrzędnej systemu ITS.

1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ następująco:

Uwaga: zmiany treści SWZ wprowadzone przez Zamawiającego w stosunku do tekstu pierwotnego zaznaczono tłem koloru żółtego.

1. w SWZ, w **pkt XIII.5.** wprowadza się **pkt 8 i 9** o brzmieniu:

„8) dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku,

*Zamówienie realizowane będzie wyłącznie przez 2023 rok. Powszechnie i formalnie znana jest kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego od 01 stycznia i 01 lipca 2023 roku. Kierując się terminem rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy,  Zamawiający proponuje, aby cena ofertowa uwzględniała tą okoliczność, bez potrzeby dwukrotnego waloryzowania wynagrodzenia umownego, weryfikacji wniosku i dokumentacji potwierdzającej rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego  wynagrodzenia na zaoferowane wynagrodzenie. W ocenie Zamawiającego, skutek przyjętego rozwiązania oznacza zastosowanie waloryzacji i w żaden sposób nie pozbawia wykonawców uwzględnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co jest istotą regulacji Prawa zamówień publicznych w tym zakresie.*

 9) Wykonawca zobowiązany jest w swojej wycenie uwzględnić powrót od 01 stycznia 2023 r. 23% stawki VAT na gaz, paliwo, ciepło i prąd.”

1. w załączniku Nr 1 do SWZ - wzorze Umowy **§ 20 ust. 1 pkt 5** otrzymuje brzmienie:

„5) wzrost inflacji według wskaźników Prezesa GUS o zwyżkę powyżej 15 % w stosunku do poziomu inflacji w dniu składania ofert; początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się od następnego miesiąca po miesiącu ogłoszenia wzrostu inflacji powyżej 15 %.”

1. w załączniku Nr 1 do SWZ - wzorze Umowy **§ 20 ust. 4** otrzymuje brzmienie::

„4. W sytuacji wzrostu inflacji powyżej 15%, w stosunku do poziomu inflacji z dnia składania oferty, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia o wartość nadwyżki ponad 15%. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, podstawę zmiany oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie.”

Zamawiający nie przekazuje ujednoliconej treści SWZ ani ujednoliconego wzoru Umowy – załączniki 1 do SWZ. Ujednolicenie treści zawieranej Umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty
i uprawomocnieniu się wyniku postępowania.

1. ZMIANA Nr 1 treści SWZnie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu**.**
2. ZMIANA Nr 1 treści SWZ nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, Zamawiający **nie przedłuża terminu składnia ofert.**
3. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 702659**).

p.o. DYREKTORA

podpis nieczytelny

Wojciech Nalazek

(podpis Kierownika Zamawiającego)