COZL/DZP/MJ/3413/Z-48/2023																		Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/Nazwa na fakturze* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imadło laparoskopowe KOH Macro 26173KAF; rozmiar 5 mm, długość 33 cm; bransze proste, wzmocnione wkładką z węglika wolframu; uchwyt prosty z blokadę z przyciskiem zwalniania; tubus wyposażony w przyłącze do mycia, zabezpieczone zaślepką. | szt. | 2 |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy