## Zad_1
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.1
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 1 - Armatura wodna PRESTO
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Armatura wodna PRESTO
I. | Części do baterii PRESTO:
1 | Głowica do baterii PRESTO nr kat. 01029 Oryginalna część zamienna do baterii serii Presto 3000 / 3000S lub równoważne | szt. | 4
2 | Zaworek zwrotny do wężyka PRESTO nr kat. 90659 Oryginalna część zamienna do węży przyłączeniowych baterii serii Presto 3000 lub równoważne | szt. | 1
3 | Uszczelko-sitko do wężyka PRESTO nr kat. 90547 Oryginalna część zamienna do węży przyłączeniowych baterii serii Presto 3000 lub równoważne | szt. | 1
4 | Wylewka natryskowa wandaloodporna, dwupołożeniowa, nieruchoma, do instalacji podtynkowej, GZ ½" PRESTO nr kat. 29110 lub równoważne | szt. | 1
II. | Armatura natryskowa PRESTO:
5 | Kompletna głowica natryskowa nr. katalogowy 91054 do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 lub równoważne | szt. | 5
6 | Kompletny przycisk do kolumny nr. katalogowy 01053 do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 lub równoważne | szt. | 4
7 | Korpus przycisku do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2 lub równoważne | szt. | 1
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad_2
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.2
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 2 - Armatura wodna DELABIE
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Armatura wodna DELABIE:
I. | Części do baterii DELABIE:
1 | Głowica kompletna do zaworu natryskowego podtynk. Delabie Tempostop nr kat. 743428 Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie lub równoważne | szt. | 41
2 | Głowica kompletna nr kat. 743790 do zaworu natryskowego podtynk. Delabie Tempomix Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie lub równoważne | szt. | 2
3 | Pierścień rozety nr kat. BAG790927 do baterii podtynkowej Delabie Tempomix, Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie lub równoważne | szt. | 4
4 | Zestaw renowacyjny do zaworu natryskowego podtynk. Delabie Tempostop, nr kat. 753149 Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie lub równoważne | szt. | 7
5 | Zestaw renowacyjny do mieszacza Delabie Premix Confort ¾, nr kat. 753732 Oryginalna część zamienna do mieszacza Delabie lub równoważne | szt. | 4
6 | Antyosadowe sitko EKO, Z24/100, 3 l/min, nr kat. 922024.2P, 2 szt. Oryginalna część zamienna do baterii Delabie lub równoważne | kpl. | 30
7 | Antyosadowy i odporny na wandalizm napowietrzacz do sitka Z24, nr kat. 925624.2P, 2 szt. Oryginalna część zamienna do baterii Delabie lub równoważne | kpl. | 1
8 | Antyosadowe sitko EKO, W22/100, 3 l/min, kat.nr 922022.2P, 2 szt. Oryginalna część zamienna do baterii Delabie lub równoważne | kpl. | 1
9 | Zawór natryskowy TEMPOSTOP kompletny Nr 749128 lub równoważne | kpl. | 3
10 | Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C: kat.nr 733020 Oryginalna część zamienna do baterii Delabie lub równoważne | kpl. | 31
II. | Armatura umywalkowa DELABIE:
11 | Zawór czasowy do umywalki, na wodę zmieszaną, wandalodporny Delabie Tempostop nr kat. 745300 lub równoważne | szt. | 4
12 | Bateria czasowa mieszająca do umywalki, przycisk-pokrętło, wandalodporna Delabie Tempomix 3 nr kat. 794100 lub równoważne | szt. | 1
13 | Bateria czasowa mieszająca do umywalki,na drążek, wandalodporna Delabie Tempomix 2 nr kat.700500lub równoważne | szt. | 1
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad_3
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.3
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 3 - Armatura wodna STERN
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Armatura wodna STERN:
I. | Części do armatury STERN:
1 | Membrana elektrozaworu, nr kat. 04500001 | szt. | 16
2 | Trzpień elektrozaworu (sprężynka w komplecie), nr kat. 07501022 | szt. | 15
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad_4
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.4
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 4 - Armatura wodna KFA
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Armatura wodna KFA
I. | Armatura KFA:
1 | Bateria umywalkowa umywalkowa stojąca z obrotową wylewką KFA Bateria JASPIS 542-915-00 lub równoważne | szt | 8
2 | Zawór pisuarowy czasowy KFA 183-000-00 lub równoważne | szt. | 2
3 | Zawór z otwarciem czasowym KFA 181-000-00 lub równoważne | szt. | 1
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad_5
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.5
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 5 - Armatura wodna TECE
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Armatura wodna TECE:
I. | Części do armatury TECE:
1 | Elektrozawór 230/12V nr kat. Tece 9820089 do zestawu bezdotykowego TECE planus lub równoważne | szt. | 1
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad_6
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.6
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 6 - Armatura wodna FERRO
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Armatura wodna FERRO:
I. | Armatura Ferro:
1 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, regulator ceramiczny Ferro Bravo lub równoważne | szt. | 16
2 | Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, stojąca, regulator ceramiczny Ferro Bravo lub równoważne | szt. | 1
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad__7
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.7
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 7 - Armatura wodna RADA
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Armatura wodna RADA:
I. | Armatura Rada:
1 | Rada regulator przepływu do głowicy natryskowej VR 106 Rada 857.34 lub równoważne | szt | 6
2 | Rada sitko zestaw do głowicy natryskowej VR106 nr kat 937.22 lub równoważne | szt. | 6
RAZEM:
Terminy dostaw
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad_8
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.8
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 8 - Uszczelnienia typu O-RING
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Uszczelnienia typu O-RING
I. | Uszczelnienia typu O-RING
1 | Zestaw oringów 900 szt. HNBR/SAE/METRYCZNE NBR z sortownikiem lub równoważne | kpl. | 2
2 | Zestaw oringów olejowych419 szt. SATRA S-419RA lub równoważne | kpl. | 6
3 | Uszczelka O-Ring 18,77x1,78 VITON, opak. 10 szt. Uszczelnienie przyłączy kolektora słonecznego prod. Hewalex nr kat. 73.00.12 lub równoważne | op. | 1
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad_9
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.9
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 9 - Materiały do instalacji solarnych
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Materiały do instalacji solarnych
I. | Płyny solarne
1 | Płyn niezamarzający -25°C (42%), na bazie glikolu propylenowego, opakowanie 20l ERGOLID EKO lub równoważny | op. | 2
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
............................................................................. (Podpis )

## Zad_10
…………………………………………………………………………………………………………….……….. | Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.10
………………………………………………………………………………………………………….…………..
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 10 - Materiały izolacyjne (maty, otuliny, taśmy itp.)
| Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Materiały izolacyjne (maty, otuliny, taśmy itp.:
| I. | Maty i taśmy termoizolacyjne samoprzylepne z kauczuku:
| 1 | Maty termoizolacyjne samoprzylepne z kauczuku gr. 6 mm, szer. rolki 1 m K-Flex ST lub równoważne | m2 | 20
| 2 | Maty termoizolacyjne samoprzylepne z kauczuku gr. 10 mm, szer. rolki 1 m K-Flex ST lub równoważne | m2 | 10
| 3 | Taśma kauczukowa antykondensacyjna, samoprzylepna, gr. 3 mm, szerokość 50 mm, długość: 15mb K-Flex ST lub równoważne | szt | 11
| II. | Taśmy aluminiowe wzmacniane z włókna szklanego:
| 4 | Taśma aluminiowa wzmacniana siatką z włókna szklanego, szer. 100 mm, rolka 50 mb | szt. | 8
| 5 | Taśma aluminiowa wzmacniana siatką z włókna szklanego, szer. 75 mm, rolka 50 mb | szt. | 7
| 6 | Taśma aluminiowa wzmacniana siatką z włókna szklanego, szer. 50 mm, rolka 50 mb | szt. | 6
| III. | Uszczelki do kanałów wentylacyjnych:
| 7 | Uszczelka samoprzylepna do kanałów wentylacyjnych, 4x10 mm, rolka 20 mb | szt. | 3
| 8 | Uszczelka samoprzylepna do kanałów wentylacyjnych, 4x15 mm, rolka 20 mb | szt. | 3
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad_11
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.11
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 11 - Części do zmiękczacza Fleck 9100 (ARTYKUŁY „BASENOWE”)
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Części do zmiękczacza Fleck 9100 (ARTYKUŁY „BASENOWE”):
Części do zmiękczacza Fleck 9100
1 | Zawór solanki do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100 nr kat. 60350 lub równoważne | szt. | 1
2 | Tłok górny dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9000/9100 Nr kat. 24234 lub równoważne | szt. | 1
3 | Tłok Dolny DF dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9000 /9100 Nr kat. 24235 lub równoważne | szt. | 1
4 | Zestaw uszczelniaczy tłoków górnego i dolnego do gł. dwukolumnowego zmięk. Fleck 9100 nr kat. 25642 lub równoważne | szt. | 1
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad_12
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.12
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 12 - Sondy do sterownika basenowego PoolCS (ARTYKUŁY „BASENOWE”)
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Sondy do sterownika basenowego PoolCS (ARTYKUŁY „BASENOWE”):
Sondy do sterownika basenowego PoolCS
1 | Sonda (elektroda) Ph do sterownika basenowego firmy PoolCS Sensorex lub równoważne | szt. | 1
2 | Sonda (elektroda) Redox / ORP do sterownika basenowego firmy PoolCS Sensorex lub równoważne | szt. | 1
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad_13
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.13
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 13 - Części do generatora pary PEGO (ARTYKUŁY „BASENOWE”): Części do generatora pary PEGO
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Części do generatora pary PEGO (ARTYKUŁY „BASENOWE”):
Części do generatora pary PEGO
1 | Cylinder rozbieralny z elektrodami do generatora pary PEGO ES12 (9 kW) 12 kg/h wraz z gniazdem elektrycznym cylindra ES3-ES12 lub równoważne | kpl. | 1
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )

## Zad_14
Numer referencyjny: ZZP.261.09.2021 | [6 empty] | Załącznik Nr 1A.14
Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg. zadań 1-14
ZADANIE NR 14 - Sondy, membrany, zawory, zestawy naprawcze do urządzeń Prominent ( ARTYKUŁY„BASENOWE”)
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość łącznie | Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego) | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Sondy, membrany, zawory, zestawy naprawcze do urządzeń Prominent ( ARTYKUŁY „BASENOWE”):
Sondy, membrany, zestawy naprawcze do urządzeń Prominent:
1 | Zawór dozujący (inżektor) z PPB do basenów, gwint ½”, z kulkowym zaw. zwrotnym ProMinent lub równoważne | szt. | 3
2 | Sonda Chloru Prominent CLE 3.1 CAN 10ppm lub równoważne | szt. | 3
3 | Membrana sondy chloru CLE 3.1 CAN 10ppm lub równoważne | szt. | 4
4 | Sonda PH Prominent lub równoważne | szt. | 4
5 | Sonda Redox Prominent lub równoważne | szt. | 4
6 | Zestaw regeneracyjny pompki chloru S1CAH04120PVTS0 Prominent lub równoważne | szt. | 1
7 | Zestaw regeneracyjny pompki chloru BT4A0220NPB2 Prominent lub równoważne | szt. | 1
8 | Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0413PPE2 Prominent lub równoważne | szt. | 1
9 | Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0708PPE2 Prominent lub równoważne | szt. | 1
RAZEM:
Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną
....................................................................... (Podpis )