## Przedmiar ogółem
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH
L.p. | Rodzaj prac | Ilość całkowita | Jedn. miary
1) | Zakup i montaż parapetów wewnętrznych PVC o wym. min. 215 cm x 25 cm | 7 | szt.
2) | Przebudowa ścianek działowych w pomieszczeniach o numerach 2/7 i 2/8 | 1 | kpl.
3) | Zamurowanie otworu okiennego (okienko recepcyjne o wym. 80 cm x 120 cm) pomiędzy pomieszczeniem 2/11, a 2/2 bloczkami komórkowymi | 1 | kpl.
4) | Szpachlowanie - wyrównanie ścian o łącznej powierzchni 345 m kw. i sufitu o powierzchni 18 m kw. tynkiem gipsowym i gładzią szpachlową | 363 | m2
5) | Gruntowanie i malowanie (jedna warstwa) ścian o łącznej powierzchni 345 m kw. i sufitu o powierzchni 18 m kw. | 363 | m2
6) | Zakup i położenie paneli podłogowych o łącznej powierzchni 85 m kw. wraz z podkładem i folią paroizolacyjną | 85 | m2
7) | Zakup i montaż listw przypodłogowych PCV wraz z zaślepkami i łącznikami (106 mb) | 106 | mb
8) | Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (8 sztuk o szer. 80 cm, 1 sztuka o szer 90 cm) z ościeżnicami | 9 | szt.
9) | Wykonanie posadzki samopoziomującej w pomieszczeniu 2/9, 2/7, 2/8, 2/1 | 17 | m2
10) | Zakup i montaż kratki wentylacyjnej | 4 | szt.
11) | Zakup i założenie płytek podłogowych w pomieszczeniach 2/9, 2/7, 2/8, 2/1 z fugowaniem | 30 | m2
12) | Zakup i założenie płytek ściennych w pomieszczeniach 2/7, 2/8 i 2/9 z fugowaniem | 40 | m2
13) | Biały montaż i prace hydaruliczne (zakup i montaż WC, umywalek, zlewu, mebli w pomieszczeniu 2/9) | 1 | kpl.
14) | Wykonanie wygłuszenia ścianki z płyty kartonowo-gipsowej o powierzchni 17 m kw. z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej w pomieszczeniu 2/5 | 17 | m2
15) | Zakup i montaż żyrandoli (2 sztuki) i plafonów LED (9 sztuk) | 11 | szt. / punkt świetlny