Załącznik nr 1a

Część nr 1

(linie tętniczo-żylne do aparatu)

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linie tętniczo-żylne do aparatów Fresenius 4008 B | Kpl/ 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Linie tętniczo-żylne do oferowanych aparatów | Kpl/ 30 000 |  |  |  |  |  |

Wartość zamówienia netto: 	zł

Wartość zamówienia brutto: 	zł

Parametry wymagalne :

Linie krwi bez zawartości ftalanów- (DAHP-free). Sterylizowane radiacyjnie wiązką elektronów.

- jeziorko monitorowane w linii żylnej o średnicy 22 mm,

- dren do podawania heparyny, z zaciskiem,

- filtr do pomiaru ciśnienia tętniczego i jeziorko wyrównawcze,

- filtr do pomiaru ciśnienia żylnego,

- zaciski na przewodach pomiaru ciśnienia,

- zacisk na drenie łączącym z kroplówką

Część nr 2

(igły do hemodializy )

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do hemodializy tętnicza lub żylna z obrotowym motylkiem i plastikowym zaciskiem zakończone koreczkiem, dren miękki, zacisk na drenie, igła obracająca się w motylku pokryta warstwą silikonu bez protektora | sztl/ 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do hemodializy tętnicza lub żylna z obrotowym motylkiem i plastikowym zaciskiem zakończone koreczkiem, dren miękki, zacisk na drenie, igła obracająca się w motylku pokryta warstwą silikonu igła tętnicza z oczkiem, żylna bez oczka, dł. max 20 cm | sztl/ 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do hemodializy SN z plastikowym zaciskiem zakończonym koreczkiem | Szt/ 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużacz łącznik do igły HD | Szt/ 200 |  |  |  |  |  |

Wartość zamówienia netto: 	zł

Wartość zamówienia brutto: 	zł

Igły muszą być wykonane z materiałów o wysokich walorach techniczno-użytkowych, charakteryzować się niezawodnością, funkcjonalnością i łatwością wkłucia.

Część nr 3

(dializatory)

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dializatory niskoprzepływowe, błona helixon, z bocznym wlotem krwi, sterylizowane para wodną, o powierzchni 1,7-1,9 m2 | Szt 26.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dializatory niskoprzepływowe, błona helixon, z bocznym wlotem krwi, sterylizowane para wodną, o powierzchni 2,1-2,3 m2 | Szt 7.500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dializatory niskoprzepływowe, błona helixon, z bocznym wlotem krwi, sterylizowane para wodną, o powierzchni 1-3-1,5 m2 | Szt. 4 500 |  |  |  |  |  |

Wartość zamówienia netto: 	zł

Wartość zamówienia brutto: 	zł

Dializatory muszą być wykonane z materiałów o wysokich walorach techniczno-użytkowych, charakteryzować się:

- dobrą jakością wykonania,

- biozgodnością błony,

- sterylizowane  parą wodną  lub promieniami Gamma

Część nr 4

#### Koncentraty wodorowęglanowe

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa oferowanego preparatu /* klasyfikacja/** strona internetowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncentrat płynny do dializ kwaśny typu A a 10 litrów | Szt 25 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koncentrat dwuwęglanowy typu B w postaci suchych kapsuł do nerek Fresenius 4008 B typu Bi Bag lub odpowiednik płynny | Szt 8 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Koncentrat dwuwęglanowy typu B w postaci suchych kapsuł do oferowanych nerek | Szt 30 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Koncentrat dwuwęglanowy płynny typu B a 10 litrów | Szt 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtry do usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych do aparatów do hemodializy firmy Fresenius | Szt 70 |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtry do usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych do oferowanych aparatów | Szt 210 |  |  |  |  |  |

Wartość zamówienia netto: 	zł

Wartość zamówienia brutto: 	zł

* dostęp do strony internetowej (adres strony lub hasło dostępu) z aktualnymi kartami, charakterystyki lub informacje o produkcie

** Określenie czy oferowane produkty podlegają rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem KE (UE) nr 453/2010 z 20.05.2010 r. w sprawie rejestracji , oceny udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(REACH)